ÁREA:......................................................................................................................2.656,15 m²

VALOR TOTAL DA OBRA:                                                                                R$ 826.602,59

MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2021

### PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS.

# PRINCIPAIS INTERVENÇÕES

- Revisão em todas as coberturas, com substituição de telhas danificadas ou faltando e descupinização; Revisão nas instalações elétricas, com substituição de materiais danificados e reposição de fiação, tomadas, interruptores, luminárias; Revisão das instalações hidrossanitárias; Recuperação do bar e sanitários do salão de festas, com substituição de revestimento cerâmico de piso e paredes, instalação de bancada em granito de lavatórios e pia, com todos os metais, bem como, instalação de vasos sanitários; Revisão em geral de esquadrias de alumínio e madeira; Recuperação (eliminação da ferrugem) e pintura de toda a estrutura de ferro da cobertura da área de eventos; Recuperação em geral de paredes internas e externas, com reboco, emassamento e pintura; Recuperação estrutural dos arcos da fachada e da laje do abrigo da residência e Pavimentação com paralelepípedo granítico de área para estacionamento..

Aracaju (SE), 28 de Outubro de 2021.

______________________________

Téc. JORGE DAVID DÓRIA FILHO

CFT nº 10351000534