## Audit. Lourival Batista
Serviços baseados nos projetos retificados maio/2019 |  |  | obra: Reforma Teatro Lourival Batista
Locação da obra - ampliações | 3.25 | 2.2 |  |  | 7.15 |  | casa de lixo ( área cobertura)
| 8.25 | 6.4 |  |  | 52.8 |  | área coberta das rampas novas laterais
[5 empty] | 46.6925 |  | camarins do fundo
|  |  |  | total | 106.6425 | m2 | 94.01
locação da obra - reforma |  |  |  |  | 672.89 |  | térreo
365.64
|  |  |  | total | 1038.53 | m2
FUNDAÇÃO - | [6 empty] | estimativo pois não tem projeto
demolição de piso em lajota hexagonal | 21.9 | 0.4 |  |  | 8.76
| 1 | 1.1 | 0.8 |  | 0.88
| 7 | 1.1 | 1.1 |  | 8.47
|  |  |  | total | 18.11 | m3
Escavações – sapatas/blocos | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 13.552 |  | folga de 25 cm para cada lado
| 1 | 1.1 | 0.8 | 1.6 | 1.408
alvenaria de pedra (embasamento e rampas) | 21.9 | 0.4 | 0.5 |  | 4.38
|  |  |  | total | 19.34 | m3
alvenaria de pedra (rampas e wc's novos) | 33.6 | 0.4 | 0.5 |  | 6.72 |  | fundaçãoi
| 33.6 | 0.4 | 0.375 |  | 5.04 |  | elevação, hm + 0,375
|  |  |  | total | 11.76 | m3
concreto magro | 7 | 1.1 | 1.1 | 0.05 | 0.4235 |  | sapatas
| 1 | 1.1 | 0.8 | 0.05 | 0.044 |  | sapata isolada
|  |  |  | total | 0.4675 | m3 | sapata corrida
0
concreto simples fck 25 Mpa
blocos dos pilares 20/20 e 12/25 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1.26
| 1 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.18
fustes pilares 20/20 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.06
fustes pilares 12/25 | 5 | 0.5 | 0.12 | 0.25 | 0.075
cinta corrida da ala cela/enfermaria | 33.2 | 0.12 | 0.25 |  | 0.996 |  | cintas 12/25 cm
|  |  |  | total | 2.571 | m3
0
formas da fundação
cintas (incluindo rampas) | 33.2 | 0.5 |  |  | 16.6 |  | só as laterais
fustes pilares 20/20 | 3 | 0.8 | 0.5 |  | 1.2
fustes pilares 12/25 | 5 | 0.74 | 0.5 |  | 1.85
blocos de fundação | 7 | 2.4 | 0.5 |  | 8.4
| 1 | 1.8 | 0.5 |  | 0.9
|  |  |  | total | 28.95 | m2
Aço CA50
blocos fundação | 64 | 0.75 | 1.1 | 0.6 | 31.68
fustes pilares 12/25 | 12 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 13.464
fustes pilares 20/20 | 20 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 22.44
cintas | 4 | 33.2 | 1.1 | 0.4 | 58.432
|  |  |  | total | 126.016 | kg
Aço CA60
blocos fundação |  |  |  |  | 0
fustes pilares 12/25 | 60 | 0.66 | 1.1 | 0.17 | 7.4052
fustes pilares 20/20 | 36 | 0.7 | 1.1 | 0.17 | 4.7124
cintas | 166 | 0.66 | 1.1 | 0.17 | 20.4877
|  |  |  | total | 32.6053 | kg
Reaterro ( com material de empréstimo) | 19.34 | 0.4675 | 2.571 | 11.76 | 4.5415 | m3
camada impermeabilizadora 8 cm | 40.06 |  |  |  | 40.06 | m2
aterro com material reaproveitado | 40.06 | 0.375 |  |  | 15.0225 | m3 |  | 14.7985
aterro com material de empréstimo | 15.0225 | 14.7985 |  |  | 0.224 | m3
aquisição material aterro | 0.2576 |  |  |  | 0.2576 | m3
transporte caçamba 20 km | 0.22 | 1.5 | 20 |  | 6.6 | tkm
ESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO -
concreto simples fck 25 Mpa
pilares 20/20 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.36
pilares12/25 | 5 | 3 | 0.12 | 0.25 | 0.45
vigamento 12/25 | 32.8 | 0.12 | 0.3 |  | 1.1808
laje convencional forro 10 cm | 3.8 | 5.3 | 0.1 |  | 2.014
|  |  |  | total | 4.0048 | m3
formas
pilares 20/20 | 3 | 0.8 | 3 |  | 7.2
pilares12/25 | 5 | 0.74 | 3 |  | 11.1
vigamento 12/25 | 32.8 | 0.72 |  |  | 23.616
laje convencional forro 10 cm | 2.98 | 2.98 | 13.86 |  | 19.82
|  |  |  | total | 61.736 | m2
Aço CA-50
pilares 20/20 | 12 | 3 | 1.1 | 0.6 | 23.76
pilares12/25 | 20 | 3 | 1.1 | 0.6 | 39.6
vigamento 12/25 | 4 | 38.2 | 1.1 | 0.4 | 67.232
laje convencional forro 10 cm | 26 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 17.16 |  | ferros negativos
| 26 | 3.5 | 1.1 | 0.25 | 25.025 |  | ferros positivos
| 24 | 3.8 | 1.1 | 0.25 | 25.08 |  | ferros positivos
| 26 | 1.9 | 1.1 | 0.25 | 13.585 |  | ferros positivos
| 24 | 1.9 | 1.1 | 0.25 | 12.54 |  | ferros positivos
|  |  |  | total | 223.982 | kg
Aço CA 60
pilares 20/20 | 60 | 0.7 | 1.1 | 0.17 | 7.854
pilares12/25 | 100 | 0.66 | 1.1 | 0.17 | 12.342
vigamento 12/25 | 166 | 0.75 | 1.1 | 0.17 | 23.2815
laje convencional forro 10 cm |  |  |  |  | 0
|  |  |  | total | 43.4775 | kg
tela telcon Q92 | 19.82 |  |  |  | 19.82 | m2
ELEVAÇÕES ( wc's novos) -
alvenaria bloco ceramico 9cm | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.68 |  | fechamento da porta existente no muro
| 14.3 | 3 |  |  | 42.9
| 14.3 | 0.3 |  |  | 4.29 |  | platibandas
|  |  |  | subtotal | 48.87
|  |  |  | descontos | -11.26 |  | janelas e portas
|  |  |  | total | 37.61 | m2
DEMOLIÇÕES( wc's novos) -
demolição de alvenaria de bloco ceramico | 1.76 | 3.75 | 0.15 |  | 0.8265 | m3
demolição de rampa existente em concreto simples | 1.65 | 1.5 | 0.255 |  | 0.80325 | m3
demolição das lajotas para as fundações | 18.11 | 0.1 |  |  | 1.811 | m3
carga manual entulho | 3.4407 | 1.3 |  |  | 4.473 | m3
transporte comercial | 3.4407 | 1.5 | 40 |  | 206.445 | tkm
descarte | 5.1611 |  |  |  | 5.1611 | m3
COBERTURA (wc's novos e rampa)
telha ondulada fibrocimento 6 mm | 8.5 | 5.735 | 2.72 |  | 16.955 | m2
policarbonato translúcido de 8 mm | 19.635 | 10.08 |  |  | 29.715 | m2
maderamento - peça 5x11 cm | 8 | 8 |  |  | 16 | ml
esrutura metálica para a cobertura em policarbonato | 32 | 5.05 |  |  | 161.6 | kg | perfil udc "u" 10 x 5 cm c/ esp 3mm
calha chapa alumínio | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 7.2 | ml
rufo em chapa metálica | 4.8 | 5.1 | 8.2 |  | 18.1 | ml
manta 30cm aluminizada | 1.8 | 5.5 |  |  | 7.3 | ml
REVESTIMENTOS(wc's novos e rampa)
chapisco paredes | 37.61 | 2 |  |  | 75.22 |  |  | alvenarias de bloco
| 28.1 | 0.375 |  |  | 10.5375 |  |  | alvenarias de pedra
|  |  |  | total | 85.7575 | m2
reboco interno paredes | 6.9 | 2.8 | 19.32 | 3.24 | 16.08 |  | wc pne masc.
| 6.9 | 2.8 | 19.32 | 3.24 | 16.08 |  | wc pne fem.
| 7.8 | 2.8 | 21.84 | 8.86 | 12.98 |  | hall
|  |  |  | total | 45.14 | m2
reboco externo paredes | 75.22 |  |  | 45.14 | 30.08
| 10.5375 |  |  |  | 10.5375
|  |  |  | total | 40.6175 | m2
chapisco tetos | 2.975 | 2.975 | 11.88 |  | 17.83 | m2
reboco tetos | 17.83 |  |  |  | 17.83 | m2
cerâmica cristal elizabeth 34x34 cm | 11.73 | 11.73 |  | 3.06 | 20.4 | m2 | wc's pnes c/ desconto das portas h=1,70
PAVIMENTAÇÃO (wc's e rampa)
piso de alta resistência | 13.86 | 3.375 | 2.25 |  | 19.485 |  | hall+rampa inicial
| 6 | 4.5 | 2.25 |  | 12.75 |  | rampa interm, + patamar
| 2.4 | 3 | 1.05 |  | 6.45 |  | rampa interm + patamar 2
|  |  |  | total | 38.685 | m2
degrau/espelho alta resistência | 2 | 2 |  |  | 4 | ml
piso ceramico 34 x 34 cm | 2.975 | 2.975 |  |  | 5.95 | m2
soleira granito cinza | 0.95 | 0.95 |  |  | 1.9 | ml
peitoril granito cinza | 1.55 | 1.55 | 0.85 | 0.85 | 4.8 | ml
soleira de alta resistencia | 1.25 |  |  |  | 1.25 | ml
rodapé de alta resistencia | 15.55 |  |  |  | 15.55 | ml
ESQUADRIAS (wc's e rampa)
basculante de alumínio natural | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.28 | 5.26 | m2
vidro liso 4 mm | 5.26 |  |  |  | 5.26 | m2
Porta de chapa dupla | 1.68 | 2.52 |  |  | 4.2 | m2
porta lisa p/ deficiente, lisa - 0,90/2,10 | 1 | 1 |  |  | 2 | um
corrimão aço inox duplo | 4 | 7 | 11 |  | 22 | ml
corrimão aço inox fixo na parede | 5 | 3.7 |  |  | 8.7 | ml
PINTURA (wc's e rampa)
pintura tetos ( massa+latex) | 17.83 |  |  |  | 17.83 | m2
pintura interna paredes (massa+latex)- novas | 45.14 |  |  | 20.4 | 24.74 | m2
repintura (paredes existentes) | 9.55 | 2.8 |  |  | 26.74 | m2
pintura externa | 40.6175 |  |  |  | 40.6175 | m2
pintura esmalte em esq. Madeira | 4.725 | 4.725 |  |  | 9.45 | m2
pintura esmalte em esq. Metálica | 3.36 | 5.04 |  |  | 8.4 | m2
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
eletroduto pvc 3/4" | 30 |  |  |  | 30 | ml
curva eletroduto 3/4" | 5 |  |  |  | 5 | um
luva eletroduto 3/4" | 10 |  |  |  | 10 | um
cabo flexível 2,5 mm2 | 103.5 |  |  |  | 103.5 | ml
interruptor simples c/ caixa pvc | 3 |  |  |  | 3 | um
interruptor 3 seções c/ caixa pvc | 1 |  |  |  | 1 | um
tomada de embutir 2P+T | 1 |  |  |  | 1 | um
drops c/ lampada PL | 6 |  |  |  | 6 | um
Luminária c/ aletas 2x16W | 1 |  |  |  | 1 | um
rasgo em alvenaria | 10 |  |  |  | 10 | ml
enchimento de rasgo | 10 |  |  |  | 10 | ml
condulete tipo T dn 3/4" | 1 |  |  |  | 1 | um
condulete tipo I dn 3/4" | 2 |  |  |  | 2 | um
0
0
0
condulete tipo L dn 3/4" | 2 |  |  |  | 2 | um
caixa octogonal para laje | 3 |  |  |  | 3 | um
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA
tubo pvc marrom 25 | 44 |  |  |  | 44 | ml
joelho 90° pvc marrom | 8 |  |  |  | 8 | u
joelho LR 90° 25 x 1/2" | 6 |  |  |  | 6 | u
tê pvc marrom 25 | 4 |  |  |  | 4 | u
registro gaveta canopla 3/4" | 2 |  |  |  | 2 | u
adaptador regiswtro 25/3/4" | 4 |  |  |  | 4 | u
tubo pvc soldável esgoto dn 40 | 5.1 |  |  |  | 5.1 | ml
joelho 90° soldável esgoto 40 | 2 |  |  |  | 2 | u
joelho 90° c/anel esgoto 40 | 2 |  |  |  | 2 | u
joelho 45° soldável esgoto 40 | 1 |  |  |  | 1 | u
tubo pvc esgoto soldável 50 | 6 |  |  |  | 6 | ml
joelho 90° pvc soldável 50 | 3 |  |  |  | 3 | u
tubo pvc soldável esgoto 100 | 25 |  |  |  | 25 | ml
joelho 90° pvc esgoto soldável 100 | 2 |  |  |  | 2 | u
caixa de inspeção 40 x40x 40 cm | 1 |  |  |  | 1 | u
caixa sifonada 3 + 1 sifonada dn 100 | 2 |  |  |  | 2 | u
LOUÇAS/METAIS-
Vaso sanitário acoplado p*/ deficiente | 2 |  |  |  | 2 | u
lavatório de canto completo | 2 |  |  |  | 2 | u
barra p/ vaso sanitário | 6 |  |  |  | 6 | u
barra para lavatório de canto
barra vertical p/ lavatório | 2 |  |  |  | 4 | u
papeleira de louça | 2 |  |  |  | 2 | u
porta papel rolo | 2 |  |  |  | 2 | u
porta toalha plástico | 2 |  |  |  | 2 | u
sabão líquido | 2 |  |  |  | 2 | u
espelho 50x70cm | 2 |  |  |  | 2 | u
ducha higiênica 1/2" | 2 |  |  |  | 2 | u
ACESSIBILIDADE GERAL - novo projeto em 2019 - incluindo a entrada principal
piso tátil interno em borracha 30x30cm | 4.68 | 1.08 | 2.61 |  | 8.37 | m2 | térreo
piso tátil interno em borracha 30x30cm | 0.27 | 0.315 | 0.72 |  | 1.305 | m2 | 1º pavimento |  |  | 9.675
piso tátil externo 30x30cm concreto | 2.52 | 0.675 | 1.89 |  | 5.085 | m2 | rampas
piso tátil externo 30 x 30 cm concreto | 8.82 | 2.43 |  |  | 11.25 | m2 | entrada |  |  | 16.335
corte de piso de alta resistência | 86.5 |  |  |  | 86.5 | ml
demolição piso de alta existente | 86.5 | 0.3 |  | 25.95 | m2
regularização de piso | 16.335 |  |  | 16.335 | m2
pintura piso p/ demarcação vaga deficiente | 4 | 0.8 | 1.2 | 3.84 | m2 |  | auditório
guarda-corpos internos c/corrimão(auditório) | 17 |  |  | 17 | ml |  | 15.2 | auditório | incluir pintura |  | 21.634
corrimão na parede | 6.6 |  |  | 6.6 | ml |  | degraus do audit/palco |  | incluir pintura
Pavimentação/estacionamento externo
remoção piso lajota hexagonal | 15.9 | 6.9 |  | 109.71 |  | lado direito
| 15 | 4.5 |  | 67.5 |  |  | lado direito
| 8 | 6.7 |  | 53.6 |  |  | lado direito
| 2.15 | 9.5 |  | 20.425 |  |  | lado direito
| 13.8 | 6.1 |  | 84.18 |  |  | lado esquerdo
| 6.8 | 1.45 |  | 9.86 |  |  | lado esquerdo
| 15 | 4.6 |  | 69 |  |  | lado esquerdo
| 10.85 | 7 |  | 75.95 |  |  | lado esquerdo
| 9.99 | 2.32 |  | -12.31 |  |  | descontos
|  |  | total | 477.915 | m2
carga material demolição | 477.915 | 0.08 | 1.3 |  | 49.7 | m3
transporte | 49.7 | 1.5 | 40 |  | 2982 | tonxkm
descarte material | 49.7 | 1.5 |  |  | 74.55 | ton
compactação solo existente | 477.915 |  |  |  | 477.915 | m2
piso concreto desempolado+tela telcon+lona plástica | 477.915 |  |  |  | 477.915 | m2 | piso com 10 cm e junta seca
piso concreto desempolado simples | 5.59 | 12.06 |  |  | 17.65 | m2 | acesso esquerdo
meio-fio concreto novo | 13.4 |  |  |  | 13.4 | ml
Barras anti-pânico nas portas do auditório | 8 |  |  |  | 8 | um
retirada de poltronas existentes para os cadeirantes | 8 |  |  |  | 8 | um
cadeira para obeso | 2 |  |  |  | 2 | unid
REVISÃO DA COBERTURA PRÉDIO PRINCIPAL | [6 empty] | ok
Revisão telhamento canaleta 49 | 22.1 | 7 | 2 |  | 309.4
| 22.1 | 5.5 | 3 |  | 364.65
| 22.1 | 5 | 1 |  | 110.5
| 22.1 | 6 | 1 |  | 132.6
|  |  |  | total | 917.15 | m2
Cumeeiras canaleta 49 | 22.1 | 5 | 0.1 |  | 11 | ml
Rufos/algerós | 22.1 | 2 |  | 44.2
| 7 | 4 |  | 28
| 5.6 | 6 |  | 33.6
| 6 | 2 |  | 12
| 5 | 2 |  | 10
|  |  | total | 127.8 | m
manta aluminizada entre a telha e o rufo | 127.8 | 0.3 |  | 38.34 | m2
Calhas em concreto existentes - prédio principal
argamassa regularização + MANTA ALUMINIZADA | 22.1 | 1.95 | 6 | 258.57 | m2 |  | considerar 30% | 77.571
Remoção impermeabilização existente |  |  |  | 258.57 | m2
Considerado ralos hemisféricos novos e descidas antigas ok. |  |  |  | 12 | unid
RECUPERAÇÃO FORRO EXTERNO
forro novo em pvc fundos/fren te | 15.85 | 2.3 | 2 |  | 72.91
forro novo laterais | 45.8 | 2.5 | 2 |  | 229
|  |  |  | total | 301.91 | m2
Andaime necessário para forro externo | 48 | 14 | 7 | 4704 | pd
Montagem/desmontagem peças | 12 | 14 | 7 | 1176 | unid
RECUPERAÇÃO DO SISTEMA S P D A | [6 empty] | ESTIMATIVO
terminais |  |  |  | 24 | unid
cabo de cobre nu 35 mm | 176.4 | 3.16 |  | 55.8228 | kg
isolador p/ cabo de cobre 35 mm ( na parede) | 3 | 3 |  | 9 | unid
eletroduto pvc 3/4 |  |  |  | 9 | ml
conector terminal/cabo de cobre |  |  |  | 24 | unid
presilha p/ cabo de cobre 35 fixo em concreto |  |  |  | 50 | unid
haste terra |  |  |  | 9 | unid
caixa medição resistividade |  |  |  | 1 | unid
Interligação spda c/ entrada de energia
demolição piso concreto/lajota | 93 | 0.5 |  | 46.5 | m2
reposição piso concreto/lajota |  |  |  | 46.5 | m2
escavação | 93 | 0.3 | 0.3 | 8.37 | m3
reaterro |  |  |  | 8.37 | m3
cabo cobre nu 35 mm2 | 93 | 3.16 |  | 29.4304 | kg
RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Entrada de energia | Levantar toda a entrada como nova a partir do quadro de medição e QGB.
Chave fuzível NH 300A |  |  |  | 1 | unid
disjuntor caixa acoplada tripolar 300A |  |  |  | 1 | unid
disjuntor tripolar 40A |  |  |  | 4 | unid
disjuntor tripolar 90A |  |  |  | 2 | unid
disjuntor tripolar 100A |  |  |  | 1 | unid
Cabo EPR 185 mm |  |  |  | 30 | ml
Cabo EPR 120 mm |  |  |  | 10 | ml
Cabo de cobre nu 50 mm |  |  |  | 16 | ml
haste terra cobre 2,40 x 5/8" |  |  |  | 3 | unid
caixa para haste terra |  |  |  | 3 | unid
Interligação entre QGB aos quadros | Qs à C1 | C1 à C2 | C2 à C3 | Q à C3 | c30cm - C3 | Qs à c30 | C3 à C4 | total
eletroduto 1.1/2" | 24.5 |  |  |  |  | 39.5 |  | 64 | ml
eletroduto 2" |  |  |  | 8.5 | 8.5 |  | 25.5 | 42.5 | ml
eletroduto 4" |  | 24.5 | 10 |  |  |  |  | 34.5 | ml
curva eletroduto 1.1/2" | 3 |  |  |  |  | 6 |  | 9 | unid
curva eletroduto 2" |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | unid
curva eletroduto 4" | [7 empty] | 0 | unid
cabo EPR 6 mm2 | 57.5 | 122.5 | 50 |  | 102 | 197.5 | 357 | 886.5 | ml | 1019.475
cabo EPR 35 mm2 | 65 | 245 | 100 | 17 |  |  | 204 | 631 | ml | 725.65
cabo EPR 50 mm2 |  |  |  | 25.5 |  |  | 76.5 | 102 | ml | 117.3
luva eletroduto 1.1/2" | 10 |  |  |  |  | 20 |  | 30 | unid
luva eletroduto 2" | [7 empty] | 0 | unid
luva eletroduto 4" |  | 7 | 3 | 3 | 3 |  | 9 | 25 | unid
Alimentadores para quadros do ar condicionado
eletroduto 1.1/2 | 25 | 13 | 15 | 9.5 |  |  |  | 62.5 | ml
curva eletroduto 1.1/2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4 | unid
luva eletroduto 1.1/2 | 12 | 5 | 6 |  |  |  |  | 23 | unid
eletroduto 1" | 22 | [6 empty] | 22 | ml
curva eletroduto 1" | 2 | [6 empty] | 2 | unid
luva eletroduto 1" | 8 | [6 empty] | 8 | unid
eletroduto 3/4 | 14 | [6 empty] | 14 | ml
curva eletroduto 3/4" | 1 | [6 empty] | 1 | unid
luva eletroduto 3/4" | 6 | [6 empty] | 6 | unid
cabo EPR 4.0 mm2 | 42 | 132 | [5 empty] | 174 | ml | 200.1
cabo EPR 10.0 mm2 | 65 | 75 | [5 empty] | 140 | ml | 161
cabo EPR 35 mm2 | 250 | 47.5 | [5 empty] | 297.5 | ml | 342.125
Quadros de distribuição ( substituir todos)
Quadro distribuição embutir c/ barramento, p/ 24 circ. | 1 | [6 empty] | 1 | unid
Quadro distribuição embutir c/ barramento, p/ 12 circ. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | unid
Quadro distribuição embutir c/ barramento, p/ 20 circ. | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | unid
disjuntor tripolar 30A | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | unid
disjuntor tripolar 40A | 1 | [6 empty] | 1 | unid
disjuntor tripolar 80A | 1 | [6 empty] | 1 | unid
disjuntor tripolar 90A | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | unid
disjuntor tripolar 100A | 1 | [6 empty] | 1 | unid
disjuntor tripolar 20A | 4 | [6 empty] | 4 | unid
disjuntor bipolar 20A | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | unid
disjuntor monopolar 16A | 11 | 7 | [5 empty] | 18 | unid
Interruptores e tomadas/luminárias |  | térreo | 1º pav | sala futura | ar cond | corredor 1º
interruptor simples |  | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |  | 10 | unid
interruptor 2 seções |  | 9 | 2 | 2 |  |  |  | 13 | unid
tomada uso geral 2P+T 10A |  | 16 | 8 | 4 |  |  |  | 28 | unid
tomada uso geral 2P+T 20A |  | 4 | 2 |  |  |  |  | 6 | unid
tomada dupla uso geral 2P+T |  | 2 | [5 empty] | 2 | unid
projetor uso externo (jardim) bw12 pelotas c/ lampada hal 300w |  | 2 | [5 empty] | 2 | unid
Arandela tipo tartaruga c/ lampada PL 13w |  | 18 | [5 empty] | 18 | unid
relé fotocélula |  | 3 | [5 empty] | 3 | unid
luminária c/ braço, pública aberta c/ lampada VM 250w |  | 3 | [5 empty] | 3 | unid
drops c/ lampada PL 23w |  | 11 | 7 |  |  |  |  | 18 | unid
arandela c/ lampada 23w |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | unid
balizador auditório |  | 22 | [5 empty] | 22 | unid
arandela do auditório |  | 16 | [5 empty] | 16 | unid
luminária sobrepor aletas 2x32w |  | 41 | 5 | 24 | 2 | 6 |  | 78 | unid
interruptor 3 seções |  | 1 | [5 empty] | 1 | unid
interruptor p/ ventilador |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | unid
ventilador de teto |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | unid
0
Fiação interna |  | térr/cam. |  | sala futura |  |  |  | 0
cabo flexível isolado 2,5 mm2 |  | 2874 |  | 203 | 1.15 |  |  | 3538.55 | m
cabo flexível isolado 4.0 mm2 |  | 264 |  | 72 | 1.15 |  |  | 386.4 | m
RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO CABEAMENTO/TELEFONE |  | Considerado apenas cabeação/tomadas e caixas - tubulação no lugar.
Caixa DG - 60x60x12cm |  |  |  | 1 | unid
Cabo utp 4 pares cat 6e | 460 | 1.1 |  | 506 | ml
Cabo utp 25 pares cat 6e |  |  |  | 5 | ml
Caixa passagem tipo 3 - 40x40x12 cm |  |  |  | 1 | unid
caixa pvc 4"x4" |  |  |  | 15 | unid
cabo CI - 50 - 10 pares |  |  |  | 27 | ml
Central PABX 4/16 |  |  |  | 1 | unid
Tomada dupla lógica RJ 45 |  |  |  | 7 | unid
Tomada simples RJ 45 |  |  |  | 5 | unid
Rack piso 19" x 16u |  |  |  | 1 | unid
RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO
Prever apenas a instalação dos dois splits para o palco ( com tomadas) |  | Prever a recuperação dos sistemas existentes do auditório e das salas de ocupação
futura com a troca dos equipamentos e um percentual para revisão dos dutos, rede, grelhas, baseado nos preços dos equipamentos de 10 e 4 TR's.
RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM
Necessário verificar o estado atual da drenagem existente e se foi executado realmente o projeto anterior.
Em princípio apenas limpeza de caixas, canaleta e tubos.
ESQUADRIAS prédio ( sem o acréscimo)
Levantamento como um todo tanto para janelas quanto para portas, sendo localizadas na planilha por local.
Alumínio
Revisão esquadria alumínio ( 1º pavimento-fachada) | J-04 | 5.22 | m2
Alumínio - novas esquadrias | J01 | J02 térreo | J03 1º pav | J02 1º pav | J03 térreo | total
| 12 | 25.6 | 2.61 | 14.4 | 3.6 | 58.21 | m2 | incluir vidro
Alumínio - Revisão porta da fachada | P01 | 17.4 | m2
Porta - Madeira lisa p/ pintura | bilhet | copa | secr | almox | mult.uso | nicho/rack | camarins | Wcs | wcs def | audit | boxs
P02 - 0,80x2,10 m | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
P03 - 1,20x2,10 m |  |  |  | 1 | 1 | 2
P05 - 0,60x2,10 m | [6 empty] | 2
porta de entrada dos camarins - 120x210 | [6 empty] | 2
P06' - 0,90x2,10 m def | [8 empty] | 2
P07 - 1,80x2,10 m audit | [9 empty] | 1
P08 - 0,60x1,80 m | [10 empty] | 9
Porta-chapa 2 folhas (revisão) | audit | cabine | escada | palco | área tec | dança 1 | dança 2 | ar cond
P04 - 1,20x2,10 m | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 70x210
porta divisória 80x210 m |  | 1 | [5 empty] | 2
portas madeira lisa 2 folhas 1,40x2,10 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
REFORMA CIVIL - TÉRREO | forro | piso | pintura par | janela | porta | pint esq | revest | dem. Pared | rem port | grade
Bilheteria | 4.61 | 4.61 | 22.32 | 2.4 | P02 | 4.2 |  |  |  | já tem
multiplo uso | 58.76 | 58.76 | 85.33 | 12.8 | P03 | 6.3 |  | fech vãos |  | já tem
almoxarifado | 67.36 | 67.36 | 95.53 | 12.8 | P03 | 6.3 |  | 12.8 |  | 12.8
copa | 17.39 | 17.39 | 49.92 | 4.8 | P02 | 4.2 |  |  |  | já tem
hall de entrada/circulação | 64.18 | 64.18 | 85.74 | - | P01 | -
secretaria | 14.45 | 14.45 | 39.12 | 4.8 | P02 | 4.2
wc masc e def | 18.5 | 18.5 |  | 1.8 | P06/P06' | 14.85 | 1 | 0.27 | 2 P06
wc fem e def | 18.05 | 18.05 |  | 1.8 | P06/P06' | 17.55 | 1 | 0.27 | 2 P06
Observações sobre o sanit masc/def
Retirar a bancada das cubas. Substituir as cubas e ferragens. | Retirar o mic de aço e substituir por dois mics de louça |  |  |  |  | Inserir divisória de granito entre mics. |  |  | pintura portas |  | 11.125
Janela de alumínio nova e grade de ferro nova | janela | 1.8 | m2 |  | grade | 1.95 | m2 | vidro | 1.8 | m2
divisória granito | 0.48 | m2 |  | bancada | 1.21 | m2 |  | remover portas |  | 5.94 | m2
Observações sobre o sanit fem/def
Colocar grade no vão da janela. Retirar bancada e substituir cubas e vasos |  | Portas novas |  |  |  |  | revestimento interno ok
bancada | 1.5125 | m2 |  | cubas | 4 | unid |  | janela/vidro | 1.8 | m2
grade | 1.95 | m2 |  | retirar portas | 7.02 |  |  | pintura portas | 12.225 | m2
Auditório | Observar a retirada do forro existente e substitui-lo por gesso | [5 empty] | porta de acesso acústica
retirada do forro | 14.15 | 15.25 |  | 215.7875 | m2 | forro gesso |  | 215.7875 | m2
(16 torres) andaime tubular | 16 | 8 | 30 | 3840 | peça/dia |  | montagem | 128 | 3 | 384 | unid
isolamento acústico para porta de madeira do acesso geral | 1.8 | 2.1 |  | 3.78 | m2 |  | complementação piso |  | 0.22 | forma | 1.1
revisão de portas metálicas | 4 | 1.2 | 2.1 | 10.08 | m2 |  | ] |  | 20.16 | m2
retirada(carpete velho) e colocação de carpete(novo) | 24.56 | 4.125 | 42.2125 | 31.2 | 102.0975 | m2 |  | retirada poltronas |  | 8 | unid
Palco/bastidores
raspagem e enceramento piso madeira | 96.47 |  |  |  | 96.47 | m2
retirada e colocação carpete | 21.52 | 21.39 |  |  | 42.91 | m2
Nicho técnico
raspagem e pintura de paredes | 12.1 | 3 |  | 36.3 | -2.52 | 33.78 | m2
pitura de tetos | [5 empty] | 5.58 | m2
revisão esquadria madeira | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 | m2 | pintura esquadria |  | 6.3 | m2
Rack iluminação
raspagem e pintura de paredes | 5.36 | 3 |  | 16.08 | -2.52 | 13.56 | m2
pitura de tetos | [5 empty] | 2 | m2
revisão esquadria madeira | 1.2 | 2.1 |  | 2.52 | m2 | pintura esquadria |  | 6.3 | m2
Escada de acesso bastidores/camarins
demolir escada existente e ampliar passarela bastidores |  |  | pintura |  | m2 |  |  | fita antider |  | ml
Casa de bombas existente
remoção de pintura e pintura de paredes e tetos | remoção | 19.5 | 2.88 | 22.38 | m2
pintura da porta/grade | 0.6 | 2.1 | 2 | 2.52 | m2
Acrescentar o ponto de luz + luminária drops
REFORMA CIVIL - 1º PAVIMENTO |  | Retirar divisórias, permanecer com as saletas dos ar condicionado, abrir janelas, trocar forro.
Sala de ocupação futura ( sala de dança 01)
demolição alvenaria para abertura de janelas | 4 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.92 | m3 | retirada espelhos |  | 8 | m2
remoção de forro pvc e substituição p/ forro acústico | remoção | 95.37 |  |  | 95.37 | m2 | forro novo |  | 95.37 | m2
pintura de forro |  |  |  |  | 95.37 | m2
retirada de detritos |  |  |  |  | 95.37 | m2 | remoção divisória |  | 53.25 | m2
peitoril granito novo | 2 | 4.05 |  |  | 8.1 | ml | parede gesso acarton |  | 70.518 | m2
janela alumínio | 2 | 4 | 0.9 |  | 7.2 | m2 |  | vidro 4mm | 7.2 | m2
grade + pintura | 2 | 4 | 1.3 |  | 10.4 | m2 | carga remoções |  | 7.3985 | m3
porta com 2 folhas | 1.4 | 2.1 | 2.94 | m2 | pintura | 7.35 | transporte |  | 443.9097 | tonxkm
pintura geral interna | 23.34 | 3.08 | 71.8872 | -7.2 | 64.6872 | m2 | pintura drywall |  | 70.518 | m2
Sala ocupação futura(sala de dança 02)
demolição alvenaria para abertura de janelas | 4 | 1.2 | 0.2 | 2 | 1.92 | m3
remoção de forro pvc e substituição p/ forro acústico | remoção | 69.61 |  |  | 69.61 | m2 | forro novo |  | 69.61 | m2
retirada de detritos |  |  |  |  | 69.61 | m2 | remoção divisória |  | 60 | m2
peitoril granito novo | 2 | 4.05 |  |  | 8.1 | ml | parede gesso acarton |  | 52.808 | m2
janela alumínio | 2 | 4 | 0.9 |  | 7.2 | m2 |  | vidro 4mm | 7.2 | m2
grade + pintura | 2 | 4 | 1.2 |  | 9.6 | m2 | carga remoções |  | 7.0359 | m3
porta com 2 folhas + pintura | 2.94 | m2 | espelho | 19.8 | m2 |  | transporte |  | 422.1516 | tonxkm
[5 empty] | 0 | m2 | pintura drywall |  | 52.808 | m2
pintura geral interna | 21.9 | 3.08 | 67.452 | -7.2 | 60.252 | m2
vão escada/hall - área técnica |  | vão | área tec | [5 empty] | vão | área tec
remoção de forro pvc e substituição p/ forro acústico | remoção | 42.581 | 25.28 |  | 67.861 | m2 | remoção divisória |  | 9.5 | m2
forro gesso |  |  |  |  | 67.861 | m2 | parede gesso acarton |  | 21.252 | m2
carga remoções | 1.7644 | 0.43225 |  |  | 2.1966 | m3 | pintura drywall |  | 117.922 | m2
transporte | 2.1966 | 1.5 | 40 |  | 131.7982 | tonxkm
porta madeira | 2.94 | 1.68 | 4.62 |  | pintura | 11.55 | pintura parede geral |  | 19.882 | m2
Revisão esquadria de alumínio | 5.8 | 0.9 |  |  | 5.22 | m2 | grade ferro+pintura |  | 11.6 | m2
Cabine
remoção de forro pvc e substituição p/ forro acústico | remoção | 4.97 | 2.32 |  | 11.5304 | m2 | remoção divisória |  | 11.25 | m2
forro gesso |  | 4.97 | 2.25 |  | 11.1825 | m2
retirada de detritos |  |  |  |  | 11.5304 | m2 | carga remoções |  | 0.81166 | m3
pintura paredes | 4.97 | 2.5 | 12.425 | -4.97 | 7.455 | m2 | transporte |  | 48.6993 | tonxkm
pintura drywall | 4.97 | 2.5 | 10.82 |  | 10.82 | m2 | repintura divisória |  | 11.25 | m2
Camarin masculino/sanitário
remoção de forro pvc | remoção | 13.74 | 5.84 |  | 19.58 | m2 | demolição divisória |  | 23.49 | m2
forro novo | 10.88 | 5.84 |  |  | 16.72 | m2 | carga detritos |  | 1.9172 | m3
demolição parede(para abertura de janela) | 1.45 | 1.2 | 0.15 |  | 0.261 | m3 | transporte |  | 115.0305 | tonxkm
retirada de portas madeira | 2.16 | 1.26 |  |  | 3.42 | m2 | drywall |  | 18.07 | m2
Portas novas | P08 | 2 | unid |  | P05 | 1 | unid | pintura | 11.65 | m2
Trocar espelho, substituir torneiras (cuba e lavatório) e chuveiro | verificar inloco louças |  | e divisórias internas |  |  |  | remoção e piso ceramico |  |  | 16.72 | m2
pintura geral interna | 7.55 | 2.9 | 21.895 | -2.565 | 19.33 | m2 | revest ceramico |  | 27.74 | m2
Camarin feminino/sanitário
remoção de forro pvc (caiu parte) | remoção | 13.74 | 5.95 |  | 19.69 | m2 | demolição divisória |  | 23.49 | m2
forro novo | 10.88 | 5.95 |  |  | 16.83 | m2 | carga detritos |  | 1.92 | m3
demolição parede(para abertura de janela) | 1.45 | 1.2 | 0.15 |  | 0.261 | m3 | transporte |  | 115.2021 | tonxkm
retirada de portas madeira | 2.16 | 1.26 |  |  | 3.42 | m2 | drywall |  | 18.07 | m2
Portas novas | P08 | 2 | unid |  | P05 | 1 | unid | pintura porta | 11.65 | m2
espelho novo substituir torneiras (cuba e lavatório) e chuveiro | verificar inloco louças |  | e divisórias internas |  |  |  |  | pintura drywall |  | 36.14 | m2
pintura geral interna | 7.54 | 2.9 | 21.866 | -2.565 | 19.301 | m2 |  | janela | 1.305 | m2
remoção e piso ceramico e novo piso | 10.88 | 5.95 |  |  | 16.83 | m2 |  | peitoril | 1.45 | ml
revestimento ceramico | 10.05 | 2.9 | 29.145 | -1.26 | 27.885 | m2 |  | grade | 1.74 | m2
divisória interna existente | 7.14 |  |  | -2.52 | 4.62 | m2 | incluir no camarim masculino peitoril e janela
Circulação entre camarins/escadas - acrescer quantitativos da adaptação estrutural da página 21
Pintura nas paredes internas | paredes | 49.8 | 16.8 |  | 66.6 | m2
demolição piso cerâmico | 9.9 | 0.9 |  |  | 10.8 | m2
piso alta resistência (passarela) | 4.5 | 0.6 | 9.75 |  | 14.85 | m2
soleiras de granito | 1.25 | 1.25 |  |  | 2.5 | ml
piso alta resistência (escadas) | espelhos | 32 | ml |  |  |  | degraus | 32 | ml | 14.82 | m2
rodapé de alta resistência | 15 | 12.2 |  |  | 27.2 | ml
PINTURA GERAL ESQUADRIAS METÁLICAS- PRÉDIO | sala fut | dança | mult uso | almox | copa | secr | bilhe | sanits | 1º pav | subtotal
Grades de proteção das janelas | 10.4 | 10.4 | 13.6 | 13.6 | 5.1 | 5.1 | 2.55 | 3.9 | 8.7 | 73.35
portas de chapa do auditório | [8 empty] | 20.16 | 20.16
[9 empty] | total | 93.51 | m2
verificar a pintura que está na planilha definida nos ambientes
Cômodos para ar cond. Auditório (2x)
demolição de forros | 5.23 | 2.4 |  | 12.552 | m2 |  | forro gesso |  | 12.552 | m2
remoção divisória | 4.9 | 2.5 |  | 12.25 | m2
parede drywall |  |  |  | 12.25 | m2
pintura forro+drywall | 12.552 | 22.61 | 12 | 47.162 | m2
carga remoções | 0.40794 | 0.47775 |  | 0.88569 | m3
transporte | 0.88569 | 1.5 | 20 | 26.5707 | tonxkm
Adaptação para plataforma elevatória def. ( almox térreo) | [7 empty] | ok
demolição alvenaria | 1.5 | 3 | 0.15 |  | 0.675 | m3
demolição laje concreto | 1.5 | 1.35 | 0.12 |  | 0.243 | m3
demolição piso assoalho | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 | m2
demolição piso concreto simples | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 | m2
escavação | 1.5 | 1.5 | 0.4 |  | 0.9 | m3
concreto usinado 25 mpa | 1.9 | 1.9 | 0.15 |  | 0.5415 | m3 | fundação
| 6 | 0.1 | 0.3 |  | 0.18 | m3 | argolam | reforço |  | 0.225 | m3
| 9 | 0.12 | 0.3 |  | 0.324 | m3 | pilarete
formas fundação | 0.65 | 1.5 | 4 |  | 3.9 | m2
forma estrutura | 7.56 | 2.52 | 4.32 |  | 14.4 | m2
aço CA 50 | 1.383 | 60 |  |  | 82.98 | kg
aço CA 60 | 1.383 | 25 |  |  | 34.575 | kg
alvenaria bloco ceramico 9 cm | 6 | 3 |  |  | 18 | m2
chapisco | 18 | 2 |  |  | 36 | m2
reboco interno |  |  |  |  | 36 | m2
pintura látex c/ massa pva |  |  |  |  | 36 | m2
fornecimento e Instalação d plataforma deficiente |  |  |  |  | 1 | unid
carga entulho | 1.6321 |  |  |  | 1.6321 | m3
transporte | 1.6321 | 1.5 | 40 |  | 97.929 | tonxkm
descarte | 1.6321 | 1.5 |  |  | 2.4482 | ton
Adaptação para jardineira interna abaixo da escada | [6 empty] | (jardineira seca para vasos e pedriscos]
alvenaria bloco ceramico sobre o piso de alta e abaixo da escada | 2.75 | 1.7 |  |  | 4.675
alvenaria bloco ceramico da mureta da jardineira | 10.5 | 0.3 |  |  | 3.15
|  |  |  | total | 7.825 | m2
chapisco | 7.825 | 2 |  |  | 15.65 | m2
reboco interno | 15.65 |  |  |  | 15.65 | m2
pintura interna nova com massa corrida e látex | 15.65 |  |  |  | 15.65 | m2
pedrisco (seixo rolado) | 8.9625 | 0.1 |  |  | 0.89625 | m3
Adaptação para as rampas laterais inclusive jardineiras |  |  |  |  | em função da nova inclinação e patamar intermediário
demolição de piso em alta resistência (rampas) | 11.55 | 1.5 | 2 |  | 34.65
| 3.57 | 1.5 | 2 |  | 10.71
| 0.95 | 1.7 | 2 |  | 3.23 |  |  | material demolido
demolição piso alta (jardineiras das rampas) | 4.425 | 0.9 | 4 |  | 15.93 |  | carga | 8.9336 | m3
| 1.5 | 0.7 | 4 |  | 4.2 |  | transp | 536.016 | tonxkm
|  |  |  | total | 68.72 | m2 | descarte | 13.4004 | ton
material escavado
escavação (para camada impermeabilizadora) | 68.72 | 0.1 |  |  | 6.872 |  | carga | 19.4012 | m3
escavação para jardineiras | 20.13 | 0.4 |  |  | 8.052 |  | transp | 1164.072 | tonxkm
|  |  |  | total | 14.924 | m3 | descarte | 29.1018 | ton
concreto camada impermeabilizadora 10 cm | 68.72 |  |  |  | 68.72 | m2
alvenaria tijolo maciço | 59.4 | 0.4 |  |  | 23.76 | m2
chapisco | 23.76 |  |  |  | 23.76 | m2
revestimento especial | 23.76 |  |  |  | 23.76 | m2
impermeabilização c/ manta | 23.76 | 11.83 | 2.6 |  | 38.19 | m2
lastro de brita 0 e 1 | 14.43 | 0.1 |  |  | 1.443 | m3
terra vegetal | 14.43 | 0.3 |  |  | 4.329 | m3
mudas de arbustos | 32 | 8 |  |  | 40 | unid
bidim OP20 | 19.008 | 14.43 |  |  | 33.438 | m2
ralo sifonado 10 cm | 4 | 2 |  |  | 8 | unid
tubo pvc marrom 32 mm | 1.75 | 8 |  |  | 14 | ml
adaptador pvc 40x32 mm | 4 | 2 |  |  | 8 | unid
piso alta resistência 12 mm apenas polido | 34.65 | 10.71 | 3.23 |  | 48.59 | m2
remoção de guarda-corpo existente | 34 |  |  |  | 34 | ml | tubos galvanizados - rampa
novos guarda-corpos completos |  | 24.1 |  |  | 24.1 | ml | pintura | 19.2325 | 57.3655 | 76.598 | m2
novos guarda corpos tipo corrimão duplo c/ apoio | 40 |  |  |  | 40 | ml | conforme detalhe
novo guarda corpo sem corrimão | 11 | 6 |  |  | 17 | ml
Adaptação para os wc deficientes existentes
remoção de portas lisas existentes | 0.9 | 2.1 | 4 |  | 7.56 | m2
demolição alvenaria de bloco revestida | 1.6 | 3 | 0.15 | 2 | 1.44 | -0.567 | 0.873 | m3
portas novas lisas p/ deficiente, com chapa e puxador | 0.9 | 2.1 |  |  | 2 | unid
retirada de lavatório sem coluna |  |  |  |  | 2 | unid
lavatório de canto Izy |  |  |  |  | 2 | unid
barra para lavatório aço inox |  |  |  |  | 4 | unid
vaso convencional p/ deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
barra aço inox p/ vaso |  |  |  |  | 4 | unid | horizontais
barra aço inox p/ vaso |  |  |  |  | 2 | unid | verticais
acionador c/sinalizador para wc deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
kit automação para porta wc deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
Adaptação para os sanitários existentes do térreo
remoção de portas lisas existentes | 0.6 | 1.8 |  |  | 5 | unid |  | verificar o reassentamento
portas novas lisas | 0.8 | 2.1 |  |  | 2 | unid
portas novas para deficientes | 0.9 | 2.1 |  |  | 2 | unid
Construção dos novos camarins no térreo
locação | 15.85 | 3.05 | 48.3425 | -1.65 | 46.6925 | m2
escavação da fundação (sapata corrida) | 30.7 | 0.6 | 0.5 |  | 9.21 | m3
demolição de piso cimentado +camada | 30.7 | 0.6 |  |  | 18.42 | m2
carga material demolição | 18.42 | 0.1 | 1.3 |  | 2.3946 | m3
transporte | 2.3946 | 1.5 | 40 |  | 143.676 | tonxkm
descarte | 2.3946 | 1.5 |  |  | 3.5919 | ton
concreto armado fck 30 mpa
sapata corrida | 0.6 | 0.12 | 30.7 |  | 2.2104 |  | concreto magro |  | 0.921 | m3
pilares amarração | 0.12 | 0.3 | 3 | 10 | 1.08
cintas amarração inferior | 0.12 | 0.2 | 31.55 |  | 0.7572 | 2.9676 | m3 | fundação
vigas superiores | 0.15 | 0.3 | 31.55 |  | 1.4198
laje convencional | 0.12 | 2.35 | 1.7 | 2 | 0.9588
| 0.12 | 5.2 | 1.7 | 2 | 2.1216 | 5.5801 | m3 | estrutura
alvenaria pedra contenção | 30.7 | 0.3 | 0.58 |  | 5.3418 | m3
reaterro |  |  |  |  | 9.21 | m3
aterro do caixão | 40.86 | 0.4 | 16.344 | -9.21 | 7.134 | m3
camada impermeabilizadora 10 cm |  |  |  |  | 40.86 | m2
forma plana fundação | 30.7 | 0.24 | 7.368
| 31.55 | 0.4 | 12.62
|  | total | 19.988 | m2
forma plana estrutura | 40.86 |  | 40.86 |  | lajes
| 31.55 | 0.6 | 18.93 |  | vigas
| 8.4 | 3 | 25.2 |  | pilares
|  | total | 84.99 | m2
Aço CA 50 | 178.056 | 334.809 |  |  | 512.865 | kg
Aço CA 60 | 74.19 | 139.5037 |  |  | 213.6937 | kg
demolição de paredes existentes p/ acesso camarim/palco | 3 | 2.45 | 0.25 |  | 1.84 | m3
carga material demolição | 1.84 | 1.3 |  |  | 2.392 | m3
transporte | 2.392 | 1.5 | 40 |  | 143.52 | tonxkm
descarte | 2.392 | 1.5 |  |  | 3.588 | ton
alvenaria bloco cerâmico 9 cm | 5.8 | 15.85 | 0.5 | 10.825 |  | platibanda
| 12.7 | 18.85 | 2.45 | 77.2975 |  | paredes
| 3.6 | 9.6 | 3.78 | -16.98 |  | descontos
|  |  | total | 71.1425 | m2
cobertura c/ telha ondulada fibrocimento 6 mm | 16.85 | 2.13 |  |  | 35.8905 | m2 | madeiramento |  | 33.6
recuperação da impermeabilização da laje/calha do fundo | 15.85 | 1.2 |  |  | 19.02 | m2 | retirada da manta + manta nova
|  |  |  | alv pedra |  |  | rufo | 16.8 | manta | 5.04 | m2
chapisco paredes | 71.1425 | 2 | 142.285 | 10.975 | 153.26 | m2
chapisco tetos (parte nova) | 7.99 | 17.68 |  |  | 25.67 | m2
reboco interno (paredes) | 41.3 | 2.45 | 101.185 | -20.76 | 80.425 | m2
reboco externo (paredes) | 21.95 | 3.5 | 76.825 | -13.2 | 63.625 | m2
reboco teto |  |  |  |  | 25.67 | m2 | novo
revestimento cerâmico | 20.5 | 2.45 | 50.225 | -7.632 | 42.593 | m2
piso cerâmico + regularização | 6.66 | 6.66 |  |  | 13.32 | m2
piso de alta resistência + regularização | 13.77 | 13.77 |  |  | 27.54 | m2 |  | rodapé alta | 32.6
soleira de alta resistência | 0.95 | 0.95 |  |  | 1.9 | ml
soleira de mármore/granito | 0.95 | 0.95 |  |  | 1.9 | ml
peitoril granito | 4.05 | 4.05 | 1.55 | 1.55 | 11.2 | ml
porta lisa 0,9 x2,10 m |  |  |  |  | 2 | unid
porta lisa 0,9 x2,10 m incluindo chapa e barra defic |  |  |  |  | 2 | unid
janela de alumínio | 12.48 | 3.6 |  |  | 16.08 | m2
vidro liso 4 mm |  |  |  |  | 16.08 | m2
grade de ferro | 11.76 | 4.76 |  |  | 16.52 | m2
bancada lisa de granito | 3.41 | 0.6 | 2 |  | 4.092 | m2
pintura
pintura interna sobre laje ( líquido+massa+látex) |  |  |  |  | 25.67 | m2 | novo
repintura de laje existente | 40.86 | -25.67 |  |  | 15.19 | m2
Pintura interna paredes (líquido+massa+látex) | 80.425 | -42.593 |  |  | 37.832 | m2 | novo
repintura parede existente | 8.7 | 2.45 |  |  | 21.315 | m2
pintura esmalte sobre madeira | 7.56 | 2.5 |  |  | 18.9 | m2
pintura externa nova (acrílica) |  |  |  |  | 63.625 | m2
louças e metais
lavatório sem coluna completo |  |  |  |  | 2 | unid
barra inox para lavatório |  |  |  |  | 4 | unid
vaso convencional para deficientes |  |  |  |  | 2 | unid
chuveiro cromado para deficientes |  |  |  |  | 2 | unid
barra inox em L para chuveiro def |  |  |  |  | 2 | unid
barra inox para vaso (horizontal) |  |  |  |  | 4 | unid
barra inox para vaso (vertical) |  |  |  |  | 2 | unid
assento para chuveiro deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
registro gaveta 3/4 com canopla |  |  |  |  | 2 | unid
acionador c/ sinalizador para wc deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
espelho | 3.2 | 0.7 | 2 |  | 4.48 | m2
espelho com moldura |  |  |  |  | 2 | unid
válvula descarga hydra c/ alavanca para deficiente |  |  |  |  | 2 | unid
instalação elétrica
luminária 2x32w |  |  |  |  | 6 | unid
spot |  |  |  |  | 4 | unid
interruptor 1 seção |  |  |  |  | 6 | unid
caixa octogonal pvc |  |  |  |  | 6 | unid
caixa pvc 4 x 2" |  |  |  |  | 4 | unid
eletroduto pvc 3/4" |  |  |  |  | 70.2 | ml
curva eletroduto 3/4 |  |  |  |  | 10 | unid
luva eletroduto 3/4 |  |  |  |  | 20 | unid
cabo flexível isolado 700v 2,5 mm2 |  |  |  |  | 184 | ml
instalação hidráulica
tubo pvc 40 marrom |  |  |  |  | 53 | ml
tubo pvc marrom 25 |  |  |  |  | 14 | ml
tubo marrom 20 mm |  |  |  |  | 2.4 | ml
C90 marrom 25 |  |  |  |  | 4 | unid
C90 marrom 40 mm |  |  |  |  | 6 | unid
C90 LR 20x1/2" |  |  |  |  | 2 | unid
T LR 25x1/2" |  |  |  |  | 2 | unid
C90 marrom 25x20 mm |  |  |  |  | 2 | unid
Registro pressão 1/2" c/ canopla para defciente |  |  |  |  | 2 | unid
adaptador LR 20x1/2" |  |  |  |  | 2 | unid
adaptador LR 25x3/4" |  |  |  |  | 4 | unid
Tê redução marrom 40x25 mm |  |  |  |  | 2 | unid
luva redução 20x1/2" |  |  |  |  | 2 | unid
adaptador LR 40x1.1/4" |  |  |  |  | 4 | unid
instalação esgoto
tubo pvc soldável esgoto 40 mm |  |  |  |  | 5.6 | ml
tubo pvc soldável esgoto 50 mm |  |  |  |  | 13 | ml
tubo pvc soldável esgoto 100 mm |  |  |  |  | 4 | ml
Tê pvc sold esgoto 100x50 mm |  |  |  |  | 2 | unid
Tê pvc sold esgoto 50x50 mm |  |  |  |  | 2 | unid
C 90 pvc sold esgoto 40 mm |  |  |  |  | 2 | unid
C 90 pvc c/anel esgoto 40 mm |  |  |  |  | 2 | unid
C 90 pvc sold esgoto 50 mm |  |  |  |  | 4 | unid
C 90 pvc sold esgoto 100 mm |  |  |  |  | 2 | unid
C 45 pvc sold esgoto 40 mm |  |  |  |  | 2 | unid
C 45 pvc sold esgoto 50 mm |  |  |  |  | 2 | unid
tubo descida de válvula descarga |  |  |  |  | 2 | unid
caixa sifonada pvc 3+1 c/ grelha pvc |  |  |  |  | 2 | unid
caixa de inspeção 60 x 60 cm |  |  |  |  | 2 | unid
Construção da nova rampa lateral p/ acesso - direita | [6 empty] | SOMAR QUANTIDADES C/ OS DA PÁG. 24
demolição de alvenaria de bloco cerâmico revestido | 1.5 | 2.5 | 0.15 |  | 0.5625
| 0.9 | 2.1 | 0.15 |  | 0.2835
|  |  |  | total | 0.846 | m3
carga material demolido | 0.846 | 1.3 |  |  | 1.0998 | m3
transporte | 1.0998 | 1.5 | 40 |  | 65.988 | tonxkm
descarte | 1.0998 | 1.5 |  |  | 1.6497 | ton
demolição piso cimentado c/ camada | 4.26 | 2.25 | 3 |  | 9.51 | m2 | inclui para fundação rampa e patamar inferior
demolição piso lajota concreto | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 | m2
carga material demolido | 1.176 | 1.3 |  |  | 1.5288 | m3
transporte | 1.5288 | 1.5 | 40 |  | 91.728 | tonxkm
descarte | 1.5288 | 1.5 |  |  | 2.2932 | ton
escavação ( para alv pedra da rampa) | 4.26 | 0.3 | 0.4 |  | 0.5112 | m3
alv pedra (fundação e elevação) | 0.5112 | 0.3834 |  |  | 0.8946 | m3
reaterro |  |  |  |  | 0.5112 | m3
aterro da rampa | 0.26 | 0.52 | 0.45 | 1.1538 | 1.8725 | m3
concreto desempolado 10 cm | 12 | 2.2125 | 11.2 | 1.92 | 27.3325 | m2
alvenaria de tijolo maciço 9 cm | 4.3 | 0.4 |  |  | 1.72 | m2
chapisco | 1.56 | 0.7 | 0.9 | 1.045 | 4.205 | m2 | inclui jardineira e face lateral da rampa
reboco externo |  |  |  |  | 2.65 | m2
reboco especial (interno jardineira) |  |  |  |  | 1.56 | m2
bidim |  |  |  |  | 0.62 | m2
terra vegetal | 0.62 | 0.3 |  |  | 0.186 | m3
brita 0 e 1 | 0.62 | 0.1 |  |  | 0.062 | m3
tubo pvc marrom 32 mm |  |  |  |  | 0.2 | ml
novo guarda-corpo com corrimão | 15.6 | 3.6 |  |  | 19.2 | ml | incluir pintura |  | 13.536 | M2
novo corrimão | 3.5 |  |  |  | 3.5 | ml | incluir pintura |  | 1.3125 | M2
pintura externa acrílica |  |  |  |  | 2.65 | m2 | VER ESTRUTURA/COBERTURA ADIANTE
Adaptação da parede lateral para rampa nova - direita
alvenaria bloco cerâmico 9 cm | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.68 | m2
chapisco | 1.68 | 2 |  |  | 3.36 | m2
porta de chapa metálica 0,9x2,10 m |  |  |  |  | 1 | unid
pintura nova externa látex |  |  |  |  | 3.36 | m2
pintura esmalte sobre metal | 0.9 | 2.1 | 2 |  | 3.78 | m2
repintura do muro existente (c/ combogós) | 4.5 | 2.5 | 2 |  | 22.5 | -3.78 | 18.72 | m2
Construção da nova rampa lateral p/ acesso - esquerda
demolição piso lajota concreto | 6.64 | 0.3 |  |  | 1.992 | m2
carga material demolido | 0.1992 | 1.3 |  |  | 0.25896 | m3
transporte | 0.25896 | 1.5 | 40 |  | 15.5376 | tonxkm
descarte | 0.25896 | 1.5 |  |  | 0.38844 | ton
escavação ( para alv pedra da rampa) | 6.64 | 0.3 | 0.3 |  | 0.5976 | m3
alv pedra (fundação e elevação) | 0.5976 | 0.5976 |  |  | 1.1952 | m3
reaterro |  |  |  |  | 0.5976 | m3
aterro da rampa | 0.4992 | 0.39 | 0.21 |  | 0.5016 | m3
concreto desempolado 10 cm | 6.09 | 1.05 |  |  | 7.14 | m2
novo guarda-corpo com corrimão | 6 |  |  |  | 6 | ml | incluir pintura |  | 4.2283 | M2
Adaptação da parede lateral para rampa nova - esquerda
remoção de porta existente | 0.8 | 2.1 |  |  | 1.68 | m2
porta nova de chapa dupla |  |  |  |  | 1.68 | m2
pintura esmalte sobre metal | 1.68 | 2 |  |  | 3.36 | m2
repintura do muro existente | 5.6 | 2.5 | 2 |  | 28 | -3.36 | 24.64 | m2
Adaptação da escada/passarela em concreto palco/camarins
retirada de guarda corpo em tubo galvanizado | 2.5 | 2.5 | 7.4 |  | 11.16 | m2 | escadas e passarela
demolição de concreto armado
escadas existentes | 2 | 3 | 0.8 | 0.2 |  | 0.96
laje dos camarins | 2 | 2 | 0.5 | 0.15 |  | 0.3 |  | carga manual | 3.7603 | m3
| 2 | 0.9 | 1.3 | 0.15 |  | 0.35 |  | transporte | 225.615 | tonxkm
[5 empty] | total | 1.61 | m3 | descarte | 5.6404 | tonxkm
nova estrutura de concreto para escadas | 2 | 4 | 1.3 | 0.2 | 2.08
nova estrutura para acréscimo passarela | 7.4 | 0.5 | 0.15 |  | 0.56
|  |  |  | total | 2.64 | m3
furos em concreto dn 1/2" com 15 cm | 18 | 49.3333 |  |  | 67 | unid
formas planas estrutura | 4 | 1.3 | 2 |  |  | 10.4
| 1.3 | 0.18 | 10 | 2 |  | 4.68
| 1.5 | 0.18 | 2 | 2 |  | 1.08
| 7.4 | 0.65 | 0.15 |  |  | 4.81
[5 empty] | total | 20.97 | m2
Aço CA50 | 166.4 | 33.6 | 4.95 | 13.475 | 218.425 | kg
preparo substrato para emenda | 1.11 | 0.39 | 1.05 |  | 2.55 | m2
adesivo epóxi | 67 | 0.15 | 3.14 | 0.0001 | 0.0032 | m3 | 1600 | 5.12 | kg
colagem c/ compound superfícies (laje/escadas) | 2.55 |  |  |  | 2.55 | m2
reparo estrutural (bordas das lajes cortadas) | 2.55 |  |  |  | 2.55 | m2
novo guarda corpo | 6 | 7.5 |  |  | 13.5 | ml | pintura guarda corpo |  | 16.68 | m2
corrimão | 10.6 |  |  |  | 10.6 | ml
Adaptação da entrada principal - Acessibilidade 2019
demolição de alvenaria tijolo das jardineiras | 9.4 | 0.35 | 0.15 |  | 0.49 |  | lado direito
| 3.5 | 0.35 | 0.15 |  | 0.18 |  | lado direito
| 3.9 | 0.35 | 0.15 |  | 0.2 |  | lado esquerdo
| 1.75 | 1 | 0.15 |  | 0.26 |  | lado esquerdo
| 4.8 | 0.675 | 0.15 |  | 0.49 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 1.62 | m3
retirada de guarda corpo existente | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 22.9 | ml
retirada de terrra vegetal das jardineiras | 0.2094 | 0.354 | 0.124 |  | 0.6874 |  | lado direito
| 0.186 | 1.806 |  |  | 1.992 |  | lado esquerdo
Execução das novas muretas e adequação rampas |  |  |  | total | 2.6794 | m3
escavação fundação | 9.3 | 0.4 | 0.4 |  | 1.488 |  | lado direito
| 12.85 | 0.4 | 0.4 |  | 2.056 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 3.544 | m3
concreto simples fck 25 - laje corrida | 22.15 | 0.4 | 0.1 |  | 0.886 | m3 |  | carga | 5.1799 | m3
formas fundação | 22.15 | 0.2 |  |  | 4.43 | m2 |  | transporte | 310.8 | tonxkm
aço CA 50 | 0.886 | 80 |  |  | 70.88 | kg |  | descarte | 7.77 | ton
alvenaria tijolo maciço 9 cm | 9.3 | 0.65 |  |  | 6.045 |  | lado direito
| 2.8 | 1 |  |  | 2.8 |  | lado esquerdo
| 8 | 0.65 |  |  | 5.2 |  | lado esquerdo
| 1.95 | 1 |  |  | 1.95 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 15.995 | m2
chapisco | 15.995 | 2 |  |  | 31.99 | m2
revestimento especial |  |  |  |  | 31.99 | m2
impermeabilização hidroasfalto |  |  |  |  | 15.995 | m2
aterro com areia | 1.4 | 0.297 | 0.2094 |  | 1.9064 | m3
retirada de piso de alta resistência | 3.96 | 4.2 | 4.64 | 4.74 | 17.54 |  | lado direito
| 6 | 0.525 | 2.88 | 3.96 | 13.365 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 30.905 | m2
camada impermeabilizadora | 1.047 | 2.34 | 0.99 |  | 4.377 |  | lado direito
| 0.99 | 4.6475 | 4.12 | 2.72 | 12.4775 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 16.8545 | m2
piso de alta resistência 12 mm | 5.235 | 4.64 | 4.95 | 5.625 | 20.45 |  | lado direito
| 4.95 | 4.64 | 8.495 | 5.415 | 23.5 |  | lado esquerdo
|  |  |  | total | 43.95 | m2
novos guarda corpos
guarda corpo sem corrimão simples | 2 | 2.1 |  | 11.6 |  |  | 15.7 | ml
guarda corpo c/corrimão duplo simples | 15.6 | 7 | 8.4 | 19.1 | 4 |  | 54.1 | ml
guarda corpo com corrimão duplo | 4 | [5 empty] | 4 | ml
retirada de peitoril |  |  |  |  | 1.45 | ml
reasssentamento de peitoril |  |  |  |  | 1.45 | ml
demolição de alvenaria para rebaixamento janela | 1.45 | 0.2 | 0.2 |  | 0.058 | m3
retirada e reassentamento de grade de ferro | 1.5 | 1.6 |  |  | 2.4 | m2
verga de concreto | 1.45 | 0.15 | 0.2 |  | 0.0435 | m3 | concreto armado
chapisco+reboco+pintura | 1.45 | 0.55 |  |  | 0.7975 | m2
carga dos materiais demolidos
alvenarias | 1.678 | 1.3 |  | 2.1814
pisos | 30.905 | 0.012 | 1.3 | 0.0044503
|  |  | total | 2.1859 | m3
transporte material demolição | 2.1859 | 1.5 | 40 |  | 131.151 | tonxkm
descarte | 2.19 | 1.5 |  |  | 3.285 | ton
revisão da grade com tela e portões da fachada (permanecerão) | 32.5 | 2 |  |  | 65 | m2 | pintura galvite |  | 70.8
retirada dos portões pequenos | 1.2 | 2 | 2 |  | 4.8 | m2 | pintura esmalte |  | 70.8
novos portões ( tubo e tela) | 1.45 | 2 | 2 |  | 5.8 | m2
remoção de grade com tela para execução lixo | 2.9 | 2 |  |  | 5.8 | m2
ESTRUTURA/COBERTURA RAMPA LATERAL DIREITA NOVA
locação estrutura | 8.2 | 6 |  |  | 49.2 | m2
demolição piso concreto | 6 | 1.7 | 1.1 |  | 11.22 | m2
demolição lajota concreto | 3 | 1.7 | 1.1 |  | 5.61 | m2
carga material demolição | 16.83 | 0.1 | 1.3 |  | 2.19 | m3
transporte material demolido | 2.19 | 1.5 | 40 |  | 131.4 | tonxkm
descarte | 2.19 | 1.5 |  |  | 3.29 | ton
escavação | 9 | 1.7 | 1.1 | 1.25 | 19.13 | m3
concreto magro | 9 | 1.4 | 0.8 | 0.05 | 0.63 | m3
concreto fundação | 9 | 1.2 | 0.6 | 0.25 | 1.62 |  | sapatas
| 38.55 | 0.15 | 0.2 |  | 1.16 |  | cintas
| 9 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.41 |  | pescoços
|  |  |  | total | 3.19 | m3
forma fundação | 9 | 0.9 | 1 |  | 8.1
| 9 | 3.6 | 0.15 |  | 4.86
| 38.55 | 0.55 |  |  | 21.2025
|  |  |  | total | 34.1625 | m2
aço CA 50 fundação | 3.19 | 60 |  |  | 191.4 | kg
aço CA 60 fundação | 3.19 | 20 |  |  | 63.8 | kg
reaterro | 19.13 | -3.19 | -0.63 |  | 15.31 | m3
estrutura de concreto da cobertura
concreto estrutura | 6 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.81 |  | pilares nível -0,67
| 3 | 0.15 | 0.3 | 3.3 | 0.45 |  | pilares nível -0,88
| 7.75 | 0.15 | 0.4 | 3 | 1.4 |  | vigas V1/V2/V3
| 7.9 | 0.1 | 0.2 | 1 | 0.16 |  | viga V4 (calha)
| 5.1 | 0.15 | 0.4 | 3 | 0.92 |  | vigas V5/V6/V7
| 3.1 | 0.1 | 2.75 | 2 | 1.71 |  | Lajes L1 e L3
| 4.7 | 0.1 | 2.75 | 2 | 2.59 |  | Lajes L2 e L4
|  |  |  | total | 8.04 | m3
formas da estrutura | 6 | 0.9 | 3 |  | 16.2 |  | pilares nível -0,67
| 3 | 0.9 | 3.3 |  | 8.91 |  | pilares nível -0,88
| 7.75 | 0.7 | 2 |  | 10.85 |  | vigas V1 e V3
| 7.75 | 0.6 | 1 |  | 4.65 |  | V2
| 7.75 | 0.4 | 1 |  | 3.1 |  | V4
| 5.1 | 0.7 | 2 |  | 7.14 |  | Vigas V5 e V7
| 5.1 | 0.6 | 1 |  | 3.06 |  | V6
| 8.2 | 6 | 1 |  | 49.2 |  | Laje (inclui funda da calha)
|  |  |  | total | 103.11 | m2
aço CA 50 estrut | 155.4 | 436 |  |  | 591.4 | kg
aço CA 60 estr | 155.4 | 163.5 |  |  | 318.9 | kg
impermeabilização da calha | 7.9 | 0.7 |  | 5.53 |  |  | fundo/laterais
| 0.3 | 0.4 | 2 | 0.24 |  |  | cabeceiras
|  |  | total | 5.77 | m2
joelho 90° pvc 75 mm esgoto série R p/ água pluvial |  |  |  |  | 3 | unid
tubo pvc esgoto dn 75 mm série R para água pluvial | 3.3 |  |  |  | 3.3 | ml
pintura de acabamento acrílica 2 demãos | 25.11 | 6.2 | 49.2 |  | 80.51 | m2 | pintura sobre o concreto sem reboco
instalação elétrica da cobertura
eletroduto pvc 25 mm |  |  |  |  | 24 | ml
curva eletroduto pvc 25 |  |  |  |  | 2 | unid
luva eletroduto pvc 25 |  |  |  |  | 4 | unid
cabo flexível 2,5 mm |  |  |  |  | 60 | ml
caixa octogonal pvc fundo móvel |  |  |  |  | 6 | unid
interruptor simples 2 seções |  |  |  |  | 1 | unid
drops c/ lampada PL 20w |  |  |  |  | 6 | unid
cobertura
madeira serrada peça 5 x 11 cm | 4.5 | 8 |  |  | 36 | ml
telha ondulada 6 mm fibrocimento | 5.8 | 7.9 |  |  | 45.82 | m2
rufo chapa | 5.85 | 7.9 | 5.85 |  | 19.6 | ml |  | manta alum | 5.88
ralo hemisférico dn 75 |  |  |  |  | 1 | unid
CASA DE LIXO E PASSEIO
locação | 3 | 4.15 |  |  | 12.45 | m2
escavação fundação | 10.6 | 0.5 | 0.5 |  | 2.65 | m3
concreto magro | 10.6 | 0.5 | 0.05 |  | 0.27 | m3
sapata corrida | 10.6 | 0.5 | 0.15 |  | 0.8
cinta/sapata | 12 | 0.12 | 0.3 |  | 0.43
|  |  |  | total | 1.23 | m3
forma fundação | 23.8 | 0.3 |  |  | 7.14
| 17.6 | 0.15 |  |  | 2.64
|  |  |  | total | 9.78 | m2
aço CA50 | 1.23 | 60 |  |  | 73.8 | kg
aço CA60 | 1.23 | 20 |  |  | 24.6 | kg
concreto estrutura
pilaretes | 4 | 0.12 | 0.3 | 2.1 | 0.3
cintamento | 12 | 0.1 | 0.2 |  | 0.24
laje | 0.1 | 2.2 | 3.2 |  | 0.7
|  |  |  | total | 1.24 | m3
forma estrutura | 2 | 1.35 | 2 |  | 5.4 |  | laje
| 2.1 | 0.84 | 4 |  | 7.056 |  | pilares
| 12 | 0.5 | 1 |  | 6 |  | cintas
|  |  |  | total | 18.456 | m2
aço CA 50 estrut | 32.4 | 21 |  |  | 53.4 | kg
aço CA 60 estrut | 16.2 | 28 |  |  | 44.2 | kg
reaterro | 2.65 | -0.27 | -1.23 |  | 1.15 | m3
camada impermeabilizadora 10 cm | 3 | 2.2 |  |  | 6.6 | m2
piso em concreto desempolado 10 cm | 2 | 3 |  |  | 6 | m2
mureta da jardineira (remanejamento) | 3 | 0.4 |  |  | 1.2 | m2 | prever fundação, revestimento e pintura
alvenaria de bloco cerâmico 9 cm | 12 | 2.1 | 25.2 | -3 | -8.64 | 13.56 | m2 | descontados os vãos
combogó 50x50 cm cimento | 1.5 | 1 | 2 |  | 3 | m2
chapisco paredes | 13.56 | 2 | 27.12 | -4.2 | 22.92 | m2
reboco parede externa | 17.22 | -8.64 |  |  | 8.58 | m2 | tem uma parede encostada no muro externo
reboco interno | 22.92 | -8.58 |  |  | 14.34 | m2
porta aluminio veneziana | 1.2 | 1.8 | 4 |  | 8.64 | m2
pintura combogós | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 7.5 | m2 |  | PINTURA TETOS |  | 5.4 | m2
pintura externa paredes |  |  |  |  | 8.58 | m2
revestimento cerâmico interno |  |  |  |  | 14.34 | m2
piso cerâmico interno | 1.35 | 2 | 2 |  | 5.4 | m2
soleira granito | 1.4 | 4 |  |  | 5.6 | ml
impermeabilização da laje cobertura | 3 | 2.2 |  |  | 6.6 | m2 | argamassa + manta + cimentado
ponto água |  |  |  |  | 2 | unid
ponto esgoto |  |  |  |  | 2 | unid
torneira jardim |  |  |  |  | 2 | unid
ralo sifonado dn 100 mm |  |  |  |  | 2 | unid
PINTURA GERAL EXTERNA - PRÈDIO
pilares | 32 | 1.8 | 8 |  | 460.8
laterais | 35 | 2 | 8 |  | 560
fundos | 13.8 | 1 | 8 |  | 110.4
frente | 13.8 | 1 | 8 |  | 110.4
laterais das rampas existentes de acesso ao auditório |  |  |  |  | 27
muretas das jardineiras |  |  |  |  | 36
lajes/vigas de fundo | 64 | 25.2 |  |  | 89.2
|  |  |  | subtotal | 1393.8
[5 empty] | -88.3 | janelas
|  |  |  | total | 1305.5 | m2
CARGA TRANSPORTE E DESCARTE DE DEMOLIÇÕES | carga | transporte | descarte
bilheteria ( demolição do forro) | 0.11986 | 7.1916 | 0.17979
múltiplo uso (demolição forro) | 1.5278 | 91.6656 | 2.2916
sala exposição/almoxarifado (forro/esquadrias) | 2.0842 | 125.0496 | 3.1262
copa (forro) | 0.45214 | 27.1284 | 0.67821
hall entrada/circulação (forro) | 1.6687 | 100.1208 | 2.503
secretaria (forro) | 0.3757 | 22.542 | 0.56355 |  |  | rack/nicho desconsiderar carga, tranpsorte e descarte
auditório(forro e carpete) | 6.9378 | 416.2704 | 10.4068
sanitário feminino/wc fem def (forro/portas) | 0.85956 | 51.5736 | 1.2893
sanitário masculino/wc masc def | 0.88946 | 53.3676 | 1.3342
sala de dança 1 (forro/divisória/alvenaria) | 7.3985 | 443.9097 | 11.0977
sala de dança 2 (forro/divisória/alvenaria) | 7.0359 | 422.1516 | 10.5538
camarim feminino/wc | 1.9187 | 115.1241 | 2.8781
camarim masculino/wc | 1.9187 | 115.1241 | 2.8781
escadas para camarins e circulação | 2.795 | 167.7 | 4.1925
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
FRETES | 0 | 1 | 2 | 3 | total
britas | 1.37 | 2.9196 | 3.3589 | 0.27 | 7.9185 | 1.5 | 60 | 712.665 | tonxkm
areia fina (comprada em depósito, frete incluso) |  |  |  |  | 13.692 |  | 20 | 0
areia média |  |  |  |  | 18.424 | 1.5 | 35 | 967.26 | tonxkm
areia grossa |  |  |  |  | 24.2803 | 1.5 | 35 | 1274.7158 | tonxkm
pedra de mão |  |  | 0.5184 | 8.916 | 9.4344 | 1.5 | 60 | 849.096 | tonxkm
ADAPTAÇÃO PARA NOVA CASA DE BOMBAS
Será deslocada em função da execução dos camarins do térreo
alvenaria bloco cerâmico | 4.4 | 3 |  | 13.2 | -2.08 | 11.12 | m2
chapisco | 11.12 | 2 |  | 22.24 | m2
reboco |  |  |  | 22.24 | m2
pintura interna | 11.12 | 6 |  | 17.12 | m2
pintura externa |  |  |  | 11.12 | m2 | manter a pintura da laje de teto existente
portão em grade de ferro | 0.6 | 1.8 |  | 1.08 | m2
pintura esmalte | 1.08 | 2 |  | 2.16 | m2
piso concreto desempolado | 1.1 | 2 |  | 2.2 | m2
combogó cimento | 2 | 0.5 |  | 1 | m2