RELATÓRIO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO AUDITÓRIO LOURIVAL BAPTISTA EM ARACAJU/SE

LOCAL: Rua Laranjeiras, 2037.

A CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas vem por meio desta informar sobre os parâmetros e critérios utilizados na elaboração do orçamento da obra: “Reforma e Adequação do Auditório Lourival Baptista em Aracaju/SE”.

Abrangência e Documentação utilizada:

- Projetos de Arquitetura (Arquitetos Roberto e Maria da Conceição Sabey) - cadastro

- Projeto de combate a incêndio (engº Lauro Luiz Maia Pequeno)

- Projeto de Acessibilidade fornecido pela CEHOP (arqª Arline Tavares)

- Tabela de Composições do SINAPI (abril/2021 – sem desoneração/SE)

- Sistema de Orçamentação ORSE (referência abril/2021)

- Especificação de materiais e acabamentos

- Especificação de serviços do sistema ORSE

- Especificação de materiais e serviços detalhados em projetos fornecidos

O processo de elaboração do orçamento partiu dos projetos de arquitetura existentes, elaborados pelos arquitetos Roberto e Maria da Conceição Sabey, e do primeiro projeto de acessibilidade da arquiteta Fabiana Lima bem como do primeiro projeto de combate à incêndio elaborado pela PCL, gerando o Orse 9597, em setembro/2016. Todavia, este orçamento não foi adiante. Posteriormente, a SECULT instada pelo Ministério Público teve que fazer algumas alterações no projeto de arquitetura bem como um novo projeto de combate a incêndio que, após a aprovação do Corpo de bombeiros, serviu como base para o novo levantamento de quantitativos. Um novo projeto de acessibilidade foi fornecido pela SECULT/SE, com a inclusão de novos sanitários no térreo da construção existente. Na falta dos projetos complementares de engenharia para estas modificações, os quantitativos referentes à tais projetos foram estimados, sendo incluído os referidos projetos na planilha de custos da obra de reforma, gerando o novo Orse.9965. O novo levantamento de quantitativos foi digitalizado levando-se em conta as novas composições do SINAPI que estão inclusas no sistema ORSE de orçamentação. Como as novas composições SINAPI e ORSE incluem os encargos sociais complementares da mão de obra direta, este item foi suprimido no novo orçamento (ORSE 9965).  Os serviços que não constavam na base de dados do SINAPI são composições ORSE com insumos SINAPI uma vez que a base SINAPI é referência padrão para os preços de insumos ORSE. Como os projetos complementares de engenharia não foram disponibilizados para a orçamentação, foi usado o critério da similaridade para a estimativa das quantidades quanto ao novo projeto de arquitetura.

Este novo orçamento também não foi adiante. Posteriormente, após solicitação da SECULT, e novas normas de acessibilidade com a obrigatoriedade de plataformas de acesso ao 1º pavimento e ao palco, a arquiteta Arline Tavares fez novos projetos de arquitetura e acessibilidade para o Auditório Lourival Baptista em maio/2019, o que resultou no novo orçamento com a inclusão de novas rampas, novos camarins no térreo e demais alterações constantes no projeto.

Recalculada a planilha, foi gerando então o empreendimento ORSE 5400, com base em maio/2019 e dai foram oram gerados então todos os relatórios correspondentes, tais como: composição dos serviços do empreendimento (abrangendo todas as composições dos serviços constantes da planilha orçamentária, inclusive as composições auxiliares), planilha orçamentária de custo e de venda, cronograma físico-financeiro, e demais relatórios. Como não foi concluído à época o referido processo licitatório, recentemente foi solicitada a atualização do orçamento para abril/2021, sendo a mesma finalizada com as devidas substituições de composições que foram retiradas ou desabilitadas pelo sistema de orçamentação ORSE e a base de dados do SINAPI, gerando o ORSE 10201. Em outubro de 2021 foi solicitada a atualização do orçamento, gerando o novo ORSE 0171, com mês-base agosto/2021.

Toda a planilha está com mês base agosto/2021 (ORSE e SINAPI).

Utilizando-se os dados acima mencionados, parâmetros e considerações normais e de uso corrente na construção civil, concluímos que o valor orçamentário do empreendimento é de:

R$ 1.761.803,92 (um milhão, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e três reais e noventa e dois centavos), com a ART registrada no CREA/SE nº  ............., cujo responsável técnico é o Eng.º  Civil Edmo Raimundo de Albuquerque Menor- CREA 1804494186.

COMPOSIÇÃO DO BDI.

Foi considerado o BDI conforme orientação da CEHOP, de 23,54% conforme relatório anexo, levando-se em conta os parâmetros do Acórdão 2622/2013 do TCU, considerando-se a obrigatoriedade do atendimento à lei 12.844/2013 da desoneração, e por se tratar de município com ISS de 3%.

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

Foram adotados os valores fornecidos pelo SINAPI /SE, sem desoneração, tanto para a mão de obra horista, quanto a mensalista, sendo respectivamente 111,06% e 69,78%, em relatórios anexos.

CURVA ABC DE INSUMOS

O relatório referente à curva ABC de insumos segue anexo, levando-se em conta a presença de itens (Equipe Dirigente/Manutenção do Canteiro/ Equipamentos de apoio à produção/ Mobilização e Desmobilização), todos em relatórios individualizados demonstrando todo o cálculo dos seus valores de custo perfeitamente compreensíveis e identificados.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Relatório anexo, considerando-se o transporte de todos os equipamentos e ferramentas necessários à execução da obra, quantificada em tonelada x quilômetro.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

Relatórios anexos (Equipe Dirigente, Manutenção do Canteiro e Equipamentos de apoio à produção), detalhados, com a quantificação de pessoal, permanência na obra, aluguéis, equipamentos de proteção individual, etc.

FRETE DOS AGREGADOS

Estão inclusos no item específico dos Serviços Gerais do Empreendimento levando-se em conta as distancias médias de transporte das jazidas até o canteiro de obras.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fornecida no sistema ORSE e em planilha Excel.

Acompanham o presente relatório:

Planilha detalhada da Equipe dirigente

Planilha detalhada da Manutenção do Canteiro

Planilha detalhada dos Equipamentos de apoio à produção

Planilha dos Encargos Sociais (horista e Mensalistas)

Planilha detalhada do BDI adotado

Planilha orçamentária em Excel (venda)

Cronograma Físico-financeiro

Planilha resumo

Planilha de custo (ORSE)

Planilha de venda (ORSE)

Atenciosamente

Aracaju, 27 de outubro de 2021.

.