## Orçamento_Sintético
		Obra: REFORMA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE – AGRESE, EM ARACAJU/SE.		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais
		EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP Av. MÁRIO JORGE MENEZES VIEIRA, N° 327 ARACAJU/SE CNPJ : 07.161.619.0001-27		SINAPI / ORSE		23,54%		Não Desonerado: / Horista: 111,51% / Mensalista: 69,89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
01			SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					116.233,55
01.01			DMINISTRAÇÃO LOCAL					72.477,65
01.01.1	CPU 11	Próprio	Equipe Dirigente	un	0,63	93.122,79	115.043,89	72.477,65
01.02			MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					21.116,79
01.02.001	CPU 12	Próprio	Manutenção do Canteiro	un	0,63	8.262,30	10.207,25	6.430,57
01.02.2	CPU 13	Próprio	Equipamentos de Apoio à Produção	un	0,63	18.869,57	23.311,47	14.686,23
01.03			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					492,90
01.03.002			DESMOBILIZAÇÃO					492,90
01.03.002.001	9203	ORSE	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	930,00	0,43	0,53	492,90
01.04			INSTALAÇÕES DO CANTEIRO					22.146,21
01.04.002	11397	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	638,55	788,86	1.577,72
01.04.003	11398	ORSE	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	277,55	342,89	342,89
01.04.004	4657	ORSE	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m	mês	8,00	553,41	683,68	5.469,44
01.04.005	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	8,00	432,35	534,13	4.273,04
01.04.006	4659	ORSE	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	8,00	432,35	534,13	4.273,04
01.04.007	4656	ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	8,00	628,35	776,26	6.210,08
02			REFORMA DO PREDIO E DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE					235.344,72
02.01			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					2.177,96
02.01.003	11390	ORSE	Demolição de divisórias tipo naval	m²	44,00	10,10	12,48	549,12
02.01.005	6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	7,48	19,03	23,51	175,85
02.01.007	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	90,91	12,67	15,65	1.422,74
02.01.010	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	3,00	8,16	10,08	30,24
02.02			DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE					8.804,86
02.02.001	11	ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete	m²	30,00	3,32	4,10	123,00
02.02.002	97626	SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m³	2,00	366,80	453,14	906,28
02.02.003	9182	ORSE	Demolição de concreto com martelete e compressor	m³	8,00	343,44	424,29	3.394,32
02.02.004	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m²	3,00	5,45	6,73	20,19
02.02.005	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	7,00	10,20	12,60	88,20
02.02.006	3262	ORSE	Remoção de lavatório	un	1,00	8,16	10,08	10,08
02.02.007	2095	ORSE	Remoção de vaso sanitário	un	1,00	8,16	10,08	10,08
02.02.008	6	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m³	2,00	19,03	23,51	47,02
02.02.009	10963	ORSE	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m³	2,00	15,85	19,58	39,16
02.02.010	18	ORSE	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m²	7,00	8,84	10,92	76,44
02.02.011	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	23,00	11,30	13,96	321,08
02.02.012	5074	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	552,00	0,65	0,80	441,60
02.02.013	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	35,00	34,06	42,08	1.472,80
02.02.014	2599	ORSE	Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte	t	2,90	464,10	573,35	1.662,72
02.02.015	5073	ORSE	Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³	tkm	109,00	0,98	1,21	131,89
02.02.016	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	30,00	1,62	2,00	60,00
02.03			FUNDAÇÃO ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO )					1.373,41
02.03.001	2497	ORSE	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	1,10	33,88	41,86	46,05
02.03.002	91	ORSE	Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m³	0,80	329,98	407,66	326,13
02.03.003	6320	ORSE	Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	1,00	440,52	544,22	544,22
02.03.004	9398	ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	0,15	395,51	488,61	73,29
02.03.005	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8,00	12,00	14,82	118,56
02.03.006	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	0,60	11,25	13,90	8,34
02.03.007	108	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	1,30	76,95	95,06	123,58
02.03.008	7295	ORSE	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	5,00	21,57	26,65	133,25
02.04			ESTRUTURA ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO )					3.772,00
02.04.001	3272	ORSE	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	5,00	26,99	33,34	166,70
02.04.002	108	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	11,20	76,95	95,06	1.064,67
02.04.003	9398	ORSE	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m³	0,60	395,51	488,61	293,17
02.04.004	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	20,50	12,00	14,82	303,81
02.04.005	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	11,00	11,25	13,90	152,90
02.04.006	4254	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	5,00	162,47	200,72	1.003,60
02.04.007	12306	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	5,00	127,43	157,43	787,15
02.05			ELEVAÇÕES					7.213,12
02.05.001	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	41,41	32,62	40,30	1.668,82
02.05.002	147	ORSE	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	10,80	35,21	43,50	469,80
02.05.006	191	ORSE	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	10,00	410,76	507,45	5.074,50
02.06			REVESTIMENTOS					10.317,04
02.06.001	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	177,88	4,43	5,47	973,00
02.06.002	7602	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm	m²	30,16	25,36	31,33	944,91
02.06.004	11362	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m²	80,11	65,46	80,87	6.478,50
02.06.005	13023	ORSE	Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm)	m	17,50	88,84	109,75	1.920,63
02.07			PISOS					10.369,48
02.07.003	12929	ORSE	Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm	m²	63,00	78,33	96,77	6.096,51
02.07.006	2187	ORSE	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	265,09	12,21	15,08	3.997,56
02.07.007	2270	ORSE	Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm	m	6,21	35,90	44,35	275,41
02.08			PINTURA					42.649,05
02.08.001	2289	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	1744,00	18,36	22,68	39.553,92
02.08.002	2291	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	29,00	26,54	32,79	950,91
02.08.003	2295	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	33,00	32,67	40,36	1.331,88
02.08.004	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	19,05	22,39	27,66	526,92
02.08.005	2328	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m²	22,87	10,10	12,48	285,42
02.09			ESQUADRIAS					20.503,89
02.09.001	13095	ORSE	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador	m²	12,14	637,60	787,69	9.562,56
02.09.002	9733	ORSE	Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar	Un	2,00	169,37	209,24	418,48
02.09.003	3625	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	5,00	777,89	961,01	4.805,05
02.09.004	3542	ORSE	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	609,30	752,73	752,73
02.09.007	9683	ORSE	Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar	Un	3,00	468,27	578,50	1.735,50
02.09.008	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	0,40	362,92	448,35	179,34
02.09.009	1883	ORSE	Vidro fantasia canelado 4 mm	m²	0,40	141,89	175,29	70,12
02.09.011	7320	ORSE	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	un	26,00	92,78	114,62	2.980,12
02.10			LOUÇAS E METAIS					5.185,95
02.10.001	9017	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	0,44	360,30	445,11	195,85
02.10.002	2089	ORSE	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira	un	2,00	382,09	472,03	944,06
02.10.005	3260	ORSE	Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar	un	1,00	192,77	238,15	238,15
02.10.006	7899	ORSE	Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02	un	0,36	270,17	333,77	120,16
02.10.007	9703	ORSE	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	0,60	683,70	844,64	506,78
02.10.008	2053	ORSE	Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar)	un	0,60	745,11	920,51	552,31
02.10.010	13110	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	0,06	183,41	226,58	13,59
02.10.011	13112	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	0,03	183,65	226,88	6,81
02.10.012	13113	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2,06	183,65	226,88	467,37
02.10.014	7609	ORSE	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar	un	0,14	58,12	71,80	10,05
02.10.015	7611	ORSE	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	1,16	53,70	66,34	76,95
02.10.016	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	10,00	67,68	83,61	836,10
02.10.018	11744	ORSE	Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	3,50	61,42	75,88	265,58
02.10.020	11961	ORSE	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	2,00	385,37	476,09	952,18
02.12			RAMPA DE ACESSO AO AUDITÓRIO					3.644,51
02.12.005	2290	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	1,00	18,01	22,25	22,25
02.12.009	2323	ORSE	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	7,00	5,60	6,92	48,44
02.12.012	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	1,20	76,67	94,72	113,66
02.12.014	3550	ORSE	Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2")	m	12,50	197,08	243,47	3.043,38
02.12.015	2311	ORSE	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	14,00	24,10	29,77	416,78
02.13			INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO					13.039,56
02.13.001	97599	SINAPI	Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	15,00	19,84	24,51	367,65
02.13.002	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	10,00	25,45	31,44	314,40
02.13.003	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	13,00	25,45	31,44	408,72
02.13.004	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	2,00	25,45	31,44	62,88
02.13.005	12895	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	14,00	10,28	12,70	177,80
02.13.006	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	14,00	136,32	168,41	2.357,74
02.13.007	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	21,77	26,89	80,67
02.13.008	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	21,77	26,89	80,67
02.13.009	12137	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	3,00	21,77	26,89	80,67
02.13.010	95795	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	2,00	24,44	30,19	60,38
02.13.011	95781	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	35,00	25,57	31,59	1.105,65
02.13.012	95758	SINAPI	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	20,00	7,21	8,91	178,20
02.13.013	95787	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	5,00	21,18	26,17	130,85
02.13.014	95778	SINAPI	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	6,00	22,16	27,38	164,28
02.13.015	390	ORSE	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	3,00	17,99	22,22	66,66
02.13.016	95750	SINAPI	Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	M	39,00	18,93	23,39	912,21
02.13.017	915	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	5,00	20,80	25,70	128,50
02.13.018	925	ORSE	Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3/4"	un	2,00	20,47	25,29	50,58
02.13.019	95758	SINAPI	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	UN	51,00	7,21	8,91	454,41
02.13.020	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	130,00	15,91	19,66	2.555,80
02.13.021	11855	ORSE	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2	m	130,00	15,91	19,66	2.555,80
02.13.022	8058	ORSE	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	2,00	301,54	372,52	745,04
02.14			FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS					104.793,90
02.14.001			PADRÃO DE ENTRADA					1.043,06
02.14.001.006	2926	ORSE	Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm	un	4,00	16,82	20,78	83,12
02.14.001.011	486	ORSE	Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m)	un	0,23	1.362,63	1.683,39	387,18
02.14.001.013	2840	ORSE	Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg	kg	9,00	51,51	63,64	572,76
02.14.002			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ATERRAMENTO					6.692,25
02.14.002.002	12228	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	376,35	464,94	464,94
02.14.002.007	13151	ORSE	Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C	un	13,00	28,17	34,80	452,40
02.14.002.008	93655	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	5,00	10,67	13,18	65,90
02.14.002.009	93656	SINAPI	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	10,67	13,18	13,18
02.14.002.011	448	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	13,00	38,86	48,01	624,13
02.14.002.012	93661	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	2,00	50,41	62,28	124,56
02.14.002.013	7909	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	1,00	48,28	59,65	59,65
02.14.002.014	7914	ORSE	Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	4,00	48,70	60,16	240,64
02.14.002.015	93665	SINAPI	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	55,02	67,97	67,97
02.14.002.017	7999	ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA	un	4,00	289,75	357,96	1.431,84
02.14.002.019	8894	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	4,00	49,96	61,72	246,88
02.14.002.021	9200	ORSE	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	6,00	18,74	23,15	138,90
02.14.002.022	11568	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2	un	6,00	283,18	349,84	2.099,04
02.14.002.023	3301	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	un	70,00	0,22	0,27	18,90
02.14.002.024	3302	ORSE	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2	un	50,00	0,48	0,59	29,50
02.14.002.025	7925	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	26,00	1,46	1,80	46,80
02.14.002.026	7922	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	18,00	2,30	2,84	51,12
02.14.002.027	12619	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	12,00	7,23	8,93	107,16
02.14.002.028	7924	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,00	5,50	6,79	40,74
02.14.002.029	7932	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,00	29,79	36,80	368,00
02.14.003			CABOS					52.816,85
02.14.003.001	412	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	175,00	161,61	199,65	34.938,75
02.14.003.002	409	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70°	m	65,00	81,36	100,51	6.533,15
02.14.003.004	405	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/ 750v / 70°c	m	130,00	24,21	29,91	3.888,30
02.14.003.005	402	ORSE	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c	m	435,00	8,05	9,94	4.323,90
02.14.003.009	7918	ORSE	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	25,00	101,43	125,31	3.132,75
02.14.004			ELETRODUTOS					5.363,18
02.14.004.001	353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	124,00	8,78	10,85	1.345,40
02.14.004.002	371	ORSE	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	20,00	1,69	2,09	41,80
02.14.004.003	362	ORSE	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4,00	4,71	5,82	23,28
02.14.004.004	10209	ORSE	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	350,00	2,45	3,03	1.060,50
02.14.004.006	13191	ORSE	Fornecimento de bucha "BSP" em alumínio p/eletroduto 3/4"	un	20,00	1,11	1,37	27,40
02.14.004.007	91844	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	80,00	4,56	5,63	450,40
02.14.004.008	91846	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	M	160,00	6,61	8,17	1.307,20
02.14.004.009	97668	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	8,00	10,08	12,45	99,60
02.14.004.010	97670	SINAPI	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4?) - fornecimento e instalação. af_04/2016	M	40,00	20,39	25,19	1.007,60
02.14.005			ELETROCALHAS E PERFILADOS					13.063,14
02.14.005.002	12558	ORSE	Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	32,00	10,57	13,06	417,92
02.14.005.004	9985	ORSE	Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	21,00	9,20	11,37	238,77
02.14.005.005	12578	ORSE	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	23,00	7,61	9,40	216,20
02.14.005.006	9987	ORSE	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	7,00	16,68	20,61	144,27
02.14.005.008	13180	ORSE	Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm	un	1,00	37,31	46,09	46,09
02.14.005.009	7144	ORSE	Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00	37,31	46,09	92,18
02.14.005.010	762	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	18,00	30,13	37,22	669,96
02.14.005.012	3400	ORSE	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	9,00	42,80	52,88	475,92
02.14.005.013	8224	ORSE	Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	5,00	31,64	39,09	195,45
02.14.005.014	13181	ORSE	Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar)	un	1,00	19,80	24,46	24,46
02.14.005.015	10849	ORSE	Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°	un	3,00	40,30	49,79	149,37
02.14.005.016	8443	ORSE	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1,00	96,55	119,28	119,28
02.14.005.017	8113	ORSE	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	4,00	40,22	49,69	198,76
02.14.005.018	9280	ORSE	Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada	un	2,00	56,96	70,37	140,74
02.14.005.019	12679	ORSE	Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	3,00	81,25	100,38	301,14
02.14.005.021	11298	ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm	un	15,00	10,99	13,58	203,70
02.14.005.022	717	ORSE	Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar)	un	9,00	11,62	14,36	129,24
02.14.005.025	7878	ORSE	Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	18,00	10,25	12,66	227,88
02.14.005.027	7142	ORSE	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 50 mm (ref.valemam ou similar)	un	9,00	10,91	13,48	121,32
02.14.005.028	7384	ORSE	Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	m	230,00	22,45	27,73	6.377,90
02.14.005.030	9832	ORSE	Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação)	un	291,00	0,89	1,10	320,10
02.14.005.031	9816	ORSE	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	131,00	0,29	0,36	47,16
02.14.005.032	2934	ORSE	Fornecimento de porca olhal	un	100,00	11,05	13,65	1.365,00
02.14.005.033	13175	ORSE	Cabo de aço galvanizado 1/8"	m	1,00	218,01	269,33	269,33
02.14.005.034	13188	ORSE	Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8"	un	200,00	1,20	1,48	296,00
02.14.005.035	13189	ORSE	Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm	un	250,00	0,89	1,10	275,00
02.14.006			CANALETAS					4.462,46
02.14.006.001	13183	ORSE	Fornecimento e instalação de cotovelo interno sistema "x" 50 x 20 mm	und	435,00	4,73	5,84	2.540,40
02.14.006.003	13186	ORSE	Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar	un	113,00	7,71	9,52	1.075,76
02.14.006.004	13185	ORSE	Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm	und	8,00	10,14	12,53	100,24
02.14.006.005	13185	ORSE	Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm	und	22,00	10,14	12,53	275,66
02.14.006.006	13187	ORSE	Tampa de extremidade para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 00X, Pial Legrand ou similar	un	60,00	6,35	7,84	470,40
02.14.007			PONTOS ELÉTRICOS / CAIXAS					20.887,64
02.14.007.001	10352	ORSE	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6,00	62,94	77,76	466,56
02.14.007.002	13176	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un	39,00	71,10	87,84	3.425,76
02.14.007.003	13177	ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar	un	8,00	295,83	365,47	2.923,76
02.14.007.007	12870	ORSE	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	4,00	57,54	71,08	284,32
02.14.007.008	12808	ORSE	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	2,00	587,30	725,55	1.451,10
02.14.007.009	13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	1,00	140,01	172,97	172,97
02.14.007.010	13178	ORSE	Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar	un	17,00	48,22	59,57	1.012,69
02.14.007.011	654	ORSE	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto	un	5,00	9,96	12,30	61,50
02.14.007.012	8891	ORSE	Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	1,00	17,58	21,72	21,72
02.14.007.013	8892	ORSE	Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"	un	2,00	22,95	28,35	56,70
02.14.007.014	12566	ORSE	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	pt	2,00	10,85	13,40	26,80
02.14.007.015	13192	ORSE	Fornecimento de conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2	un	102,00	0,81	1,00	102,00
02.14.007.016	92022	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	78,00	23,85	29,46	2.297,88
02.14.007.017	92025	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	32,00	47,01	58,08	1.858,56
02.14.007.018	13182	ORSE	Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar	un	14,00	36,72	45,36	635,04
02.14.007.021	92035	SINAPI	Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	50,00	47,84	59,10	2.955,00
02.14.007.022	91966	SINAPI	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	1,00	30,37	37,52	37,52
02.14.007.023	91955	SINAPI	Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	UN	8,00	22,83	28,20	225,60
02.14.007.024	2795	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	4,00	250,55	309,53	1.238,12
02.14.007.025	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	12,00	110,22	136,17	1.634,04
02.14.008			MISCELÃNEAS					465,32
02.14.008.001	3330	ORSE	Fornecimento de fita isolante nº 33	un	8,00	8,09	9,99	79,92
02.14.008.002	4014	ORSE	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	24,00	8,09	9,99	239,76
02.14.008.003	4015	ORSE	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	11,00	10,72	13,24	145,64
02.16			SERVIÇOS GERAIS					1.500,00
02.16.001	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	750,00	1,62	2,00	1.500,00
03			REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA					334.886,83
03.01			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					3.578,44
03.01.001	12346	ORSE	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	40,27	10,20	12,60	507,40
03.01.002	227	ORSE	Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)	m²	6,00	33,86	41,83	250,98
03.01.006	7768	ORSE	Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento	un	1,00	22,46	27,75	27,75
03.01.007	8337	ORSE	Demolição de peitoril de mármore	m²	2,40	10,13	12,51	30,02
03.01.008	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	30,33	11,30	13,96	423,41
03.01.009	5074	ORSE	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	504,00	0,65	0,80	403,20
03.01.010	10039	ORSE	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	46,00	34,06	42,08	1.935,68
03.02			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ( GUARITA )					10.004,79
03.02.005	115	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	m²	20,00	110,90	137,01	2.740,20
03.02.007	140	ORSE	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	153,00	12,00	14,82	2.267,46
03.02.008	3228	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	21,00	20,18	24,93	523,53
03.02.009	12306	ORSE	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m²	20,00	127,43	157,43	3.148,60
03.02.010	98569	SINAPI	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018	m²	20,00	53,63	66,25	1.325,00
03.03			ELEVAÇÕES					3.506,67
03.03.001	151	ORSE	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	54,25	32,62	40,30	2.186,28
03.03.002	155	ORSE	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	17,00	62,87	77,67	1.320,39
03.04			RVESTIMENTOS					20.745,93
03.04.001	3310	ORSE	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	257,50	4,43	5,47	1.408,53
03.04.002	1908	ORSE	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	201,00	22,84	28,22	5.672,22
03.04.003	3314	ORSE	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	62,72	20,27	25,04	1.570,51
03.04.004	3315	ORSE	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	14,00	22,76	28,12	393,68
03.04.005	13162	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	110,00	51,51	63,64	7.000,40
03.04.006	11165	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	45,00	42,42	52,41	2.358,45
03.04.007	1969	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m²	27,19	69,73	86,14	2.342,15
03.05			PISOS					28.594,20
03.05.001	126	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m³	5,80	440,52	544,22	3.156,48
03.05.002	3643	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual	m²	58,00	6,30	7,78	451,24
03.05.003	11164	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	9,00	39,90	49,29	443,61
03.05.004	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	9,00	17,59	21,73	195,57
03.05.005	13166	ORSE	Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço	m²	192,50	84,00	103,77	19.975,73
03.05.006	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	192,50	17,59	21,73	4.183,03
03.05.008	99	ORSE	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	9,00	16,96	20,95	188,55
03.06			ESQUADRIAS					24.490,00
03.06.001	3547	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	1,00	570,59	704,91	704,91
03.06.002	3545	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado)	un	1,00	583,68	721,08	721,08
03.06.003	11940	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	24,00	238,71	294,90	7.077,60
03.06.004	11941	ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m²	6,00	398,99	492,91	2.957,46
03.06.005	11945	ORSE	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	1,00	362,92	448,35	448,35
03.06.006	102163	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	31,00	312,81	386,45	11.979,95
03.06.007	1989	ORSE	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	5,80	83,83	103,56	600,65
03.07			PINTURA					1.980,78
03.07.001	2300	ORSE	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido	m²	30,00	18,14	22,41	672,30
03.07.002	2291	ORSE	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	34,00	26,54	32,79	1.114,86
03.07.003	2310	ORSE	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m²	7,00	22,39	27,66	193,62
03.08			AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO HALL DA RECEPÇÃO					17.626,38
03.08.001	4715	ORSE	Remoção de vidro temperado	m²	11,50	8,81	10,88	125,12
03.08.002	12333	ORSE	Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m²	11,50	351,27	433,96	4.990,54
03.08.003	1884	ORSE	Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_x001F__10/2021	m²	11,50	333,48	411,98	4.737,77
03.08.004	8182	ORSE	Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m	cj	1,00	6.291,85	7.772,95	7.772,95
03.09			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( GAUARITA )					2.846,40
03.09.001	3659	ORSE	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	576,35	712,02	712,02
03.09.002	3669	ORSE	Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	1,00	305,50	377,41	377,41
03.09.003	4773	ORSE	Bancada de mármore branco	m²	1,00	215,67	266,44	266,44
03.09.004	8211	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	1,00	196,16	242,34	242,34
03.09.005	12426	ORSE	Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar	un	1,00	279,72	345,57	345,57
03.09.006	12208	ORSE	Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza.	un	1,00	89,12	110,10	110,10
03.09.009	1200	ORSE	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	1,00	84,03	103,81	103,81
03.09.010	6387	ORSE	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	1,00	378,14	467,15	467,15
03.09.011	7125	ORSE	Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção	un	1,00	179,34	221,56	221,56
03.10			CORRIMÃO NA RAMPA DE ACESSO A RECEPÇÃO					3.531,72
03.10.001	8759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	12,00	238,23	294,31	3.531,72
03.11			RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DO PREDIO					445,41
03.11.002	11071	ORSE	Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm	m²	0,12	3,84	4,74	0,57
03.11.005	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,82	76,67	94,72	361,83
03.11.006	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	3,82	17,59	21,73	83,01
03.12			PISO TÁTIL					1.513,85
03.12.001	12039	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	13,00	76,67	94,72	1.231,36
03.12.002	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	13,00	17,59	21,73	282,49
03.13			COBERTURA DO ESTACIONAMENTO					13.881,69
03.13.001	13163	ORSE	Garagem premoldada p/ 01 veículo ( a partir de 04 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação	un	2,00	4.308,08	5.322,20	10.644,40
03.13.002	13164	ORSE	Garagem premoldada p/ 01 veículo (02 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação	un	1,00	2.620,44	3.237,29	3.237,29
03.14			PAISAGISMO					23.928,29
03.14.001	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	2,00	110,55	136,57	273,14
03.14.002	11802	ORSE	Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio	un	1,00	106,19	131,19	131,19
03.14.003	7668	ORSE	Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio	un	3,00	92,95	114,83	344,49
03.14.004	9868	ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio	un	26,00	15,21	18,79	488,54
03.14.005	7619	ORSE	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio	un	130,00	17,35	21,43	2.785,90
03.14.006	7660	ORSE	Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio	un	345,00	37,29	46,07	15.894,15
03.14.007	11104	ORSE	Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio	un	55,00	6,23	7,70	423,50
03.14.008	10234	ORSE	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	91,00	15,77	19,48	1.772,68
03.14.009	98505	SINAPI	Plantio de forração. af_05/2018	m²	9,00	43,63	53,90	485,10
03.14.010	2620	ORSE	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	48,00	21,45	26,50	1.272,00
03.14.011	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	48,00	0,97	1,20	57,60
03.15			FECHAMENTO DE ÁREA E RECUPERAÇÃO DO GRADIL EXTERNO					36.825,62
03.15.001	8388	ORSE	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida c/pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP)	m	23,00	1.225,63	1.514,14	34.825,22
03.15.004	99805	SINAPI	Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019	m²	132,00	6,90	8,52	1.124,64
03.15.005	2215	ORSE	Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base	m²	8,00	71,02	87,74	701,92
03.15.006	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	8,00	17,59	21,73	173,84
03.16			CASA DE GÁS					844,47
03.16.009	11702	ORSE	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m²	0,09	29,56	36,52	3,29
03.16.010	13162	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	0,90	51,51	63,64	57,28
03.16.011	2180	ORSE	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	0,90	17,59	21,73	19,56
03.16.012	84	ORSE	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso	m²	1,40	131,78	162,80	227,92
03.16.013	7691	ORSE	Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado	m³	0,06	451,60	557,91	33,47
03.16.014	3228	ORSE	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	1,15	20,18	24,93	28,67
03.16.015	2284	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03	m²	1,15	5,31	6,56	7,54
03.16.016	12334	ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	m²	1,10	318,29	393,22	432,54
03.16.017	1865	ORSE	Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2")	un	1,00	27,68	34,20	34,20
03.17			FACHADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON E REVESTIMENTO EM ACM					132.229,49
03.17.001	13198	ORSE	Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letras em PS e PVC expandido, pórticos/briss em aço Corten, conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE	un	1,00	107.033,75	132.229,49	132.229,49
03.18			DIVERSOS					8.312,71
03.18.001	12388	ORSE	Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas. Rev 02_10/2021	un	1,00	6.728,76	8.312,71	8.312,71

Total sem BDI							R$ 555.662,22
Total do BDI 23,54%							R$ 130.802,89
Total Geral : (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS)							R$ 686.465,11