## Orçamento Sintético
|  | Obra: REFORMA DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SERGIPE – AGRESE, EM ARACAJU/SE. |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | EDUARDO BARRETTO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP Av. MÁRIO JORGE MENEZES VIEIRA, N° 327 ARACAJU/SE CNPJ : 07.161.619.0001-27 |  | SINAPI ORSE |  | 23,54% |  | Não Desonerado: Horista: 111,51% Mensalista: 69,89%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total
01 |  |  | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  |  | 116233.5543
01.01 |  |  | DMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 72477.6507
01.01.1 | CPU 11 | Próprio | Equipe Dirigente | un | 0.63 | 93122.79 | 115043.89 | 72477.6507
01.02 |  |  | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  |  | 21116.7936
01.02.001 | CPU 12 | Próprio | Manutenção do Canteiro | un | 0.63 | 8262.3 | 10207.25 | 6430.5675
01.02.2 | CPU 13 | Próprio | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 0.63 | 18869.57 | 23311.47 | 14686.2261
01.03 |  |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 492.9
01.03.002 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 492.9
01.03.002.001 | 9203 | ORSE | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 930 | 0.43 | 0.53 | 492.9
01.04 |  |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO |  |  |  |  | 22146.21
01.04.002 | 11397 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 638.55 | 788.86 | 1577.72
01.04.003 | 11398 | ORSE | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 277.55 | 342.89 | 342.89
01.04.004 | 4657 | ORSE | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | mês | 8 | 553.41 | 683.68 | 5469.44
01.04.005 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 8 | 432.35 | 534.13 | 4273.04
01.04.006 | 4659 | ORSE | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,30m | mês | 8 | 432.35 | 534.13 | 4273.04
01.04.007 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 8 | 628.35 | 776.26 | 6210.08
02 |  |  | REFORMA DO PREDIO E DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE |  |  |  |  | 235344.7215
02.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 2177.9563
02.01.003 | 11390 | ORSE | Demolição de divisórias tipo naval | m² | 44 | 10.1 | 12.48 | 549.12
02.01.005 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 7.48 | 19.03 | 23.51 | 175.8548
02.01.007 | 22 | ORSE | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m² | 90.91 | 12.67 | 15.65 | 1422.7415
02.01.010 | 3262 | ORSE | Remoção de lavatório | un | 3 | 8.16 | 10.08 | 30.24
02.02 |  |  | DEMOLIÇÃO DA GUARITA EXISTENTE |  |  |  |  | 8804.855
02.02.001 | 11 | ORSE | Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalete | m² | 30 | 3.32 | 4.1 | 123
02.02.002 | 97626 | SINAPI | Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m³ | 2 | 366.8 | 453.14 | 906.28
02.02.003 | 9182 | ORSE | Demolição de concreto com martelete e compressor | m³ | 8 | 343.44 | 424.29 | 3394.32
02.02.004 | 97644 | SINAPI | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m² | 3 | 5.45 | 6.73 | 20.19
02.02.005 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 7 | 10.2 | 12.6 | 88.2
02.02.006 | 3262 | ORSE | Remoção de lavatório | un | 1 | 8.16 | 10.08 | 10.08
02.02.007 | 2095 | ORSE | Remoção de vaso sanitário | un | 1 | 8.16 | 10.08 | 10.08
02.02.008 | 6 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m³ | 2 | 19.03 | 23.51 | 47.02
02.02.009 | 10963 | ORSE | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m³ | 2 | 15.85 | 19.58 | 39.16
02.02.010 | 18 | ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 7 | 8.84 | 10.92 | 76.44
02.02.011 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 23 | 11.3 | 13.96 | 321.08
02.02.012 | 5074 | ORSE | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 552 | 0.65 | 0.8 | 441.6
02.02.013 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 35 | 34.06 | 42.08 | 1472.8
02.02.014 | 2599 | ORSE | Concreto asfáltico usinado à quente (CAUQ), fornecido e aplicado pela emurb (capa asfáltica), exclusive transporte | t | 2.9 | 464.1 | 573.35 | 1662.715
02.02.015 | 5073 | ORSE | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 109 | 0.98 | 1.21 | 131.89
02.02.016 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 30 | 1.62 | 2 | 60
02.03 |  |  | FUNDAÇÃO ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO ) |  |  |  |  | 1373.4135
02.03.001 | 2497 | ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ | 1.1 | 33.88 | 41.86 | 46.046
02.03.002 | 91 | ORSE | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m³ | 0.8 | 329.98 | 407.66 | 326.128
02.03.003 | 6320 | ORSE | Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 1 | 440.52 | 544.22 | 544.22
02.03.004 | 9398 | ORSE | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m³ | 0.15 | 395.51 | 488.61 | 73.2915
02.03.005 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 8 | 12 | 14.82 | 118.56
02.03.006 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 0.6 | 11.25 | 13.9 | 8.34
02.03.007 | 108 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 1.3 | 76.95 | 95.06 | 123.578
02.03.008 | 7295 | ORSE | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 5 | 21.57 | 26.65 | 133.25
02.04 |  |  | ESTRUTURA ( AMPLIAÇÃO DO WC DA RECEPÇÃO ) |  |  |  |  | 3771.998
02.04.001 | 3272 | ORSE | Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01 | m | 5 | 26.99 | 33.34 | 166.7
02.04.002 | 108 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 11.2 | 76.95 | 95.06 | 1064.672
02.04.003 | 9398 | ORSE | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m³ | 0.6 | 395.51 | 488.61 | 293.166
02.04.004 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 20.5 | 12 | 14.82 | 303.81
02.04.005 | 141 | ORSE | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 11 | 11.25 | 13.9 | 152.9
02.04.006 | 4254 | ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 5 | 162.47 | 200.72 | 1003.6
02.04.007 | 12306 | ORSE | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m² | 5 | 127.43 | 157.43 | 787.15
02.05 |  |  | ELEVAÇÕES |  |  |  |  | 7213.123
02.05.001 | 151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 41.41 | 32.62 | 40.3 | 1668.823
02.05.002 | 147 | ORSE | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 10.8 | 35.21 | 43.5 | 469.8
02.05.006 | 191 | ORSE | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m² | 10 | 410.76 | 507.45 | 5074.5
02.06 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 10317.0371
02.06.001 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 177.88 | 4.43 | 5.47 | 973.0036
02.06.002 | 7602 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m² | 30.16 | 25.36 | 31.33 | 944.9128
02.06.004 | 11362 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte epoxi, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 80.11 | 65.46 | 80.87 | 6478.4957
02.06.005 | 13023 | ORSE | Tratamento de fissuras com argamassa industrializada massa rápida Rebotec ou similar (Seção até 5 x 5 cm) | m | 17.5 | 88.84 | 109.75 | 1920.625
02.07 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 10369.4807
02.07.003 | 12929 | ORSE | Fornecimento e Instalaçãode Carpete de alto tráfego 100% sintetico anti-chama lúmen São Carlos ou similar laudado pelo corpo de bombeiro e=5mm | m² | 63 | 78.33 | 96.77 | 6096.51
02.07.006 | 2187 | ORSE | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m² | 265.09 | 12.21 | 15.08 | 3997.5572
02.07.007 | 2270 | ORSE | Soleira em mármore branco, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 6.21 | 35.9 | 44.35 | 275.4135
02.08 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 42649.0506
02.08.001 | 2289 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 1744 | 18.36 | 22.68 | 39553.92
02.08.002 | 2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 29 | 26.54 | 32.79 | 950.91
02.08.003 | 2295 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m² | 33 | 32.67 | 40.36 | 1331.88
02.08.004 | 2310 | ORSE | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 19.05 | 22.39 | 27.66 | 526.923
02.08.005 | 2328 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m² | 22.87 | 10.1 | 12.48 | 285.4176
02.09 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 20503.8926
02.09.001 | 13095 | ORSE | Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e instalação, exclusive puxador | m² | 12.14 | 637.6 | 787.69 | 9562.5566
02.09.002 | 9733 | ORSE | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 2 | 169.37 | 209.24 | 418.48
02.09.003 | 3625 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 5 | 777.89 | 961.01 | 4805.05
02.09.004 | 3542 | ORSE | Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 609.3 | 752.73 | 752.73
02.09.007 | 9683 | ORSE | Fornecimento e montagem de porta para divisória Naval com miolo em vermiculita, inclusive ferragem em aço ou similar | Un | 3 | 468.27 | 578.5 | 1735.5
02.09.008 | 11945 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 0.4 | 362.92 | 448.35 | 179.34
02.09.009 | 1883 | ORSE | Vidro fantasia canelado 4 mm | m² | 0.4 | 141.89 | 175.29 | 70.116
02.09.011 | 7320 | ORSE | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 26 | 92.78 | 114.62 | 2980.12
02.10 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 5185.946
02.10.001 | 9017 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 0.44 | 360.3 | 445.11 | 195.8484
02.10.002 | 2089 | ORSE | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91 ou similares) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 382.09 | 472.03 | 944.06
02.10.005 | 3260 | ORSE | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic 120 de parede, ref. 17160706, docol ou similar | un | 1 | 192.77 | 238.15 | 238.15
02.10.006 | 7899 | ORSE | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 0.36 | 270.17 | 333.77 | 120.1572
02.10.007 | 9703 | ORSE | Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente | un | 0.6 | 683.7 | 844.64 | 506.784
02.10.008 | 2053 | ORSE | Caixa de descarga de embutir com acabamento em PVC (Montana, linha Elegance ou similar) | un | 0.6 | 745.11 | 920.51 | 552.306
02.10.010 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 0.06 | 183.41 | 226.58 | 13.5948
02.10.011 | 13112 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 0.03 | 183.65 | 226.88 | 6.8064
02.10.012 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2.06 | 183.65 | 226.88 | 467.3728
02.10.014 | 7609 | ORSE | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 0.14 | 58.12 | 71.8 | 10.052
02.10.015 | 7611 | ORSE | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar | un | 1.16 | 53.7 | 66.34 | 76.9544
02.10.016 | 2035 | ORSE | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 10 | 67.68 | 83.61 | 836.1
02.10.018 | 11744 | ORSE | Rodapia em granito branco fortaleza, l=15cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 3.5 | 61.42 | 75.88 | 265.58
02.10.020 | 11961 | ORSE | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 2 | 385.37 | 476.09 | 952.18
02.12 |  |  | RAMPA DE ACESSO AO AUDITÓRIO |  |  |  |  | 3644.509
02.12.005 | 2290 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m² | 1 | 18.01 | 22.25 | 22.25
02.12.009 | 2323 | ORSE | Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 | m² | 7 | 5.6 | 6.92 | 48.44
02.12.012 | 12039 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 1.2 | 76.67 | 94.72 | 113.664
02.12.014 | 3550 | ORSE | Guarda-corpo em tubos de aço galvanizado (altura = 1.00), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (2") | m | 12.5 | 197.08 | 243.47 | 3043.375
02.12.015 | 2311 | ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 14 | 24.1 | 29.77 | 416.78
02.13 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 13039.56
02.13.001 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UN | 15 | 19.84 | 24.51 | 367.65
02.13.002 | 11852 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 | 25.45 | 31.44 | 314.4
02.13.003 | 11852 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 13 | 25.45 | 31.44 | 408.72
02.13.004 | 11852 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 2 | 25.45 | 31.44 | 62.88
02.13.005 | 12895 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga | un | 14 | 10.28 | 12.7 | 177.8
02.13.006 | 1511 | ORSE | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 14 | 136.32 | 168.41 | 2357.74
02.13.007 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 21.77 | 26.89 | 80.67
02.13.008 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 21.77 | 26.89 | 80.67
02.13.009 | 12137 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 21.77 | 26.89 | 80.67
02.13.010 | 95795 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 2 | 24.44 | 30.19 | 60.38
02.13.011 | 95781 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 35 | 25.57 | 31.59 | 1105.65
02.13.012 | 95758 | SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 20 | 7.21 | 8.91 | 178.2
02.13.013 | 95787 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 5 | 21.18 | 26.17 | 130.85
02.13.014 | 95778 | SINAPI | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 6 | 22.16 | 27.38 | 164.28
02.13.015 | 390 | ORSE | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 3 | 17.99 | 22.22 | 66.66
02.13.016 | 95750 | SINAPI | Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | M | 39 | 18.93 | 23.39 | 912.21
02.13.017 | 915 | ORSE | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 5 | 20.8 | 25.7 | 128.5
02.13.018 | 925 | ORSE | Fornecimento e assentamento de curva 45 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 2 | 20.47 | 25.29 | 50.58
02.13.019 | 95758 | SINAPI | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016_p | UN | 51 | 7.21 | 8.91 | 454.41
02.13.020 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 130 | 15.91 | 19.66 | 2555.8
02.13.021 | 11855 | ORSE | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 3 x 1,5mm2 | m | 130 | 15.91 | 19.66 | 2555.8
02.13.022 | 8058 | ORSE | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 2 | 301.54 | 372.52 | 745.04
02.14 |  |  | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS |  |  |  |  | 104793.8997
02.14.001 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  |  | 1043.0597
02.14.001.006 | 2926 | ORSE | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 450mm | un | 4 | 16.82 | 20.78 | 83.12
02.14.001.011 | 486 | ORSE | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 0.23 | 1362.63 | 1683.39 | 387.1797
02.14.001.013 | 2840 | ORSE | Fornecimento de cabo de aço cobreado 3 x 9 awg | kg | 9 | 51.51 | 63.64 | 572.76
02.14.002 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / ATERRAMENTO |  |  |  |  | 6692.25
02.14.002.002 | 12228 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 376.35 | 464.94 | 464.94
02.14.002.007 | 13151 | ORSE | Disjuntor monopolar 6 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C | un | 13 | 28.17 | 34.8 | 452.4
02.14.002.008 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 5 | 10.67 | 13.18 | 65.9
02.14.002.009 | 93656 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 10.67 | 13.18 | 13.18
02.14.002.011 | 448 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 13 | 38.86 | 48.01 | 624.13
02.14.002.012 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 2 | 50.41 | 62.28 | 124.56
02.14.002.013 | 7909 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 1 | 48.28 | 59.65 | 59.65
02.14.002.014 | 7914 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA | un | 4 | 48.7 | 60.16 | 240.64
02.14.002.015 | 93665 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | UN | 1 | 55.02 | 67.97 | 67.97
02.14.002.017 | 7999 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 10KA | un | 4 | 289.75 | 357.96 | 1431.84
02.14.002.019 | 8894 | ORSE | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 4 | 49.96 | 61.72 | 246.88
02.14.002.021 | 9200 | ORSE | Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa | un | 6 | 18.74 | 23.15 | 138.9
02.14.002.022 | 11568 | ORSE | Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm2 | un | 6 | 283.18 | 349.84 | 2099.04
02.14.002.023 | 3301 | ORSE | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 | un | 70 | 0.22 | 0.27 | 18.9
02.14.002.024 | 3302 | ORSE | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm2 | un | 50 | 0.48 | 0.59 | 29.5
02.14.002.025 | 7925 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 26 | 1.46 | 1.8 | 46.8
02.14.002.026 | 7922 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 18 | 2.3 | 2.84 | 51.12
02.14.002.027 | 12619 | ORSE | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 12 | 7.23 | 8.93 | 107.16
02.14.002.028 | 7924 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.5 | 6.79 | 40.74
02.14.002.029 | 7932 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 29.79 | 36.8 | 368
02.14.003 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 52816.85
02.14.003.001 | 412 | ORSE | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 185mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 175 | 161.61 | 199.65 | 34938.75
02.14.003.002 | 409 | ORSE | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 95mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 65 | 81.36 | 100.51 | 6533.15
02.14.003.004 | 405 | ORSE | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 25mm², 450/ 750v / 70°c | m | 130 | 24.21 | 29.91 | 3888.3
02.14.003.005 | 402 | ORSE | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 435 | 8.05 | 9.94 | 4323.9
02.14.003.009 | 7918 | ORSE | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 25 | 101.43 | 125.31 | 3132.75
02.14.004 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | 5363.18
02.14.004.001 | 353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 124 | 8.78 | 10.85 | 1345.4
02.14.004.002 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 20 | 1.69 | 2.09 | 41.8
02.14.004.003 | 362 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 4 | 4.71 | 5.82 | 23.28
02.14.004.004 | 10209 | ORSE | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 350 | 2.45 | 3.03 | 1060.5
02.14.004.006 | 13191 | ORSE | Fornecimento de bucha "BSP" em alumínio p/eletroduto 3/4" | un | 20 | 1.11 | 1.37 | 27.4
02.14.004.007 | 91844 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 80 | 4.56 | 5.63 | 450.4
02.14.004.008 | 91846 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M | 160 | 6.61 | 8.17 | 1307.2
02.14.004.009 | 97668 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 8 | 10.08 | 12.45 | 99.6
02.14.004.010 | 97670 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 100 (4?) - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | 40 | 20.39 | 25.19 | 1007.6
02.14.005 |  |  | ELETROCALHAS E PERFILADOS |  |  |  |  | 13063.14
02.14.005.002 | 12558 | ORSE | Junção interna tipo "X" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 32 | 10.57 | 13.06 | 417.92
02.14.005.004 | 9985 | ORSE | Tê horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 21 | 9.2 | 11.37 | 238.77
02.14.005.005 | 12578 | ORSE | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 23 | 7.61 | 9.4 | 216.2
02.14.005.006 | 9987 | ORSE | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 7 | 16.68 | 20.61 | 144.27
02.14.005.008 | 13180 | ORSE | Curva Horizontal 90º para eletrocalha 200 x 50mm | un | 1 | 37.31 | 46.09 | 46.09
02.14.005.009 | 7144 | ORSE | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 37.31 | 46.09 | 92.18
02.14.005.010 | 762 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 18 | 30.13 | 37.22 | 669.96
02.14.005.012 | 3400 | ORSE | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 9 | 42.8 | 52.88 | 475.92
02.14.005.013 | 8224 | ORSE | Redução concêntrica 200 x 50mm / 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 5 | 31.64 | 39.09 | 195.45
02.14.005.014 | 13181 | ORSE | Redução concêntrica lisa zincada 150 x 50mm para 100 X 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 19.8 | 24.46 | 24.46
02.14.005.015 | 10849 | ORSE | Curva vertical 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un | 3 | 40.3 | 49.79 | 149.37
02.14.005.016 | 8443 | ORSE | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 96.55 | 119.28 | 119.28
02.14.005.017 | 8113 | ORSE | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 4 | 40.22 | 49.69 | 198.76
02.14.005.018 | 9280 | ORSE | Tê horizontal 150 x 50mm para calha galvanizada | un | 2 | 56.96 | 70.37 | 140.74
02.14.005.019 | 12679 | ORSE | Cruzeta 200 x 50 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 81.25 | 100.38 | 301.14
02.14.005.021 | 11298 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 15 | 10.99 | 13.58 | 203.7
02.14.005.022 | 717 | ORSE | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 150 mm (ref. vl 1.35 valemam ou similar) | un | 9 | 11.62 | 14.36 | 129.24
02.14.005.025 | 7878 | ORSE | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 18 | 10.25 | 12.66 | 227.88
02.14.005.027 | 7142 | ORSE | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 200 x 50 mm (ref.valemam ou similar) | un | 9 | 10.91 | 13.48 | 121.32
02.14.005.028 | 7384 | ORSE | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 230 | 22.45 | 27.73 | 6377.9
02.14.005.030 | 9832 | ORSE | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 291 | 0.89 | 1.1 | 320.1
02.14.005.031 | 9816 | ORSE | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 131 | 0.29 | 0.36 | 47.16
02.14.005.032 | 2934 | ORSE | Fornecimento de porca olhal | un | 100 | 11.05 | 13.65 | 1365
02.14.005.033 | 13175 | ORSE | Cabo de aço galvanizado 1/8" | m | 1 | 218.01 | 269.33 | 269.33
02.14.005.034 | 13188 | ORSE | Fornecimento de grampo para cabo de aço 1/8" | un | 200 | 1.2 | 1.48 | 296
02.14.005.035 | 13189 | ORSE | Fornecimento de chumbador "CB" com parafuso 1/4" x 35mm | un | 250 | 0.89 | 1.1 | 275
02.14.006 |  |  | CANALETAS |  |  |  |  | 4462.46
02.14.006.001 | 13183 | ORSE | Fornecimento e instalação de cotovelo interno sistema "x" 50 x 20 mm | und | 435 | 4.73 | 5.84 | 2540.4
02.14.006.003 | 13186 | ORSE | Luva plastica para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 05X, Pial Legrand ou similar | un | 113 | 7.71 | 9.52 | 1075.76
02.14.006.004 | 13185 | ORSE | Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm | und | 8 | 10.14 | 12.53 | 100.24
02.14.006.005 | 13185 | ORSE | Fornecimento e instalação de derivação sistema "x" 50 x 20 mm | und | 22 | 10.14 | 12.53 | 275.66
02.14.006.006 | 13187 | ORSE | Tampa de extremidade para canaleta 50x20mm, "sistema X", ref.299 00X, Pial Legrand ou similar | un | 60 | 6.35 | 7.84 | 470.4
02.14.007 |  |  | PONTOS ELÉTRICOS / CAIXAS |  |  |  |  | 20887.64
02.14.007.001 | 10352 | ORSE | Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w | un | 6 | 62.94 | 77.76 | 466.56
02.14.007.002 | 13176 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 39 | 71.1 | 87.84 | 3425.76
02.14.007.003 | 13177 | ORSE | Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou similar | un | 8 | 295.83 | 365.47 | 2923.76
02.14.007.007 | 12870 | ORSE | Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar | un | 4 | 57.54 | 71.08 | 284.32
02.14.007.008 | 12808 | ORSE | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 2 | 587.3 | 725.55 | 1451.1
02.14.007.009 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 1 | 140.01 | 172.97 | 172.97
02.14.007.010 | 13178 | ORSE | Arandela uso externo lampada Led 18W G-light ou similar | un | 17 | 48.22 | 59.57 | 1012.69
02.14.007.011 | 654 | ORSE | Caixa de derivação em pvc 4" x 2" c/tampa cega, embutir, p/eletroduto | un | 5 | 9.96 | 12.3 | 61.5
02.14.007.012 | 8891 | ORSE | Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 17.58 | 21.72 | 21.72
02.14.007.013 | 8892 | ORSE | Interruptor 02 seções simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 22.95 | 28.35 | 56.7
02.14.007.014 | 12566 | ORSE | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 2 | 10.85 | 13.4 | 26.8
02.14.007.015 | 13192 | ORSE | Fornecimento de conector elétrico 2P p/fio 2,5mm2 | un | 102 | 0.81 | 1 | 102
02.14.007.016 | 92022 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 78 | 23.85 | 29.46 | 2297.88
02.14.007.017 | 92025 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 32 | 47.01 | 58.08 | 1858.56
02.14.007.018 | 13182 | ORSE | Tomada tripla 2p+T universal, "Sistema X", Fame ou similar | un | 14 | 36.72 | 45.36 | 635.04
02.14.007.021 | 92035 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), interruptor paralelo (1 módulo) e 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 50 | 47.84 | 59.1 | 2955
02.14.007.022 | 91966 | SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 1 | 30.37 | 37.52 | 37.52
02.14.007.023 | 91955 | SINAPI | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | UN | 8 | 22.83 | 28.2 | 225.6
02.14.007.024 | 2795 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | un | 4 | 250.55 | 309.53 | 1238.12
02.14.007.025 | 2815 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 12 | 110.22 | 136.17 | 1634.04
02.14.008 |  |  | MISCELÃNEAS |  |  |  |  | 465.32
02.14.008.001 | 3330 | ORSE | Fornecimento de fita isolante nº 33 | un | 8 | 8.09 | 9.99 | 79.92
02.14.008.002 | 4014 | ORSE | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 24 | 8.09 | 9.99 | 239.76
02.14.008.003 | 4015 | ORSE | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 11 | 10.72 | 13.24 | 145.64
02.16 |  |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 1500
02.16.001 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 750 | 1.62 | 2 | 1500
03 |  |  | REFORMA DA FACHADA E CONSTRUÇÃO DA NOVA GUARITA |  |  |  |  | 334886.8299
03.01 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 3578.4428
03.01.001 | 12346 | ORSE | Remoção de esquadria de alumínio e vidro | m² | 40.27 | 10.2 | 12.6 | 507.402
03.01.002 | 227 | ORSE | Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo) | m² | 6 | 33.86 | 41.83 | 250.98
03.01.006 | 7768 | ORSE | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 1 | 22.46 | 27.75 | 27.75
03.01.007 | 8337 | ORSE | Demolição de peitoril de mármore | m² | 2.4 | 10.13 | 12.51 | 30.024
03.01.008 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 30.33 | 11.3 | 13.96 | 423.4068
03.01.009 | 5074 | ORSE | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 504 | 0.65 | 0.8 | 403.2
03.01.010 | 10039 | ORSE | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 46 | 34.06 | 42.08 | 1935.68
03.02 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA ( GUARITA ) |  |  |  |  | 10004.79
03.02.005 | 115 | ORSE | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² | 20 | 110.9 | 137.01 | 2740.2
03.02.007 | 140 | ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 153 | 12 | 14.82 | 2267.46
03.02.008 | 3228 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 21 | 20.18 | 24.93 | 523.53
03.02.009 | 12306 | ORSE | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m² | 20 | 127.43 | 157.43 | 3148.6
03.02.010 | 98569 | SINAPI | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018 | m² | 20 | 53.63 | 66.25 | 1325
03.03 |  |  | ELEVAÇÕES |  |  |  |  | 3506.665
03.03.001 | 151 | ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 54.25 | 32.62 | 40.3 | 2186.275
03.03.002 | 155 | ORSE | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m² | 17 | 62.87 | 77.67 | 1320.39
03.04 |  |  | RVESTIMENTOS |  |  |  |  | 20745.9304
03.04.001 | 3310 | ORSE | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m² | 257.5 | 4.43 | 5.47 | 1408.525
03.04.002 | 1908 | ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m² | 201 | 22.84 | 28.22 | 5672.22
03.04.003 | 3314 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 62.72 | 20.27 | 25.04 | 1570.5088
03.04.004 | 3315 | ORSE | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m² | 14 | 22.76 | 28.12 | 393.68
03.04.005 | 13162 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 110 | 51.51 | 63.64 | 7000.4
03.04.006 | 11165 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 45 | 42.42 | 52.41 | 2358.45
03.04.007 | 1969 | ORSE | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm | m² | 27.19 | 69.73 | 86.14 | 2342.1466
03.05 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 28594.196
03.05.001 | 126 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m³ | 5.8 | 440.52 | 544.22 | 3156.476
03.05.002 | 3643 | ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com sarrafeamento manual | m² | 58 | 6.3 | 7.78 | 451.24
03.05.003 | 11164 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou bege, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 9 | 39.9 | 49.29 | 443.61
03.05.004 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 9 | 17.59 | 21.73 | 195.57
03.05.005 | 13166 | ORSE | Revestimento em Pedra Natural para piso 50 x 50 cm, Cor Bege - Limestone ou similar, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 192.5 | 84 | 103.77 | 19975.725
03.05.006 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 192.5 | 17.59 | 21.73 | 4183.025
03.05.008 | 99 | ORSE | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m² | 9 | 16.96 | 20.95 | 188.55
03.06 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 24489.998
03.06.001 | 3547 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 570.59 | 704.91 | 704.91
03.06.002 | 3545 | ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 1 | 583.68 | 721.08 | 721.08
03.06.003 | 11940 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m² | 24 | 238.71 | 294.9 | 7077.6
03.06.004 | 11941 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m² | 6 | 398.99 | 492.91 | 2957.46
03.06.005 | 11945 | ORSE | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m² | 1 | 362.92 | 448.35 | 448.35
03.06.006 | 102163 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 31 | 312.81 | 386.45 | 11979.95
03.06.007 | 1989 | ORSE | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 5.8 | 83.83 | 103.56 | 600.648
03.07 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 1980.78
03.07.001 | 2300 | ORSE | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m² | 30 | 18.14 | 22.41 | 672.3
03.07.002 | 2291 | ORSE | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m² | 34 | 26.54 | 32.79 | 1114.86
03.07.003 | 2310 | ORSE | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m² | 7 | 22.39 | 27.66 | 193.62
03.08 |  |  | AUTOMAÇÃO DAS PORTAS DO HALL DA RECEPÇÃO |  |  |  |  | 17626.38
03.08.001 | 4715 | ORSE | Remoção de vidro temperado | m² | 11.5 | 8.81 | 10.88 | 125.12
03.08.002 | 12333 | ORSE | Porta/Esquadria em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho vertical 5 x 10, maxi-ar fixo, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro | m² | 11.5 | 351.27 | 433.96 | 4990.54
03.08.003 | 1884 | ORSE | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_x001F__10/2021 | m² | 11.5 | 333.48 | 411.98 | 4737.77
03.08.004 | 8182 | ORSE | Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro, deslizante, 2 folhas, dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m | cj | 1 | 6291.85 | 7772.95 | 7772.95
03.09 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS ( GAUARITA ) |  |  |  |  | 2846.4
03.09.001 | 3659 | ORSE | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha versato 07353/07570, CELITE ou similar, incl. assento CELITE versato 07983 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 576.35 | 712.02 | 712.02
03.09.002 | 3669 | ORSE | Cuba de embutir, circular, CELITE 10129 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado | un | 1 | 305.5 | 377.41 | 377.41
03.09.003 | 4773 | ORSE | Bancada de mármore branco | m² | 1 | 215.67 | 266.44 | 266.44
03.09.004 | 8211 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar | un | 1 | 196.16 | 242.34 | 242.34
03.09.005 | 12426 | ORSE | Papeleira cromada, linha clean, ref.: 2020.C.CLN, Deca ou similar | un | 1 | 279.72 | 345.57 | 345.57
03.09.006 | 12208 | ORSE | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 1 | 89.12 | 110.1 | 110.1
03.09.009 | 1200 | ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 1 | 84.03 | 103.81 | 103.81
03.09.010 | 6387 | ORSE | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 1 | 378.14 | 467.15 | 467.15
03.09.011 | 7125 | ORSE | Ligação Predial de Esgoto Tipo 2 - Ramal Interno até Caixa de Inspeção | un | 1 | 179.34 | 221.56 | 221.56
03.10 |  |  | CORRIMÃO NA RAMPA DE ACESSO A RECEPÇÃO |  |  |  |  | 3531.72
03.10.001 | 8759 | ORSE | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 12 | 238.23 | 294.31 | 3531.72
03.11 |  |  | RECUPERAÇÃO DA CALÇADA NO ENTORNO DO PREDIO |  |  |  |  | 445.4078
03.11.002 | 11071 | ORSE | Junta de dilatação com brita 2, argamassada, esp=7cm | m² | 0.12 | 3.84 | 4.74 | 0.5688
03.11.005 | 12039 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 3.82 | 76.67 | 94.72 | 361.8304
03.11.006 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 3.82 | 17.59 | 21.73 | 83.0086
03.12 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 1513.85
03.12.001 | 12039 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 40x40cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 13 | 76.67 | 94.72 | 1231.36
03.12.002 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 13 | 17.59 | 21.73 | 282.49
03.13 |  |  | COBERTURA DO ESTACIONAMENTO |  |  |  |  | 13881.69
03.13.001 | 13163 | ORSE | Garagem premoldada p/ 01 veículo ( a partir de 04 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação | un | 2 | 4308.08 | 5322.2 | 10644.4
03.13.002 | 13164 | ORSE | Garagem premoldada p/ 01 veículo (02 vagas juntas), inclusive cobertura - fornecimento e instalação | un | 1 | 2620.44 | 3237.29 | 3237.29
03.14 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 23928.29
03.14.001 | 7782 | ORSE | Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio | un | 2 | 110.55 | 136.57 | 273.14
03.14.002 | 11802 | ORSE | Muda de palmeira, areca, h=1,50 m, fornecimento e plantio | un | 1 | 106.19 | 131.19 | 131.19
03.14.003 | 7668 | ORSE | Planta - Agave azul (agave americana), fornecimento e plantio | un | 3 | 92.95 | 114.83 | 344.49
03.14.004 | 9868 | ORSE | Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio | un | 26 | 15.21 | 18.79 | 488.54
03.14.005 | 7619 | ORSE | Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio | un | 130 | 17.35 | 21.43 | 2785.9
03.14.006 | 7660 | ORSE | Planta - Lírio da paz (spathiphyllum wallisi), fornecimento e plantio | un | 345 | 37.29 | 46.07 | 15894.15
03.14.007 | 11104 | ORSE | Planta - Maria-sem-vergonha (Impatiens Walleriana), fornecimento e plantio | un | 55 | 6.23 | 7.7 | 423.5
03.14.008 | 10234 | ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 91 | 15.77 | 19.48 | 1772.68
03.14.009 | 98505 | SINAPI | Plantio de forração. af_05/2018 | m² | 9 | 43.63 | 53.9 | 485.1
03.14.010 | 2620 | ORSE | Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 | m | 48 | 21.45 | 26.5 | 1272
03.14.011 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 48 | 0.97 | 1.2 | 57.6
03.15 |  |  | FECHAMENTO DE ÁREA E RECUPERAÇÃO DO GRADIL EXTERNO |  |  |  |  | 36825.62
03.15.001 | 8388 | ORSE | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida c/pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) | m | 23 | 1225.63 | 1514.14 | 34825.22
03.15.004 | 99805 | SINAPI | Limpeza de piso cerâmico ou com pedras rústicas utilizando ácido muriático. af_04/2019 | m² | 132 | 6.9 | 8.52 | 1124.64
03.15.005 | 2215 | ORSE | Revestimento de piso ou parede com com pedra miracema, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, exclusive regularização de base | m² | 8 | 71.02 | 87.74 | 701.92
03.15.006 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 8 | 17.59 | 21.73 | 173.84
03.16 |  |  | CASA DE GÁS |  |  |  |  | 844.4699
03.16.009 | 11702 | ORSE | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m² | 0.09 | 29.56 | 36.52 | 3.2868
03.16.010 | 13162 | ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, Pulpis Bege Brilhante, Pointer ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 0.9 | 51.51 | 63.64 | 57.276
03.16.011 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 0.9 | 17.59 | 21.73 | 19.557
03.16.012 | 84 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso | m² | 1.4 | 131.78 | 162.8 | 227.92
03.16.013 | 7691 | ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.06 | 451.6 | 557.91 | 33.4746
03.16.014 | 3228 | ORSE | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m² | 1.15 | 20.18 | 24.93 | 28.6695
03.16.015 | 2284 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m² | 1.15 | 5.31 | 6.56 | 7.544
03.16.016 | 12334 | ORSE | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m² | 1.1 | 318.29 | 393.22 | 432.542
03.16.017 | 1865 | ORSE | Ferrolho ou targeta de fio redondo ( aliança ou similar ) ref.81098 63mm (2 1/2") | un | 1 | 27.68 | 34.2 | 34.2
03.17 |  |  | FACHADA COM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON E REVESTIMENTO EM ACM |  |  |  |  | 132229.49
03.17.001 | 13198 | ORSE | Fachada em estrutura metálica em metalon galvanizado, revestido em ACM, letras em PS e PVC expandido, pórticos/briss em aço Corten, conforme projeto. - fornecimento e montagem - Obra da AGRES/SE | un | 1 | 107033.75 | 132229.49 | 132229.49
03.18 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 8312.71
03.18.001 | 12388 | ORSE | Marco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inclusive placas. Rev 02_10/2021 | un | 1 | 6728.76 | 8312.71 | 8312.71
Total sem BDI | [6 empty] | 555662.22
Total do BDI 23,54% | [6 empty] | 130802.89
Total Geral : (SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS) | [6 empty] | 686465.1057