## Planilha1
Terra Engenharia e Consultoria LTDA
R VIL PARAISO NOVO PARAISO Novo Paraiso ARACAJU-SE CNPJ : 10.854.796/0001-01
Empreendimento: 000056 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO C.E DR. JESSE FONTES
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 165892.44 | 12.21
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 80261.35 | 48.38
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 80261.35 | 80261.35 | 48.38
01.02 | MANUTENÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 31667.3 | 19.1
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 16773.05 | 16773.05 | 10.12
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 14894.25 | 14894.25 | 8.98
01.03 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 673.99 | 0.4
01.03.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162.06 | 0.58 | 673.99 | 0.4
01.04 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 673.99 | 0.4
01.04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1162.06 | 0.58 | 673.99 | 0.4
01.05 | FRETE DOS AGREGADOS |  |  |  | 16134.27 | 9.72
01.05.001 | FRETE DE AREIA FINA DMT = 20KM |  |  |  | 0 | 0
01.05.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6159.9 | 0.99 | 6098.3 | 3.67
01.05.003 | FRETE DE AREA MEDIA DMT= 20KM |  |  |  | 0 | 0
01.05.004 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1673.1 | 0.99 | 1656.37 | 1
01.05.005 | FRETE DE AREIA GROSSA DMT= 20 KM |  |  |  | 0 | 0
01.05.006 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3351 | 0.99 | 3317.49 | 2
01.05.007 | FRETE DE PEDRA DE MAO DMT= 40KM |  |  |  | 0 | 0
01.05.008 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 3607.2 | 0.99 | 3571.13 | 2.15
01.05.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1202.4 | 1.24 | 1490.98 | 0.9
01.06 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 16146.6 | 9.75
01.06.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 20 | 191.36 | 3827.2 | 2.31
01.06.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 12 | 306.74 | 3680.88 | 2.22
01.06.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 674.16 | 674.16 | 0.41
01.06.004 | Projeto de Combate a incêndio com área acima de 750m² com Hidrante e extintor.Observação : Aprovado pelo Corpo de Bombeiros. | m2 | 1210.12 | 3.6 | 4356.43 | 2.63
01.06.005 | Projeto estrutural incluindo fundações concreto armado, até 500m². Observação: O cálculo da área equivale à área construída acrescida da área de cobertura (para compensar a fundação). | m2 | 390.68 | 7.98 | 3117.63 | 1.88
01.06.006 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 245.15 | 490.3 | 0.3
01.07 | COLETA, TRANSPORTE E DESCARTE |  |  |  | 20334.94 | 12.25
01.07.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 270.68 | 12.43 | 3364.55 | 2.03
01.07.002 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 406.02 | 35.5 | 14413.71 | 8.69
01.07.003 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6555.6 | 0.39 | 2556.68 | 1.53
2 | REFORMA DO COLEGIO |  |  |  | 647531.47 | 47.67
02.01 | SERVIÇOS PRE-LIMINARES |  |  |  | 21911.02 | 3.38
02.01.001 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 147.3 | 9.44 | 1390.51 | 0.2
02.01.002 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 4.24 | 13.48 | 57.16 | 0.01
02.01.003 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 349.67 | 13.48 | 4713.55 | 0.73
02.01.004 | Demolição de reboco | m2 | 1504.99 | 6.01 | 9044.99 | 1.4
02.01.005 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 18.9 | 26.26 | 496.31 | 0.08
02.01.006 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 3.11 | 34.05 | 105.9 | 0.02
02.01.007 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 265.33 | 17.55 | 4656.54 | 0.72
02.01.008 | Remoção de vaso sanitário | un | 6 | 11.29 | 67.74 | 0.01
02.01.009 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 65.73 | 14.01 | 920.88 | 0.14
02.01.010 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 24.74 | 18.49 | 457.44 | 0.07
02.02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 231.14 | 0.04
02.02.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 1.75 | 132.08 | 231.14 | 0.04
02.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 14501.36 | 2.24
02.03.001 | Reparos profundos executados com argamassa base cimento modificada com polímeros - espessura de 1 a 5cm | m³ | 0.43 | 20856.33 | 8968.22 | 1.39
02.03.002 | Preparo de substrato por escarificação manual (corte de concreto) até 3,0cm de profundidade | m² | 14.32 | 182.46 | 2612.83 | 0.4
02.03.003 | Recuperação de armadura p/ pilares 12x20cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam.=12cm (para casos de ferragens totalmente expostas) | m | 71.6 | 27.4 | 1961.84 | 0.3
02.03.004 | Ponte de aderência com adesivo base acrílica | m² | 14.32 | 14.15 | 202.63 | 0.03
02.03.005 | Impermeabilizaçao flexível, base acrílica, tipo Igolflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatorios | m2 | 15.75 | 47.99 | 755.84 | 0.12
02.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 1982.18 | 0.31
02.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 53.27 | 37.21 | 1982.18 | 0.31
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 40505.66 | 6.25
02.05.001 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 10% do material - R! | m2 | 819.44 | 43.01 | 35244.11 | 5.44
02.05.002 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 338.55 | 5.19 | 1757.07 | 0.27
02.05.003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 153.84 | 22.78 | 3504.48 | 0.54
02.06 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 5210.32 | 0.79
02.06.001 | Hidráulico |  |  |  | 1822.83 | 0.28
02.06.001.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 19 | 17.76 | 337.44 | 0.05
02.06.001.002 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 25 | 7.96 | 199 | 0.03
02.06.001.003 | Tubo, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | m | 10 | 13.04 | 130.4 | 0.02
02.06.001.004 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 9 | 37.76 | 339.84 | 0.05
02.06.001.005 | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 | 24.38 | 48.76 | 0.01
02.06.001.006 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 4 | 5.7 | 22.8 | 0
02.06.001.007 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 9.81 | 19.62 | 0
02.06.001.008 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 2 | 16.78 | 33.56 | 0.01
02.06.001.009 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 13 | 7.06 | 91.78 | 0.01
02.06.001.010 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 10 | 4.76 | 47.6 | 0.01
02.06.001.011 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 8 | 6.98 | 55.84 | 0.01
02.06.001.012 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 4 | 12.81 | 51.24 | 0.01
02.06.001.013 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte, cap. 500 litros | un | 1 | 444.95 | 444.95 | 0.07
02.06.002 | Sanitário |  |  |  | 3387.49 | 0.51
02.06.002.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 3 | 16.23 | 48.69 | 0.01
02.06.002.002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 4 | 23.78 | 95.12 | 0.01
02.06.002.003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 10 | 10.94 | 109.4 | 0.02
02.06.002.004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 2 | 35.78 | 71.56 | 0.01
02.06.002.005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 13.5 | 45.55 | 614.93 | 0.09
02.06.002.006 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 54.5 | 109 | 0.02
02.06.002.007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 3 | 33.48 | 100.44 | 0.02
02.06.002.008 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 9.26 | 18.52 | 0
02.06.002.009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 15.91 | 15.91 | 0
02.06.002.010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 6 | 8 | 48 | 0.01
02.06.002.011 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 | 5.45 | 21.8 | 0
02.06.002.012 | Junção dupla em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 36.14 | 36.14 | 0.01
02.06.002.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 13 | 36.98 | 480.74 | 0.07
02.06.002.014 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 38.21 | 76.42 | 0.01
02.06.002.015 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 499.38 | 1498.14 | 0.23
02.06.002.016 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 2 | 7.96 | 15.92 | 0
02.06.002.017 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75mm | un | 1 | 26.76 | 26.76 | 0
02.07 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 3773.16 | 0.57
02.07.001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 3 | 202.45 | 607.35 | 0.09
02.07.002 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 3 | 48.25 | 144.75 | 0.02
02.07.003 | Chuveiro plástico sem registro | un | 1 | 18.08 | 18.08 | 0
02.07.004 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | un | 1 | 55.19 | 55.19 | 0.01
02.07.005 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 3 | 455.15 | 1365.45 | 0.21
02.07.006 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.60x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão ajustável metalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 1582.34 | 1582.34 | 0.24
02.08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 137178.16 | 21.2
02.08.001 | Fornecimento de cruzeta de concreto tipo "t" 1900mm | un | 3 | 113.6 | 340.8 | 0.05
02.08.002 | Montagem de acessórios para subestação transformadora abrigada de 15kv, 60hz, at 13,2kv, bt 220/127 c/ entrada subterrânea | un | 1 | 3563.06 | 3563.06 | 0.55
02.08.003 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 1 | 122.28 | 122.28 | 0.02
02.08.004 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 1 | 28 | 28 | 0
02.08.005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 76 | 13.74 | 1044.24 | 0.16
02.08.006 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 282 | 9.98 | 2814.36 | 0.43
02.08.007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 155 | 54.36 | 8425.8 | 1.3
02.08.008 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 37 | 17.86 | 660.82 | 0.1
02.08.009 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 185mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 100 | 173.18 | 17318 | 2.67
02.08.010 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 25 | 111.19 | 2779.75 | 0.43
02.08.011 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 115 | 54.36 | 6251.4 | 0.97
02.08.012 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 13 | 78.39 | 1019.07 | 0.16
02.08.013 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 3 | 21.46 | 64.38 | 0.01
02.08.014 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 36 | 55.16 | 1985.76 | 0.31
02.08.015 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 | 1178.04 | 1178.04 | 0.18
02.08.016 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 47 | 16.69 | 784.43 | 0.12
02.08.017 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 26 | 41.71 | 1084.46 | 0.17
02.08.018 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 4 | 41.71 | 166.84 | 0.03
02.08.019 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 91.55 | 549.3 | 0.08
02.08.020 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 85.14 | 170.28 | 0.03
02.08.021 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 84.64 | 169.28 | 0.03
02.08.022 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 4 | 127.24 | 508.96 | 0.08
02.08.023 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 479.45 | 958.9 | 0.15
02.08.024 | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 1447.59 | 2895.18 | 0.45
02.08.025 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 55.01 | 165.03 | 0.03
02.08.026 | Luminária de embutir Lar T8 Led com refletor com aletas, 2x18w da Aladin FE 209/232 Al ou similar com lâmpadas e reator bivolt | un | 162 | 134.8 | 21837.6 | 3.37
02.08.027 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 8 | 47.64 | 381.12 | 0.06
02.08.028 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 3 | 17.76 | 53.28 | 0.01
02.08.029 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 15 | 15.55 | 233.25 | 0.04
02.08.030 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 7 | 15.24 | 106.68 | 0.02
02.08.031 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 7 | 418.31 | 2928.17 | 0.45
02.08.032 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 52 | 15.83 | 823.16 | 0.13
02.08.033 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 75.86 | 455.16 | 0.07
02.08.034 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 15.46 | 92.76 | 0.01
02.08.035 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1 | 1669.61 | 1669.61 | 0.26
02.08.036 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" | un | 1 | 39.36 | 39.36 | 0.01
02.08.037 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 4" | un | 1 | 454.51 | 454.51 | 0.07
02.08.038 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3362 | 5.45 | 18322.9 | 2.83
02.08.039 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 1074 | 9.55 | 10256.7 | 1.58
02.08.040 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 20.16 | 20.16 | 0
02.08.041 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 1 | 3.71 | 3.71 | 0
02.08.042 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 6 | 3.54 | 21.24 | 0
02.08.043 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 0.75 | 2.25 | 0
02.08.044 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 885.91 | 885.91 | 0.14
02.08.045 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 2769.33 | 2769.33 | 0.43
02.08.046 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 3 | 863.7 | 2591.1 | 0.4
02.08.047 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 744.5 | 744.5 | 0.11
02.08.048 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 65 | 1.65 | 107.25 | 0.02
02.08.049 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 86 | 2.09 | 179.74 | 0.03
02.08.050 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 2.19 | 13.14 | 0
02.08.051 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 2.45 | 9.8 | 0
02.08.052 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 14 | 3.29 | 46.06 | 0.01
02.08.053 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.68 | 34.08 | 0.01
02.08.054 | Terminal de compressão para cabo de 185 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 29.09 | 261.81 | 0.04
02.08.055 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 12 | 14.79 | 177.48 | 0.03
02.08.056 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 20 | 9.76 | 195.2 | 0.03
02.08.057 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 98 | 16.78 | 1644.44 | 0.25
02.08.058 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 496 | 10.66 | 5287.36 | 0.82
02.08.059 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 72 | 22.09 | 1590.48 | 0.25
02.08.060 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 106 | 34.33 | 3638.98 | 0.56
02.08.061 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 9.66 | 19.32 | 0
02.08.062 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 5.06 | 15.18 | 0
02.08.063 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 55 | 6.88 | 378.4 | 0.06
02.08.064 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 18.53 | 148.24 | 0.02
02.08.065 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 12 | 48.39 | 580.68 | 0.09
02.08.066 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 3.91 | 15.64 | 0
02.08.067 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 9 | 1.7 | 15.3 | 0
02.08.068 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 220 | 2.66 | 585.2 | 0.09
02.08.069 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 32 | 6.39 | 204.48 | 0.03
02.08.070 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 44 | 21.91 | 964.04 | 0.15
02.08.071 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 8 | 8.1 | 64.8 | 0.01
02.08.072 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 18 | 3.04 | 54.72 | 0.01
02.08.073 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 94 | 10.23 | 961.62 | 0.15
02.08.074 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 64 | 3.81 | 243.84 | 0.04
02.09 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 129090.2 | 19.93
02.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1615.62 | 4.74 | 7658.04 | 1.18
02.09.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 1599.44 | 26.78 | 42833 | 6.61
02.09.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 16.18 | 24.16 | 390.91 | 0.06
02.09.004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 634.95 | 44.1 | 28001.3 | 4.32
02.09.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 370.12 | 43.6 | 16137.23 | 2.49
02.09.006 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 45.35 | 65.23 | 2958.18 | 0.46
02.09.007 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 9.36 | 45.99 | 430.47 | 0.07
02.09.008 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 479.38 | 59.84 | 28686.1 | 4.43
02.09.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 7.95 | 250.94 | 1994.97 | 0.31
02.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 26020.8 | 4.02
02.10.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 164.3 | 18.75 | 3080.63 | 0.48
02.10.002 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 119.03 | 32.88 | 3913.71 | 0.6
02.10.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 4.08 | 64.33 | 262.47 | 0.04
02.10.004 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 626.45 | 12.78 | 8006.03 | 1.24
02.10.005 | Enceramento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 626.45 | 6.21 | 3890.25 | 0.6
02.10.006 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 164.26 | 37.33 | 6131.83 | 0.95
02.10.007 | Lona plástica preta | m2 | 164.26 | 4.48 | 735.88 | 0.11
02.11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 84886.64 | 13.12
02.11.001 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 53 | 400.98 | 21251.94 | 3.28
02.11.002 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 53 | 141.99 | 7525.47 | 1.16
02.11.003 | Grade ferro 1/2 x 1/2" | m2 | 42.25 | 183.36 | 7746.96 | 1.2
02.11.004 | Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=0,40m revestida c/ pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura da grade - (padrão CEHOP) | m2 | 36.5 | 510.55 | 18635.08 | 2.88
02.11.005 | Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, e duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão | m2 | 18.46 | 145.23 | 2680.95 | 0.41
02.11.006 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 11 | 1590.3 | 17493.3 | 2.7
02.11.007 | Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 106.65 | 62.86 | 6704.02 | 1.04
02.11.008 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 3.84 | 97.55 | 374.59 | 0.06
02.11.009 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.60 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 1134.03 | 1134.03 | 0.18
02.11.010 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1340.3 | 1340.3 | 0.21
02.12 | PINTURA |  |  |  | 69113.65 | 10.69
02.12.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 700.82 | 23.78 | 16665.5 | 2.57
02.12.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 1397.07 | 16.39 | 22897.98 | 3.54
02.12.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 1397.07 | 10.38 | 14501.59 | 2.24
02.12.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 94.45 | 36.7 | 3466.32 | 0.54
02.12.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 243.03 | 14.95 | 3633.3 | 0.56
02.12.006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 | m2 | 243.03 | 19.08 | 4637.01 | 0.72
02.12.007 | Pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m2 | 134.26 | 19.11 | 2565.71 | 0.4
02.12.008 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 98.84 | 7.55 | 746.24 | 0.12
02.13 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 19299.48 | 2.98
02.13.001 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 1,05 m), com barras verticais a cada 2.00m (1 1/2"), barra horizontal superior (2"), barra horizontal intermediária (dupla) (1 1/2") e barra horizontal inferior (1") | m | 17.04 | 297.73 | 5073.32 | 0.78
02.13.002 | Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 75.6 | 159 | 12020.4 | 1.86
02.13.003 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos | un | 1 | 285.79 | 285.79 | 0.04
02.13.004 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 13 | 147.69 | 1919.97 | 0.3
02.14 | DIVERSOS |  |  |  | 59514.56 | 9.19
02.14.001 | Pórtico revestido com textura e placas em aço com logomarca do Estado e letreiro da escola (4,25 x 0,60 m) | un | 1 | 23051.83 | 23051.83 | 3.56
02.14.002 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 42.38 | 299.04 | 12673.32 | 1.96
02.14.003 | Limpeza geral | m2 | 725.32 | 1.98 | 1436.13 | 0.22
02.14.004 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1425.78 | 1425.78 | 0.22
02.14.005 | Prateleira em concreto armado largura = 60cm, esp= 5cm | m | 122.85 | 170.35 | 20927.5 | 3.23
02.15 | CASA DE LIXO |  |  |  | 11035.43 | 1.7
02.15.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.4 | 46.64 | 111.94 | 0.02
02.15.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 | m3 | 0.27 | 295.3 | 79.73 | 0.01
02.15.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.98 | 341.06 | 334.24 | 0.05
02.15.004 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.4 | 132.08 | 52.83 | 0.01
02.15.005 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 0.55 | 40.84 | 22.46 | 0
02.15.006 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.19 | 1993.4 | 2372.15 | 0.37
02.15.007 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 5.69 | 22.91 | 130.36 | 0.02
02.15.008 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 13.88 | 37.21 | 516.47 | 0.08
02.15.009 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 10.95 | 37.44 | 409.97 | 0.06
02.15.010 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 6.11 | 155.91 | 952.61 | 0.15
02.15.011 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1.62 | 95.08 | 154.03 | 0.02
02.15.012 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 | 97.28 | 194.56 | 0.03
02.15.013 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 61.54 | 123.08 | 0.02
02.15.014 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. af_12/2014 | un | 2 | 8.4 | 16.8 | 0
02.15.015 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 2 | 19.45 | 38.9 | 0.01
02.15.016 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 3.8 | 270.61 | 1028.32 | 0.16
02.15.017 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 3.42 | 442.19 | 1512.29 | 0.23
02.15.018 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 32.11 | 4.74 | 152.2 | 0.02
02.15.019 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 4.35 | 29.74 | 129.37 | 0.02
02.15.020 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 13.88 | 26.2 | 363.66 | 0.06
02.15.021 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 13.88 | 24.16 | 335.34 | 0.05
02.15.022 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 13.88 | 43.6 | 605.17 | 0.09
02.15.023 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 4.5 | 18.75 | 84.38 | 0.01
02.15.024 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 4.05 | 64.33 | 260.54 | 0.04
02.15.025 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 6.11 | 20.74 | 126.72 | 0.02
02.15.026 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 6.11 | 39.44 | 240.98 | 0.04
02.15.027 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 14.44 | 22.71 | 327.93 | 0.05
02.15.028 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 17.12 | 17.1 | 292.75 | 0.05
02.15.029 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 4.05 | 16.21 | 65.65 | 0.01
02.16 | CASA DE GÁS |  |  |  | 3289.64 | 0.51
02.16.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.5 | 46.64 | 23.32 | 0
02.16.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.5 | 341.06 | 170.53 | 0.03
02.16.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.26 | 132.08 | 34.34 | 0.01
02.16.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 2.6 | 22.91 | 59.57 | 0.01
02.16.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 7.63 | 37.21 | 283.91 | 0.04
02.16.006 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 6.3 | 37.44 | 235.87 | 0.04
02.16.007 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 2.9 | 101.85 | 295.37 | 0.05
02.16.008 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1 | 95.08 | 95.08 | 0.01
02.16.009 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 14.15 | 4.74 | 67.07 | 0.01
02.16.010 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 2.47 | 10.78 | 26.63 | 0
02.16.011 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.47 | 29.74 | 73.46 | 0.01
02.16.012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.08 | 26.2 | 159.3 | 0.02
02.16.013 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 8.07 | 24.16 | 194.97 | 0.03
02.16.014 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm | m2 | 1.96 | 24.9 | 48.8 | 0.01
02.16.015 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 2.89 | 270.61 | 782.06 | 0.12
02.16.016 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 5.78 | 22.71 | 131.26 | 0.02
02.16.017 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 10.07 | 35.45 | 356.98 | 0.06
02.16.018 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 10.56 | 23.78 | 251.12 | 0.04
02.17 | INSTALAÇÃO DO GÁS |  |  |  | 2129.62 | 0.32
02.17.001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal de distribuição ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 12.7 | 46.75 | 593.73 | 0.09
02.17.002 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 451.08 | 451.08 | 0.07
02.17.003 | Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 2 | 59.64 | 119.28 | 0.02
02.17.004 | Conector de bronze d=22mm x 3/4" | un | 1 | 21.64 | 21.64 | 0
02.17.005 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 118.15 | 118.15 | 0.02
02.17.006 | Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm | un | 1 | 24.16 | 24.16 | 0
02.17.007 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 303.71 | 303.71 | 0.05
02.17.008 | Tampão de cobre 22mm | un | 2 | 9.2 | 18.4 | 0
02.17.009 | Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás | un | 2 | 37.35 | 74.7 | 0.01
02.17.010 | Válvula de retenção 1/2" x p - 13 UGV | un | 2 | 49.83 | 99.66 | 0.02
02.17.011 | Cotovelo em cobre, dn 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 8 | 17.64 | 141.12 | 0.02
02.17.012 | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 24.66 | 98.64 | 0.02
02.17.013 | União, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 22.99 | 22.99 | 0
02.17.014 | Bucha de redução em cobre, dn 22 mm x 15 mm, sem anel de solda, ponta x bolsa, instalado em ramal e sub-ramal ? fornecimento e instalação. af_01/2016 | un | 1 | 11 | 11 | 0
02.17.015 | Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação | un | 2 | 15.68 | 31.36 | 0
02.18 | PROJETO DE INCENDIO E PANICO |  |  |  | 17858.45 | 2.76
02.18.001 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 5 | 17.83 | 89.15 | 0.01
02.18.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 5 | 134.33 | 671.65 | 0.1
02.18.003 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 31 | 202.43 | 6275.33 | 0.97
02.18.004 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 37.08 | 37.08 | 0.01
02.18.005 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 | 25.39 | 253.9 | 0.04
02.18.006 | Placa de sinalização em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:45x18cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação | un | 9 | 326.18 | 2935.62 | 0.45
02.18.007 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 31 | 149.56 | 4636.36 | 0.72
02.18.008 | Sirene aúdiovisual endereçavel, 120db, para alarme de incêndio | un | 1 | 145.95 | 145.95 | 0.02
02.18.009 | Pintura acrilica para sinalização horizontal em piso cimentado | m2 | 5 | 20.11 | 100.55 | 0.02
02.18.010 | Remoção de guarita em fibra, área=10m², para obra do Sergipetec | un | 1 | 2712.86 | 2712.86 | 0.42
3 | AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO |  |  |  | 544993.45 | 40.12
03.01 | SERVIÇOS PRE-LIMINARES |  |  |  | 3543.38 | 0.73
03.01.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 367.57 | 5.75 | 2113.53 | 0.47
03.01.002 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 367.57 | 3.89 | 1429.85 | 0.26
03.02 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 79048.32 | 14.5
03.02.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 45.86 | 46.64 | 2138.91 | 0.39
03.02.002 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 168.3 | 132.08 | 22229.06 | 4.08
03.02.003 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 62.25 | 341.06 | 21230.99 | 3.9
03.02.004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 12.07 | 1993.4 | 24060.34 | 4.41
03.02.005 | Lona plástica preta | m2 | 342.79 | 4.48 | 1535.7 | 0.28
03.02.006 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 342.79 | 22.91 | 7853.32 | 1.44
03.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 26950.77 | 4.95
03.03.001 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 13.52 | 1993.4 | 26950.77 | 4.95
03.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 9036.22 | 1.66
03.04.001 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 1.88 | 95.08 | 178.75 | 0.03
03.04.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 238.04 | 37.21 | 8857.47 | 1.63
03.05 | COBERTURA |  |  |  | 130783.99 | 24
03.05.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 7cm x 24 cm com abertura de encaixes | m | 390.68 | 149.7 | 58484.8 | 10.73
03.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento serrado c/ ripão 5,5 x 3,5cm e ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principais | m2 | 390.68 | 107.9 | 42154.37 | 7.74
03.05.003 | Emassamento de cumeeira com telha cerâmica - Rev. 01 | m | 59.52 | 22.78 | 1355.87 | 0.25
03.05.004 | Emassamento de beiral de telha ceramica | m | 115.8 | 5.19 | 601 | 0.11
03.05.005 | Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor vermelha, Itabaiana ou similar | m2 | 390.68 | 40.04 | 15642.83 | 2.87
03.05.006 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de 8m a 10 m | un | 7 | 1792.16 | 12545.12 | 2.3
03.06 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 8470.98 | 1.53
03.06.001 | Hidráulico |  |  |  | 4157.5 | 0.75
03.06.001.001 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | m | 61 | 17.76 | 1083.36 | 0.2
03.06.001.002 | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 5 | 37.76 | 188.8 | 0.03
03.06.001.003 | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 13 | 9.81 | 127.53 | 0.02
03.06.001.004 | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 10 | 16.78 | 167.8 | 0.03
03.06.001.005 | Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 25 x 1/2" | un | 2 | 9.01 | 18.02 | 0
03.06.001.006 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 24 | 7.06 | 169.44 | 0.03
03.06.001.007 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 12 | 12.81 | 153.72 | 0.03
03.06.001.008 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 1.000 litros | un | 3 | 749.61 | 2248.83 | 0.41
03.06.002 | Sanitário |  |  |  | 4313.48 | 0.78
03.06.002.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 17 | 16.23 | 275.91 | 0.05
03.06.002.002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 2 | 23.78 | 47.56 | 0.01
03.06.002.003 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 15 | 35.78 | 536.7 | 0.1
03.06.002.004 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 10 | 17.29 | 172.9 | 0.03
03.06.002.005 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 54.5 | 327 | 0.06
03.06.002.006 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 6 | 44.91 | 269.46 | 0.05
03.06.002.007 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 1 | 33.48 | 33.48 | 0.01
03.06.002.008 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 9.21 | 18.42 | 0
03.06.002.009 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 5.76 | 17.28 | 0
03.06.002.010 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 1 | 9.26 | 9.26 | 0
03.06.002.011 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 | 15.91 | 47.73 | 0.01
03.06.002.012 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 29 | 8 | 232 | 0.04
03.06.002.013 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 | 15.16 | 60.64 | 0.01
03.06.002.014 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 | 11.28 | 45.12 | 0.01
03.06.002.015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 2 | 15.88 | 31.76 | 0.01
03.06.002.016 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 9.79 | 48.95 | 0.01
03.06.002.017 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 28.41 | 142.05 | 0.03
03.06.002.018 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 | 37.28 | 74.56 | 0.01
03.06.002.019 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 1 | 36.98 | 36.98 | 0.01
03.06.002.020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 44.2 | 88.4 | 0.02
03.06.002.021 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 5 | 37.28 | 186.4 | 0.03
03.06.002.022 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 38.81 | 77.62 | 0.01
03.06.002.023 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 | 22.18 | 22.18 | 0
03.06.002.024 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 499.38 | 998.76 | 0.18
03.06.002.025 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 499.38 | 499.38 | 0.09
03.06.002.026 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 12.98 | 12.98 | 0
03.07 | LOUÇAS E MÉTAIS |  |  |  | 7996 | 1.46
03.07.001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, com assento plastico universal branco, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação Deca ou similar, exceto caixa descarga | un | 6 | 202.45 | 1214.7 | 0.22
03.07.002 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 6 | 48.25 | 289.5 | 0.05
03.07.003 | Chuveiro plástico sem registro | un | 2 | 18.08 | 36.16 | 0.01
03.07.004 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 | un | 2 | 55.19 | 110.38 | 0.02
03.07.005 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, sifão plástico, válvula plástica, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 1234.55 | 2469.1 | 0.45
03.07.006 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 46 x 30 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 153.25 | 153.25 | 0.03
03.07.007 | Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 56 x 33 x 12 cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 167.94 | 167.94 | 0.03
03.07.008 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | un | 3 | 472.84 | 1418.52 | 0.26
03.07.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 6.7 | 250.94 | 1681.3 | 0.31
03.07.010 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares | un | 1 | 455.15 | 455.15 | 0.08
03.08 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 90733.74 | 16.62
03.08.001 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 76 | 13.74 | 1044.24 | 0.19
03.08.002 | Cabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm², 0,6/1kv / 90º C | M | 282 | 9.98 | 2814.36 | 0.52
03.08.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 155 | 30.38 | 4708.9 | 0.86
03.08.004 | Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 0,6/ 1kv/ 70° | m | 37 | 17.86 | 660.82 | 0.12
03.08.005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 70 | 97.6 | 6832 | 1.25
03.08.006 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 115 | 54.36 | 6251.4 | 1.15
03.08.007 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento | kg | 13 | 78.39 | 1019.07 | 0.19
03.08.008 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 3 | 21.46 | 64.38 | 0.01
03.08.009 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20x20x10cm em chapa galvanizada de sobrepor | un | 36 | 55.16 | 1985.76 | 0.36
03.08.010 | Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm | un | 1 | 1770.34 | 1770.34 | 0.32
03.08.011 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 13 | 16.69 | 216.97 | 0.04
03.08.012 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 6 | 41.71 | 250.26 | 0.05
03.08.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 6 | 91.55 | 549.3 | 0.1
03.08.014 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 85.14 | 170.28 | 0.03
03.08.015 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 4 | 127.24 | 508.96 | 0.09
03.08.016 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 355.84 | 711.68 | 0.13
03.08.017 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 504.3 | 1008.6 | 0.19
03.08.018 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v | un | 3 | 55.01 | 165.03 | 0.03
03.08.019 | Luminária tubular com lâmpada led de 1 x 9/10 w / bivolt | un | 6 | 47.64 | 285.84 | 0.05
03.08.020 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 17.76 | 35.52 | 0.01
03.08.021 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 7 | 15.55 | 108.85 | 0.02
03.08.022 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 3 | 15.24 | 45.72 | 0.01
03.08.023 | Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 | un | 5 | 418.31 | 2091.55 | 0.38
03.08.024 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 27 | 15.83 | 427.41 | 0.08
03.08.025 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 5 | 21.33 | 106.65 | 0.02
03.08.026 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 6 | 75.86 | 455.16 | 0.08
03.08.027 | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 15.46 | 92.76 | 0.02
03.08.028 | Poste de concreto duplo T (DT) 9/300 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 894.93 | 894.93 | 0.16
03.08.029 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 2 | 556.99 | 1113.98 | 0.2
03.08.030 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | un | 2 | 26.85 | 53.7 | 0.01
03.08.031 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | un | 1 | 87.18 | 87.18 | 0.02
03.08.032 | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 1 | 24.08 | 24.08 | 0
03.08.033 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2717 | 5.45 | 14807.65 | 2.72
03.08.034 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 1074 | 9.55 | 10256.7 | 1.88
03.08.035 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | un | 1 | 20.16 | 20.16 | 0
03.08.036 | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | un | 1 | 3.71 | 3.71 | 0
03.08.037 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 6 | 3.54 | 21.24 | 0
03.08.038 | Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento | Un | 3 | 0.75 | 2.25 | 0
03.08.039 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 744.5 | 744.5 | 0.14
03.08.040 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 2769.33 | 2769.33 | 0.51
03.08.041 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 4 | 744.5 | 2978 | 0.55
03.08.042 | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 180 | 1.65 | 297 | 0.05
03.08.043 | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 82 | 2.09 | 171.38 | 0.03
03.08.044 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 2.19 | 13.14 | 0
03.08.045 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 2.45 | 9.8 | 0
03.08.046 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 14 | 3.29 | 46.06 | 0.01
03.08.047 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 5.68 | 34.08 | 0.01
03.08.048 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 9 | 8.46 | 76.14 | 0.01
03.08.049 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 12 | 14.79 | 177.48 | 0.03
03.08.050 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 20 | 9.76 | 195.2 | 0.04
03.08.051 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 98 | 16.78 | 1644.44 | 0.3
03.08.052 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 450 | 10.66 | 4797 | 0.88
03.08.053 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 72 | 22.09 | 1590.48 | 0.29
03.08.054 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 106 | 34.33 | 3638.98 | 0.67
03.08.055 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 2 | 9.66 | 19.32 | 0
03.08.056 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 3 | 5.06 | 15.18 | 0
03.08.057 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 41 | 6.88 | 282.08 | 0.05
03.08.058 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 18.53 | 148.24 | 0.03
03.08.059 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 12 | 48.39 | 580.68 | 0.11
03.08.060 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 3.91 | 15.64 | 0
03.08.061 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 9 | 1.7 | 15.3 | 0
03.08.062 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 220 | 2.66 | 585.2 | 0.11
03.08.063 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 32 | 6.39 | 204.48 | 0.04
03.08.064 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | un | 44 | 21.91 | 964.04 | 0.18
03.08.065 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 1/2", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 8 | 8.1 | 64.8 | 0.01
03.08.066 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado | un | 18 | 3.04 | 54.72 | 0.01
03.08.067 | Fixação de tubos horizontais de ppr diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3" , fixada diretamente na laje. af_05/2015 | m | 94 | 10.23 | 961.62 | 0.18
03.08.068 | Fixação de tubos horizontais de pvc, cpvc ou cobre diâmetros maiores que 75 mm com abraçadeira metálica rígida tipo d 3", fixada em perfilado em laje. af_05/2015 | m | 64 | 3.81 | 243.84 | 0.04
03.08.069 | Lâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt | un | 60 | 23.53 | 1411.8 | 0.26
03.08.070 | Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente | un | 120 | 4.74 | 568.8 | 0.1
03.08.071 | Eletricista com encargos complementares | h | 30 | 21.68 | 650.4 | 0.12
03.08.072 | Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w | un | 30 | 28.24 | 847.2 | 0.16
03.08.073 | Fio rígido isolado em pvc 1,5mm2 - 450/750v / 70°c | m | 450 | 5 | 2250 | 0.41
03.09 | REVESTIMENTO |  |  |  | 73889.28 | 13.55
03.09.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 1194.15 | 4.74 | 5660.27 | 1.04
03.09.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 930.16 | 26.78 | 24909.68 | 4.57
03.09.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 263.99 | 24.16 | 6378 | 1.17
03.09.004 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha lux neve, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 191.73 | 44.1 | 8455.29 | 1.55
03.09.005 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Elizabeth, linha Vermelho Cristal, ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 04 | m2 | 13.69 | 65.23 | 893 | 0.16
03.09.006 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 281.69 | 43.6 | 12281.68 | 2.25
03.09.007 | Alçapão para forro de pvc, dim=60x60cm, aplicado | m2 | 4.4 | 45.99 | 202.36 | 0.04
03.09.008 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado | m2 | 252.49 | 59.84 | 15109 | 2.77
03.10 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 25072.51 | 4.59
03.10.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 367.57 | 18.75 | 6891.94 | 1.26
03.10.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 90.94 | 64.33 | 5850.17 | 1.07
03.10.003 | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 251.85 | 32.88 | 8280.83 | 1.52
03.10.004 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 12 cm, armado. af_07/2016 | m2 | 38.41 | 105.43 | 4049.57 | 0.74
03.11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 45893.3 | 8.42
03.11.001 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 28.7 | 68.45 | 1964.52 | 0.36
03.11.002 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 29.5 | 400.98 | 11828.91 | 2.17
03.11.003 | Vidro liso incolor 4mm | m2 | 29.5 | 141.99 | 4188.71 | 0.77
03.11.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 6 | 1590.3 | 9541.8 | 1.75
03.11.005 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 1340.3 | 5361.2 | 0.98
03.11.006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 6 | 819 | 4914 | 0.9
03.11.007 | Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2" | m2 | 28.68 | 223.51 | 6410.27 | 1.18
03.11.008 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, tipo camarão, duas folhas móveis | m2 | 3.84 | 340.43 | 1307.25 | 0.24
03.11.009 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 5.25 | 71.74 | 376.64 | 0.07
03.12 | PINTURA |  |  |  | 15728.58 | 2.88
03.12.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 191.92 | 23.78 | 4563.86 | 0.84
03.12.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 01 demão de texturatto colorido | m2 | 263.99 | 16.39 | 4326.8 | 0.79
03.12.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 263.99 | 10.38 | 2740.22 | 0.5
03.12.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 45.17 | 36.7 | 1657.74 | 0.3
03.12.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 71.7 | 14.95 | 1071.92 | 0.2
03.12.006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação à rolo de 01 demão de 120 micras de tinta anticorrosiva oxibar dal 535 bt 0527, marca RENNER - R2 | m2 | 71.7 | 19.08 | 1368.04 | 0.25
03.13 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 11053.59 | 2.03
03.13.001 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 336.55 | 336.55 | 0.06
03.13.002 | Vaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente físico com elevação do piso, linha popular, ELIZABETH ou similar, com assento plastico universal branco, cj.fixação, tubo de ligação e engate plástico, exceto cx. descarga - Rev 02 | un | 1 | 252.75 | 252.75 | 0.05
03.13.003 | Caixa de descarga de sobrepor completa akros ou similar | un | 1 | 48.25 | 48.25 | 0.01
03.13.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 1 | 994.73 | 994.73 | 0.18
03.13.005 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 2 | 132.75 | 265.5 | 0.05
03.13.006 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 1 | 124.79 | 124.79 | 0.02
03.13.007 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | un | 3 | 134.4 | 403.2 | 0.07
03.13.008 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 8 | 147.69 | 1181.52 | 0.22
03.13.009 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2", com chumbadores para fixação em alvenaria | m | 74.1 | 96.3 | 7135.83 | 1.31
03.13.010 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta Super Galvite (Sherwin Williams ou similar) - R2 | m2 | 14.82 | 7.55 | 111.89 | 0.02
03.13.011 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 1 | 198.58 | 198.58 | 0.04
03.14 | DIVERSOS |  |  |  | 16792.79 | 3.08
03.14.001 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | m2 | 16.38 | 299.04 | 4898.28 | 0.9
03.14.002 | Limpeza geral | m2 | 342.79 | 1.98 | 678.72 | 0.12
03.14.003 | Prateleira pre-moldada de concreto, esp=5cm | m2 | 33.45 | 335.3 | 11215.79 | 2.06
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1358417.36 | 100