## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0002_202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

Contrato

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Qtd Contrato	Preço Unit	Valor Total
01.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				72863,19
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				32915,54
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1	32915,54	32915,54
01.02	CANTEIRO DE OBRAS				12744,36
01.02.001	Manutenção do Canteiro	un	1	6069,01	6069,01
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	6675,35	6675,35
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				26652,9
01.03.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	357,25	4287
01.03.002	Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m	mês	6	888,84	5333,04
01.03.003	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	1335,07	8010,42
01.03.004	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6	1503,74	9022,44
01.04	MOBILIZAÇÃO				159,61
01.04.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	141,25	1,13	159,61
01.05	DESMOBILIZAÇÃO				159,61
01.05.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	141,25	1,13	159,61
01.06	FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS - JAPARATUBA (KM 83,2)				229,44
01.06.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	203,04	1,13	229,44
01.07	FRETE DOS MATERIAIS BRITOSOS - ITABAIANA (KM 42,5)				1,73
01.07.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1,53	1,13	1,73
02.	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				132962,47
02.01	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO				31657,69
02.01.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	11	202,19	2224,09
02.01.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	40	185,39	7415,6
02.01.003	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	46	282,85	13011,1
02.01.004	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	5	184,9	924,5
02.01.005	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1	499,7	499,7
02.01.006	Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento	un	5	342,55	1712,75
02.01.007	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	4	28,62	114,48
02.01.008	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	2	32,67	65,34
02.01.009	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal 16 A, corrente de curto circuito de 5kA - fornecimento e instalação	un	47	30,59	1437,73
02.01.010	Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2	m	146,45	23,76	3479,65
02.01.011	Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento	Un	40	6,75	270
02.01.012	Parafuso com bucha S-10	un	40	2,11	84,4
02.01.013	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	40	2,79	111,6
02.01.014	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,27	56,26	15,19
02.01.015	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm	m2	2,72	55,72	151,56
02.01.016	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,35	18,63	6,52
02.01.017	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	101,041	1,13	114,18
02.01.018	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,53	36,41	19,3
02.02	PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA				1909,19
02.02.001	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S1-E	un	3	16,99	50,97
02.02.002	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S3	un	3	16,99	50,97
02.02.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm	un	29	16,14	468,06
02.02.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5	un	11	21,35	234,85
02.02.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36.	un	1	19,7	19,7
02.02.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm	un	1	18,74	18,74
02.02.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm	un	1	9,28	9,28
02.02.008	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm	un	11	39,98	439,78
02.02.009	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2	un	5	18,97	94,85
02.02.010	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14	un	13	16,99	220,87
02.02.011	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7.	un	5	56,53	282,65
02.02.012	Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3.	un	1	18,47	18,47
02.03	HIDRANTES				57930,3
02.03.001	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	49,54	27,72	1373,25
02.03.002	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	m2	22,51	11,24	253,01
02.03.003	Demolição de piso de alta resistência	m2	22,62	21,28	481,35
02.03.004	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	17,862	56,26	1004,92
02.03.005	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	50,73	30,73	1558,93
02.03.006	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	248,5	103,31	25672,54
02.03.007	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	24	135,58	3253,92
02.03.008	Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	24	95,59	2294,16
02.03.009	Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	12	188,74	2264,88
02.03.010	Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita	un	1	852,41	852,41
02.03.011	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	UN	5	2279,69	11398,45
02.03.012	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	22,376	18,48	413,51
02.03.013	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m2	22,62	62,18	1406,51
02.03.014	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m2	22,62	24,64	557,36
02.03.015	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm	m2	49,54	25,94	1285,07
02.03.016	Coleta e carga manuais de entulho	m3	13,38	18,63	249,27
02.03.017	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	20,069	36,41	730,71
02.03.018	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	2.548,72	1,13	2880,05
02.04	BOMBAS				26781,62
02.04.001	Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar	un	6	126,26	757,56
02.04.002	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1	6056,36	6056,36
02.04.003	Manuvacuômetro	un	1	203,95	203,95
02.04.004	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	2	243,99	487,98
02.04.005	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	1	296,56	296,56
02.04.006	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	3	280,3	840,9
02.04.007	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	1	661,79	661,79
02.04.008	Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	3	327,95	983,85
02.04.009	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	1	485,18	485,18
02.04.010	Bomba Schneider Jockey BPI BT 04-05 com Motor 1/2 cv 220/380 Trifásica	un	1	2389,37	2389,37
02.04.011	Bomba Schneider ME2 com Motor 5 cv 220/380/440 Trifásica	un	2	6809,06	13618,12
02.05	DIVERSOS				14683,67
02.05.001	Documentação "as built" (obra:Sergipetec)	un	1	4192,73	4192,73
02.05.002	Limpeza geral	m2	3.403,15	2,66	9052,38
02.05.003	Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura	un	1	1438,56	1438,56
03.	REDE DE GÁS - GLP				4687,14
03.01	INSTALAÇÃO DE GÁS				2355,96
03.01.001	Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás)	un	1	740,98	740,98
03.01.002	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1	557,16	557,16
03.01.003	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	15,32	30,64
03.01.004	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	2	19,15	38,3
03.01.005	Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação.	un	2	28,85	57,7
03.01.006	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	20,9	20,9
03.01.007	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	910,28	910,28
03.02	CASA DE GÁS				2331,18
03.02.001	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014	m2	1,95	69,81	136,13
03.02.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022	m2	3,9	4,82	18,8
03.02.003	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	1,95	29,12	56,78
03.02.004	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	1,95	36,97	72,09
03.02.005	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,5	148,1	74,05
03.02.006	Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,41	2934,28	1203,05
03.02.007	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	1,79	13,39	23,97
03.02.008	Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm	m2	0,95	675,74	641,95
03.02.009	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	0,95	30,73	29,19
03.02.010	Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	0,75	2,72	2,04
03.02.011	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	0,75	5,13	3,85
03.02.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	4,25	16,3	69,28
04.	SPDA				102593,14
04.01	CAPTAÇÃO				25055,09
04.01.001	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	13	1447,01	18811,13
04.01.002	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-340	un	24	16,75	402
04.01.003	Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-320	un	20	14,75	295
04.01.004	Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-330	un	12	14,75	177
04.01.005	Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350	un	12	16,75	201
04.01.006	Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	1	153,8	153,8
04.01.007	Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação	un	32	15,21	486,72
04.01.008	Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	24	53,29	1278,96
04.01.009	Parafuso com bucha S-8	un	48	4,7	225,6
04.01.010	Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	12	53,29	639,48
04.01.011	Suporte guia simples Tel-220	un	24	14,66	351,84
04.01.012	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1")	m	36	9,98	359,28
04.01.013	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	12	38,28	459,36
04.01.014	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	12	9,09	109,08
04.01.015	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	12	15,27	183,24
04.01.016	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	24	4,24	101,76
04.01.017	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"	un	36	6,26	225,36
04.01.018	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	Un	12	49,54	594,48
04.02	CONDUTORES				66787,4
04.02.001	Extintor de PQS ABC	Capacidade extintora 3A:40BC	Carga 6Kg	un	200	152,53	30506
04.02.002	Luminária de emergência, led de 4 w, autonomia máxima 3h mínima 2h, 3 lux no plano 5 lux no desnível	un	60	25,39	1523,4
04.02.003	Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	600	57,93	34758
04.03	ATERRAMENTO				10750,65
04.03.001	Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017	un	30	89,77	2693,1
04.03.002	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	2	487,05	974,1
04.03.003	Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	30	163,29	4898,7
04.03.004	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação	un	30	9,56	286,8
04.03.005	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	10	7,74	77,4
04.03.006	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	1820,55	1820,55