## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0002.202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
Contrato
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Preço Unit | Valor Total
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 72863.19
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 32915.54
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 32915.54 | 32915.54
01.02 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 12744.36
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 6069.01 | 6069.01
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 6675.35 | 6675.35
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 26652.9
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 357.25 | 4287
01.03.002 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 6 | 888.84 | 5333.04
01.03.003 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 1335.07 | 8010.42
01.03.004 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 6 | 1503.74 | 9022.44
01.04 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 159.61
01.04.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 141.25 | 1.13 | 159.61
01.05 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 159.61
01.05.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 141.25 | 1.13 | 159.61
01.06 | FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS - JAPARATUBA (KM 83,2) |  |  |  | 229.44
01.06.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 203.04 | 1.13 | 229.44
01.07 | FRETE DOS MATERIAIS BRITOSOS - ITABAIANA (KM 42,5) |  |  |  | 1.73
01.07.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1.53 | 1.13 | 1.73
02. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 132962.47
02.01 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 31657.69
02.01.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 11 | 202.19 | 2224.09
02.01.002 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 40 | 185.39 | 7415.6
02.01.003 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 46 | 282.85 | 13011.1
02.01.004 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável | un | 5 | 184.9 | 924.5
02.01.005 | Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar | un | 1 | 499.7 | 499.7
02.01.006 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 5 | 342.55 | 1712.75
02.01.007 | Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 4 | 28.62 | 114.48
02.01.008 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 2 | 32.67 | 65.34
02.01.009 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal 16 A, corrente de curto circuito de 5kA - fornecimento e instalação | un | 47 | 30.59 | 1437.73
02.01.010 | Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 | m | 146.45 | 23.76 | 3479.65
02.01.011 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 40 | 6.75 | 270
02.01.012 | Parafuso com bucha S-10 | un | 40 | 2.11 | 84.4
02.01.013 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 40 | 2.79 | 111.6
02.01.014 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.27 | 56.26 | 15.19
02.01.015 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7,5 cm | m2 | 2.72 | 55.72 | 151.56
02.01.016 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.35 | 18.63 | 6.52
02.01.017 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 101.041 | 1.13 | 114.18
02.01.018 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.53 | 36.41 | 19.3
02.02 | PLACAS DE SINALIZAÇÕES DE SEGURANÇA |  |  |  | 1909.19
02.02.001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S1-E | un | 3 | 16.99 | 50.97
02.02.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S3 | un | 3 | 16.99 | 50.97
02.02.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | un | 29 | 16.14 | 468.06
02.02.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 11 | 21.35 | 234.85
02.02.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | un | 1 | 19.7 | 19.7
02.02.006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido fumar" - P1 200mm | un | 1 | 18.74 | 18.74
02.02.007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Proibido produzir chama" - P2 200mm | un | 1 | 9.28 | 9.28
02.02.008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa A5 - 300mm | un | 11 | 39.98 | 439.78
02.02.009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 15x20 cm, em pvc , com logotipo "Comando manual de alarme de incêndio"- Placa E2 | un | 5 | 18.97 | 94.85
02.02.010 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 12x24 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | un | 13 | 16.99 | 220.87
02.02.011 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,400x400 cm, em pvc , com logotipo "Abrigo de Mangueira"- Placa E7. | un | 5 | 56.53 | 282.65
02.02.012 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente,150x200 cm, em pvc , com logotipo "Bomba de Incêndio"- Placa E3. | un | 1 | 18.47 | 18.47
02.03 | HIDRANTES |  |  |  | 57930.3
02.03.001 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 49.54 | 27.72 | 1373.25
02.03.002 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m2 | 22.51 | 11.24 | 253.01
02.03.003 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 22.62 | 21.28 | 481.35
02.03.004 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 17.862 | 56.26 | 1004.92
02.03.005 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 50.73 | 30.73 | 1558.93
02.03.006 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 248.5 | 103.31 | 25672.54
02.03.007 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 24 | 135.58 | 3253.92
02.03.008 | Luva, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 24 | 95.59 | 2294.16
02.03.009 | Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 12 | 188.74 | 2264.88
02.03.010 | Hidrante de recalque incluindo caixa em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.60 x 0.35m, com tampa em ferro fundido 0,40 x 0,60 e fundo com brita | un | 1 | 852.41 | 852.41
02.03.011 | Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões | UN | 5 | 2279.69 | 11398.45
02.03.012 | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 22.376 | 18.48 | 413.51
02.03.013 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 22.62 | 62.18 | 1406.51
02.03.014 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 22.62 | 24.64 | 557.36
02.03.015 | Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm | m2 | 49.54 | 25.94 | 1285.07
02.03.016 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 13.38 | 18.63 | 249.27
02.03.017 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 20.069 | 36.41 | 730.71
02.03.018 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2548.715 | 1.13 | 2880.05
02.04 | BOMBAS |  |  |  | 26781.62
02.04.001 | Botoeira Liga-Desliga para Bomba de Incêndio Modelo BLD-1, marca VERIN ou similar | un | 6 | 126.26 | 757.56
02.04.002 | Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento | un | 1 | 6056.36 | 6056.36
02.04.003 | Manuvacuômetro | un | 1 | 203.95 | 203.95
02.04.004 | Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2 | un | 2 | 243.99 | 487.98
02.04.005 | Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação | un | 1 | 296.56 | 296.56
02.04.006 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 3 | 280.3 | 840.9
02.04.007 | Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 661.79 | 661.79
02.04.008 | Válvula retenção vertical, bronze, d = 63 mm (2 1/2") | un | 3 | 327.95 | 983.85
02.04.009 | Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2") | un | 1 | 485.18 | 485.18
02.04.010 | Bomba Schneider Jockey BPI BT 04-05 com Motor 1/2 cv 220/380 Trifásica | un | 1 | 2389.37 | 2389.37
02.04.011 | Bomba Schneider ME2 com Motor 5 cv 220/380/440 Trifásica | un | 2 | 6809.06 | 13618.12
02.05 | DIVERSOS |  |  |  | 14683.67
02.05.001 | Documentação "as built" (obra:Sergipetec) | un | 1 | 4192.73 | 4192.73
02.05.002 | Limpeza geral | m2 | 3403.15 | 2.66 | 9052.38
02.05.003 | Placa de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,com logomarca e moldura | un | 1 | 1438.56 | 1438.56
03. | REDE DE GÁS - GLP |  |  |  | 4687.14
03.01 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 2355.96
03.01.001 | Regulador de baixa pressão, d=15mm, tipo Fisher, classe 300, 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 740.98 | 740.98
03.01.002 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 | 557.16 | 557.16
03.01.003 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 2 | 15.32 | 30.64
03.01.004 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 2 | 19.15 | 38.3
03.01.005 | Luva de redução, em ferro galvanizado, 1/2" x 1/4", conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. | un | 2 | 28.85 | 57.7
03.01.006 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 20.9 | 20.9
03.01.007 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 910.28 | 910.28
03.02 | CASA DE GÁS |  |  |  | 2331.18
03.02.001 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.95 | 69.81 | 136.13
03.02.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_10/2022 | m2 | 3.9 | 4.82 | 18.8
03.02.003 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 1.95 | 29.12 | 56.78
03.02.004 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 1.95 | 36.97 | 72.09
03.02.005 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 | 148.1 | 74.05
03.02.006 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.41 | 2934.28 | 1203.05
03.02.007 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 1.79 | 13.39 | 23.97
03.02.008 | Portão em chapa de ferro veneziana tipo Z inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=5mm | m2 | 0.95 | 675.74 | 641.95
03.02.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 0.95 | 30.73 | 29.19
03.02.010 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.75 | 2.72 | 2.04
03.02.011 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.75 | 5.13 | 3.85
03.02.012 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 4.25 | 16.3 | 69.28
04. | SPDA |  |  |  | 102593.14
04.01 | CAPTAÇÃO |  |  |  | 25055.09
04.01.001 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo | un | 13 | 1447.01 | 18811.13
04.01.002 | Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-340 | un | 24 | 16.75 | 402
04.01.003 | Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 1.1/2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-320 | un | 20 | 14.75 | 295
04.01.004 | Abraçadeira guia simples 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-330 | un | 12 | 14.75 | 177
04.01.005 | Abraçadeira guia reforçado 1 descida para mastro 2", inclusive parafuso sextavado, ref. TEL-350 | un | 12 | 16.75 | 201
04.01.006 | Mastro 1 ½ para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 1 | 153.8 | 153.8
04.01.007 | Conector split bolt para cabo de cobre nu #35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 32 | 15.21 | 486.72
04.01.008 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 24 | 53.29 | 1278.96
04.01.009 | Parafuso com bucha S-8 | un | 48 | 4.7 | 225.6
04.01.010 | Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA | un | 12 | 53.29 | 639.48
04.01.011 | Suporte guia simples Tel-220 | un | 24 | 14.66 | 351.84
04.01.012 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 36 | 9.98 | 359.28
04.01.013 | Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 12 | 38.28 | 459.36
04.01.014 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 12 | 9.09 | 109.08
04.01.015 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 12 | 15.27 | 183.24
04.01.016 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 24 | 4.24 | 101.76
04.01.017 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | un | 36 | 6.26 | 225.36
04.01.018 | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 12 | 49.54 | 594.48
04.02 | CONDUTORES |  |  |  | 66787.4
04.02.001 | Extintor de PQS ABC | Capacidade extintora 3A:40BC | Carga 6Kg | un | 200 | 152.53 | 30506
04.02.002 | Luminária de emergência, led de 4 w, autonomia máxima 3h mínima 2h, 3 lux no plano 5 lux no desnível | un | 60 | 25.39 | 1523.4
04.02.003 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 | m | 600 | 57.93 | 34758
04.03 | ATERRAMENTO |  |  |  | 10750.65
04.03.001 | Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 30 | 89.77 | 2693.1
04.03.002 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 2 | 487.05 | 974.1
04.03.003 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 30 | 163.29 | 4898.7
04.03.004 | Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar - fornecimento e instalação | un | 30 | 9.56 | 286.8
04.03.005 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 7.74 | 77.4
04.03.006 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 1820.55 | 1820.55