## Plan1
Av. Adélia Franco, 3035 D.I.A. Aracaju-SE CNPJ : 13.006.572/0001-20
Empreendimento: 007616 - REFORMA DO PRESÍDIO MILITAR DE SERGIPE - PRESMIL
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 177842.17 | 7.11
01.01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 177842.17 | 100
01.01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 146464.88 | 82.37
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 100799.15 | 100799.15 | 56.69
01.01.001.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 21022.86 | 21022.86 | 11.82
01.01.001.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 24642.87 | 24642.87 | 13.86
01.01.002 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1467 | 0.82
01.01.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 | 1 | 1467 | 0.82
01.01.003 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1467 | 0.82
01.01.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1467 | 1 | 1467 | 0.82
01.01.004 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 17646.72 | 9.92
01.01.004.001 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 | 247.83 | 7434.9 | 4.18
01.01.004.002 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 536.47 | 536.47 | 0.3
01.01.004.003 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1638.2 | 1638.2 | 0.92
01.01.004.004 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 363.46 | 4361.52 | 2.45
01.01.004.005 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 747.72 | 1495.44 | 0.84
01.01.004.006 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,60 x 0,80 m | un | 1 | 1825.84 | 1825.84 | 1.03
01.01.004.006.001 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 354.35 | 354.35 | 0.2
01.01.005 | FRETE DE AGREGADOS |  |  |  | 10796.57 | 6.07
01.01.005.001 | FRETE DE AREIA GROSSA - ITAPORANGA D'AJUDA/SE - (DMT = 32,7 KM) |  |  |  | 2387.75 | 1.34
01.01.005.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2387.75 | 1 | 2387.75 | 1.34
01.01.005.002 | FRETE DE AREIA MÉDIA - ITAPORANGA D'AJUDA/SE - (DMT = 32,7 KM) |  |  |  | 5423.95 | 3.05
01.01.005.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 5423.95 | 1 | 5423.95 | 3.05
01.01.005.003 | FRETE DE BRITA - PEDREIRA DINÂMICA ITABAIANA/SE - (DMT = 49,7 KM) |  |  |  | 2974.55 | 1.67
01.01.005.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2974.55 | 1 | 2974.55 | 1.67
01.01.005.004 | FRETE DE PEDRA MÃO - LARANJEIRAS - (DMT = 21,5 KM) |  |  |  | 10.32 | 0.01
01.01.005.004.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 10.32 | 1 | 10.32 | 0.01
2 | REFORMA |  |  |  | 2323076.6 | 92.89
02.01 | REMOÇÕES DE DEMOLIÇÕES |  |  |  | 75808.25 | 3.58
02.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 45.42 | 28.4 | 1289.93 | 0.38
02.01.002 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 18.98 | 33.92 | 643.8 | 0.03
02.01.003 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 1464.25 | 12.57 | 18405.62 | 0.79
02.01.004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 2576.92 | 17.47 | 45018.79 | 1.94
02.01.005 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 79.18 | 17.47 | 1383.27 | 0.06
02.01.006 | Demolição de piso em lajota hexagonal | m2 | 32.55 | 11.25 | 366.19 | 0.02
02.01.007 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 14.26 | 227.36 | 3242.15 | 0.14
02.01.008 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 119.28 | 13.97 | 1666.34 | 0.07
02.01.009 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 136.09 | 20.25 | 2755.82 | 0.12
02.01.010 | Remoção de lavatório | un | 10 | 11.3 | 113 | 0
02.01.011 | Remoção de vaso sanitário | un | 22 | 11.3 | 248.6 | 0.01
02.01.012 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | m2 | 3 | 18.49 | 55.47 | 0
02.01.013 | Remoção de pia | m2 | 3.28 | 18.49 | 60.65 | 0
02.01.014 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 31 | 18.02 | 558.62 | 0.02
02.02 | COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO |  |  |  | 10856.17 | 0.47
02.02.001 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 118.43 | 15.41 | 1825.01 | 0.08
02.02.002 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 3570.66 | 1.19 | 4249.09 | 0.18
02.02.003 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 177.64 | 26.92 | 4782.07 | 0.21
02.03 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL |  |  |  | 190822.2 | 8.21
02.03.001 | Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras de até 3,0cm | m² | 277.68 | 150.62 | 41824.16 | 1.8
02.03.002 | Jateamento para remoção de crostas no concreto | m² | 277.68 | 11.06 | 3071.14 | 0.13
02.03.003 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | m³ | 34.93 | 3328.57 | 116266.95 | 5
02.03.004 | Recuperação de armadura p/ vigas 15x40cm, 4Ø10mm, incluso remoção de estribo, lixamento, pintura de proteção e colocação de novos estribos c/espaçam= 17cm (para casos de ferregens totalmente expostas) | m | 66.6 | 33.98 | 2263.07 | 0.1
02.03.005 | Recuperação de armadura para pilares seção 30x50cm, incluso lixamento e pintura de proteção | m | 28 | 90.01 | 2520.28 | 0.11
02.03.006 | Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (Seção até 5 x 5 cm) | m | 108.46 | 14.29 | 1549.89 | 0.07
02.03.007 | Junta de encontro, seção transversal dim. 20mm, inclusive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar. | m | 108.46 | 15.24 | 1652.93 | 0.07
02.03.008 | Restauro - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 | m | 460.85 | 47.03 | 21673.78 | 0.93
02.04 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 11730.29 | 0.5
02.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 71 | 37.57 | 2667.47 | 0.11
02.04.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08 | m2 | 89.17 | 77.76 | 6933.86 | 0.3
02.04.003 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 19x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa | m | 19.4 | 28.04 | 543.98 | 0.02
02.04.004 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 34.95 | 45.35 | 1584.98 | 0.07
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 100377.71 | 4.32
02.05.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 594.44 | 76.4 | 45415.22 | 1.95
02.05.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 14cm, p/ telha ondulada eternit 8 mm | m2 | 594.44 | 41.78 | 24835.7 | 1.07
02.05.003 | Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor tipo Penetrol ou similar | m2 | 1188.88 | 13.03 | 15491.11 | 0.67
02.05.004 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 118.45 | 123.56 | 14635.68 | 0.63
02.06 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 177127.98 | 7.58
02.06.001 | Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 1" x 3/4" | un | 1 | 18.49 | 18.49 | 0
02.06.002 | Conjunto moto-bomba submersível, Schneider, mod. BCS-205, 2CV, trifásica, (ou similar) | un | 1 | 7758.6 | 7758.6 | 0.33
02.06.003 | Plug em pvc rigido roscável d=3/4" Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 5.58 | 5.58 | 0
02.06.004 | Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4" | un | 3 | 18.84 | 56.52 | 0
02.06.005 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | un | 2 | 16.81 | 33.62 | 0
02.06.006 | Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580 | m | 1 | 37.91 | 37.91 | 0
02.06.007 | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 1 | 22.03 | 22.03 | 0
02.06.008 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 32.09 | 32.09 | 0
02.06.009 | Registro de esfera, pvc, roscável, com volante, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 22.16 | 22.16 | 0
02.06.010 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 58.9 | 58.9 | 0
02.06.011 | Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 6 | 99.31 | 595.86 | 0.03
02.06.012 | Colar de tomada, pvc, com travas, de 110 mm x 1/2" ou 110 mm x 3/4", para ligação predial de água. af_06/2022 | un | 1 | 30.05 | 30.05 | 0
02.06.013 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 3/4" | un | 1 | 9 | 9 | 0
02.06.014 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 99 | 6.16 | 609.84 | 0.03
02.06.015 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 8.13 | 16.26 | 0
02.06.016 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 16.27 | 16.27 | 0
02.06.017 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 211 | 8.85 | 1867.35 | 0.08
02.06.018 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 474.09 | 10.45 | 4954.24 | 0.21
02.06.019 | Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 2.41 | 19.44 | 46.85 | 0
02.06.020 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 69 | 10.57 | 729.33 | 0.03
02.06.021 | Conjunto reservatorio padrão, superior (12.000 litros) / inferior (18.000 litros) em concreto armado fck=25Mpa - Rev - 04 | un | 1 | 140628.74 | 140628.74 | 6.05
02.06.022 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 1 | 59.9 | 59.9 | 0
02.06.023 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 21 | 40.66 | 853.86 | 0.04
02.06.024 | Registro gaveta c/canopla cromada, 3/4", linha Link, Deca ou similar | un | 16 | 127.75 | 2044 | 0.09
02.06.025 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 12 | 86.79 | 1041.48 | 0.04
02.06.026 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 27 | 10.07 | 271.89 | 0.01
02.06.027 | Engate (ligação flexível) para mictório, DECA 4606, 30 cm, acabamento cromado ou similar | un | 22 | 45.04 | 990.88 | 0.04
02.06.028 | Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 | 7.32 | 87.84 | 0
02.06.029 | Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2" | un | 22 | 10.32 | 227.04 | 0.01
02.06.030 | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 11.11 | 33.33 | 0
02.06.031 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 29 | 5.66 | 164.14 | 0.01
02.06.032 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 27 | 18.04 | 487.08 | 0.02
02.06.033 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 36 | 14.45 | 520.2 | 0.02
02.06.034 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" | un | 4 | 20.49 | 81.96 | 0
02.06.035 | União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água | un | 1 | 12.91 | 12.91 | 0
02.06.036 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 14 | 80.97 | 1133.58 | 0.05
02.06.037 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 28 | 12.15 | 340.2 | 0.01
02.06.038 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | un | 21 | 15.79 | 331.59 | 0.01
02.06.039 | Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 17.71 | 35.42 | 0
02.06.040 | Joelho de redução, 90 graus, pvc, soldável, dn 32 mm x 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 14.14 | 14.14 | 0
02.06.041 | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 1 | 12.95 | 12.95 | 0
02.06.042 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 26 | 17.65 | 458.9 | 0.02
02.06.043 | Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 129.2 | 23.05 | 2978.06 | 0.13
02.06.044 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 22 | 24.05 | 529.1 | 0.02
02.06.045 | Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 2 | 460.78 | 921.56 | 0.04
02.06.046 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 5 | 942.1 | 4710.5 | 0.2
02.06.047 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 12.69 | 69.62 | 883.48 | 0.04
02.06.048 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 12.14 | 29.02 | 352.3 | 0.02
02.07 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO |  |  |  | 50775.22 | 2.13
02.07.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 25 | 617.87 | 15446.75 | 0.66
02.07.002 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 14 | 39.79 | 557.06 | 0.02
02.07.003 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 21 | 44.22 | 928.62 | 0.04
02.07.004 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 2 | 40.89 | 81.78 | 0
02.07.005 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 13 | 56.87 | 739.31 | 0.03
02.07.006 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 2 | 75.13 | 150.26 | 0.01
02.07.007 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 30 | 42 | 1260 | 0.05
02.07.008 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 41 | 12.84 | 526.44 | 0.02
02.07.009 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 41 | 20.22 | 829.02 | 0.04
02.07.010 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 1 | 37.57 | 37.57 | 0
02.07.011 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 3 | 24.32 | 72.96 | 0
02.07.012 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 12 | 27.81 | 333.72 | 0.01
02.07.013 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 43 | 10.14 | 436.02 | 0.02
02.07.014 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 44 | 12.44 | 547.36 | 0.02
02.07.015 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 10 | 26.98 | 269.8 | 0.01
02.07.016 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 83 | 11.72 | 972.76 | 0.04
02.07.017 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm | un | 2 | 20.52 | 41.04 | 0
02.07.018 | Joelho 90° c/visita, pvc soldável, p/esgoto, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 40.21 | 80.42 | 0
02.07.019 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 27 | 10.14 | 273.78 | 0.01
02.07.020 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 21 | 48.98 | 1028.58 | 0.04
02.07.021 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 10 | 25.35 | 253.5 | 0.01
02.07.022 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 56.02 | 112.04 | 0
02.07.023 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev.01 - 10/2022 | un | 2 | 30.13 | 60.26 | 0
02.07.024 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 4 | 14.99 | 59.96 | 0
02.07.025 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 17 | 25.23 | 428.91 | 0.02
02.07.026 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 11 | 11.96 | 131.56 | 0.01
02.07.027 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 9 | 20.92 | 188.28 | 0.01
02.07.028 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 5 | 22.93 | 114.65 | 0
02.07.029 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 27.98 | 27.98 | 0
02.07.030 | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 2 | 18.71 | 37.42 | 0
02.07.031 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 12.97 | 42.64 | 553.04 | 0.02
02.07.032 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 5.86 | 26.63 | 156.05 | 0.01
02.07.033 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 0.7 | 38.61 | 27.03 | 0
02.07.034 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 5 | 49.21 | 246.05 | 0.01
02.07.035 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 | 52.75 | 52.75 | 0
02.07.036 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 | 50.22 | 100.44 | 0
02.07.037 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 1 | 41.52 | 41.52 | 0
02.07.038 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 2 | 32.07 | 64.14 | 0
02.07.039 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 54 | 24.2 | 1306.8 | 0.06
02.07.040 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 32 | 12 | 384 | 0.02
02.07.041 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 | 21.31 | 21.31 | 0
02.07.042 | Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4 x 1.1/2? - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 36 | 19.02 | 684.72 | 0.03
02.07.043 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar | un | 9 | 17.79 | 160.11 | 0.01
02.07.044 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento branco, ASTRA VL5 (1", com tampa, ladrão e cunho, completo) ou similar | un | 27 | 17.79 | 480.33 | 0.02
02.07.045 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 282.1 | 25.5 | 7193.55 | 0.31
02.07.046 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 78.34 | 17.9 | 1402.29 | 0.06
02.07.047 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 295.13 | 14.04 | 4143.63 | 0.18
02.07.048 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 14.01 | 35.1 | 491.75 | 0.02
02.07.049 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 84.08 | 69.62 | 5853.65 | 0.25
02.07.050 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 47.7 | 29.02 | 1384.25 | 0.06
02.08 | DRENAGEM |  |  |  | 74794.33 | 3.23
02.08.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 21 | 406.7 | 8540.7 | 0.37
02.08.002 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 2 | 617.87 | 1235.74 | 0.05
02.08.003 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 4 | 42 | 168 | 0.01
02.08.004 | Curva longa, 90 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | un | 7 | 192.27 | 1345.89 | 0.06
02.08.005 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 8 | 32.37 | 258.96 | 0.01
02.08.006 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 3 | 45.26 | 135.78 | 0.01
02.08.007 | Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 8 | 133.56 | 1068.48 | 0.05
02.08.008 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 7 | 89.02 | 623.14 | 0.03
02.08.009 | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 8 | 32.37 | 258.96 | 0.01
02.08.010 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 123.18 | 35.1 | 4323.62 | 0.19
02.08.011 | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022 | m | 137.19 | 73.85 | 10131.48 | 0.44
02.08.012 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 49.01 | 140.72 | 6896.69 | 0.3
02.08.013 | Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 250mm (Vinilfort - Tigre ou similar) | m | 13.51 | 239.13 | 3230.65 | 0.14
02.08.014 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 200mm | m | 49.01 | 6.6 | 323.47 | 0.01
02.08.015 | Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 250mm | m | 13.51 | 7.29 | 98.49 | 0
02.08.016 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 177.86 | 171.1 | 30431.85 | 1.31
02.08.017 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 60.97 | 69.62 | 4244.73 | 0.18
02.08.018 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 50.92 | 29.02 | 1477.7 | 0.06
02.09 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 262366.71 | 11.18
02.09.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento | Un | 1 | 1566.01 | 1566.01 | 0.07
02.09.002 | Cruzeta de concreto tipo T 2400 mm 400 Kgf, fornecimento | un | 2 | 268.84 | 537.68 | 0.02
02.09.003 | Alça preformada de distribuição, em aço galvanizado, awg 1 - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 3 | 18.44 | 55.32 | 0
02.09.004 | Fornecimento de arruela quadrada 38 mm c/ furo 18 mm | un | 14 | 1.17 | 16.38 | 0
02.09.005 | Gancho suspensão com olhal, fornecimento | un | 3 | 19.17 | 57.51 | 0
02.09.006 | Isolador, tipo pino, para tensão 15 kv - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 3 | 13.16 | 39.48 | 0
02.09.007 | Fornecimento de parafuso rosca dupla 16 x 200mm | un | 4 | 18.39 | 73.56 | 0
02.09.008 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | un | 4 | 2.56 | 10.24 | 0
02.09.009 | Fornecimento de porca olhal | un | 3 | 15.41 | 46.23 | 0
02.09.010 | Fornecimento de pino p/ isolador 15kv, 294mm | un | 3 | 33.06 | 99.18 | 0
02.09.011 | Fornecimento de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 3 | 253.07 | 759.21 | 0.03
02.09.012 | Fornecimento de chave fusível 15kv - 100a, ruptura assim. 10 ka | un | 3 | 352.51 | 1057.53 | 0.05
02.09.013 | Fornecimento de elo fusível tipo 8k | un | 3 | 14.09 | 42.27 | 0
02.09.014 | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 | 38.59 | 77.18 | 0
02.09.015 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 4 | 146.28 | 585.12 | 0.03
02.09.016 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento | Un | 8 | 1214.58 | 9716.64 | 0.42
02.09.017 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 4.4 | 126.93 | 558.49 | 0.02
02.09.018 | Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios - 2/0 awg - fornecimento | kg | 1 | 52.87 | 52.87 | 0
02.09.019 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 15 | 4.69 | 70.35 | 0
02.09.020 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 4 | 40.25 | 161 | 0.01
02.09.021 | Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 19698.48 | 19698.48 | 0.85
02.09.022 | Suporte para transformador em poste de concreto duplo t - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 219.01 | 219.01 | 0.01
02.09.023 | Fornecimento e instalação de caixa para medição indireta padrão energisa (1.50 x 0.60 x 0.30 m) | un | 1 | 1734.53 | 1734.53 | 0.07
02.09.024 | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1557.92 | 1557.92 | 0.07
02.09.025 | Fornecimento de manilha sapatilha em liga de alumínio | un | 3 | 12.79 | 38.37 | 0
02.09.026 | Fornecimento de grampo de linha viva 6 a 250 mcm, ramal 8 a 2/0 awg | un | 3 | 45.19 | 135.57 | 0.01
02.09.027 | Conector cunha 4 x 1/0 AWG CAA, fornecimento | un | 3 | 12.13 | 36.39 | 0
02.09.028 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 51 | 95.36 | 4863.36 | 0.21
02.09.029 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 17 | 52.2 | 887.4 | 0.04
02.09.030 | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg | 2 | 23.82 | 47.64 | 0
02.09.031 | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 3 | 145.25 | 435.75 | 0.02
02.09.032 | Mureta de alvenaria 1,30 x 2,00m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 950.33 | 950.33 | 0.04
02.09.033 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 3 | 1.84 | 5.52 | 0
02.09.034 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 1 | 0.97 | 0.97 | 0
02.09.035 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 348 | 11.34 | 3946.32 | 0.17
02.09.036 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 237 | 9.42 | 2232.54 | 0.1
02.09.037 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 2 | 11.62 | 23.24 | 0
02.09.038 | Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 3 | 35.3 | 105.9 | 0
02.09.039 | Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 19.93 | 19.93 | 0
02.09.040 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | un | 2 | 8.84 | 17.68 | 0
02.09.041 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1/2" | un | 1 | 15.61 | 15.61 | 0
02.09.042 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 1 | 70.08 | 70.08 | 0
02.09.043 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 64 | 2.27 | 145.28 | 0.01
02.09.044 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2" | un | 2 | 35.24 | 70.48 | 0
02.09.045 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4" | un | 7 | 29.91 | 209.37 | 0.01
02.09.046 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1/2" | un | 2 | 13.37 | 26.74 | 0
02.09.047 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 4" | un | 8 | 165.62 | 1324.96 | 0.06
02.09.048 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 553 | 0.46 | 254.38 | 0.01
02.09.049 | Arruela de lisa 3/8" | un | 94 | 0.53 | 49.82 | 0
02.09.050 | Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento) | un | 111 | 0.08 | 8.88 | 0
02.09.051 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 1 | 8.94 | 8.94 | 0
02.09.052 | Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação | un | 111 | 1.07 | 118.77 | 0.01
02.09.053 | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 94 | 0.39 | 36.66 | 0
02.09.054 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 224 | 3.81 | 853.44 | 0.04
02.09.055 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 521 | 3.73 | 1943.33 | 0.08
02.09.056 | Porca sextavada 3/8", bicromatizada | un | 94 | 3.89 | 365.66 | 0.02
02.09.057 | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | un | 94 | 16.34 | 1535.96 | 0.07
02.09.058 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=1/4"x3000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | un | 94 | 18.08 | 1699.52 | 0.07
02.09.059 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 123.2 | 52.2 | 6431.04 | 0.28
02.09.060 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 243 | 95.36 | 23172.48 | 1
02.09.061 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 123.6 | 10.21 | 1261.96 | 0.05
02.09.062 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 236.7 | 16.18 | 3829.81 | 0.16
02.09.063 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 123.9 | 27.05 | 3351.5 | 0.14
02.09.064 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 93.6 | 37.37 | 3497.83 | 0.15
02.09.065 | Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 82.8 | 74.91 | 6202.55 | 0.27
02.09.066 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 139.1 | 16.05 | 2232.56 | 0.1
02.09.067 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 352.5 | 9.03 | 3183.08 | 0.14
02.09.068 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 3332.4 | 2.54 | 8464.3 | 0.36
02.09.069 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1173.2 | 5.76 | 6757.63 | 0.29
02.09.070 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 2891.8 | 3.72 | 10757.5 | 0.46
02.09.071 | Canaleta plástica 50x35mm, recorte aberto, Pial ou similar | m | 1 | 59.75 | 59.75 | 0
02.09.072 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 5.12 | 126.29 | 646.6 | 0.03
02.09.073 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 3.77 | 98.15 | 370.03 | 0.02
02.09.074 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 3.83 | 126.93 | 486.14 | 0.02
02.09.075 | Interruptor 01 seção simples | un | 63 | 7.56 | 476.28 | 0.02
02.09.076 | Interruptor 02 seções simples | un | 5 | 12.33 | 61.65 | 0
02.09.077 | Interruptor 03 seções simples | un | 4 | 11.72 | 46.88 | 0
02.09.078 | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 4 | 50.71 | 202.84 | 0.01
02.09.079 | Placa 4"x2" com furo | un | 32 | 4.78 | 152.96 | 0.01
02.09.080 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 13 | 3.31 | 43.03 | 0
02.09.081 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 36 | 34.12 | 1228.32 | 0.05
02.09.082 | Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | 57.92 | 57.92 | 0
02.09.083 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 108 | 21.52 | 2324.16 | 0.1
02.09.084 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 28 | 41.05 | 1149.4 | 0.05
02.09.085 | Tampa interruptor/tomada p/condulete em alumínio fundido | un | 3 | 4.83 | 14.49 | 0
02.09.086 | Disjuntor termomagnetico bipolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 75.82 | 151.64 | 0.01
02.09.087 | Disjuntor termomagnetico bipolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 4 | 60.75 | 243 | 0.01
02.09.088 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | un | 2 | 410.93 | 821.86 | 0.04
02.09.089 | Disjuntor termomagnetico tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 68.57 | 68.57 | 0
02.09.090 | Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 66.37 | 132.74 | 0.01
02.09.091 | Disjuntor termomagnetico tripolar 50 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 1 | 103.87 | 103.87 | 0
02.09.092 | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C | un | 2 | 115.3 | 230.6 | 0.01
02.09.093 | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 153.07 | 306.14 | 0.01
02.09.094 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 153.07 | 306.14 | 0.01
02.09.095 | Disjuntor termomagnetico tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA | un | 2 | 165.28 | 330.56 | 0.01
02.09.096 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 53 | 18.91 | 1002.23 | 0.04
02.09.097 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 7 | 18.91 | 132.37 | 0.01
02.09.098 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 7 | 21.81 | 152.67 | 0.01
02.09.099 | Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 14 | 50.52 | 707.28 | 0.03
02.09.100 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 | 80.29 | 80.29 | 0
02.09.101 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 14 | 50.52 | 707.28 | 0.03
02.09.102 | Disjuntor termomagnetico tripolar 400 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 2 | 1560.69 | 3121.38 | 0.13
02.09.103 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 76.16 | 304.64 | 0.01
02.09.104 | Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa | un | 18 | 27.81 | 500.58 | 0.02
02.09.105 | Curva de inversão 100x50 mm | un | 2 | 49.2 | 98.4 | 0
02.09.106 | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 43.34 | 130.02 | 0.01
02.09.107 | Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 100 x 50 mm, com ângulo de 45° | un | 1 | 36.53 | 36.53 | 0
02.09.108 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 5 | 17.59 | 87.95 | 0
02.09.109 | Fornecimento e instalação de curva metálica horizontal 90º 100 x 50 mm | un | 55.2 | 36.53 | 2016.46 | 0.09
02.09.110 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 61.7 | 17.59 | 1085.3 | 0.05
02.09.111 | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 4 | 26.22 | 104.88 | 0
02.09.112 | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 94 | 14.5 | 1363 | 0.06
02.09.113 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 48.67 | 48.67 | 0
02.09.114 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 91.88 | 91.88 | 0
02.09.115 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 36.79 | 73.58 | 0
02.09.116 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 56 | 5.6 | 313.6 | 0.01
02.09.117 | Tampa de encaixe para tê horizontal 150 x 150mm, zincada (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 27.59 | 55.18 | 0
02.09.118 | Tampa de encaixe para Redução Concêntrica 100 x 75mm, zincada, para eletrocalha metálica de eletrocalha | un | 1 | 11.53 | 11.53 | 0
02.09.119 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 98.5 | 15.95 | 1571.08 | 0.07
02.09.120 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 1731.5 | 8.08 | 13990.52 | 0.6
02.09.121 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 7.4 | 14.35 | 106.19 | 0
02.09.122 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 6.8 | 12.39 | 84.25 | 0
02.09.123 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento | Un | 1 | 1.44 | 1.44 | 0
02.09.124 | Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento | Un | 64 | 4.96 | 317.44 | 0.01
02.09.125 | Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1" | un | 2 | 19.19 | 38.38 | 0
02.09.126 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 1 | 137.21 | 137.21 | 0.01
02.09.127 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1/2" x 3m | un | 1 | 98.32 | 98.32 | 0
02.09.128 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 17 | 109.61 | 1863.37 | 0.08
02.09.129 | Abraçadeira metálica tipo "U" de 4" com fixações, p/tubo galvanizado | un | 40 | 8.25 | 330 | 0.01
02.09.130 | Eletroduto de ferro galvanizado sem costura d= 4" - Fornecimento | Un | 38.8 | 1214.58 | 47125.7 | 2.03
02.09.131 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 36 | 137.94 | 4965.84 | 0.21
02.09.132 | Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e instalação. af_03/2022 | un | 102 | 30.65 | 3126.3 | 0.13
02.09.133 | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20 | 138.91 | 2778.2 | 0.12
02.09.134 | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 135 | 10.23 | 1381.05 | 0.06
02.09.135 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 135 | 16.26 | 2195.1 | 0.09
02.09.136 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022 | un | 4 | 740.14 | 2960.56 | 0.13
02.09.137 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 665.47 | 665.47 | 0.03
02.09.138 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 30 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 868.49 | 1736.98 | 0.07
02.09.139 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 40 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1241.03 | 1241.03 | 0.05
02.09.140 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 32 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 2 | 522.16 | 1044.32 | 0.04
02.09.141 | Fornecimento de parafuso cabeça abaulada 16 x 150mm | un | 4 | 8.85 | 35.4 | 0
02.09.142 | Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 | un | 15 | 154.29 | 2314.35 | 0.1
02.09.143 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 36 | 21.52 | 774.72 | 0.03
02.09.144 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 55.2 | 38.35 | 2116.92 | 0.09
02.09.145 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 61.7 | 58.71 | 3622.41 | 0.16
02.09.146 | Tampa de encaixe para curva de inversão, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 4 | 14.02 | 56.08 | 0
02.09.147 | Tampa de encaixe para curva 90º, vertical, 100mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 1 | 14.02 | 14.02 | 0
02.09.148 | Tampa de encaixe para curva 90º, horizontal, 75mm, zincada, para eletrocalha metálica | un | 3 | 10.37 | 31.11 | 0
02.09.149 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 4 | 1.84 | 7.36 | 0
02.09.150 | Porca quadrada rosca DN 16 mm, fornecimento | un | 4 | 2.56 | 10.24 | 0
02.09.151 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 13.4 | 69.62 | 932.91 | 0.04
02.09.152 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 10.06 | 29.02 | 291.94 | 0.01
02.09.153 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 3.21 | 542.06 | 1740.01 | 0.07
02.10 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 107899.63 | 4.59
02.10.001 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm | un | 22 | 57.57 | 1266.54 | 0.05
02.10.002 | Gancho longo para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 32 | 15.24 | 487.68 | 0.02
02.10.003 | Emenda externa, para perfilado tipo "I", 38 x 38 mm, ref. CKP 116 ou similar | un | 21 | 11.09 | 232.89 | 0.01
02.10.004 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 32 | 28.95 | 926.4 | 0.04
02.10.005 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 75 | 3.73 | 279.75 | 0.01
02.10.006 | Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação) | un | 32 | 0.39 | 12.48 | 0
02.10.007 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 75 | 0.46 | 34.5 | 0
02.10.008 | Arruela de pressão 1/4" | un | 32 | 0.46 | 14.72 | 0
02.10.009 | Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" | un | 32 | 1.87 | 59.84 | 0
02.10.010 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 64 | 3.79 | 242.56 | 0.01
02.10.011 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 11 | 11.8 | 129.8 | 0.01
02.10.012 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 21.46 | 42.92 | 0
02.10.013 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 4 | 58.71 | 234.84 | 0.01
02.10.014 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 17 | 38.35 | 651.95 | 0.03
02.10.015 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 16 | 15.24 | 243.84 | 0.01
02.10.016 | Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar) | un | 3 | 7.92 | 23.76 | 0
02.10.017 | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 26.22 | 26.22 | 0
02.10.018 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 27.53 | 55.06 | 0
02.10.019 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 48.67 | 48.67 | 0
02.10.020 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 34 | 14.88 | 505.92 | 0.02
02.10.021 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 8 | 13.97 | 111.76 | 0
02.10.022 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 42 | 28.95 | 1215.9 | 0.05
02.10.023 | Chumbador Walsyma cb 314200 d=1/4"x2" | un | 42 | 1.87 | 78.54 | 0
02.10.024 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 206 | 3.73 | 768.38 | 0.03
02.10.025 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 206 | 0.46 | 94.76 | 0
02.10.026 | Parafuso cabeça lentilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada | un | 126 | 3.79 | 477.54 | 0.02
02.10.027 | Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar) | un | 25 | 11.8 | 295 | 0.01
02.10.028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 81 | 13.66 | 1106.46 | 0.05
02.10.029 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 18 | 17.19 | 309.42 | 0.01
02.10.030 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 21 | 32.73 | 687.33 | 0.03
02.10.031 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 54 | 5.97 | 322.38 | 0.01
02.10.032 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 10 | 6.2 | 62 | 0
02.10.033 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 6 | 7.53 | 45.18 | 0
02.10.034 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 27 | 2.27 | 61.29 | 0
02.10.035 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 6 | 3.56 | 21.36 | 0
02.10.036 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 7 | 8.59 | 60.13 | 0
02.10.037 | Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar) | un | 70 | 3.79 | 265.3 | 0.01
02.10.038 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 300 | 5.77 | 1731 | 0.07
02.10.039 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 300 | 8.81 | 2643 | 0.11
02.10.040 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 51 | 17.26 | 880.26 | 0.04
02.10.041 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 43 | 11.34 | 487.62 | 0.02
02.10.042 | Caixa de passagem para telefone, padrão telebras, 40x40x12cm, em chapa aço galv. - fornecimento | un | 4 | 139.89 | 559.56 | 0.02
02.10.043 | Caixa de passagem 15x15cm em chapa de aço galvanizado - fornecimento | un | 3 | 23.23 | 69.69 | 0
02.10.044 | Caixa de passagem pvc 4"x4", sistema "x", com tampa | un | 30 | 24.8 | 744 | 0.03
02.10.045 | Ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, Ø 3/4" | un | 30 | 155.44 | 4663.2 | 0.2
02.10.046 | Tomada para antena de TV, sem caixa, inclusive conector emenda para cabo coaxial | un | 45 | 19.65 | 884.25 | 0.04
02.10.047 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | un | 1 | 24.35 | 24.35 | 0
02.10.048 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 1 | 23.36 | 23.36 | 0
02.10.049 | Tomada para lógica, rj45, com caixa sobrepor, aparente | un | 2 | 58.73 | 117.46 | 0.01
02.10.050 | Roteador Wireless D-Link Gigabit-Ethernet AC 1200Mbps, Dual Band, 4 antenas - DIR-842 | un | 3 | 310.95 | 932.85 | 0.04
02.10.051 | Fornecimento e instalação de patch cords 110/RJ45 c/1,50m - Rev 01 | un | 110 | 41.55 | 4570.5 | 0.2
02.10.052 | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 886.13 | 886.13 | 0.04
02.10.053 | Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 2 | 469.99 | 939.98 | 0.04
02.10.054 | Switch 08 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 1 | 68.96 | 68.96 | 0
02.10.055 | Patch panel 24 portas, categoria 6 - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 3 | 1164.15 | 3492.45 | 0.15
02.10.056 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 1 | 250.36 | 250.36 | 0.01
02.10.057 | Central PABX, capacidade 8 linhas e 24 ramais, mod. Corp 8000, Intelbrás ou similar - fornecimento | un | 1 | 4106.62 | 4106.62 | 0.18
02.10.058 | Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios | un | 2 | 3146.26 | 6292.52 | 0.27
02.10.059 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 10 | 21.96 | 219.6 | 0.01
02.10.060 | Fornecimento de abraçadeira plástica serrilhada 232 mm | un | 300 | 0.73 | 219 | 0.01
02.10.061 | Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar | un | 20 | 343.38 | 6867.6 | 0.3
02.10.062 | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 10 | 530.38 | 5303.8 | 0.23
02.10.063 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 5 | 149 | 745 | 0.03
02.10.064 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 3000 | 10.38 | 31140 | 1.34
02.10.065 | Gravador Digital NVR 16 canais IP com HD e fonte | un | 2 | 770.07 | 1540.14 | 0.07
02.10.066 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 2 | 19.99 | 39.98 | 0
02.10.067 | Monitor Led 23" | un | 2 | 1491.04 | 2982.08 | 0.13
02.10.068 | Fornecimento e instalação de NOBREAK NHS PRIME SENOIDALl, ref. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA com 08 baterias seladas 7AH/S.120V/C.ETH). Cor preta. Ou similar. | un | 2 | 6485.62 | 12971.24 | 0.56
02.11 | SONORIZAÇÃO |  |  |  | 10011.95 | 0.42
02.11.001 | ELETRODUTOS E CONEXÕES |  |  |  | 3176.75 | 0.13
02.11.001.001 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 155 | 11.36 | 1760.8 | 0.08
02.11.001.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 9 | 13.66 | 122.94 | 0.01
02.11.001.003 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | un | 15 | 5.29 | 79.35 | 0
02.11.001.004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 2 | 5.77 | 11.54 | 0
02.11.001.005 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 4 | 17.26 | 69.04 | 0
02.11.001.006 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 26 | 11.34 | 294.84 | 0.01
02.11.001.007 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | un | 130 | 5.92 | 769.6 | 0.03
02.11.001.008 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 174 | 0.12 | 20.88 | 0
02.11.001.009 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 8 | 5.97 | 47.76 | 0
02.11.002 | CONDUTORES |  |  |  | 3791.4 | 0.16
02.11.002.001 | Fio flexível 2 x 2,5mm2 (paralelo ou torcido) | m | 426 | 8.9 | 3791.4 | 0.16
02.11.003 | RACK E SEU COMPONENTES |  |  |  | 3043.8 | 0.13
02.11.003.001 | Espiral 1/2" - organizador de fios e cabos | un | 1 | 4.03 | 4.03 | 0
02.11.003.002 | Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade | UN | 1 | 149 | 149 | 0.01
02.11.003.003 | Amplificador de Potência 1300w 4 Ohms - OP 7600 Oneal ou similar | un | 1 | 2890.77 | 2890.77 | 0.12
02.12 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 30770.18 | 1.32
02.12.001 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 150 | 29 | 4350 | 0.19
02.12.002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 38 | 53.15 | 2019.7 | 0.09
02.12.003 | Tubo em cobre flexível, dn 3/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 11 | 197.26 | 2169.86 | 0.09
02.12.004 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10 | 75.14 | 751.4 | 0.03
02.12.005 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 112 | 80.64 | 9031.68 | 0.39
02.12.006 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/4" | m | 150 | 6.24 | 936 | 0.04
02.12.007 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/8" | m | 38 | 7.53 | 286.14 | 0.01
02.12.008 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=3/4" | m | 11 | 8.25 | 90.75 | 0
02.12.009 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=1/2" | m | 10 | 7.59 | 75.9 | 0
02.12.010 | Fornecimento e instalação de tubo esponjoso d=5/8" | m | 112 | 7.47 | 836.64 | 0.04
02.12.011 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 160 | 8.05 | 1288 | 0.06
02.12.012 | Gás refrigerante R22 | kg | 27 | 37.67 | 1017.09 | 0.04
02.12.013 | Suporte mão francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 32 | 42.54 | 1361.28 | 0.06
02.12.014 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 20mm (1/2") | m | 66 | 11.36 | 749.76 | 0.03
02.12.015 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2" | un | 55 | 5.92 | 325.6 | 0.01
02.12.016 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 55 | 0.12 | 6.6 | 0
02.12.017 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h | un | 3 | 295.86 | 887.58 | 0.04
02.12.018 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 11 | 325.78 | 3583.58 | 0.15
02.12.019 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 1 | 415.44 | 415.44 | 0.02
02.12.020 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), (piso-teto), de 36000 btu/h. | un | 1 | 587.18 | 587.18 | 0.03
02.13 | GLP |  |  |  | 3898.59 | 0.16
02.13.001 | Tubo em cobre rígido, dn 22 mm, classe e, sem isolamento, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | m | 49.91 | 57.25 | 2857.35 | 0.12
02.13.002 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 9 | 33.59 | 302.31 | 0.01
02.13.003 | Te em cobre, dn 22 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação. af_04/2022 | un | 1 | 44.67 | 44.67 | 0
02.13.004 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 1 | 150.72 | 150.72 | 0.01
02.13.005 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 | 365.28 | 365.28 | 0.02
02.13.006 | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | un | 1 | 62.64 | 62.64 | 0
02.13.007 | Regulador de gás RP-21 com manômetro | un | 1 | 50.77 | 50.77 | 0
02.13.008 | Botijão de gás - caução | un | 1 | 64.85 | 64.85 | 0
02.14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 112858.12 | 4.83
02.14.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 12 | 233.61 | 2803.32 | 0.12
02.14.002 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 10 | 27.77 | 277.7 | 0.01
02.14.003 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 4 | 27.77 | 111.08 | 0
02.14.004 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 26 | 27.77 | 722.02 | 0.03
02.14.005 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 27.77 | 27.77 | 0
02.14.006 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 4 | 27.77 | 111.08 | 0
02.14.007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 12 | 15.65 | 187.8 | 0.01
02.14.008 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 9 | 29.96 | 269.64 | 0.01
02.14.009 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 1 | 39.19 | 39.19 | 0
02.14.010 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 6 | 27.77 | 166.62 | 0.01
02.14.011 | Detector de fumaça óptico convencional, modelo VR-F, marca VERIN ou similar | un | 85 | 89.99 | 7649.15 | 0.33
02.14.012 | Avisador sonoro tipo sirene para incêndio - Fornecimento | un | 8 | 254.1 | 2032.8 | 0.09
02.14.013 | Acionador Manual Convencional - Modelo AM-2 da Verin ou similar, tipo "Aperte aqui" | un | 1 | 66.23 | 66.23 | 0
02.14.014 | Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED - 3000 lumens, SEGURIMAX ou similarr | un | 37 | 240.98 | 8916.26 | 0.38
02.14.015 | Fornecimento e Instalação de Hidrante Subterrâneo com caixa, completo, DN 75mm no passeio | un | 1 | 3098.29 | 3098.29 | 0.13
02.14.016 | Cotovelo 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 65 (2 1/2?), instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 20 | 114.03 | 2280.6 | 0.1
02.14.017 | Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado macho/femea de 2 1/2" | un | 1 | 212.34 | 212.34 | 0.01
02.14.018 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 2 | 78.74 | 157.48 | 0.01
02.14.019 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 1 | 69 | 69 | 0
02.14.020 | Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580 | m | 197.02 | 112.65 | 22194.3 | 0.96
02.14.021 | Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2" | un | 9 | 146.4 | 1317.6 | 0.06
02.14.022 | Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio) | un | 10 | 185.85 | 1858.5 | 0.08
02.14.023 | Abrigo metálico de embutir para mangueira de incêndio - 0,90 x0,60 x 0,17m | un | 9 | 384.55 | 3460.95 | 0.15
02.14.024 | Esguicho jato regulavel de 1 1/2", para combate a incendio - Rev. 01 | un | 9 | 163.52 | 1471.68 | 0.06
02.14.025 | Fornecimento e instalação de mangueira de poliester para incêndio1 1/2"com 30m | un | 9 | 803.5 | 7231.5 | 0.31
02.14.026 | Niple, em ferro galvanizado, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 9 | 80 | 720 | 0.03
02.14.027 | Fornecimento e instalação de redução fixa tipo Storz para engate rápido - 2 1/2" x 1 1/2" (incendio) | un | 9 | 112.95 | 1016.55 | 0.04
02.14.028 | Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente | un | 9 | 187.64 | 1688.76 | 0.07
02.14.029 | Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 1 | 287.82 | 287.82 | 0.01
02.14.030 | Fornecimento de tampão de ferro fundido articulado TD-5 | un | 1 | 156.37 | 156.37 | 0.01
02.14.031 | Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar | un | 1 | 11631.04 | 11631.04 | 0.5
02.14.032 | Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0 CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar | un | 1 | 14193.47 | 14193.47 | 0.61
02.14.033 | Bomba para incêndio jockey 2cv | un | 1 | 1517.85 | 1517.85 | 0.07
02.14.034 | RESERVATÓRIO INFERIOR DE INCÊNDIO |  |  |  | 14913.36 | 0.63
02.14.034.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 24 | 61.11 | 1466.64 | 0.06
02.14.034.002 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 12 | 29.02 | 348.24 | 0.01
02.14.034.003 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 12 | 15.41 | 184.92 | 0.01
02.14.034.004 | Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (conservação) densidade=1,5t/m³ | tkm | 361.8 | 1.19 | 430.54 | 0.02
02.14.034.005 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 6.72 | 494.11 | 3320.42 | 0.14
02.14.034.006 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 51.36 | 59.96 | 3079.55 | 0.13
02.14.034.007 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 475.3 | 12.37 | 5879.46 | 0.25
02.14.034.008 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 16.3 | 12.49 | 203.59 | 0.01
02.15 | REVESTIMENTO |  |  |  | 98216.85 | 4.22
02.15.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 613.61 | 5.43 | 3331.9 | 0.14
02.15.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 613.61 | 23.97 | 14708.23 | 0.63
02.15.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 2041.34 | 25.77 | 52605.33 | 2.26
02.15.004 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 327.44 | 8.17 | 2675.18 | 0.12
02.15.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 44 cm, Biancogres, linha Oviedo Puro, branco, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 401.64 | 55.97 | 22479.79 | 0.97
02.15.006 | Arestamento de vãos | m | 202.55 | 11.93 | 2416.42 | 0.1
02.16 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 155154.09 | 6.67
02.16.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 1664.81 | 21.64 | 36026.49 | 1.55
02.16.002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 1590.61 | 42.27 | 67235.08 | 2.89
02.16.003 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 1631.69 | 21.69 | 35391.36 | 1.52
02.16.004 | Rodapé em granito branco Siena, h=7cm, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 19.02 | 48.75 | 927.23 | 0.04
02.16.005 | Soleira em granito branco siena, polido, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 14.36 | 91.05 | 1307.48 | 0.06
02.16.006 | Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intertravado, cor natural, hexagonal, e=10cm, 18un/m2, NBR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina. | m2 | 55.57 | 73.12 | 4063.28 | 0.17
02.16.007 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01 | m2 | 164.17 | 62.15 | 10203.17 | 0.44
02.17 | ESQUADRIAS |  |  |  | 271895.31 | 11.7
02.17.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | un | 2 | 612.13 | 1224.26 | 0.05
02.17.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 7 | 570.69 | 3994.83 | 0.17
02.17.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 16 | 586.06 | 9376.96 | 0.4
02.17.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 652.88 | 6528.8 | 0.28
02.17.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 10 | 687.47 | 6874.7 | 0.3
02.17.006 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.80 x 1,60 a 2.10 m), revestida c/fórmica, inclusive ferragens (livre/ocupado), para uso em divisórias granito ou mármore | un | 16 | 651.03 | 10416.48 | 0.45
02.17.007 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) - Rev 03 | un | 4 | 999.81 | 3999.24 | 0.17
02.17.008 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 9.4 | 479.24 | 4504.86 | 0.19
02.17.009 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m2 | 162.07 | 845.89 | 137093.39 | 5.9
02.17.010 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 31.01 | 74.1 | 2297.84 | 0.1
02.17.011 | Basculante de ferro | m2 | 123.32 | 363.75 | 44857.65 | 1.93
02.17.012 | Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021 | m2 | 123.32 | 112.77 | 13906.8 | 0.6
02.17.013 | Peitoril em granito branco siena, polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 124.31 | 139.64 | 17358.65 | 0.75
02.17.014 | Revisão de esquadria de ferro | m2 | 34.82 | 131.58 | 4581.62 | 0.2
02.17.015 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 53.29 | 91.56 | 4879.23 | 0.21
02.18 | PINTURA |  |  |  | 393005.53 | 16.92
02.18.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 7526.53 | 34.55 | 260041.61 | 11.19
02.18.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 2946.71 | 35.68 | 105138.61 | 4.53
02.18.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 233.63 | 15.76 | 3682.01 | 0.16
02.18.004 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 233.63 | 6.48 | 1513.92 | 0.07
02.18.005 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 491.49 | 43.5 | 21379.82 | 0.92
02.18.006 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | m2 | 159.18 | 7.85 | 1249.56 | 0.05
02.19 | BANCADAS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 61477.32 | 2.66
02.19.001 | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un | 6 | 349.41 | 2096.46 | 0.09
02.19.002 | Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo) | un | 15 | 516.6 | 7749 | 0.33
02.19.003 | Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha vogue plus conforto, sem abertura frontal P.515.17, DECA ou similar | un | 1 | 2252.51 | 2252.51 | 0.1
02.19.004 | Válvula de descarga Hydra Max cromada c/ canopla lisa 32mm (1 1/4"), Deca ou similar | un | 22 | 192.7 | 4239.4 | 0.18
02.19.005 | Valvula para chuveiro, antivandalismo, Biopress, ref. 1418C AV-BIO, da Fabrimar ou similar | un | 8 | 308.72 | 2469.76 | 0.11
02.19.006 | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 8 | 299.26 | 2394.08 | 0.1
02.19.007 | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 2 | 243.63 | 487.26 | 0.02
02.19.008 | Torneira pressmatic 120 de parede, DOCOL 17160706 ou similar | un | 2 | 232.19 | 464.38 | 0.02
02.19.009 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | un | 15 | 748.23 | 11223.45 | 0.48
02.19.010 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 229.73 | 229.73 | 0.01
02.19.011 | Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, ref L-510 ou similar) com coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 724.96 | 724.96 | 0.03
02.19.012 | Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar | un | 3 | 431.12 | 1293.36 | 0.06
02.19.013 | Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | un | 6 | 534.27 | 3205.62 | 0.14
02.19.014 | Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 | un | 8 | 285.29 | 2282.32 | 0.1
02.19.015 | Cuba de embutir oval (deca linha ref l37) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680) , engate cromado (deca) ou similares | un | 8 | 432.35 | 3458.8 | 0.15
02.19.016 | Divisória em granito branco siena, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | m2 | 5.36 | 636.37 | 3410.94 | 0.15
02.19.017 | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m2 | 15.66 | 493.73 | 7731.81 | 0.33
02.19.018 | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou similar | un | 9 | 116.85 | 1051.65 | 0.05
02.19.019 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares - Rev 03 | un | 9 | 480.75 | 4326.75 | 0.19
02.19.020 | Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar | un | 6 | 64.18 | 385.08 | 0.02
02.20 | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 43138.64 | 1.86
02.20.001 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 | 102.54 | 615.24 | 0.03
02.20.002 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 12 | 201.95 | 2423.4 | 0.1
02.20.003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 11 | 201.95 | 2221.45 | 0.1
02.20.004 | Assento para banho articulável, ref. 2355 EBR, linha conforto, DECA ou similar | un | 3 | 3579.78 | 10739.34 | 0.46
02.20.005 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 4 | 689.22 | 2756.88 | 0.12
02.20.006 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 9.45 | 452.58 | 4276.88 | 0.18
02.20.007 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m | 58.82 | 260.95 | 15349.08 | 0.66
02.20.008 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar | m | 3.5 | 38 | 133 | 0.01
02.20.009 | Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento | m3 | 6.24 | 597.97 | 3731.33 | 0.16
02.20.010 | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-61, malha 15x15cm, ferro 3.4mm (0.97 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 33.41 | 22.4 | 748.38 | 0.03
02.20.011 | Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02 | m2 | 33.41 | 4.3 | 143.66 | 0.01
02.21 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 24456 | 1.06
02.21.001 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 109 | 159.2 | 17352.8 | 0.75
02.21.002 | Placa indicativa em acrílico e=3mm, com adesivo sobreposto, dim.: 0.30 x 0.12 m, fornecimento e instalação | un | 109 | 41.59 | 4533.31 | 0.2
02.21.003 | Placa para fachada em chapa aço galvanizado (3,20x0,75m), instalada | un | 1 | 2569.89 | 2569.89 | 0.11
02.22 | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 4471.19 | 0.19
02.22.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 5 | 186.79 | 933.95 | 0.04
02.22.002 | Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dner diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50 | un | 4 | 503.8 | 2015.2 | 0.09
02.22.003 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 205.4 | 6.09 | 1250.89 | 0.05
02.22.004 | Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (100x30 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva (bicicletário) | un | 1 | 271.15 | 271.15 | 0.01
02.23 | MOBILIÁRIO EM ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  | 25841.84 | 1.11
02.23.001 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 | 17.6 | 542.06 | 9540.26 | 0.41
02.23.002 | Acabamento superficial de concreto com lixamento e polimento | m² | 235.23 | 10.85 | 2552.25 | 0.11
02.23.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 162.05 | 37.57 | 6088.22 | 0.26
02.23.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 230.34 | 5.43 | 1250.75 | 0.05
02.23.005 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 230.34 | 27.83 | 6410.36 | 0.28
02.24 | CASA DE GÁS |  |  |  | 1703.84 | 0.08
02.24.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.15 | 41.09 | 6.16 | 0
02.24.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 0.15 | 407.01 | 61.05 | 0
02.24.003 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.1 | 166.32 | 16.63 | 0
02.24.004 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 0.96 | 139.48 | 133.9 | 0.01
02.24.005 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 3.33 | 129.82 | 432.3 | 0.02
02.24.006 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 6.66 | 4.83 | 32.17 | 0
02.24.007 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.66 | 33.81 | 225.17 | 0.01
02.24.008 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 3.33 | 35.68 | 118.81 | 0.01
02.24.009 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 3.33 | 18.67 | 62.17 | 0
02.24.010 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 7 cm, c/junta plastica 3x27mm | m2 | 0.7 | 73.86 | 51.7 | 0
02.24.011 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 3.6 | 45.35 | 163.26 | 0.01
02.24.012 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 1 | 400.52 | 400.52 | 0.02
02.25 | CASA DE LIXO |  |  |  | 18033.93 | 0.77
02.25.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.8 | 41.09 | 73.96 | 0
02.25.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 | 1.8 | 407.01 | 732.62 | 0.03
02.25.003 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.06 | 355.87 | 21.35 | 0
02.25.004 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.3 | 2158.04 | 2805.45 | 0.12
02.25.005 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 0.5 | 166.32 | 83.16 | 0
02.25.006 | Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm | m2 | 6.2 | 139.48 | 864.78 | 0.04
02.25.007 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 | 124.63 | 249.26 | 0.01
02.25.008 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 2 | 80.36 | 160.72 | 0.01
02.25.009 | Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 16.77 | 33.54 | 0
02.25.010 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm | m2 | 21.09 | 129.82 | 2737.9 | 0.12
02.25.011 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 42.18 | 4.83 | 203.73 | 0.01
02.25.012 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 42.18 | 33.81 | 1426.11 | 0.06
02.25.013 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 21.09 | 35.68 | 752.49 | 0.03
02.25.014 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 27.29 | 18.67 | 509.5 | 0.02
02.25.015 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 5.92 | 32.88 | 194.65 | 0.01
02.25.016 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 5.92 | 21.64 | 128.11 | 0.01
02.25.017 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 5.92 | 45.55 | 269.66 | 0.01
02.25.018 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 11.1 | 45.35 | 503.39 | 0.02
02.25.019 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 8.4 | 400.52 | 3364.37 | 0.14
02.25.020 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4" | un | 2 | 306.73 | 613.46 | 0.03
02.25.021 | Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar | un | 2 | 59.9 | 119.8 | 0.01
02.25.022 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc rígido Ø 3/4" | pt | 2 | 268.23 | 536.46 | 0.02
02.25.023 | Arandela com foco único, ref. 1186 da Iluminar ou similar, inclusive lâmpada | un | 2 | 539 | 1078 | 0.05
02.25.024 | Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - revisasa 08/2015 | m2 | 6.2 | 11.86 | 73.53 | 0
02.25.025 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 6.2 | 27.83 | 172.55 | 0.01
02.25.026 | Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto | m2 | 6.2 | 52.48 | 325.38 | 0.01
02.26 | DIVERSOS |  |  |  | 5584.73 | 0.24
02.26.001 | Limpeza geral | m2 | 2939.33 | 1.9 | 5584.73 | 0.24
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2500918.77 | 100