## Planilha1
VIA RETA ENGENHARIA LTDA
AVENIDA. ALEXANDRE ALCINO. Nº1900 SANTA MARIA ARACAJU-SE CNPJ : 06.138.254/0001-57
Empreendimento: 000099 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO COPEMCAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				181.313,82	7,01000
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA				106.135,35	58,53000
01.01.001	EQUIPE DIRIGENTE				106.135,35	58,53000
01.01.001.001	Mestre de obras com encargos complementares	mes	6,000	12.261,62	73.569,72	40,57000
01.01.001.002	Engenheiro eletricista com encargos complementares	mes	1,000	32.565,63	32.565,63	17,96000
01.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO				2.005,50	1,1000
01.02.001	MOBILIZAÇÃO				1.002,75	,55000
01.02.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	630,66000	1,59	1.002,75	,55000
01.02.002	DESMOBILIZAÇÃO				1.002,75	,55000
01.02.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	630,66000	1,59	1.002,75	,55000
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				34.611,54	19,09000
01.03.001	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,000	749,94	4.499,64	2,48000
01.03.002	Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	6,000	896,73	5.380,38	2,97000
01.03.003	Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)	mes	6,000	789,79	4.738,74	2,61000
01.03.004	Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	6,000	1.687,37	10.124,22	5,58000
01.03.005	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m2	27,000	317,37	8.568,99	4,73000
01.03.006	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1,000	703,07	703,07	,39000
01.03.007	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2,000	298,25	596,50	,33000
01.04	REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ANTIGA				35.023,72	19,33000
01.04.001	REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS				2.240,20	1,24000
01.04.001.001	Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	un	130,000	1,54	200,20	,11000
01.04.001.002	Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator)	un	85,000	24,00	2.040,00	1,13000
01.04.002	REMOÇÃO DE POSTE				5.865,92	3,24000
01.04.002.001	Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01	un	32,000	183,31	5.865,92	3,24000
01.04.003	REMOÇÃO DE CABEAMENTO				26.917,60	14,85000
01.04.003.001	Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m	33647,000	0,80	26.917,60	14,85000
01.05	FRETE DE AGREGADOS				3.537,71	1,95000
01.05.001	FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 20KM - LOCAL: ITAPORANGA/SE)				894,38	,49000
01.05.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	562,5000	1,59	894,38	,49000
01.05.002	FRETE DE BRITA (BRITA 1 E 2) - (DMT - 71KM - LOCAL: ITABAIANA/SE)				2.643,33	1,46000
01.05.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1662,47000	1,59	2.643,33	1,46000
2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADROS - CELAS				19.228,20	,87000
02.01	QGE2				8.676,70	45,93000
02.01.001	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,000	110,07	440,28	1,96000
02.01.002	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	5,000	535,24	2.676,20	11,93000
02.01.003	Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA	un	1,000	2.016,69	2.016,69	11,85000
02.01.004	Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores	un	1,000	3.322,85	3.322,85	19,21000
02.01.005	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	4,37	4,37	,02000
02.01.006	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	6,25	18,75	,08000
02.01.007	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,000	7,77	31,08	,14000
02.01.008	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	8,000	9,17	73,36	,33000
02.01.009	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	12,29	36,87	,16000
02.01.010	Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	18,75	56,25	,25000
02.02	QLFe1				2.094,48	10,75000
02.02.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	5,82000
02.02.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,000	16,19	420,94	1,88000
02.02.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	2,39000
02.02.004	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,000	2,91	5,82	,03000
02.02.005	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	4,37	13,11	,06000
02.02.006	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	78,000	1,64	127,92	,57000
02.03	QLFe2				2.106,14	10,79000
02.03.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	5,82000
02.03.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,000	16,19	420,94	1,88000
02.03.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	2,39000
02.03.004	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	7,77	23,31	,1000
02.03.005	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	4,37	4,37	,02000
02.03.006	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	2,91	2,91	,01000
02.03.007	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	78,000	1,64	127,92	,57000
02.04	QLFe3				2.124,56	10,87000
02.04.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	5,82000
02.04.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,000	16,19	420,94	1,88000
02.04.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	2,39000
02.04.004	Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	12,29	36,87	,16000
02.04.005	Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	7,77	7,77	,03000
02.04.006	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	4,37	4,37	,02000
02.04.007	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	78,000	1,64	127,92	,57000
02.05	QLFe4				2.113,16	10,83000
02.05.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	5,82000
02.05.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,000	16,19	420,94	1,88000
02.05.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	2,39000
02.05.004	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	9,17	27,51	,12000
02.05.005	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	6,25	6,25	,03000
02.05.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	3,85	3,85	,02000
02.05.007	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	78,000	1,64	127,92	,57000
02.06	QLFe5				2.113,16	10,83000
02.06.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	5,82000
02.06.002	Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	26,000	16,19	420,94	1,88000
02.06.003	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	2,39000
02.06.004	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	9,17	27,51	,12000
02.06.005	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	6,25	6,25	,03000
02.06.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	3,85	3,85	,02000
02.06.007	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	78,000	1,64	127,92	,57000
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO VIVÊNCIA - CIRCUITOS				263.532,50	11,86000
03.01	QLFe - 1,2,3,4 e 5				263.532,50	100,000
03.01.001	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	80,000	112,30	8.984,00	2,94000
03.01.002	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m	un	15,000	136,99	2.054,85	,67000
03.01.003	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	70,000	219,67	15.376,90	5,01000
03.01.004	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	240,000	5,96	1.430,40	,47000
03.01.005	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	45,000	6,19	278,55	,09000
03.01.006	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	210,000	6,35	1.333,50	,43000
03.01.007	Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4")	un	10,000	3,99	39,90	,01000
03.01.008	Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2")	un	10,000	15,04	150,40	,05000
03.01.009	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo	un	50,000	12,76	638,00	,21000
03.01.010	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo	un	20,000	19,11	382,20	,12000
03.01.011	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo	un	90,000	32,41	2.916,90	,95000
03.01.012	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	10,000	1,05	10,50	,000
03.01.013	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	10,000	3,87	38,70	,01000
03.01.014	Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	30,000	24,99	749,70	,24000
03.01.015	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	40,000	30,11	1.204,40	,39000
03.01.016	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	10,000	36,50	365,00	,12000
03.01.017	Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2"	un	50,000	60,70	3.035,00	,99000
03.01.018	Condulete em alumínio tipo "C" de 2"	un	10,000	68,13	681,30	,22000
03.01.019	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	5,000	29,25	146,25	,05000
03.01.020	Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"	un	5,000	24,95	124,75	,04000
03.01.021	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º	m	4500,000	13,32	59.940,00	19,55000
03.01.022	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	1000,000	9,90	9.900,00	3,23000
03.01.023	Parafuso com bucha S-8	un	1250,000	4,70	5.875,00	1,92000
03.01.024	Luminaria especial em policarbonato antivandalismo, dim: 40x40cm, c/ chapa de aço chumbada na lage, conforme projeto inclusive lampada (obra: Delegacias, Presídio, etc.)	un	130,000	1.137,51	147.876,30	62,29000
4	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - ALIMENTADORES				597.474,01	23,09000
04.01	ALIMENTADORES				597.474,01	100,000
04.01.001	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	un	16,000	525,63	8.410,08	1,44000
04.01.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	224,000	26,47	5.929,28	,99000
04.01.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	186,000	36,27	6.746,22	1,13000
04.01.004	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	671,000	46,62	31.282,02	5,24000
04.01.005	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	751,000	65,53	49.213,03	8,24000
04.01.006	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	931,000	87,04	81.034,24	13,56000
04.01.007	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	1548,000	113,45	175.620,60	29,39000
04.01.008	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	1056,000	146,10	154.281,60	25,82000
04.01.009	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	318,000	45,65	14.516,70	2,43000
04.01.010	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	402,000	37,46	15.058,92	2,52000
04.01.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	285,000	27,05	7.709,25	1,29000
04.01.012	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	23,000	277,97	6.393,31	1,07000
04.01.013	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m	un	23,000	387,91	8.921,93	1,49000
04.01.014	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m	un	12,000	476,50	5.718,00	,96000
04.01.015	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2"	un	37,000	21,89	809,93	,14000
04.01.016	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2"	un	35,000	26,11	913,85	,15000
04.01.017	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3"	un	20,000	30,80	616,00	,1000
04.01.018	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01	un	6,000	31,46	188,76	,03000
04.01.019	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2"	un	6,000	68,39	410,34	,07000
04.01.020	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01	un	3,000	85,93	257,79	,04000
04.01.021	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	104,000	19,24	2.000,96	,33000
04.01.022	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	134,000	27,10	3.631,40	,61000
04.01.023	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	110,000	32,13	3.534,30	,59000
04.01.024	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	6,000	10,30	61,80	,01000
04.01.025	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2"	un	2,000	12,01	24,02	,000
04.01.026	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3"	un	1,000	9,66	9,66	,000
04.01.027	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	70,000	7,52	526,40	,09000
04.01.028	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2"	un	70,000	8,69	608,30	,1000
04.01.029	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3"	un	38,000	9,14	347,32	,06000
04.01.030	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	4,000	30,05	120,20	,02000
04.01.031	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	1,000	48,67	48,67	,01000
04.01.032	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	3,000	141,98	425,94	,07000
04.01.033	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	12,000	18,75	225,00	,04000
04.01.034	Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm²	un	12,000	169,36	2.032,32	,34000
04.01.035	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	71,43000	6,96	497,15	,08000
04.01.036	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	71,43000	46,87	3.347,92	,56000
04.01.037	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1392,89000	2,39	3.329,01	,56000
04.01.038	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	71,43000	8,76	625,73	,1000
04.01.039	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	2,1000	19,44	40,82	,01000
04.01.040	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	,22000	524,68	115,43	,02000
04.01.041	Coleta e carga manuais de entulho	m3	,15000	20,52	3,08	,000
04.01.042	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	1,58000	1,59	2,51	,000
04.01.043	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	,23000	28,12	6,47	,000
04.01.044	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	,22000	648,50	142,67	,02000
04.01.045	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	2,1000	9,94	20,87	,000
04.01.046	Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte	t	,33000	599,45	197,82	,03000
04.01.047	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	6,6000	1,59	10,49	,000
04.01.048	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas	un	370,000	4,07	1.505,90	,25000
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - QUADROS - EXTERNA				12.429,82	,54000
05.01	QGE-e				2.371,54	19,35000
05.01.001	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,000	110,07	440,28	3,16000
05.01.002	Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA	un	1,000	535,24	535,24	3,86000
05.01.003	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	3,000	116,85	350,55	2,53000
05.01.004	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	9,41000
05.01.005	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	2,91	2,91	,02000
05.01.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	5,000	3,85	19,25	,14000
05.01.007	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	4,37	13,11	,09000
05.01.008	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	6,25	18,75	,14000
05.02	QLE-1e				3.486,21	27,84000
05.02.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	9,41000
05.02.002	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	1,000	511,30	511,30	3,69000
05.02.003	Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,000	888,75	888,75	6,86000
05.02.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	116,85	116,85	,84000
05.02.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	12,000	71,02	852,24	6,14000
05.02.006	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	2,91	2,91	,02000
05.02.007	Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	4,37	13,11	,09000
05.02.008	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	35,000	1,64	57,40	,41000
05.02.009	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	20,000	2,61	52,20	,38000
05.03	QLE-e2				3.242,57	26,09000
05.03.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	9,41000
05.03.002	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	1,000	511,30	511,30	3,69000
05.03.003	Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,000	888,75	888,75	6,86000
05.03.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	116,85	116,85	,84000
05.03.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	9,000	71,02	639,18	4,61000
05.03.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,000	3,85	15,40	,11000
05.03.007	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	16,000	1,64	26,24	,19000
05.03.008	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	16,000	2,61	41,76	,3000
05.03.009	Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação	un	4,000	2,91	11,64	,08000
05.04	QLF-e3				3.329,50	26,72000
05.04.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	991,45	991,45	9,41000
05.04.002	Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar	un	1,000	511,30	511,30	3,69000
05.04.003	Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar	Un	1,000	888,75	888,75	6,86000
05.04.004	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	116,85	116,85	,84000
05.04.005	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	10,000	71,02	710,20	5,12000
05.04.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	1,000	3,85	3,85	,03000
05.04.007	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	6,25	18,75	,14000
05.04.008	Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação	un	30,000	1,64	49,20	,35000
05.04.009	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	15,000	2,61	39,15	,28000
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - EXTERNA - ALIMENTADORES				166.690,21	6,66000
06.01	ALIMENTADORES				166.690,21	100,000
06.01.001	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	un	12,000	408,89	4.906,68	2,88000
06.01.002	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	850,000	36,27	30.829,50	17,89000
06.01.003	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	730,000	46,62	34.032,60	19,75000
06.01.004	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	740,000	65,53	48.492,20	28,15000
06.01.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	324,000	18,54	6.006,96	3,49000
06.01.006	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	243,000	27,05	6.573,15	3,81000
06.01.007	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m	un	3,000	219,67	659,01	,38000
06.01.008	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m	un	2,000	277,97	555,94	,32000
06.01.009	Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2"	un	4,000	21,89	87,56	,05000
06.01.010	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo	un	8,000	32,41	259,28	,15000
06.01.011	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	108,000	16,01	1.729,08	1,000
06.01.012	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	81,000	19,24	1.558,44	,9000
06.01.013	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	3,000	7,52	22,56	,01000
06.01.014	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	6,000	6,35	38,10	,02000
06.01.015	Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2")	un	4,000	15,04	60,16	,03000
06.01.016	Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01	un	2,000	31,46	62,92	,04000
06.01.017	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1,000	141,98	141,98	,08000
06.01.018	Fornecimento de cartucho para solda exotérmica	un	4,000	18,75	75,00	,04000
06.01.019	Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm²	un	4,000	169,36	677,44	,39000
06.01.020	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	82,45000	6,96	573,85	,33000
06.01.021	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	82,45000	46,87	3.864,43	2,24000
06.01.022	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	1607,78000	2,39	3.842,59	2,23000
06.01.023	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	82,45000	8,76	722,26	,42000
06.01.024	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	2,18000	524,68	1.143,80	,66000
06.01.025	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	2,18000	648,50	1.413,73	,82000
06.01.026	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	7,11000	19,44	138,22	,08000
06.01.027	Coleta e carga manuais de entulho	m3	3,3000	20,52	67,72	,04000
06.01.028	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	74,25000	1,59	118,06	,07000
06.01.029	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	4,95000	28,12	139,19	,08000
06.01.030	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	7,11000	9,94	70,67	,04000
06.01.031	Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte	t	1,11000	599,45	665,39	,39000
06.01.032	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	22,2000	1,59	35,30	,02000
06.01.033	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas	un	20,000	4,07	81,40	,05000
06.01.034	Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar	un	12,000	1.420,42	17.045,04	13,15000
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA				1.128.347,88	47,48000
07.01	CIRCUITOS				1.128.347,88	100,000
07.01.001	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	un	102,000	175,07	17.857,14	1,43000
07.01.002	Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento	Un	83,000	2.899,42	240.651,86	19,59000
07.01.003	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	25,000	202,72	5.068,00	,41000
07.01.004	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	un	58,000	419,74	24.344,92	1,98000
07.01.005	Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019	un	83,000	745,33	61.862,39	5,04000
07.01.006	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	2926,000	9,90	28.967,40	2,36000
07.01.007	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º	m	8100,000	13,32	107.892,00	8,78000
07.01.008	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	7410,000	18,55	137.455,50	11,19000
07.01.009	Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	930,000	23,75	22.087,50	1,8000
07.01.010	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	1734,000	10,37	17.981,58	1,46000
07.01.011	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	2562,000	14,30	36.636,60	2,98000
07.01.012	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	42,000	18,09	759,78	,06000
07.01.013	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	920,000	9,04	8.316,80	,68000
07.01.014	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	580,000	7,32	4.245,60	,35000
07.01.015	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	30,000	14,82	444,60	,04000
07.01.016	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	70,000	112,30	7.861,00	,64000
07.01.017	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	240,000	5,96	1.430,40	,12000
07.01.018	Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4")	un	44,000	3,99	175,56	,01000
07.01.019	Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo	un	170,000	12,76	2.169,20	,18000
07.01.020	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	88,000	30,11	2.649,68	,22000
07.01.021	Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022	un	11,000	34,70	381,70	,03000
07.01.022	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas	un	570,000	4,07	2.319,90	,19000
07.01.023	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	436,09000	6,96	3.035,19	,25000
07.01.024	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	436,09000	46,87	20.439,54	1,66000
07.01.025	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	8503,76000	2,39	20.323,99	1,65000
07.01.026	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	436,09000	8,76	3.820,15	,31000
07.01.027	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	9,84000	524,68	5.162,85	,42000
07.01.028	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	94,4000	19,44	1.835,14	,15000
07.01.029	Coleta e carga manuais de entulho	m3	18,93000	20,52	388,44	,03000
07.01.030	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	425,93000	1,59	677,23	,06000
07.01.031	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	28,4000	28,12	798,61	,07000
07.01.032	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	9,84000	648,50	6.381,24	,52000
07.01.033	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	94,4000	9,94	938,34	,08000
07.01.034	Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte	t	14,73000	599,45	8.829,90	,72000
07.01.035	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	294,6000	1,59	468,41	,04000
07.01.036	Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento	Un	70,000	9,29	650,30	,05000
07.01.037	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	10,000	11,81	118,10	,01000
07.01.038	Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	un	257,000	576,14	148.067,98	15,51000
07.01.039	Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar	un	88,000	1.986,97	174.853,36	18,93000
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALIMENTADORES				64.485,16	2,49000
08.01	QUADRO DA SUBESTAÇÃO				143,94	,26000
08.01.001	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	72,92	72,92	,15000
08.01.002	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	71,02	71,02	,11000
08.02	QUADRO DA RECEPÇÃO				614,03	,95000
08.02.001	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	71,02	71,02	,11000
08.02.002	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	543,01	543,01	,84000
08.03	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS QUADROS E QUADRO DA SALA DE CFTV				58.940,15	91,4000
08.03.001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,000	638,09	638,09	1,22000
08.03.002	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	un	2,000	261,22	522,44	,81000
08.03.003	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	4,000	71,02	284,08	,44000
08.03.004	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2	un	12,000	0,28	3,36	,01000
08.03.005	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3,000	6,25	18,75	,03000
08.03.006	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,000	3,85	7,70	,01000
08.03.007	Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020	un	7,000	525,63	3.679,41	5,69000
08.03.008	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	132,000	27,05	3.570,60	5,52000
08.03.009	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	m	135,000	18,09	2.442,15	3,78000
08.03.010	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	2,000	30,05	60,10	,09000
08.03.011	Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	2,000	17,54	35,08	,05000
08.03.012	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	un	48,000	19,24	923,52	1,43000
08.03.013	Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023	un	49,000	11,27	552,23	,85000
08.03.014	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	2,000	10,30	20,60	,03000
08.03.015	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	2,000	1,94	3,88	,01000
08.03.016	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	492,000	65,53	32.240,76	49,87000
08.03.017	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	164,000	36,27	5.948,28	9,2000
08.03.018	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	438,000	17,32	7.586,16	11,74000
08.03.019	Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	6,000	6,25	37,50	,06000
08.03.020	Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação	un	2,000	3,85	7,70	,01000
08.03.021	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	10,000	2,61	26,10	,04000
08.03.022	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm)	un	1,000	215,10	215,10	,33000
08.03.023	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	8,000	7,52	60,16	,09000
08.03.024	Parafuso com bucha S-8	un	12,000	4,70	56,40	,09000
08.04	SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DO ELETRODUTOS				4.787,04	7,39000
08.04.001	Demolição de concreto com martelete e compressor	m3	,87000	524,68	456,47	,71000
08.04.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	,87000	648,50	564,20	,87000
08.04.003	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	6,7000	19,44	130,25	,2000
08.04.004	Coleta e carga manuais de entulho	m3	1,57000	20,52	32,22	,05000
08.04.005	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	35,33000	1,59	56,17	,09000
08.04.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	2,36000	28,12	66,36	,1000
08.04.007	Imprimação - execução com fornecimento de material	m2	6,7000	9,94	66,60	,1000
08.04.008	Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte	t	1,04000	599,45	623,43	,96000
08.04.009	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	20,8000	1,59	33,07	,05000
08.04.010	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	m3	25,26000	6,96	175,81	,27000
08.04.011	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3	25,26000	46,87	1.183,94	1,83000
08.04.012	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	m3xkm	492,57000	2,39	1.177,24	1,82000
08.04.013	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	m3	25,26000	8,76	221,28	,34000
	TOTAL DO ORÇAMENTO				2.433.501,60	100,000