## Planilha1
VIA RETA ENGENHARIA LTDA
AVENIDA. ALEXANDRE ALCINO. Nº1900 SANTA MARIA ARACAJU-SE CNPJ : 06.138.254/0001-57
Empreendimento: 000099 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO COPEMCAN, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 181313.82 | 7.01
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  | 106135.35 | 58.53
01.01.001 | EQUIPE DIRIGENTE |  |  |  | 106135.35 | 58.53
01.01.001.001 | Mestre de obras com encargos complementares | mes | 6 | 12261.62 | 73569.72 | 40.57
01.01.001.002 | Engenheiro eletricista com encargos complementares | mes | 1 | 32565.63 | 32565.63 | 17.96
01.02 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 2005.5 | 1.1
01.02.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1002.75 | 0.55
01.02.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 630.66 | 1.59 | 1002.75 | 0.55
01.02.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1002.75 | 0.55
01.02.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 630.66 | 1.59 | 1002.75 | 0.55
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 34611.54 | 19.09
01.03.001 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 6 | 749.94 | 4499.64 | 2.48
01.03.002 | Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mes | 6 | 896.73 | 5380.38 | 2.97
01.03.003 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) | mes | 6 | 789.79 | 4738.74 | 2.61
01.03.004 | Locação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02 _02/2022 | mês | 6 | 1687.37 | 10124.22 | 5.58
01.03.005 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 27 | 317.37 | 8568.99 | 4.73
01.03.006 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 703.07 | 703.07 | 0.39
01.03.007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 | 298.25 | 596.5 | 0.33
01.04 | REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ANTIGA |  |  |  | 35023.72 | 19.33
01.04.001 | REMOÇÃO DAS LUMINÁRIAS |  |  |  | 2240.2 | 1.24
01.04.001.001 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | un | 130 | 1.54 | 200.2 | 0.11
01.04.001.002 | Remoção de luminária aberta ou fechada com braço de até 6m (inclusive reator) | un | 85 | 24 | 2040 | 1.13
01.04.002 | REMOÇÃO DE POSTE |  |  |  | 5865.92 | 3.24
01.04.002.001 | Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 | un | 32 | 183.31 | 5865.92 | 3.24
01.04.003 | REMOÇÃO DE CABEAMENTO |  |  |  | 26917.6 | 14.85
01.04.003.001 | Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m | 33647 | 0.8 | 26917.6 | 14.85
01.05 | FRETE DE AGREGADOS |  |  |  | 3537.71 | 1.95
01.05.001 | FRETE DE AREIAS (MÉDIA E GROSSA) - (DMT - 20KM - LOCAL: ITAPORANGA/SE) |  |  |  | 894.38 | 0.49
01.05.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 562.5 | 1.59 | 894.38 | 0.49
01.05.002 | FRETE DE BRITA (BRITA 1 E 2) - (DMT - 71KM - LOCAL: ITABAIANA/SE) |  |  |  | 2643.33 | 1.46
01.05.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1662.47 | 1.59 | 2643.33 | 1.46
2 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - QUADROS - CELAS |  |  |  | 19228.2 | 0.87
02.01 | QGE2 |  |  |  | 8676.7 | 45.93
02.01.001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 110.07 | 440.28 | 1.96
02.01.002 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 5 | 535.24 | 2676.2 | 11.93
02.01.003 | Disjuntor termomagnetico tripolar 350 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 65KA | un | 1 | 2016.69 | 2016.69 | 11.85
02.01.004 | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1200x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 3322.85 | 3322.85 | 19.21
02.01.005 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 4.37 | 4.37 | 0.02
02.01.006 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 6.25 | 18.75 | 0.08
02.01.007 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 7.77 | 31.08 | 0.14
02.01.008 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 9.17 | 73.36 | 0.33
02.01.009 | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 12.29 | 36.87 | 0.16
02.01.010 | Terminal de compressão para cabo de 150 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 18.75 | 56.25 | 0.25
02.02 | QLFe1 |  |  |  | 2094.48 | 10.75
02.02.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 5.82
02.02.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 26 | 16.19 | 420.94 | 1.88
02.02.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 2.39
02.02.004 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 2.91 | 5.82 | 0.03
02.02.005 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 4.37 | 13.11 | 0.06
02.02.006 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 78 | 1.64 | 127.92 | 0.57
02.03 | QLFe2 |  |  |  | 2106.14 | 10.79
02.03.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 5.82
02.03.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 26 | 16.19 | 420.94 | 1.88
02.03.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 2.39
02.03.004 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 7.77 | 23.31 | 0.1
02.03.005 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 4.37 | 4.37 | 0.02
02.03.006 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 2.91 | 2.91 | 0.01
02.03.007 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 78 | 1.64 | 127.92 | 0.57
02.04 | QLFe3 |  |  |  | 2124.56 | 10.87
02.04.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 5.82
02.04.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 26 | 16.19 | 420.94 | 1.88
02.04.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 2.39
02.04.004 | Terminal de compressão para cabo de 120 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 12.29 | 36.87 | 0.16
02.04.005 | Terminal de compressão para cabo de 70 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 7.77 | 7.77 | 0.03
02.04.006 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 4.37 | 4.37 | 0.02
02.04.007 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 78 | 1.64 | 127.92 | 0.57
02.05 | QLFe4 |  |  |  | 2113.16 | 10.83
02.05.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 5.82
02.05.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 26 | 16.19 | 420.94 | 1.88
02.05.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 2.39
02.05.004 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 9.17 | 27.51 | 0.12
02.05.005 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 6.25 | 6.25 | 0.03
02.05.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 3.85 | 3.85 | 0.02
02.05.007 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 78 | 1.64 | 127.92 | 0.57
02.06 | QLFe5 |  |  |  | 2113.16 | 10.83
02.06.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 5.82
02.06.002 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 26 | 16.19 | 420.94 | 1.88
02.06.003 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 2.39
02.06.004 | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 9.17 | 27.51 | 0.12
02.06.005 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 6.25 | 6.25 | 0.03
02.06.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 3.85 | 3.85 | 0.02
02.06.007 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 78 | 1.64 | 127.92 | 0.57
3 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO VIVÊNCIA - CIRCUITOS |  |  |  | 263532.5 | 11.86
03.01 | QLFe - 1,2,3,4 e 5 |  |  |  | 263532.5 | 100
03.01.001 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 80 | 112.3 | 8984 | 2.94
03.01.002 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 15 | 136.99 | 2054.85 | 0.67
03.01.003 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m | un | 70 | 219.67 | 15376.9 | 5.01
03.01.004 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 240 | 5.96 | 1430.4 | 0.47
03.01.005 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 45 | 6.19 | 278.55 | 0.09
03.01.006 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | un | 210 | 6.35 | 1333.5 | 0.43
03.01.007 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 10 | 3.99 | 39.9 | 0.01
03.01.008 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 10 | 15.04 | 150.4 | 0.05
03.01.009 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 50 | 12.76 | 638 | 0.21
03.01.010 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 20 | 19.11 | 382.2 | 0.12
03.01.011 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 90 | 32.41 | 2916.9 | 0.95
03.01.012 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 10 | 1.05 | 10.5 | 0
03.01.013 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2" | un | 10 | 3.87 | 38.7 | 0.01
03.01.014 | Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 30 | 24.99 | 749.7 | 0.24
03.01.015 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 40 | 30.11 | 1204.4 | 0.39
03.01.016 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 10 | 36.5 | 365 | 0.12
03.01.017 | Condulete em alumínio tipo "C" de 1 1/2" | un | 50 | 60.7 | 3035 | 0.99
03.01.018 | Condulete em alumínio tipo "C" de 2" | un | 10 | 68.13 | 681.3 | 0.22
03.01.019 | Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 5 | 29.25 | 146.25 | 0.05
03.01.020 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | un | 5 | 24.95 | 124.75 | 0.04
03.01.021 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 4500 | 13.32 | 59940 | 19.55
03.01.022 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 1000 | 9.9 | 9900 | 3.23
03.01.023 | Parafuso com bucha S-8 | un | 1250 | 4.7 | 5875 | 1.92
03.01.024 | Luminaria especial em policarbonato antivandalismo, dim: 40x40cm, c/ chapa de aço chumbada na lage, conforme projeto inclusive lampada (obra: Delegacias, Presídio, etc.) | un | 130 | 1137.51 | 147876.3 | 62.29
4 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - ALIMENTADORES |  |  |  | 597474.01 | 23.09
04.01 | ALIMENTADORES |  |  |  | 597474.01 | 100
04.01.001 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | un | 16 | 525.63 | 8410.08 | 1.44
04.01.002 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 224 | 26.47 | 5929.28 | 0.99
04.01.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 186 | 36.27 | 6746.22 | 1.13
04.01.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 671 | 46.62 | 31282.02 | 5.24
04.01.005 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 751 | 65.53 | 49213.03 | 8.24
04.01.006 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 931 | 87.04 | 81034.24 | 13.56
04.01.007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1548 | 113.45 | 175620.6 | 29.39
04.01.008 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 120mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 1056 | 146.1 | 154281.6 | 25.82
04.01.009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 318 | 45.65 | 14516.7 | 2.43
04.01.010 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 402 | 37.46 | 15058.92 | 2.52
04.01.011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 285 | 27.05 | 7709.25 | 1.29
04.01.012 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 23 | 277.97 | 6393.31 | 1.07
04.01.013 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2 1/2" x 3m | un | 23 | 387.91 | 8921.93 | 1.49
04.01.014 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3" x 3m | un | 12 | 476.5 | 5718 | 0.96
04.01.015 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" | un | 37 | 21.89 | 809.93 | 0.14
04.01.016 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" | un | 35 | 26.11 | 913.85 | 0.15
04.01.017 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" | un | 20 | 30.8 | 616 | 0.1
04.01.018 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01 | un | 6 | 31.46 | 188.76 | 0.03
04.01.019 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2 1/2" | un | 6 | 68.39 | 410.34 | 0.07
04.01.020 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 3" - Rev.01 | un | 3 | 85.93 | 257.79 | 0.04
04.01.021 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 104 | 19.24 | 2000.96 | 0.33
04.01.022 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 75 mm (2 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 134 | 27.1 | 3631.4 | 0.61
04.01.023 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 110 | 32.13 | 3534.3 | 0.59
04.01.024 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | un | 6 | 10.3 | 61.8 | 0.01
04.01.025 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 75mm, d=2 1/2" | un | 2 | 12.01 | 24.02 | 0
04.01.026 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 85mm, d=3" | un | 1 | 9.66 | 9.66 | 0
04.01.027 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 70 | 7.52 | 526.4 | 0.09
04.01.028 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2 1/2" | un | 70 | 8.69 | 608.3 | 0.1
04.01.029 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3" | un | 38 | 9.14 | 347.32 | 0.06
04.01.030 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 4 | 30.05 | 120.2 | 0.02
04.01.031 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 1 | 48.67 | 48.67 | 0.01
04.01.032 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 3 | 141.98 | 425.94 | 0.07
04.01.033 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | un | 12 | 18.75 | 225 | 0.04
04.01.034 | Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm² | un | 12 | 169.36 | 2032.32 | 0.34
04.01.035 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 71.43 | 6.96 | 497.15 | 0.08
04.01.036 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 71.43 | 46.87 | 3347.92 | 0.56
04.01.037 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1392.89 | 2.39 | 3329.01 | 0.56
04.01.038 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 71.43 | 8.76 | 625.73 | 0.1
04.01.039 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 2.1 | 19.44 | 40.82 | 0.01
04.01.040 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 0.22 | 524.68 | 115.43 | 0.02
04.01.041 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 0.15 | 20.52 | 3.08 | 0
04.01.042 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1.58 | 1.59 | 2.51 | 0
04.01.043 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 0.23 | 28.12 | 6.47 | 0
04.01.044 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 0.22 | 648.5 | 142.67 | 0.02
04.01.045 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 2.1 | 9.94 | 20.87 | 0
04.01.046 | Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte | t | 0.33 | 599.45 | 197.82 | 0.03
04.01.047 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 6.6 | 1.59 | 10.49 | 0
04.01.048 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas | un | 370 | 4.07 | 1505.9 | 0.25
5 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - QUADROS - EXTERNA |  |  |  | 12429.82 | 0.54
05.01 | QGE-e |  |  |  | 2371.54 | 19.35
05.01.001 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 110.07 | 440.28 | 3.16
05.01.002 | Disjuntor tripolar 100 A, com caixa moldada, corrente interrupção 20KA | un | 1 | 535.24 | 535.24 | 3.86
05.01.003 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 | 116.85 | 350.55 | 2.53
05.01.004 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 9.41
05.01.005 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 2.91 | 2.91 | 0.02
05.01.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 5 | 3.85 | 19.25 | 0.14
05.01.007 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 4.37 | 13.11 | 0.09
05.01.008 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 6.25 | 18.75 | 0.14
05.02 | QLE-1e |  |  |  | 3486.21 | 27.84
05.02.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 9.41
05.02.002 | Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar | un | 1 | 511.3 | 511.3 | 3.69
05.02.003 | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 888.75 | 888.75 | 6.86
05.02.004 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 116.85 | 116.85 | 0.84
05.02.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 12 | 71.02 | 852.24 | 6.14
05.02.006 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 2.91 | 2.91 | 0.02
05.02.007 | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 4.37 | 13.11 | 0.09
05.02.008 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 35 | 1.64 | 57.4 | 0.41
05.02.009 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 2.61 | 52.2 | 0.38
05.03 | QLE-e2 |  |  |  | 3242.57 | 26.09
05.03.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 9.41
05.03.002 | Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar | un | 1 | 511.3 | 511.3 | 3.69
05.03.003 | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 888.75 | 888.75 | 6.86
05.03.004 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 116.85 | 116.85 | 0.84
05.03.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 9 | 71.02 | 639.18 | 4.61
05.03.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 3.85 | 15.4 | 0.11
05.03.007 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 1.64 | 26.24 | 0.19
05.03.008 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 16 | 2.61 | 41.76 | 0.3
05.03.009 | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 4 | 2.91 | 11.64 | 0.08
05.04 | QLF-e3 |  |  |  | 3329.5 | 26.72
05.04.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 991.45 | 991.45 | 9.41
05.04.002 | Programador digital 2 canais p/aparelhos iluminação, ciclo semanal, modelo EG203B, ref:Hager ou similar | un | 1 | 511.3 | 511.3 | 3.69
05.04.003 | Contactor 3RT1036 1AN10 50A Siemens ou similar | Un | 1 | 888.75 | 888.75 | 6.86
05.04.004 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 116.85 | 116.85 | 0.84
05.04.005 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 10 | 71.02 | 710.2 | 5.12
05.04.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 1 | 3.85 | 3.85 | 0.03
05.04.007 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 6.25 | 18.75 | 0.14
05.04.008 | Terminal de compressão tipo garfo para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 30 | 1.64 | 49.2 | 0.35
05.04.009 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 15 | 2.61 | 39.15 | 0.28
6 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - MÓDULO DE VIVÊNCIA - EXTERNA - ALIMENTADORES |  |  |  | 166690.21 | 6.66
06.01 | ALIMENTADORES |  |  |  | 166690.21 | 100
06.01.001 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | un | 12 | 408.89 | 4906.68 | 2.88
06.01.002 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 850 | 36.27 | 30829.5 | 17.89
06.01.003 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 730 | 46.62 | 34032.6 | 19.75
06.01.004 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 740 | 65.53 | 48492.2 | 28.15
06.01.005 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 324 | 18.54 | 6006.96 | 3.49
06.01.006 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 243 | 27.05 | 6573.15 | 3.81
06.01.007 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/2" x 3m | un | 3 | 219.67 | 659.01 | 0.38
06.01.008 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x 3m | un | 2 | 277.97 | 555.94 | 0.32
06.01.009 | Luva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" | un | 4 | 21.89 | 87.56 | 0.05
06.01.010 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 40 mm (1 1/2"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 8 | 32.41 | 259.28 | 0.15
06.01.011 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 108 | 16.01 | 1729.08 | 1
06.01.012 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 81 | 19.24 | 1558.44 | 0.9
06.01.013 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 3 | 7.52 | 22.56 | 0.01
06.01.014 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2" | un | 6 | 6.35 | 38.1 | 0.02
06.01.015 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 40 mm (1 1/2") | un | 4 | 15.04 | 60.16 | 0.03
06.01.016 | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01 | un | 2 | 31.46 | 62.92 | 0.04
06.01.017 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 1 | 141.98 | 141.98 | 0.08
06.01.018 | Fornecimento de cartucho para solda exotérmica | un | 4 | 18.75 | 75 | 0.04
06.01.019 | Fornecimento de molde de solda exotérmica para cabo 95 mm² | un | 4 | 169.36 | 677.44 | 0.39
06.01.020 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 82.45 | 6.96 | 573.85 | 0.33
06.01.021 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 82.45 | 46.87 | 3864.43 | 2.24
06.01.022 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1607.78 | 2.39 | 3842.59 | 2.23
06.01.023 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 82.45 | 8.76 | 722.26 | 0.42
06.01.024 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 2.18 | 524.68 | 1143.8 | 0.66
06.01.025 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 2.18 | 648.5 | 1413.73 | 0.82
06.01.026 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 7.11 | 19.44 | 138.22 | 0.08
06.01.027 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 3.3 | 20.52 | 67.72 | 0.04
06.01.028 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 74.25 | 1.59 | 118.06 | 0.07
06.01.029 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 4.95 | 28.12 | 139.19 | 0.08
06.01.030 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 7.11 | 9.94 | 70.67 | 0.04
06.01.031 | Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte | t | 1.11 | 599.45 | 665.39 | 0.39
06.01.032 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 22.2 | 1.59 | 35.3 | 0.02
06.01.033 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas | un | 20 | 4.07 | 81.4 | 0.05
06.01.034 | Refletor modular LED DC com DPS 2 x 50w de potência, alumínio, 5000k, 165LM/W, Autovolt, branca, ref.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, da marca G-light ou similar | un | 12 | 1420.42 | 17045.04 | 13.15
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 1128347.88 | 47.48
07.01 | CIRCUITOS |  |  |  | 1128347.88 | 100
07.01.001 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 | un | 102 | 175.07 | 17857.14 | 1.43
07.01.002 | Poste circular de concreto 12/200 - Fornecimento | Un | 83 | 2899.42 | 240651.86 | 19.59
07.01.003 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 01 pétala, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 25 | 202.72 | 5068 | 0.41
07.01.004 | Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm. | un | 58 | 419.74 | 24344.92 | 1.98
07.01.005 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 12 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,8 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 | un | 83 | 745.33 | 61862.39 | 5.04
07.01.006 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 2926 | 9.9 | 28967.4 | 2.36
07.01.007 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 8100 | 13.32 | 107892 | 8.78
07.01.008 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 7410 | 18.55 | 137455.5 | 11.19
07.01.009 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º | m | 930 | 23.75 | 22087.5 | 1.8
07.01.010 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 1734 | 10.37 | 17981.58 | 1.46
07.01.011 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 2562 | 14.3 | 36636.6 | 2.98
07.01.012 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 42 | 18.09 | 759.78 | 0.06
07.01.013 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 920 | 9.04 | 8316.8 | 0.68
07.01.014 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 580 | 7.32 | 4245.6 | 0.35
07.01.015 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 30 | 14.82 | 444.6 | 0.04
07.01.016 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 70 | 112.3 | 7861 | 0.64
07.01.017 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 240 | 5.96 | 1430.4 | 0.12
07.01.018 | Curva 90 graus, para eletroduto, em aco galvanizado eletrolitico, diametro de 20 mm (3/4") | un | 44 | 3.99 | 175.56 | 0.01
07.01.019 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em teto - fornecimento e instalaçâo | un | 170 | 12.76 | 2169.2 | 0.18
07.01.020 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 88 | 30.11 | 2649.68 | 0.22
07.01.021 | Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022 | un | 11 | 34.7 | 381.7 | 0.03
07.01.022 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas | un | 570 | 4.07 | 2319.9 | 0.19
07.01.023 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 436.09 | 6.96 | 3035.19 | 0.25
07.01.024 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 436.09 | 46.87 | 20439.54 | 1.66
07.01.025 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 8503.76 | 2.39 | 20323.99 | 1.65
07.01.026 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 436.09 | 8.76 | 3820.15 | 0.31
07.01.027 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 9.84 | 524.68 | 5162.85 | 0.42
07.01.028 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 94.4 | 19.44 | 1835.14 | 0.15
07.01.029 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 18.93 | 20.52 | 388.44 | 0.03
07.01.030 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 425.93 | 1.59 | 677.23 | 0.06
07.01.031 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 28.4 | 28.12 | 798.61 | 0.07
07.01.032 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 9.84 | 648.5 | 6381.24 | 0.52
07.01.033 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 94.4 | 9.94 | 938.34 | 0.08
07.01.034 | Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte | t | 14.73 | 599.45 | 8829.9 | 0.72
07.01.035 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 294.6 | 1.59 | 468.41 | 0.04
07.01.036 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 70 | 9.29 | 650.3 | 0.05
07.01.037 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 10 | 11.81 | 118.1 | 0.01
07.01.038 | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 257 | 576.14 | 148067.98 | 15.51
07.01.039 | Refletor modular LED 150w DC com DPS 3x50w 90° 5000k 165lm/W Aluminio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, da G-light ou similar | un | 88 | 1986.97 | 174853.36 | 18.93
8 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA ALIMENTADORES |  |  |  | 64485.16 | 2.49
08.01 | QUADRO DA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 143.94 | 0.26
08.01.001 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 72.92 | 72.92 | 0.15
08.01.002 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 71.02 | 71.02 | 0.11
08.02 | QUADRO DA RECEPÇÃO |  |  |  | 614.03 | 0.95
08.02.001 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 71.02 | 71.02 | 0.11
08.02.002 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 543.01 | 543.01 | 0.84
08.03 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DOS QUADROS E QUADRO DA SALA DE CFTV |  |  |  | 58940.15 | 91.4
08.03.001 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 638.09 | 638.09 | 1.22
08.03.002 | Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | un | 2 | 261.22 | 522.44 | 0.81
08.03.003 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 4 | 71.02 | 284.08 | 0.44
08.03.004 | Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 2,5 mm2 | un | 12 | 0.28 | 3.36 | 0.01
08.03.005 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 3 | 6.25 | 18.75 | 0.03
08.03.006 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 3.85 | 7.7 | 0.01
08.03.007 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m. af_12/2020 | un | 7 | 525.63 | 3679.41 | 5.69
08.03.008 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 132 | 27.05 | 3570.6 | 5.52
08.03.009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 135 | 18.09 | 2442.15 | 3.78
08.03.010 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 2 | 30.05 | 60.1 | 0.09
08.03.011 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 17.54 | 35.08 | 0.05
08.03.012 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | un | 48 | 19.24 | 923.52 | 1.43
08.03.013 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 49 | 11.27 | 552.23 | 0.85
08.03.014 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2" | un | 2 | 10.3 | 20.6 | 0.03
08.03.015 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 2 | 1.94 | 3.88 | 0.01
08.03.016 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 492 | 65.53 | 32240.76 | 49.87
08.03.017 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 164 | 36.27 | 5948.28 | 9.2
08.03.018 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 438 | 17.32 | 7586.16 | 11.74
08.03.019 | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 6.25 | 37.5 | 0.06
08.03.020 | Terminal de compressão para cabo de 25 mm2 - fornecimento e instalação | un | 2 | 3.85 | 7.7 | 0.01
08.03.021 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 2.61 | 26.1 | 0.04
08.03.022 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (30 x 30 x 10 cm) | un | 1 | 215.1 | 215.1 | 0.33
08.03.023 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 2" | un | 8 | 7.52 | 60.16 | 0.09
08.03.024 | Parafuso com bucha S-8 | un | 12 | 4.7 | 56.4 | 0.09
08.04 | SERVIÇOS PARA ASSENTAMENTO DO ELETRODUTOS |  |  |  | 4787.04 | 7.39
08.04.001 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 0.87 | 524.68 | 456.47 | 0.71
08.04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 0.87 | 648.5 | 564.2 | 0.87
08.04.003 | Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m2 | 6.7 | 19.44 | 130.25 | 0.2
08.04.004 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 1.57 | 20.52 | 32.22 | 0.05
08.04.005 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 35.33 | 1.59 | 56.17 | 0.09
08.04.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 2.36 | 28.12 | 66.36 | 0.1
08.04.007 | Imprimação - execução com fornecimento de material | m2 | 6.7 | 9.94 | 66.6 | 0.1
08.04.008 | Areia-asfalto usinado à quente (a.a.u.q.), fornecido e aplicado pela EMURB, exclusive transporte | t | 1.04 | 599.45 | 623.43 | 0.96
08.04.009 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 20.8 | 1.59 | 33.07 | 0.05
08.04.010 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3),larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 25.26 | 6.96 | 175.81 | 0.27
08.04.011 | Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 25.26 | 46.87 | 1183.94 | 1.83
08.04.012 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 492.57 | 2.39 | 1177.24 | 1.82
08.04.013 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 | m3 | 25.26 | 8.76 | 221.28 | 0.34
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 2433501.6 | 100