## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0005.202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
Contrato
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Preço Unit | Valor Total
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 32892.82
01.01 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 8555.47
01.01.001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 8555.47
01.01.001.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 6724.55 | 6724.55
01.01.001.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1439.35 | 1439.35
01.01.001.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 391.57 | 391.57
01.02 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 22328.89
01.02.001 | Projeto Elétrico | un | 1 | 1858.64 | 1858.64
01.02.002 | Projeto Estrutural | un | 1 | 1858.64 | 1858.64
01.02.003 | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 2 | 1128.62 | 2257.24
01.02.004 | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 2 | 966.24 | 1932.48
01.02.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 672.89 | 672.89
01.02.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1916.05 | 1916.05
01.02.007 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 50 | 24.71 | 1235.5
01.02.008 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 18 | 409.77 | 7375.86
01.02.009 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 383.89 | 383.89
01.02.010 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 905.85 | 1811.7
01.02.011 | Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck), momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 360 | 2.85 | 1026
01.03 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 802.8
01.03.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 360 | 2.23 | 802.8
01.04 | FRETE DE AGREGADOS |  |  |  | 1205.66
01.04.001 | FRETE DE AREIAS (GROSSA E MÉDIA - DMT 30,00KM, SÃO CRISTÓVÃO) |  |  |  | 891.02
01.04.001.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 399.56 | 2.23 | 891.02
01.04.002 | FRETE DE BRITAS (BRITA 0, 1 E 2 - DMT 48,00KM, ITABAIANA) |  |  |  | 314.64
01.04.002.001 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 114.08 | 2.23 | 254.4
01.04.002.002 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 68.45 | 0.88 | 60.24
02. | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  | 138260.19
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 13936.28
02.01.001 | Limpeza de fossa acima de 5m3 | m3 | 36.45 | 60.39 | 2201.22
02.01.002 | Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários | m | 326 | 2.71 | 883.46
02.01.003 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 70 | 28.36 | 1985.2
02.01.004 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m | un | 70 | 123.92 | 8674.4
02.01.005 | Locação de redes coletoras de esgoto e emissários | m | 100 | 1.92 | 192
02.02 | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA |  |  |  | 31849.55
02.02.001 | Remoção e reposição de meio-fio | m | 5 | 19.92 | 99.6
02.02.002 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 50 | 5.65 | 282.5
02.02.003 | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m2 | 50 | 62.94 | 3147
02.02.004 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 50 | 82.84 | 4142
02.02.005 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 40 | 6.81 | 272.4
02.02.006 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 52 | 19.34 | 1005.68
02.02.007 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 1170 | 2.23 | 2609.1
02.02.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 78 | 36.23 | 2825.94
02.02.009 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 12 | 85.01 | 1020.12
02.02.010 | Luva de correr, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | un | 5 | 155.72 | 778.6
02.02.011 | Curva longa, 90 graus, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | un | 2 | 219.93 | 439.86
02.02.012 | Tê, pvc ocre, junta elástica, dn 150 mm, para coletor predial de esgoto. af_06/2022 | un | 1 | 269.03 | 269.03
02.02.013 | Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 50mm - Rev 01 | m | 100 | 23.58 | 2358
02.02.014 | Assentamento de tubo de pvc pba para rede de água, dn 50 mm, junta elástica integrada, instalado em local com nível baixo de interferências (não inclui fornecimento). af_11/2017 | m | 100 | 1.1 | 110
02.02.015 | Areia grossa adquirida em depósito, frete incluso (Areia Grossa Comercial) | m3 | 40 | 132.86 | 5314.4
02.02.016 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 | m3 | 32 | 36.79 | 1177.28
02.02.017 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 8 | 60.76 | 486.08
02.02.018 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020 | un | 2 | 643.33 | 1286.66
02.02.019 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | un | 2 | 2112.65 | 4225.3
02.03 | BASE DA ESTAÇÃO COMPACTA + ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  | 86444.93
02.03.001 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018 | m2 | 100 | 0.42 | 42
02.03.002 | Lona plástica preta | m2 | 108.16 | 6.47 | 699.8
02.03.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 100 | 40.35 | 4035
02.03.004 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 | m3 | 8 | 6.81 | 54.48
02.03.005 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 10.4 | 19.34 | 201.14
02.03.006 | Transporte com caminhão carroceria 9t, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 | txkm | 234 | 2.23 | 521.82
02.03.007 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 15.6 | 36.23 | 565.19
02.03.008 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 20 | 2717.89 | 54357.8
02.03.009 | Montagem da ETE no local | un | 1 | 25967.7 | 25967.7
02.04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 6029.43
02.04.001 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 99.44 | 99.44
02.04.002 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 45 | 19.03 | 856.35
02.04.003 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 17.95 | 35.9
02.04.004 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 16 | 11.58 | 185.28
02.04.005 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020 | un | 3 | 296.24 | 888.72
02.04.006 | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" | un | 2 | 1.93 | 3.86
02.04.007 | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" | un | 2 | 1.75 | 3.5
02.04.008 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 180 | 17.45 | 3141
02.04.009 | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 2.92 | 23.36
02.04.010 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 | m3 | 4.92 | 100.22 | 493.08
02.04.011 | Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 | m3 | 4.92 | 60.76 | 298.94
03. | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA |  |  |  | 231834.56
03.01 | ESTAÇÃO COMPACTA |  |  |  | 128095.36
03.01.001 | Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário - Reator UASB e Filtro Biológico Anaeróbio em PRFV - Caixa Gradeada - Caixa Desarenadora - Calha Parshall | un | 1 | 113887.6 | 113887.6
03.01.002 | Tanque Clorador com suporte | un | 1 | 14207.76 | 14207.76
03.02 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO |  |  |  | 86825.2
03.02.001 | Estação Elevatória de Esgoto Bruto de entrada | un | 1 | 37210.8 | 37210.8
03.02.002 | Estação Elevatória de Esgoto Bruto de saída | un | 1 | 49614.4 | 49614.4
03.03 | FRETE |  |  |  | 16914
03.03.001 | Frete dos equipamentos | UN | 1 | 16914 | 16914