## Plan1
JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Marechal Deodoro, 817 Getulio Vargas Aracaju-Se CNPJ : 03.906.821/0001-80
Empreendimento: 000054 - CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE N. S. DO SOCORRO / SE
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL	(%)
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				31.151,64	24,07
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				6.192,88	19,86
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1,00	3.278,68	3.278,68	10,51
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1,00	1.991,36	1.991,36	6,39
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	922,84	922,84	2,96
01.02	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				93,00	0,30
01.02.001	Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada	tkm	155,00	0,60	93,00	0,30
01.03	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				20.291,28	65,15
01.03.001	Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de N. S. do Socorro)	un	1,00	815,37	815,37	2,62
01.03.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12,00	430,09	5.161,08	16,57
01.03.003	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	2,00	894,23	1.788,46	5,74
01.03.004	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	1,00	379,34	379,34	1,22
01.03.005	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00	668,26	668,26	2,15
01.03.006	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1,00	1.940,37	1.940,37	6,23
01.03.007	Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	5,00	1.907,68	9.538,40	30,62
01.04	PROJETOS COMPLEMENTARES				4.053,48	13,02
01.04.001	Projeto de instalações hidráulicas	un	1,00	1.351,16	1.351,16	4,34
01.04.002	projeto de instalações de esgoto sanitário	un	1,00	1.351,16	1.351,16	4,34
01.04.003	Projeto de instalaões elétricas	un	1,00	1.351,16	1.351,16	4,34
01.05	FRETE DOS AGREGADOS				521,00	1,67
01.05.001	Frete das areias média e grossa (DMT = 20 km)				198,15	0,64
01.05.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	227,76	0,87	198,15	0,64
01.05.002	Frete das pedras britadas nº 1, 2 e 3 - (DMT = 66 km)				319,12	1,02
01.05.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	366,80	0,87	319,12	1,02
01.05.003	Frete da pedra de mão para fundação (DMT = 20 km)				3,73	0,01
01.05.003.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4,29	0,87	3,73	0,01
2	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				85.375,43	65,97
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.060,67	2,43
02.01.001	Demolição de concreto manualmente	m3	5,48	289,63	1.587,17	1,88
02.01.002	Coleta e carga manuais de entulho	m3	5,48	19,70	107,96	0,13
02.01.003	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	82,20	0,87	71,51	0,08
02.01.004	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	8,22	35,77	294,03	0,34
02.02	ELEVAÇÃO				257,32	0,30
02.02.001	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01	m²	2,00	128,66	257,32	0,30
02.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.442,25	7,55
02.03.001	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	1,00	334,81	334,81	0,39
02.03.002	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	un	6,00	308,28	1.849,68	2,17
02.03.003	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	3,00	223,60	670,80	0,79
02.03.004	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pt	6,00	246,87	1.481,22	1,73
02.03.005	Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa	un	8,00	158,70	1.269,60	1,49
02.03.006	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	5,00	50,15	250,75	0,29
02.03.007	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	3,00	121,81	365,43	0,43
02.03.008	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	2,00	109,98	219,96	0,26
02.04	INSTALAÇÕES HIDRÀULICAS				8.037,51	9,40
02.04.001	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1"	m	20,00	7,54	150,80	0,18
02.04.002	Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	4,00	12,07	48,28	0,06
02.04.003	Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023_ps	m	17,00	36,33	617,61	0,72
02.04.004	Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af_09/2023_ps	m	8,00	39,48	315,84	0,37
02.04.005	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	18,00	138,72	2.496,96	2,92
02.04.006	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	12,00	94,98	1.139,76	1,33
02.04.007	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00	141,38	282,76	0,33
02.04.008	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar	un	6,00	46,14	276,84	0,32
02.04.009	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	3,00	413,62	1.240,86	1,45
02.04.010	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	18,00	29,06	523,08	0,61
02.04.011	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	12,00	48,31	579,72	0,68
02.04.012	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	20,00	5,84	116,80	0,14
02.04.013	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2"	m	4,00	11,11	44,44	0,05
02.04.014	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4"	m	12,00	16,98	203,76	0,24
02.05	PAVIMENTAÇÃO				10.978,68	12,85
02.05.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	54,75	49,46	2.707,94	3,17
02.05.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	54,75	30,95	1.694,51	1,98
02.05.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m2	54,75	75,59	4.138,55	4,85
02.05.004	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	70,25	34,70	2.437,68	2,85
02.06	ESQUADRIAS				15.981,81	18,72
02.06.001	Reassentamento de portas de madeira	m2	1,26	77,79	98,02	0,11
02.06.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - fornecimento	un	1,00	232,70	232,70	0,27
02.06.003	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	un	1,00	420,50	420,50	0,49
02.06.004	Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar)	cj	4,00	255,19	1.020,76	1,20
02.06.005	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	1,00	4.364,69	4.364,69	5,11
02.06.006	Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, de 1,00 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	un	1,00	4.683,24	4.683,24	5,49
02.06.007	Visor em ferro e policarbonato (VFPP), medindo 0,55x1,08m, p/penitenciária - Rev. 02	un	1,00	5.161,90	5.161,90	6,05
02.07	APARELHOS E METAIS				22.611,83	26,50
02.07.001	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	3,31	840,11	2.780,76	3,26
02.07.002	Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i	m	9,05	55,90	505,90	0,59
02.07.003	Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate	un	2,00	588,15	1.176,30	1,38
02.07.004	Cuba aço inox redonda ø = 0,30m	un	3,00	129,19	387,57	0,45
02.07.005	Cuba de aço inox 304 ou Funil Expurgo Hospitalar 285x410mm Sem mesa para embutir - Hidronox ou similar	un	1,00	773,61	773,61	0,91
02.07.006	Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021	un	1,00	375,46	375,46	0,44
02.07.007	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares	un	1,00	856,05	856,05	1,00
02.07.008	Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELITE ou similar	un	1,00	141,16	141,16	0,17
02.07.009	Conjunto de fixacao para lavatório, DECA SP7 ou similar	un	1,00	18,04	18,04	0,02
02.07.010	Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	7,00	12,20	85,40	0,10
02.07.011	Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar	un	6,00	43,41	260,46	0,31
02.07.012	Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao	un	3,00	41,13	123,39	0,14
02.07.013	Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar	un	1,00	24,28	24,28	0,03
02.07.014	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	3,00	111,05	333,15	0,39
02.07.015	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	102,68	102,68	0,12
02.07.016	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	7,00	129,21	904,47	1,06
02.07.017	Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC	un	1,00	841,57	841,57	0,99
02.07.018	Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar	un	1,00	103,74	103,74	0,12
02.07.019	Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presenca. af_01/2020	un	3,00	2.020,59	6.061,77	7,10
02.07.020	Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	1,00	1.109,14	1.109,14	1,30
02.07.021	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	1,00	537,86	537,86	0,63
02.07.022	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	un	1,00	720,78	720,78	0,84
02.07.023	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	2,00	144,46	288,92	0,34
02.07.024	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1,00	338,79	338,79	0,40
02.07.025	Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar	un	1,00	947,22	947,22	1,11
02.07.026	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	264,03	264,03	0,31
02.07.027	Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020	un	1,00	631,49	631,49	0,74
02.07.028	Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4"	un	1,00	842,29	842,29	0,99
02.07.029	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	264,03	264,03	0,31
02.07.030	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	132,88	132,88	0,16
02.07.031	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	233,13	233,13	0,27
02.07.032	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	1,00	445,51	445,51	0,52
02.08	PINTURA				18.603,20	21,78
02.08.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m2	230,25	27,18	6.258,20	7,33
02.08.002	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	m2	180,40	23,81	4.295,32	5,03
02.08.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	180,40	34,93	6.301,37	7,38
02.08.004	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m2	14,50	62,67	908,72	1,06
02.08.005	Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020	m2	19,53	11,00	214,83	0,25
02.08.006	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2	m2	19,53	9,06	176,94	0,21
02.08.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	19,53	22,93	447,82	0,52
02.09	CAMA EM ALVENARIA E CONCRETO				246,71	0,29
02.09.001	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar	m2	4,20	23,81	100,00	0,12
02.09.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1	m2	4,20	34,93	146,71	0,17
02.10	DIVERSOS				155,45	0,18
02.10.001	Limpeza geral	m2	57,36	2,71	155,45	0,18
3	CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO)				12.884,73	9,96
03.01	REVESTIMENTO				136,32	1,05
03.01.001	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	2,00	68,16	136,32	1,05
03.02	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				2.991,18	23,21
03.02.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	2,00	310,81	621,62	4,82
03.02.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	42,00	16,95	711,90	5,53
03.02.003	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm	un	8,00	6,22	49,76	0,39
03.02.004	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6,00	9,85	59,10	0,46
03.02.005	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	4,00	11,36	45,44	0,35
03.02.006	Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar	un	3,00	25,56	76,68	0,60
03.02.007	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	3,00	20,71	62,13	0,48
03.02.008	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	18,00	43,63	785,34	6,09
03.02.009	Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	3,00	22,47	67,41	0,52
03.02.010	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm	m	6,00	21,93	131,58	1,02
03.02.011	Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm	m	3,00	31,70	95,10	0,74
03.02.012	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar	un	3,00	74,92	224,76	1,74
03.02.013	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	6,00	10,06	60,36	0,47
03.03	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				891,86	6,93
03.03.001	Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm). af_09/2023	un	1,00	11,66	11,66	0,09
03.03.002	Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1,00	62,19	62,19	0,48
03.03.003	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	3,00	27,39	82,17	0,64
03.03.004	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	un	3,00	50,15	150,45	1,17
03.03.005	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	3,00	121,81	365,43	2,84
03.03.006	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação	pt	2,00	109,98	219,96	1,71
03.04	PAVIMENTAÇÃO				3.203,79	24,87
03.04.001	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,25	2.982,07	745,52	5,79
03.04.002	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022	m3	2,51	979,39	2.458,27	19,08
03.05	ESQUADRIAS				3.802,27	29,50
03.05.001	Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural	m2	4,80	105,35	505,68	3,92
03.05.002	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	8,64	381,55	3.296,59	25,58
03.06	PINTURA				1.811,61	14,07
03.06.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	18,94	47,45	898,70	6,98
03.06.002	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	18,94	48,20	912,91	7,09
03.07	DIVERSOS				47,70	0,37
03.07.001	Limpeza geral	m2	17,60	2,71	47,70	0,37
	TOTAL DO ORÇAMENTO				129.411,80	100,00