## Plan1
JCL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Marechal Deodoro, 817 Getulio Vargas Aracaju-Se CNPJ : 03.906.821/0001-80
Empreendimento: 000054 - CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE N. S. DO SOCORRO / SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 31151.64 | 24.07
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 6192.88 | 19.86
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 3278.68 | 3278.68 | 10.51
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 1991.36 | 1991.36 | 6.39
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 922.84 | 922.84 | 2.96
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 93 | 0.3
01.02.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 155 | 0.6 | 93 | 0.3
01.03 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 20291.28 | 65.15
01.03.001 | Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de N. S. do Socorro) | un | 1 | 815.37 | 815.37 | 2.62
01.03.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 430.09 | 5161.08 | 16.57
01.03.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 894.23 | 1788.46 | 5.74
01.03.004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 379.34 | 379.34 | 1.22
01.03.005 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 668.26 | 668.26 | 2.15
01.03.006 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 1940.37 | 1940.37 | 6.23
01.03.007 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 5 | 1907.68 | 9538.4 | 30.62
01.04 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4053.48 | 13.02
01.04.001 | Projeto de instalações hidráulicas | un | 1 | 1351.16 | 1351.16 | 4.34
01.04.002 | projeto de instalações de esgoto sanitário | un | 1 | 1351.16 | 1351.16 | 4.34
01.04.003 | Projeto de instalaões elétricas | un | 1 | 1351.16 | 1351.16 | 4.34
01.05 | FRETE DOS AGREGADOS |  |  |  | 521 | 1.67
01.05.001 | Frete das areias média e grossa (DMT = 20 km) |  |  |  | 198.15 | 0.64
01.05.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 227.76 | 0.87 | 198.15 | 0.64
01.05.002 | Frete das pedras britadas nº 1, 2 e 3 - (DMT = 66 km) |  |  |  | 319.12 | 1.02
01.05.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 366.8 | 0.87 | 319.12 | 1.02
01.05.003 | Frete da pedra de mão para fundação (DMT = 20 km) |  |  |  | 3.73 | 0.01
01.05.003.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 4.29 | 0.87 | 3.73 | 0.01
2 | UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |  |  |  | 85375.43 | 65.97
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2060.67 | 2.43
02.01.001 | Demolição de concreto manualmente | m3 | 5.48 | 289.63 | 1587.17 | 1.88
02.01.002 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 5.48 | 19.7 | 107.96 | 0.13
02.01.003 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 82.2 | 0.87 | 71.51 | 0.08
02.01.004 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 8.22 | 35.77 | 294.03 | 0.34
02.02 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 257.32 | 0.3
02.02.001 | Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk 8 a 10 mpa, esp = 0,14m, com argamassa ac-II, junta 1cm - Rev.01 | m² | 2 | 128.66 | 257.32 | 0.3
02.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 6442.25 | 7.55
02.03.001 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 1 | 334.81 | 334.81 | 0.39
02.03.002 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4" | un | 6 | 308.28 | 1849.68 | 2.17
02.03.003 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | pt | 3 | 223.6 | 670.8 | 0.79
02.03.004 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | pt | 6 | 246.87 | 1481.22 | 1.73
02.03.005 | Luminária plafonier, sobrepor, em aluminio, com difusor em vidro, p/lampada eletronica, ref: XP-338, da Xoulux ou similar, completa | un | 8 | 158.7 | 1269.6 | 1.49
02.03.006 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 5 | 50.15 | 250.75 | 0.29
02.03.007 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 3 | 121.81 | 365.43 | 0.43
02.03.008 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 2 | 109.98 | 219.96 | 0.26
02.04 | INSTALAÇÕES HIDRÀULICAS |  |  |  | 8037.51 | 9.4
02.04.001 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 20 | 7.54 | 150.8 | 0.18
02.04.002 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 4 | 12.07 | 48.28 | 0.06
02.04.003 | Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af_09/2023_ps | m | 17 | 36.33 | 617.61 | 0.72
02.04.004 | Rasgo linear mecanizado em contrapiso, para ramais/ distribuição de instalações hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 100 mm. af_09/2023_ps | m | 8 | 39.48 | 315.84 | 0.37
02.04.005 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 18 | 138.72 | 2496.96 | 2.92
02.04.006 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 12 | 94.98 | 1139.76 | 1.33
02.04.007 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 2 | 141.38 | 282.76 | 0.33
02.04.008 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 6 | 46.14 | 276.84 | 0.32
02.04.009 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m | un | 3 | 413.62 | 1240.86 | 1.45
02.04.010 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 18 | 29.06 | 523.08 | 0.61
02.04.011 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 12 | 48.31 | 579.72 | 0.68
02.04.012 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 20 | 5.84 | 116.8 | 0.14
02.04.013 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 4 | 11.11 | 44.44 | 0.05
02.04.014 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 12 | 16.98 | 203.76 | 0.24
02.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 10978.68 | 12.85
02.05.001 | Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 54.75 | 49.46 | 2707.94 | 3.17
02.05.002 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 54.75 | 30.95 | 1694.51 | 1.98
02.05.003 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 54.75 | 75.59 | 4138.55 | 4.85
02.05.004 | Rodapé alta resistência, h = 10 cm | m | 70.25 | 34.7 | 2437.68 | 2.85
02.06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 15981.81 | 18.72
02.06.001 | Reassentamento de portas de madeira | m2 | 1.26 | 77.79 | 98.02 | 0.11
02.06.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m - fornecimento | un | 1 | 232.7 | 232.7 | 0.27
02.06.003 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | un | 1 | 420.5 | 420.5 | 0.49
02.06.004 | Conjunto de ferragens p/ porta banheiro c/ fechadura de embutir c/ maçaneta, acabam. inox 304 (STAM, linha residencial, ref:1820/09 ou similar) e dobradiças aço, tipo reforçadas, pino solto c/ bolas 3 1/2 " x 2 1/2", esp = 2,40mm (Lider ou similar) | cj | 4 | 255.19 | 1020.76 | 1.2
02.06.005 | Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, de 0,90 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | un | 1 | 4364.69 | 4364.69 | 5.11
02.06.006 | Porta em chapa de ferro 3mm com visor em policarbonato (15 x 51), de abrir, de 1,00 x 2,10m, quadro em barra chata de 2.1/2" x 3/8", com 3 barras chata de 2" x 1/4" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | un | 1 | 4683.24 | 4683.24 | 5.49
02.06.007 | Visor em ferro e policarbonato (VFPP), medindo 0,55x1,08m, p/penitenciária - Rev. 02 | un | 1 | 5161.9 | 5161.9 | 6.05
02.07 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 22611.83 | 26.5
02.07.001 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | m2 | 3.31 | 840.11 | 2780.76 | 3.26
02.07.002 | Rodopia em granito preto, h = 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i | m | 9.05 | 55.9 | 505.9 | 0.59
02.07.003 | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56 x 17cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada 3 1/2", ref.94024-207, Tramontina ou similar, exclusive sifão, torneira e engate | un | 2 | 588.15 | 1176.3 | 1.38
02.07.004 | Cuba aço inox redonda ø = 0,30m | un | 3 | 129.19 | 387.57 | 0.45
02.07.005 | Cuba de aço inox 304 ou Funil Expurgo Hospitalar 285x410mm Sem mesa para embutir - Hidronox ou similar | un | 1 | 773.61 | 773.61 | 0.91
02.07.006 | Chuveiro em aço antivandalismo Deca C Pro 1964 ou similar - Rev 02_10/2021 | un | 1 | 375.46 | 375.46 | 0.44
02.07.007 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares | un | 1 | 856.05 | 856.05 | 1
02.07.008 | Lavatório louça sem coluna, linha saveiro, 47x38cm, CELITE ou similar | un | 1 | 141.16 | 141.16 | 0.17
02.07.009 | Conjunto de fixacao para lavatório, DECA SP7 ou similar | un | 1 | 18.04 | 18.04 | 0.02
02.07.010 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 7 | 12.2 | 85.4 | 0.1
02.07.011 | Sifao para lavatório em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar | un | 6 | 43.41 | 260.46 | 0.31
02.07.012 | Valvula em metal cromado para lavatorio, 1 " sem ladrao | un | 3 | 41.13 | 123.39 | 0.14
02.07.013 | Válvula em PVC para lavatório, cuba ou mictório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar | un | 1 | 24.28 | 24.28 | 0.03
02.07.014 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | un | 3 | 111.05 | 333.15 | 0.39
02.07.015 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 102.68 | 102.68 | 0.12
02.07.016 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 7 | 129.21 | 904.47 | 1.06
02.07.017 | Tanque em aço inox, incluso torneira cromada e sifão PVC | un | 1 | 841.57 | 841.57 | 0.99
02.07.018 | Torneira cromada para lavatório, ESTEVES, convencional, linha Mônaco VTL 140 (1190), 1/2" ou similar | un | 1 | 103.74 | 103.74 | 0.12
02.07.019 | Torneira cromada de mesa para lavatório com sensor de presenca. af_01/2020 | un | 3 | 2020.59 | 6061.77 | 7.1
02.07.020 | Torneira p/lavatorio alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp:200-300mm, Docol ou similar - Rev 01 | un | 1 | 1109.14 | 1109.14 | 1.3
02.07.021 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 | 537.86 | 537.86 | 0.63
02.07.022 | Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo) | un | 1 | 720.78 | 720.78 | 0.84
02.07.023 | Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 2 | 144.46 | 288.92 | 0.34
02.07.024 | Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metalico cromado - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 | 338.79 | 338.79 | 0.4
02.07.025 | Válvula alta segurança antivandalismo p/chuveiro, alta pressão, c/acabamento, ref: 17125306, Docol ou similar | un | 1 | 947.22 | 947.22 | 1.11
02.07.026 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 264.03 | 264.03 | 0.31
02.07.027 | Barra de apoio em "l", em aco inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | 1 | 631.49 | 631.49 | 0.74
02.07.028 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, L= 70cm, d=1 1/4" | un | 1 | 842.29 | 842.29 | 0.99
02.07.029 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 264.03 | 264.03 | 0.31
02.07.030 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 132.88 | 132.88 | 0.16
02.07.031 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de barra lateral em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 233.13 | 233.13 | 0.27
02.07.032 | Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar | un | 1 | 445.51 | 445.51 | 0.52
02.08 | PINTURA |  |  |  | 18603.2 | 21.78
02.08.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores | m2 | 230.25 | 27.18 | 6258.2 | 7.33
02.08.002 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar | m2 | 180.4 | 23.81 | 4295.32 | 5.03
02.08.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m2 | 180.4 | 34.93 | 6301.37 | 7.38
02.08.004 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 14.5 | 62.67 | 908.72 | 1.06
02.08.005 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | m2 | 19.53 | 11 | 214.83 | 0.25
02.08.006 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 19.53 | 9.06 | 176.94 | 0.21
02.08.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 19.53 | 22.93 | 447.82 | 0.52
02.09 | CAMA EM ALVENARIA E CONCRETO |  |  |  | 246.71 | 0.29
02.09.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa niveladora acrílica, Sumacril, marca Sherwin Williams ou similar | m2 | 4.2 | 23.81 | 100 | 0.12
02.09.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m2 | 4.2 | 34.93 | 146.71 | 0.17
02.10 | DIVERSOS |  |  |  | 155.45 | 0.18
02.10.001 | Limpeza geral | m2 | 57.36 | 2.71 | 155.45 | 0.18
3 | CASA DE LIXO (BIOLÓGICO, ORGÂNICO e INORGÂNICO) |  |  |  | 12884.73 | 9.96
03.01 | REVESTIMENTO |  |  |  | 136.32 | 1.05
03.01.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 2 | 68.16 | 136.32 | 1.05
03.02 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 2991.18 | 23.21
03.02.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa | un | 2 | 310.81 | 621.62 | 4.82
03.02.002 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 42 | 16.95 | 711.9 | 5.53
03.02.003 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 8 | 6.22 | 49.76 | 0.39
03.02.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 6 | 9.85 | 59.1 | 0.46
03.02.005 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 11.36 | 45.44 | 0.35
03.02.006 | Torneira plastica para jardins, HERC 1128, 1/2" ou similar | un | 3 | 25.56 | 76.68 | 0.6
03.02.007 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 3 | 20.71 | 62.13 | 0.48
03.02.008 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 18 | 43.63 | 785.34 | 6.09
03.02.009 | Luva simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 3 | 22.47 | 67.41 | 0.52
03.02.010 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 6 | 21.93 | 131.58 | 1.02
03.02.011 | Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm | m | 3 | 31.7 | 95.1 | 0.74
03.02.012 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 3 | 74.92 | 224.76 | 1.74
03.02.013 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 6 | 10.06 | 60.36 | 0.47
03.03 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 891.86 | 6.93
03.03.001 | Quebra em alvenaria para instalação de quadro distribuição pequeno (19x25 cm). af_09/2023 | un | 1 | 11.66 | 11.66 | 0.09
03.03.002 | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | 62.19 | 62.19 | 0.48
03.03.003 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta) | un | 3 | 27.39 | 82.17 | 0.64
03.03.004 | Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 3 | 50.15 | 150.45 | 1.17
03.03.005 | Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação | pt | 3 | 121.81 | 365.43 | 2.84
03.03.006 | Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor e fiação | pt | 2 | 109.98 | 219.96 | 1.71
03.04 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3203.79 | 24.87
03.04.001 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.25 | 2982.07 | 745.52 | 5.79
03.04.002 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 | m3 | 2.51 | 979.39 | 2458.27 | 19.08
03.05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 3802.27 | 29.5
03.05.001 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 4.8 | 105.35 | 505.68 | 3.92
03.05.002 | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 8.64 | 381.55 | 3296.59 | 25.58
03.06 | PINTURA |  |  |  | 1811.61 | 14.07
03.06.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 18.94 | 47.45 | 898.7 | 6.98
03.06.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 18.94 | 48.2 | 912.91 | 7.09
03.07 | DIVERSOS |  |  |  | 47.7 | 0.37
03.07.001 | Limpeza geral | m2 | 17.6 | 2.71 | 47.7 | 0.37
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 129411.8 | 100