## PLAN-ADITIVO-1-00003.2023-SSP
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS CIVIS
Contrato 03/2023-SSP
Aditivo No 01
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Quant | Qtd Atual | Preço Unit | Vlr Contrato | Valor Total | Valor Atual
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO | [5 empty] | 71973.95 | 9627.55 | 81601.5
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 |  | 36724.51 |  | 36724.51
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 |  | 1 | 23361.79 | 23361.79 |  | 23361.79
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 |  | 1 | 6848.17 | 6848.17 |  | 6848.17
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 |  | 1 | 6514.55 | 6514.55 |  | 6514.55
01.02 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 736 |  | 736
01.02.001 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 368 |  | 368
01.02.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 |  | 400 | 0.92 | 368 |  | 368
01.02.002 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 368 |  | 368
01.02.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 400 |  | 400 | 0.92 | 368 |  | 368
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 0 |  | 27187.65 | 7812.23 | 34999.88
01.03.001 | Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso) | m2 | 72 | 84.42 | 156.42 | 92.54 | 6662.88 | 7812.23 | 14475.11
01.03.002 | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 30 |  | 30 | 260.72 | 7821.6 |  | 7821.6
01.03.003 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 |  | 12 | 331.52 | 3978.24 |  | 3978.24
01.03.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm | UN | 1 |  | 1 | 640.04 | 640.04 |  | 640.04
01.03.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 |  | 1 | 1695.51 | 1695.51 |  | 1695.51
01.03.006 | Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) sem carga e descarga | m2 | 466 |  | 466 | 0.31 | 144.46 |  | 144.46
01.03.007 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 2 |  | 2 | 367.5 | 735 |  | 735
01.03.008 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 |  | 1 | 857.5 | 857.5 |  | 857.5
01.03.009 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 4652.42 |  | 4652.42
01.03.009.001 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros) | un | 1 |  | 1 | 2055.76 | 2055.76 |  | 2055.76
01.03.009.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 50 |  | 50 | 41.82 | 2091 |  | 2091
01.03.009.003 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 |  | 8 | 28.37 | 226.96 |  | 226.96
01.03.009.004 | Curva pvc, 45 graus, curta, pvc, série normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 |  | 5 | 55.74 | 278.7 |  | 278.7
01.04 | FRETE |  |  |  | 0 |  | 6176.49 |  | 6176.49
01.04.001 | FRETE DOS MATERIAIS ARENOSOS - SÃO CRISTOVÃO 23,7KM |  |  |  | 0 |  | 3544.73 |  | 3544.73
01.04.001.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 3852.97 |  | 3852.97 | 0.92 | 3544.73 |  | 3544.73
01.04.002 | FRETE DOS MATERIAIS BRITOSOS - ITABAIANA 48,9KM |  |  |  | 0 |  | 2631.76 |  | 2631.76
01.04.002.001 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 2860.61 |  | 2860.61 | 0.92 | 2631.76 |  | 2631.76
01.05 | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 0 |  | 1149.3 |  | 1149.3
01.05.001 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m | un | 1 |  | 1 | 305.4 | 305.4 |  | 305.4
01.05.002 | Marco inaugural - Rev. 01 | un | 1 |  | 1 | 843.9 | 843.9 |  | 843.9
01.06 | PROJETOS |  |  |  | 0 |  |  | 1815.32 | 1815.32
01.06.001 | As built | m2 |  | 2241.13 | 2241.13 | 0.81 |  | 1815.32 | 1815.32
02. | SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO | [5 empty] | 565174.06 | 58295.67 | 623469.73
02.01 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 |  | 11525.33 |  | 11525.33
02.01.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 466 |  | 466 | 4.03 | 1877.98 |  | 1877.98
02.01.002 | Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m | un | 1 |  | 1 | 41.17 | 41.17 |  | 41.17
02.01.003 | Carga manual de material de 1ª categoria | m3 | 121.16 |  | 121.16 | 9.67 | 1171.62 |  | 1171.62
02.01.004 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1908.27 |  | 1908.27 | 0.92 | 1755.61 |  | 1755.61
02.01.005 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 181.74 |  | 181.74 | 36.75 | 6678.95 |  | 6678.95
02.02 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 |  | 11850.61 | 12310.24 | 24160.85
02.02.001 | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 491 |  | 491 | 6 | 2946 |  | 2946
02.02.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 69.78 |  | 69.78 | 50.41 | 3517.61 |  | 3517.61
02.02.003 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | m3 | 11.63 |  | 11.63 | 77.52 | 901.56 |  | 901.56
02.02.004 | Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 | m2 | 46.52 |  | 46.52 | 5.99 | 278.65 |  | 278.65
02.02.005 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 50.87 |  | 50.87 | 21.95 | 1116.6 |  | 1116.6
02.02.006 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 39.7 |  | 39.7 | 0.98 | 38.91 |  | 38.91
02.02.007 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 937.85 | 9037.94 | 9975.79 | 0.92 | 862.82 | 8314.9 | 9177.72
02.02.008 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 59.55 |  | 59.55 | 36.75 | 2188.46 |  | 2188.46
02.02.009 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 |  | 176.34 | 176.34 | 11.28 |  | 1989.12 | 1989.12
02.02.010 | Material para sub-base com cbr>20, inclusive aquisição, escavação e carga na jazida (medido pelo corte), exclusive limpeza da área e transporte | m3 |  | 165.53 | 165.53 | 12.12 |  | 2006.22 | 2006.22
02.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 0 |  | 98085.35 | 2635.25 | 100720.6
02.03.001 | SAPATAS |  |  |  | 0 |  | 25587.42 |  | 25587.42
02.03.001.001 | Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial | m3 | 9.3 |  | 9.3 | 321.49 | 2989.86 |  | 2989.86
02.03.001.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 | 20.92 |  | 20.92 | 34.13 | 714 |  | 714
02.03.001.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 462.3 |  | 462.3 | 12.8 | 5917.44 |  | 5917.44
02.03.001.004 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 345 |  | 345 | 13.62 | 4698.9 |  | 4698.9
02.03.001.005 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 24.7 |  | 24.7 | 13.68 | 337.9 |  | 337.9
02.03.001.006 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 47.9 |  | 47.9 | 13.48 | 645.69 |  | 645.69
02.03.001.007 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 | 69.91 |  | 69.91 | 48.04 | 3358.48 |  | 3358.48
02.03.001.008 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 9.33 |  | 9.33 | 510.6 | 4763.9 |  | 4763.9
02.03.001.009 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 81.68 |  | 81.68 | 26.46 | 2161.25 |  | 2161.25
02.03.002 | VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0 |  | 13078.04 |  | 13078.04
02.03.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 227.7 |  | 227.7 | 12.8 | 2914.56 |  | 2914.56
02.03.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 109.4 |  | 109.4 | 13.48 | 1474.71 |  | 1474.71
02.03.002.003 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 101.07 |  | 101.07 | 36.1 | 3648.63 |  | 3648.63
02.03.002.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 5.19 |  | 5.19 | 510.6 | 2650.01 |  | 2650.01
02.03.002.005 | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 90.33 |  | 90.33 | 26.46 | 2390.13 |  | 2390.13
02.03.003 | PILARES |  |  |  | 0 |  | 27082.72 | 1464.06 | 28546.78
02.03.003.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 370.6 | 114.38 | 484.98 | 12.8 | 4743.68 | 1464.06 | 6207.74
02.03.003.002 | Aço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 801.8 |  | 801.8 | 13.62 | 10920.52 |  | 10920.52
02.03.003.003 | Aço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - Rev 02 | kg | 84 |  | 84 | 13.68 | 1149.12 |  | 1149.12
02.03.003.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 143.2 |  | 143.2 | 13.48 | 1930.34 |  | 1930.34
02.03.003.005 | Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 124.62 |  | 124.62 | 39.54 | 4927.47 |  | 4927.47
02.03.003.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 6.41 |  | 6.41 | 532.23 | 3411.59 |  | 3411.59
02.03.004 | VIGAS |  |  |  | 0 |  | 18552.2 |  | 18552.2
02.03.004.001 | Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 169.74 |  | 169.74 | 36.1 | 6127.61 |  | 6127.61
02.03.004.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 418 |  | 418 | 12.8 | 5350.4 |  | 5350.4
02.03.004.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 180.5 |  | 180.5 | 13.48 | 2433.14 |  | 2433.14
02.03.004.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 8.72 |  | 8.72 | 532.23 | 4641.05 |  | 4641.05
02.03.005 | LAJES |  |  |  | 0 |  | 13784.97 | 1171.19 | 14956.16
02.03.005.001 | Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento | m2 | 11.15 |  | 11.15 | 34.39 | 383.45 |  | 383.45
02.03.005.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 6.25 |  | 6.25 | 12.8 | 80 |  | 80
02.03.005.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 44.5 |  | 44.5 | 13.48 | 599.86 |  | 599.86
02.03.005.004 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 1.33 |  | 1.33 | 532.23 | 707.87 |  | 707.87
02.03.005.005 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 42cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 80.29 | -80.29 | 0 | 149.63 | 12013.79 | -12013.79 | 0
02.03.005.006 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m2 |  | 84.84 | 84.84 | 155.41 |  | 13184.98 | 13184.98
02.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 30266.25 |  | 30266.25
02.04.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 423.96 |  | 423.96 | 47.92 | 20316.16 |  | 20316.16
02.04.002 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016 | m | 120 |  | 120 | 5.3 | 636 |  | 636
02.04.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 108 |  | 108 | 45.61 | 4925.88 |  | 4925.88
02.04.004 | Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm | m2 | 25.76 |  | 25.76 | 82.49 | 2124.94 |  | 2124.94
02.04.005 | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em aluminio anodizado natural | m2 | 25.76 |  | 25.76 | 87.86 | 2263.27 |  | 2263.27
02.05 | COBERTURA |  |  |  | 0 |  | 82586.13 |  | 82586.13
02.05.001 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | m2 | 250.97 |  | 250.97 | 171.6 | 43066.45 |  | 43066.45
02.05.002 | Telhamento com telha de fibrocimento estrutural, dim: 3,00x1,06m, esp=8 mm, Etermax, Maxiplac ou similar | m2 | 284.58 |  | 284.58 | 26.86 | 7643.82 |  | 7643.82
02.05.003 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 8mm | m | 22 |  | 22 | 109.55 | 2410.1 |  | 2410.1
02.05.004 | Fornecimento e assentamento de Ripão Massaranduba 5,5 x 3,5cm | m | 51.96 |  | 51.96 | 22.52 | 1170.14 |  | 1170.14
02.05.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m2 | 9.35 |  | 9.35 | 15.46 | 144.55 |  | 144.55
02.05.006 | Alçapão em chapa de aço e = 3/16" | m2 | 0.36 |  | 0.36 | 651.85 | 234.67 |  | 234.67
02.05.007 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 20.93 |  | 20.93 | 38.58 | 807.48 |  | 807.48
02.05.008 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | m2 | 44.17 |  | 44.17 | 70.52 | 3114.87 |  | 3114.87
02.05.009 | Chapim de concreto pré-moldado | m | 40 |  | 40 | 57.94 | 2317.6 |  | 2317.6
02.05.010 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 84.18 |  | 84.18 | 27.06 | 2277.91 |  | 2277.91
02.05.011 | Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3 | m2 | 104.86 |  | 104.86 | 133.48 | 13996.71 |  | 13996.71
02.05.012 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018 | m2 | 84.18 |  | 84.18 | 64.17 | 5401.83 |  | 5401.83
02.06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 |  | 34961.63 | 2705.61 | 37667.24
02.06.001 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1680 |  | 1680 | 6.1 | 10248 |  | 10248
02.06.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 130 |  | 130 | 12.07 | 1569.1 |  | 1569.1
02.06.003 | Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 |  | 1 | 288.7 | 288.7 |  | 288.7
02.06.004 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 7 |  | 7 | 25.86 | 181.02 |  | 181.02
02.06.005 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 15 |  | 15 | 41.66 | 624.9 |  | 624.9
02.06.006 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 2 |  | 2 | 32.67 | 65.34 |  | 65.34
02.06.007 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 3 |  | 3 | 43.32 | 129.96 |  | 129.96
02.06.008 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 6 |  | 6 | 32.67 | 196.02 |  | 196.02
02.06.009 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 3 |  | 3 | 12.48 | 37.44 |  | 37.44
02.06.010 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 5 |  | 5 | 14.25 | 71.25 |  | 71.25
02.06.011 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 1 |  | 1 | 88.22 | 88.22 |  | 88.22
02.06.012 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  | 1 | 70.13 | 70.13 |  | 70.13
02.06.013 | Disjuntor termomagnetico tripolar 40 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 1 |  | 1 | 126.87 | 126.87 |  | 126.87
02.06.014 | Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar, 30MA | un | 4 |  | 4 | 385.47 | 1541.88 |  | 1541.88
02.06.015 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 |  | 4 | 99.23 | 396.92 |  | 396.92
02.06.016 | Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 19 |  | 19 | 14.3 | 271.7 |  | 271.7
02.06.017 | Luminária industrial/comercia,l prismática de acrílico 22" E40/E27, com gancho e lampada LED 50W | un | 12 |  | 12 | 304.24 | 3650.88 |  | 3650.88
02.06.018 | Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01 | un | 14 |  | 14 | 89.84 | 1257.76 |  | 1257.76
02.06.019 | Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR. | un | 4 |  | 4 | 155.27 | 621.08 |  | 621.08
02.06.020 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | un | 1 |  | 1 | 857.5 | 857.5 |  | 857.5
02.06.021 | Suporte horizontal 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 30 |  | 30 | 11.44 | 343.2 |  | 343.2
02.06.022 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa | m | 23 | 41.15 | 64.15 | 65.75 | 1512.25 | 2705.61 | 4217.86
02.06.023 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 20 |  | 20 | 16.61 | 332.2 |  | 332.2
02.06.024 | Curva horizontal 150 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 |  | 4 | 57.99 | 231.96 |  | 231.96
02.06.025 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 7 |  | 7 | 6.37 | 44.59 |  | 44.59
02.06.026 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 100 |  | 100 | 7.04 | 704 |  | 704
02.06.027 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 105 |  | 105 | 14.14 | 1484.7 |  | 1484.7
02.06.028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 27 |  | 27 | 23.14 | 624.78 |  | 624.78
02.06.029 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 35 |  | 35 | 2.56 | 89.6 |  | 89.6
02.06.030 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 8 |  | 8 | 5.59 | 44.72 |  | 44.72
02.06.031 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 3 |  | 3 | 12.9 | 38.7 |  | 38.7
02.06.032 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 |  | 6 | 6.92 | 41.52 |  | 41.52
02.06.033 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 13 |  | 13 | 123.77 | 1609.01 |  | 1609.01
02.06.034 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 25 |  | 25 | 31.85 | 796.25 |  | 796.25
02.06.035 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 25 |  | 25 | 3.2 | 80 |  | 80
02.06.036 | Fita isolante (rolo 20m) 3/4" - Fornecimento | Un | 10 |  | 10 | 9.8 | 98 |  | 98
02.06.037 | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | un | 26 |  | 26 | 45.33 | 1178.58 |  | 1178.58
02.06.038 | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | kg | 30 |  | 30 | 101.79 | 3053.7 |  | 3053.7
02.06.039 | Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento) | un | 40 |  | 40 | 2.82 | 112.8 |  | 112.8
02.06.040 | Parafuso com bucha S-10 | un | 130 |  | 130 | 1.78 | 231.4 |  | 231.4
02.06.041 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 100 |  | 100 | 0.15 | 15 |  | 15
02.07 | CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV |  |  |  | 0 |  | 32939.46 |  | 32939.46
02.07.001 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm | un | 1 |  | 1 | 898.54 | 898.54 |  | 898.54
02.07.002 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 460 |  | 460 | 11.49 | 5285.4 |  | 5285.4
02.07.003 | Fornecimento e instalação de caixa de sobrepor em pvc, para 02 conectores rj-45, com espelho | un | 5 |  | 5 | 10.6 | 53 |  | 53
02.07.004 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m | un | 24 |  | 24 | 123.77 | 2970.48 |  | 2970.48
02.07.005 | Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4" | un | 25 |  | 25 | 31.85 | 796.25 |  | 796.25
02.07.006 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 25 |  | 25 | 3.2 | 80 |  | 80
02.07.007 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 21 |  | 21 | 14.14 | 296.94 |  | 296.94
02.07.008 | Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 6 |  | 6 | 7.04 | 42.24 |  | 42.24
02.07.009 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 7 |  | 7 | 2.56 | 17.92 |  | 17.92
02.07.010 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 45 |  | 45 | 23.14 | 1041.3 |  | 1041.3
02.07.011 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 15 |  | 15 | 5.59 | 83.85 |  | 83.85
02.07.012 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 5 |  | 5 | 12.9 | 64.5 |  | 64.5
02.07.013 | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x 3m | un | 33 |  | 33 | 162.36 | 5357.88 |  | 5357.88
02.07.014 | Condulete em alumínio tipo "x" de 1" | un | 11 |  | 11 | 34.1 | 375.1 |  | 375.1
02.07.015 | Conector reto de aluminio para eletroduto de 1", para adaptar entrada de eletroduto metalico flexivel em quadros - fornecimento e instalação | un | 11 |  | 11 | 5.1 | 56.1 |  | 56.1
02.07.016 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 20 |  | 20 | 7.37 | 147.4 |  | 147.4
02.07.017 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 10 |  | 10 | 18.38 | 183.8 |  | 183.8
02.07.018 | Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar | un | 7 |  | 7 | 371.32 | 2599.24 |  | 2599.24
02.07.019 | Câmera Hdcvi speed dome Vhd 3020 sd, da Intelbrás ou similar | un | 3 |  | 3 | 4146.54 | 12439.62 |  | 12439.62
02.07.020 | Parafuso com bucha S-10 | un | 80 |  | 80 | 1.78 | 142.4 |  | 142.4
02.07.021 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 50 |  | 50 | 0.15 | 7.5 |  | 7.5
02.08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 |  | 10383.73 |  | 10383.73
02.08.001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 1736.58 |  | 1736.58
02.08.001.001 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 100 |  | 100 | 2.33 | 233 |  | 233
02.08.001.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 100 |  | 100 | 4.79 | 479 |  | 479
02.08.001.003 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 20.12 |  | 20.12 | 4.03 | 81.08 |  | 81.08
02.08.001.004 | Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m | un | 1 |  | 1 | 212.05 | 212.05 |  | 212.05
02.08.001.005 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 4.02 |  | 4.02 | 50.41 | 202.65 |  | 202.65
02.08.001.006 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 3.99 |  | 3.99 | 21.95 | 87.58 |  | 87.58
02.08.001.007 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 5.27 |  | 5.27 | 0.98 | 5.16 |  | 5.16
02.08.001.008 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 83.07 |  | 83.07 | 1.75 | 145.37 |  | 145.37
02.08.001.009 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 7.91 |  | 7.91 | 36.75 | 290.69 |  | 290.69
02.08.002 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  | 3322.95 |  | 3322.95
02.08.002.001 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 25 |  | 25 | 5.7 | 142.5 |  | 142.5
02.08.002.002 | Parafuso com bucha S-8 | un | 25 |  | 25 | 4.04 | 101 |  | 101
02.08.002.003 | Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 25.24 | 25.24 |  | 25.24
02.08.002.004 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 8 |  | 8 | 113.51 | 908.08 |  | 908.08
02.08.002.005 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 6 |  | 6 | 72.04 | 432.24 |  | 432.24
02.08.002.006 | Registro gaveta bruto 1 1/4" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 68.69 | 68.69 |  | 68.69
02.08.002.007 | Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 55.24 | 55.24 |  | 55.24
02.08.002.008 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | un | 1 |  | 1 | 55.17 | 55.17 |  | 55.17
02.08.002.009 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 | un | 2 |  | 2 | 13.68 | 27.36 |  | 27.36
02.08.002.010 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 25 |  | 25 | 9.51 | 237.75 |  | 237.75
02.08.002.011 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | un | 2 |  | 2 | 11.2 | 22.4 |  | 22.4
02.08.002.012 | Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros | un | 1 |  | 1 | 974.98 | 974.98 |  | 974.98
02.08.002.013 | Engate flexível em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  | 1 | 41.96 | 41.96 |  | 41.96
02.08.002.014 | Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 30cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 16 |  | 16 | 8.88 | 142.08 |  | 142.08
02.08.002.015 | Cap de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 1 |  | 1 | 4.36 | 4.36 |  | 4.36
02.08.002.016 | Colar tomada pvc, com travas, saida com rosca, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligacao predial de agua | un | 1 |  | 1 | 53.39 | 53.39 |  | 53.39
02.08.002.017 | Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 1 |  | 1 | 30.51 | 30.51 |  | 30.51
02.08.003 | CONEXÕES E TUBOS |  |  |  | 0 |  | 5324.2 |  | 5324.2
02.08.003.001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 20 |  | 20 | 9.26 | 185.2 |  | 185.2
02.08.003.002 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 11 |  | 11 | 11.58 | 127.38 |  | 127.38
02.08.003.003 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | un | 5 |  | 5 | 14.43 | 72.15 |  | 72.15
02.08.003.004 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 8 |  | 8 | 19.86 | 158.88 |  | 158.88
02.08.003.005 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | un | 14 |  | 14 | 17.69 | 247.66 |  | 247.66
02.08.003.006 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 8 |  | 8 | 19.27 | 154.16 |  | 154.16
02.08.003.007 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 21 |  | 21 | 12.52 | 262.92 |  | 262.92
02.08.003.008 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 4 |  | 4 | 15.41 | 61.64 |  | 61.64
02.08.003.009 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 14 |  | 14 | 10.99 | 153.86 |  | 153.86
02.08.003.010 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | un | 1 |  | 1 | 27.75 | 27.75 |  | 27.75
02.08.003.011 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 |  | 2 | 15.78 | 31.56 |  | 31.56
02.08.003.012 | Tê de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 |  | 1 | 23.68 | 23.68 |  | 23.68
02.08.003.013 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" | un | 4 |  | 4 | 22.85 | 91.4 |  | 91.4
02.08.003.014 | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 |  | 7 | 4.48 | 31.36 |  | 31.36
02.08.003.015 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm | un | 1 |  | 1 | 6.7 | 6.7 |  | 6.7
02.08.003.016 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | un | 3 |  | 3 | 10.76 | 32.28 |  | 32.28
02.08.003.017 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 6 |  | 6 | 12.65 | 75.9 |  | 75.9
02.08.003.018 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 144 |  | 144 | 15.21 | 2190.24 |  | 2190.24
02.08.003.019 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 54 |  | 54 | 23.14 | 1249.56 |  | 1249.56
02.08.003.020 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 3 |  | 3 | 46.64 | 139.92 |  | 139.92
02.09 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 14871.14 | 684.21 | 15555.35
02.09.001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 2545.33 | 684.21 | 3229.54
02.09.001.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 43.57 |  | 43.57 | 4.03 | 175.59 |  | 175.59
02.09.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 11.415 | 10.39 | 21.805 | 50.41 | 575.43 | 523.76 | 1099.19
02.09.001.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 8.94 | 7.31 | 16.25 | 21.95 | 196.23 | 160.45 | 356.68
02.09.001.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 19.1 |  | 19.1 | 0.98 | 18.72 |  | 18.72
02.09.001.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 300.84 |  | 300.84 | 1.75 | 526.47 |  | 526.47
02.09.001.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 28.65 |  | 28.65 | 36.75 | 1052.89 |  | 1052.89
02.09.002 | EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, DESOBSTRUÇÕES |  |  |  | 0 |  | 5523.07 |  | 5523.07
02.09.002.001 | Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa | un | 14 |  | 14 | 24.41 | 341.74 |  | 341.74
02.09.002.002 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 8 |  | 8 | 448.04 | 3584.32 |  | 3584.32
02.09.002.003 | Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m | un | 8 |  | 8 | 59.12 | 472.96 |  | 472.96
02.09.002.004 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 8 |  | 8 | 59.28 | 474.24 |  | 474.24
02.09.002.005 | Caixa de gordura em pvc 300mm | un | 1 |  | 1 | 583.17 | 583.17 |  | 583.17
02.09.002.006 | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 4 |  | 4 | 16.66 | 66.64 |  | 66.64
02.09.003 | CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 1833.78 |  | 1833.78
02.09.003.001 | Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm | un | 2 |  | 2 | 9.42 | 18.84 |  | 18.84
02.09.003.002 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 6 |  | 6 | 35.35 | 212.1 |  | 212.1
02.09.003.003 | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 18 |  | 18 | 11.76 | 211.68 |  | 211.68
02.09.003.004 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 8 |  | 8 | 8.09 | 64.72 |  | 64.72
02.09.003.005 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 5 |  | 5 | 13.34 | 66.7 |  | 66.7
02.09.003.006 | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 |  | 1 | 16.4 | 16.4 |  | 16.4
02.09.003.007 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 2 |  | 2 | 11.76 | 23.52 |  | 23.52
02.09.003.008 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 12 |  | 12 | 16.08 | 192.96 |  | 192.96
02.09.003.009 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 8 |  | 8 | 12.73 | 101.84 |  | 101.84
02.09.003.010 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 3 |  | 3 | 16.4 | 49.2 |  | 49.2
02.09.003.011 | Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 |  | 1 | 73.14 | 73.14 |  | 73.14
02.09.003.012 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 2 |  | 2 | 52.6 | 105.2 |  | 105.2
02.09.003.013 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 2 |  | 2 | 62.88 | 125.76 |  | 125.76
02.09.003.014 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 3 |  | 3 | 14.12 | 42.36 |  | 42.36
02.09.003.015 | Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 4 |  | 4 | 20.04 | 80.16 |  | 80.16
02.09.003.016 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 12 |  | 12 | 17.51 | 210.12 |  | 210.12
02.09.003.017 | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 |  | 1 | 7.57 | 7.57 |  | 7.57
02.09.003.018 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 1 |  | 1 | 60.43 | 60.43 |  | 60.43
02.09.003.019 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 2 |  | 2 | 17.59 | 35.18 |  | 35.18
02.09.003.020 | Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 |  | 1 | 31.63 | 31.63 |  | 31.63
02.09.003.021 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 1 |  | 1 | 40.71 | 40.71 |  | 40.71
02.09.003.022 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 |  | 3 | 13.44 | 40.32 |  | 40.32
02.09.003.023 | Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm | un | 1 |  | 1 | 23.24 | 23.24 |  | 23.24
02.09.004 | TUBOS |  |  |  | 0 |  | 4968.96 |  | 4968.96
02.09.004.001 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 6 |  | 6 | 18.64 | 111.84 |  | 111.84
02.09.004.002 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 3 |  | 3 | 26.61 | 79.83 |  | 79.83
02.09.004.003 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm | m | 3 |  | 3 | 37.89 | 113.67 |  | 113.67
02.09.004.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 63 |  | 63 | 41.82 | 2634.66 |  | 2634.66
02.09.004.005 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 18 |  | 18 | 19.64 | 353.52 |  | 353.52
02.09.004.006 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 42 |  | 42 | 15.99 | 671.58 |  | 671.58
02.09.004.007 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 9 |  | 9 | 45.28 | 407.52 |  | 407.52
02.09.004.008 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 15 |  | 15 | 25.74 | 386.1 |  | 386.1
02.09.004.009 | Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50 mm | m | 6 |  | 6 | 35.04 | 210.24 |  | 210.24
02.10 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0 |  | 17143.9 |  | 17143.9
02.10.001 | DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 2943.45 |  | 2943.45
02.10.001.001 | Demolição de pavimentação (capa) asfáltica | m2 | 13.95 |  | 13.95 | 4.03 | 56.22 |  | 56.22
02.10.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 19.29 |  | 19.29 | 50.41 | 972.41 |  | 972.41
02.10.001.003 | Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho | m3 | 14.43 |  | 14.43 | 21.95 | 316.74 |  | 316.74
02.10.001.004 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 19.1 |  | 19.1 | 0.98 | 18.72 |  | 18.72
02.10.001.005 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia não pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 300.84 |  | 300.84 | 1.75 | 526.47 |  | 526.47
02.10.001.006 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 28.65 |  | 28.65 | 36.75 | 1052.89 |  | 1052.89
02.10.002 | TUBOS |  |  |  | 0 |  | 7223.49 |  | 7223.49
02.10.002.001 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 240 |  | 240 | 25.74 | 6177.6 |  | 6177.6
02.10.002.002 | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | 48 |  | 48 | 19.88 | 954.24 |  | 954.24
02.10.002.003 | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 15 |  | 15 | 6.11 | 91.65 |  | 91.65
02.10.003 | CONEXÕES |  |  |  | 0 |  | 890.32 |  | 890.32
02.10.003.001 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 |  | 4 | 9.26 | 37.04 |  | 37.04
02.10.003.002 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | 12 |  | 12 | 26.93 | 323.16 |  | 323.16
02.10.003.003 | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_06/2022 | un | 18 |  | 18 | 16.55 | 297.9 |  | 297.9
02.10.003.004 | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | 1 |  | 1 | 21.57 | 21.57 |  | 21.57
02.10.003.005 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm | un | 5 |  | 5 | 42.13 | 210.65 |  | 210.65
02.10.004 | CAIXAS |  |  |  | 0 |  | 6086.64 |  | 6086.64
02.10.004.001 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020 | un | 14 |  | 14 | 434.76 | 6086.64 |  | 6086.64
02.11 | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 |  | 45680.27 |  | 45680.27
02.11.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 2 |  | 2 | 657.43 | 1314.86 |  | 1314.86
02.11.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 6 |  | 6 | 657.43 | 3944.58 |  | 3944.58
02.11.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 3.00 x 2.50 m, com duas folhas, inclusive batentes e ferragens | un | 1 |  | 1 | 1219.71 | 1219.71 |  | 1219.71
02.11.004 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista | m2 | 8.64 |  | 8.64 | 414.26 | 3579.21 |  | 3579.21
02.11.005 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 8.4 |  | 8.4 | 471.61 | 3961.52 |  | 3961.52
02.11.006 | Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04 _10/2021 | m2 | 8.4 |  | 8.4 | 428.75 | 3601.5 |  | 3601.5
02.11.007 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 41.16 |  | 41.16 | 376.63 | 15502.09 |  | 15502.09
02.11.008 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 4.95 |  | 4.95 | 217.35 | 1075.88 |  | 1075.88
02.11.009 | Grade proteção c/ barra quadrada ferro 5/8" | m2 | 61.16 |  | 61.16 | 144.43 | 8833.34 |  | 8833.34
02.11.010 | Porta em aluminio, cor N/P/B, tipo pantográfica, inclusive fechadura | m2 | 7.5 |  | 7.5 | 353.01 | 2647.58 |  | 2647.58
02.12 | REDE DE GÁS - GLP |  |  |  | 0 |  | 5303.3 |  | 5303.3
02.12.001 | INSTALAÇÃO DE GÁS |  |  |  | 0 |  | 2268.85 |  | 2268.85
02.12.001.001 | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 1 |  | 1 | 463.53 | 463.53 |  | 463.53
02.12.001.002 | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 2 |  | 2 | 181.78 | 363.56 |  | 363.56
02.12.001.003 | Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões | pt | 1 |  | 1 | 514.18 | 514.18 |  | 514.18
02.12.001.004 | Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar | un | 1 |  | 1 | 67.33 | 67.33 |  | 67.33
02.12.001.005 | Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 |  | 1 | 14.61 | 14.61 |  | 14.61
02.12.001.006 | Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4" | un | 1 |  | 1 | 18.47 | 18.47 |  | 18.47
02.12.001.007 | Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 6 |  | 6 | 19.61 | 117.66 |  | 117.66
02.12.001.008 | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020 | m | 7.6 |  | 7.6 | 33.77 | 256.65 |  | 256.65
02.12.001.009 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 0.61 |  | 0.61 | 50.41 | 30.75 |  | 30.75
02.12.001.010 | Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8) | m | 7.6 |  | 7.6 | 23.21 | 176.4 |  | 176.4
02.12.001.011 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | Un | 1 |  | 1 | 12.25 | 12.25 |  | 12.25
02.12.001.012 | Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.5 |  | 0.5 | 466.92 | 233.46 |  | 233.46
02.12.002 | CASA DE GÁS |  |  |  | 0 |  | 3034.45 |  | 3034.45
02.12.002.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016 | m2 | 1.78 |  | 1.78 | 32.84 | 58.46 |  | 58.46
02.12.002.002 | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm | m2 | 1.78 |  | 1.78 | 45.15 | 80.37 |  | 80.37
02.12.002.003 | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014 | m2 | 1.77 |  | 1.77 | 64.59 | 114.32 |  | 114.32
02.12.002.004 | Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação | m | 0.7 |  | 0.7 | 2.33 | 1.63 |  | 1.63
02.12.002.005 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 0.7 |  | 0.7 | 4.79 | 3.35 |  | 3.35
02.12.002.006 | Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 122.52 | 61.26 |  | 61.26
02.12.002.007 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 3.54 |  | 3.54 | 8.62 | 30.51 |  | 30.51
02.12.002.008 | Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia | m2 | 2.75 |  | 2.75 | 27.59 | 75.87 |  | 75.87
02.12.002.009 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 2.75 |  | 2.75 | 34.04 | 93.61 |  | 93.61
02.12.002.010 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.52 |  | 0.52 | 2423.04 | 1259.98 |  | 1259.98
02.12.002.011 | Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão | m2 | 0.27 |  | 0.27 | 12.81 | 3.46 |  | 3.46
02.12.002.012 | Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8" | m2 | 0.95 |  | 0.95 | 162.44 | 154.32 |  | 154.32
02.12.002.013 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 5.5 |  | 5.5 | 28.89 | 158.9 |  | 158.9
02.12.002.014 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014 | m2 | 5.5 |  | 5.5 | 14.71 | 80.91 |  | 80.91
02.12.002.015 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 |  | 1 | 857.5 | 857.5 |  | 857.5
02.13 | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 |  | 51700.9 |  | 51700.9
02.13.001 | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 84.18 |  | 84.18 | 8.76 | 737.42 |  | 737.42
02.13.002 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 | m2 | 985.74 |  | 985.74 | 3.34 | 3292.37 |  | 3292.37
02.13.003 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 84.18 |  | 84.18 | 27.43 | 2309.06 |  | 2309.06
02.13.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 651.79 |  | 651.79 | 23.83 | 15532.16 |  | 15532.16
02.13.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 333.95 |  | 333.95 | 25.68 | 8575.84 |  | 8575.84
02.13.006 | Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço | m2 | 120 |  | 120 | 43.39 | 5206.8 |  | 5206.8
02.13.007 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 18.56 |  | 18.56 | 593.72 | 11019.44 |  | 11019.44
02.13.008 | Rodopia em granito cinza andorinha, h = 10 cm, e= 2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, com acabamento aboleado | m | 0.52 |  | 0.52 | 59.62 | 31 |  | 31
02.13.009 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm | m2 | 2.96 |  | 2.96 | 450.36 | 1333.07 |  | 1333.07
02.13.010 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 37.12 |  | 37.12 | 98.7 | 3663.74 |  | 3663.74
02.14 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 47539.11 | 11589.42 | 59128.53
02.14.001 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 93.2 |  | 93.2 | 11.28 | 1051.3 |  | 1051.3
02.14.002 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 466 |  | 466 | 2.5 | 1165 |  | 1165
02.14.003 | Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 466 | 466 | 932 | 24.87 | 11589.42 | 11589.42 | 23178.84
02.14.004 | Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1 | m2 | 287.5 |  | 287.5 | 67.14 | 19302.75 |  | 19302.75
02.14.005 | Polimento de piso de alta resistência, novo- R1 | m2 | 287.5 |  | 287.5 | 18.41 | 5292.88 |  | 5292.88
02.14.006 | Enceramento de piso de alta resistência (novo) | m2 | 287.5 |  | 287.5 | 6.96 | 2001 |  | 2001
02.14.007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 53.23 |  | 53.23 | 27.06 | 1440.4 |  | 1440.4
02.14.008 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014 | m2 | 48.19 |  | 48.19 | 47.52 | 2289.99 |  | 2289.99
02.14.009 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 5.04 |  | 5.04 | 450.19 | 2268.96 |  | 2268.96
02.14.010 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 14.68 |  | 14.68 | 77.48 | 1137.41 |  | 1137.41
02.15 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 3007.94 |  | 3007.94
02.15.001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 2 |  | 2 | 427.17 | 854.34 |  | 854.34
02.15.002 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 135 |  | 135 | 6.1 | 823.5 |  | 823.5
02.15.003 | Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 20 |  | 20 | 11.97 | 239.4 |  | 239.4
02.15.004 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10 |  | 10 | 71.55 | 715.5 |  | 715.5
02.15.005 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 10 |  | 10 | 37.52 | 375.2 |  | 375.2
02.16 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  | 0 |  | 15906.78 |  | 15906.78
02.16.001 | Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 4 |  | 4 | 119.25 | 477 |  | 477
02.16.002 | Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712 ou similar com válvula fech. autom.ref. 2572 decamatic eco ou similar | un | 2 |  | 2 | 841.18 | 1682.36 |  | 1682.36
02.16.003 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | un | 1 |  | 1 | 506.07 | 506.07 |  | 506.07
02.16.004 | Vaso sanitário convencional, linha parati, LOGASA ou similar, c/caixa de descarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico universal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de descida de embutir e engate plástico | un | 5 |  | 5 | 415.54 | 2077.7 |  | 2077.7
02.16.005 | Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  | 1 | 783.99 | 783.99 |  | 783.99
02.16.006 | Cuba de embutir, oval, CELITE 10116 ou similar, inclusive sifão cromado, válvula cromada para lavatório e engate cromado e torneira | un | 9 |  | 9 | 764.88 | 6883.92 |  | 6883.92
02.16.007 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar | un | 3 |  | 3 | 71.65 | 214.95 |  | 214.95
02.16.008 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em pvc - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  | 1 | 319.11 | 319.11 |  | 319.11
02.16.009 | Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2? ou 3/4?, para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 |  | 1 | 128.17 | 128.17 |  | 128.17
02.16.010 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 6 |  | 6 | 77.33 | 463.98 |  | 463.98
02.16.011 | Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020 | un | 7 |  | 7 | 84.16 | 589.12 |  | 589.12
02.16.012 | Dispenser para toalha interfolhada | un | 5 |  | 5 | 52.83 | 264.15 |  | 264.15
02.16.013 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 |  | 3 | 252.71 | 758.13 |  | 758.13
02.16.014 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 |  | 1 | 252.71 | 252.71 |  | 252.71
02.16.015 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 |  | 2 | 252.71 | 505.42 |  | 505.42
02.17 | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 35090.24 |  | 35090.24
02.17.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 384.36 |  | 384.36 | 32.73 | 12580.1 |  | 12580.1
02.17.002 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 523.65 |  | 523.65 | 32.72 | 17133.83 |  | 17133.83
02.17.003 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 122.32 |  | 122.32 | 28.89 | 3533.82 |  | 3533.82
02.17.004 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 61.56 |  | 61.56 | 29.93 | 1842.49 |  | 1842.49
02.18 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 0 |  | 2419.63 |  | 2419.63
02.18.001 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0 |  | 2127.2 |  | 2127.2
02.18.001.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 6 |  | 6 | 206.24 | 1237.44 |  | 1237.44
02.18.001.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 4 |  | 4 | 222.44 | 889.76 |  | 889.76
02.18.002 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 292.43 |  | 292.43
02.18.002.001 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - A5 300mm | und | 1 |  | 1 | 16.11 | 16.11 |  | 16.11
02.18.002.002 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS | und | 1 |  | 1 | 16.11 | 16.11 |  | 16.11
02.18.002.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 4 |  | 4 | 16.11 | 64.44 |  | 64.44
02.18.002.004 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 300 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14 | und | 1 |  | 1 | 16.11 | 16.11 |  | 16.11
02.18.002.005 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36. | und | 1 |  | 1 | 18.56 | 18.56 |  | 18.56
02.18.002.006 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO FUMAR 200 x 200 mm | und | 1 |  | 1 | 16.11 | 16.11 |  | 16.11
02.18.002.007 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm | und | 2 |  | 2 | 16.11 | 32.22 |  | 32.22
02.18.002.008 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm | und | 5 |  | 5 | 16.11 | 80.55 |  | 80.55
02.18.002.009 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S3 120x240mm | und | 2 |  | 2 | 16.11 | 32.22 |  | 32.22
02.19 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0 |  | 6643.68 |  | 6643.68
02.19.001 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 40x10cm | un | 9 |  | 9 | 12.25 | 110.25 |  | 110.25
02.19.002 | Serviço de confecção de placa em PVC 2mm plotada com adesivo em impressão digital medindo 150 x 80 cm | un | 1 |  | 1 | 343 | 343 |  | 343
02.19.003 | Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva | m2 | 13.5 |  | 13.5 | 458.55 | 6190.43 |  | 6190.43
02.20 | DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 6530.27 |  | 6530.27
02.20.001 | Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm | Un | 5 |  | 5 | 183.75 | 918.75 |  | 918.75
02.20.002 | Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura | un | 1 |  | 1 | 2817.52 | 2817.52 |  | 2817.52
02.20.003 | Concertina Dupla, em aço galvanizado, espiral de Ø = 980 mm, 5 clipes p/espiral, lâmina de 30mm e fio interno = 2,75mm, inclusive instalação | m | 50 |  | 50 | 55.88 | 2794 |  | 2794
02.21 | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 |  | 738.41 |  | 738.41
02.21.001 | Limpeza geral | m2 | 360.2 |  | 360.2 | 2.05 | 738.41 |  | 738.41
02.22 | MURO DE CONTENÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 16027.32 | 16027.32
02.22.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 |  | 10.81 | 10.81 | 50.41 |  | 544.93 | 544.93
02.22.002 | Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte | m3 |  | 26.01 | 26.01 | 426.02 |  | 11080.78 | 11080.78
02.22.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 |  | 75.37 | 75.37 | 25.68 |  | 1935.5 | 1935.5
02.22.004 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 |  | 75.37 | 75.37 | 32.72 |  | 2466.11 | 2466.11
02.23 | ESCADA, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO |  |  |  | 0 |  |  | 12343.62 | 12343.62
02.23.001 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017 | m2 |  | 1.98 | 1.98 | 34.13 |  | 67.58 | 67.58
02.23.002 | Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado | m3 |  | 0.56 | 0.56 | 514.13 |  | 287.91 | 287.91
02.23.003 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg |  | 45.14 | 45.14 | 12.8 |  | 577.79 | 577.79
02.23.004 | Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento | m2 |  | 2.68 | 2.68 | 48.04 |  | 128.75 | 128.75
02.23.005 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 |  | 3.58 | 3.58 | 32.72 |  | 117.14 | 117.14
02.23.006 | Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso | m |  | 1 | 1 | 418.25 |  | 418.25 | 418.25
02.23.007 | Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm | m |  | 1 | 1 | 286.67 |  | 286.67 | 286.67
02.23.008 | Guarda-corpo Simples em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (quadro) de 1.1/2" - Rev 02 | m |  | 36.1 | 36.1 | 231.57 |  | 8359.68 | 8359.68
02.23.009 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 |  | 41.83 | 41.83 | 28.89 |  | 1208.47 | 1208.47
02.23.010 | Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 |  | 1.98 | 1.98 | 450.19 |  | 891.38 | 891.38
03. | URBANISMO | [5 empty] | 214140.69 | 0 | 214140.69
03.01 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 200007.82 |  | 200007.82
03.01.001 | Caixa de alvenaria de tijolo maciço (0,10m) dimensões interna 30x30x30cm revestida internamente com argamassa 1:3 e tampa de concreto - R1 | un | 8 |  | 8 | 134.05 | 1072.4 |  | 1072.4
03.01.002 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 201 |  | 201 | 17.63 | 3543.63 |  | 3543.63
03.01.003 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 67 |  | 67 | 4.09 | 274.03 |  | 274.03
03.01.004 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 4 |  | 4 | 10.72 | 42.88 |  | 42.88
03.01.005 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 13 |  | 13 | 2316.62 | 30116.06 |  | 30116.06
03.01.006 | Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 13 |  | 13 | 2342.63 | 30454.19 |  | 30454.19
03.01.007 | Relé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel | un | 26 |  | 26 | 37.3 | 969.8 |  | 969.8
03.01.008 | Locação de serviços de pavimentação | m2 | 1735.96 |  | 1735.96 | 1.23 | 2135.23 |  | 2135.23
03.01.009 | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m3 | 47.54 |  | 47.54 | 49.48 | 2352.28 |  | 2352.28
03.01.010 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 47.54 |  | 47.54 | 11.28 | 536.25 |  | 536.25
03.01.011 | Reposição de pavimentação asfáltica, incluindo pintura de ligação, fornecimento e aplicação de CAUQ | m2 | 1585.24 |  | 1585.24 | 60.07 | 95225.37 |  | 95225.37
03.01.012 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. af_04/2022 | m2 | 237.72 |  | 237.72 | 2.5 | 594.3 |  | 594.3
03.01.013 | Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm | m2 | 235.96 |  | 235.96 | 39.82 | 9395.93 |  | 9395.93
03.01.014 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 94.74 |  | 94.74 | 35.5 | 3363.27 |  | 3363.27
03.01.015 | Grama nativa capim de burro ou batatais, em placas, fornecimento e plantio | m2 | 59.73 |  | 59.73 | 19.67 | 1174.89 |  | 1174.89
03.01.016 | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 94.74 |  | 94.74 | 1.54 | 145.9 |  | 145.9
03.01.017 | Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 352.4 |  | 352.4 | 6.41 | 2258.88 |  | 2258.88
03.01.018 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 4 |  | 4 | 220.5 | 882 |  | 882
03.01.019 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos | un | 2 |  | 2 | 3625.68 | 7251.36 |  | 7251.36
03.01.020 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 61.81 |  | 61.81 | 0.98 | 60.57 |  | 60.57
03.01.021 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 973.48 |  | 973.48 | 0.92 | 895.6 |  | 895.6
03.01.022 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 92.71 |  | 92.71 | 36.75 | 3407.09 |  | 3407.09
03.01.023 | Limpeza geral | m2 | 1880.93 |  | 1880.93 | 2.05 | 3855.91 |  | 3855.91
03.02 | REVITALIZAÇÃO DE MURO, PORTÃO E CERCAMENTO COM MURETA |  |  |  | 0 |  | 14132.87 |  | 14132.87
03.02.001 | Revisão em cerca com estaca de concreto h=2,50, altura útil 2,00m, c/ 10 fios de arame, c/ reposição de 6 fios de arame por metro e de estaca a cada 10m | m | 130 |  | 130 | 42.73 | 5554.9 |  | 5554.9
03.02.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 3.51 |  | 3.51 | 30 | 105.3 |  | 105.3
03.02.003 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 39 |  | 39 | 47.92 | 1868.88 |  | 1868.88
03.02.004 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 78 |  | 78 | 7.31 | 570.18 |  | 570.18
03.02.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 78 |  | 78 | 25.68 | 2003.04 |  | 2003.04
03.02.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) | m2 | 78 |  | 78 | 14.1 | 1099.8 |  | 1099.8
03.02.007 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores | m2 | 50 |  | 50 | 24.82 | 1241 |  | 1241
03.02.008 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 12.5 |  | 12.5 | 28.89 | 361.13 |  | 361.13
03.02.009 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 2 |  | 2 | 503.05 | 1006.1 |  | 1006.1
03.02.010 | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 5.2 |  | 5.2 | 0.98 | 5.1 |  | 5.1
03.02.011 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 71.82 |  | 71.82 | 0.92 | 66.07 |  | 66.07
03.02.012 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 6.84 |  | 6.84 | 36.75 | 251.37 |  | 251.37