## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0010.202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS
Contrato
Nº Item | Descrição do Item | Unid | Qtd Contrato | Preço Unit | Valor Total
01. | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 41357.24
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 20627.51
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 20627.51 | 20627.51
01.02 | ADMINISTRAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 8893.97
01.02.001 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 3069.44 | 3069.44
01.02.002 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 5824.53 | 5824.53
01.03 | MOBOLIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 167.4
01.03.001 | Transportes comercial com caminhão carroceria em rodovia pavimentada | tkm | 270 | 0.62 | 167.4
01.04 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 8702.91
01.04.001 | Alvará (Licença de Construção - Prefeitura Municipal de São Cristóvão) | un | 1 | 1794.52 | 1794.52
01.04.002 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 12 | 429.68 | 5156.16
01.04.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 2 | 677.28 | 1354.56
01.04.004 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 397.67 | 397.67
01.05 | DIVERSOS |  |  |  | 2965.45
01.05.001 | Placa de inauguração em alumínio composto preto, 60x80cm, esp=4mm, (ACM constit. de 02 chapas sólidas de alumínio c/ núcleo central em polietileno), c/ pintura coilcoating PVDF KYNAR 500, texto gravado a laser, acab em verniz autom., mold em alumínio | un | 1 | 2965.45 | 2965.45
02. | SERVIÇOS DA OBRA |  |  |  | 205438.57
02.01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 4161.35
02.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 2.77 | 34.07 | 94.37
02.01.002 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 2.15 | 29 | 62.35
02.01.003 | Demolição de concreto com martelete e compressor | m3 | 0.25 | 521.5 | 130.38
02.01.004 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 35.47 | 22.21 | 787.79
02.01.005 | Demolição de reboco | m2 | 35.47 | 8.66 | 307.17
02.01.006 | Demolição de piso de alta resistência | m2 | 16.3 | 21.62 | 352.41
02.01.007 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 6.24 | 17.29 | 107.89
02.01.008 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 6.4 | 19.5 | 124.8
02.01.009 | Remoção de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017 | m | 8 | 0.6 | 4.8
02.01.010 | Remoção de pia | m2 | 1 | 23.54 | 23.54
02.01.011 | Remoção de grelha de ferro em calha de piso | m² | 4.73 | 5.42 | 25.64
02.01.012 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 21.4 | 19.46 | 416.44
02.01.013 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 577.8 | 0.9 | 520.02
02.01.014 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 32.1 | 37.5 | 1203.75
02.02 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 4263.91
02.02.001 | Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas até 500m² | m² | 261.75 | 8.75 | 2290.31
02.02.002 | Projeto Hidraúlico - Água fria com área até 500m². Observação Apresentar carta de viabilidade da DESO. | m² | 261.75 | 3.77 | 986.8
02.02.003 | Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento simples com área até 500m² (fossa e filtro, sumidouro ou DAFA). Observação: O cálculo da área equivale à área construída e o projeto deve ser aprovado pela ADEMA. | m² | 261.75 | 3.77 | 986.8
02.03 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 2958.6
02.03.001 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 1.48 | 199.91 | 295.87
02.03.002 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 22.03 | 42.93 | 945.75
02.03.003 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.59 | 2910.14 | 1716.98
02.04 | ELEVAÇÃO |  |  |  | 43380.32
02.04.001 | Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras | m2 | 2.09 | 5.41 | 11.31
02.04.002 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 66.21 | 51.78 | 3428.35
02.04.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 48.1 | 53.81 | 2588.26
02.04.004 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, sem vãos. af_07/2023_ps | m2 | 195.79 | 145.35 | 28458.08
02.04.005 | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 25mm (isover-santa marina ref psi - 30/25mm ou similar) | m2 | 195.79 | 36.53 | 7152.21
02.04.006 | Visor em aluminio com vidro liso 4mm | m2 | 9.11 | 191.23 | 1742.11
02.05 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 6526.63
02.05.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 20 | 145.35 | 2907
02.05.002 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | un | 8 | 91.62 | 732.96
02.05.003 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 4 | 130.53 | 522.12
02.05.004 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x150x50mm, branco, com grelha, Akros ou similar | un | 4 | 43.21 | 172.84
02.05.005 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 45.06 | 45.06
02.05.006 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 20mm x 1/2" | un | 1 | 17.4 | 17.4
02.05.007 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" - Rev 01_10/2022 | un | 1 | 17.61 | 17.61
02.05.008 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" Rev. 01 - 10/2022 | un | 2 | 20.74 | 41.48
02.05.009 | Caixa d´água em polietileno, 2000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 | un | 1 | 1212.17 | 1212.17
02.05.010 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 24 | 14.15 | 339.6
02.05.011 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 12 | 17.66 | 211.92
02.05.012 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 6 | 23.71 | 142.26
02.05.013 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm | un | 4 | 10 | 40
02.05.014 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 4 | 10.34 | 41.36
02.05.015 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | un | 2 | 12.21 | 24.42
02.05.016 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm | un | 4 | 5.67 | 22.68
02.05.017 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | un | 3 | 6.39 | 19.17
02.05.018 | Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32mm | un | 2 | 8.29 | 16.58
02.06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 17432.38
02.06.001 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 191.65 | 7.87 | 1508.29
02.06.002 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 185.89 | 28.45 | 5288.57
02.06.003 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm | m2 | 5.76 | 39.72 | 228.79
02.06.004 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m2 | 33.8 | 2.12 | 71.66
02.06.005 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 81.24 | 48.6 | 3948.26
02.06.006 | Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo FGE ou similar, instalado | m2 | 103.8 | 61.53 | 6386.81
02.07 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2052.92
02.07.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 21.03 | 31.26 | 657.4
02.07.002 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 5.73 | 71.24 | 408.21
02.07.003 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 53 x 53 cm, Arielle, linha atenas, cor cinza ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 15.3 | 64.53 | 987.31
02.08 | ESQUADRIAS |  |  |  | 60253.8
02.08.001 | Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro | m2 | 12.6 | 658.4 | 8295.84
02.08.002 | Chapa em policarbonato mr-10, cor cristal, ge, espessura 6.0 mm | m2 | 12.6 | 1499.88 | 18898.49
02.08.003 | Grade tubo ferro galvanizado 1 1/2" | m2 | 3.08 | 330.74 | 1018.68
02.08.004 | Fornecimento e montagem de porta para parede drywall (gesso acartonado), semi-oca, inclusive caixão em madeira e ferragen, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico ( ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm) | un | 2 | 1194.6 | 2389.2
02.08.005 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 26.15 | 135.48 | 3542.8
02.08.006 | Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), inclusive batentes e ferragens | un | 17 | 1093.24 | 18585.08
02.08.007 | Portão de abrir em chapa de aço 1/4", c/ quadro em tubo quadrado de 2", barra quadrada 1" na vertical e barra chata 2" x 1/4" na horizontal, inclusive ferrolho, p/ penitenciária | m2 | 3.78 | 1990.4 | 7523.71
02.09 | PINTURA |  |  |  | 47640.29
02.09.001 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques | m2 | 287.47 | 21.42 | 6157.61
02.09.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m2 | 287.47 | 29.75 | 8552.23
02.09.003 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 421.79 | 48.01 | 20250.14
02.09.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 350.76 | 14.52 | 5093.04
02.09.005 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico | m2 | 5.76 | 9.91 | 57.08
02.09.006 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 | m2 | 5.76 | 20.92 | 120.5
02.09.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 62.82 | 19.11 | 1200.49
02.09.008 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 26.32 | 33.38 | 878.56
02.09.009 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 84 | 63.46 | 5330.64
02.10 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 14973.5
02.10.001 | Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador | un | 4 | 585.87 | 2343.48
02.10.002 | Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituida de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar | cj | 4 | 355.48 | 1421.92
02.10.003 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 236.46 | 945.84
02.10.004 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 236.46 | 1891.68
02.10.005 | Fornecimento e instalação de torneira pressmatic compact de mesa, ref. 17160606, docol ou similar | un | 4 | 241.78 | 967.12
02.10.006 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 2 | 529.26 | 1058.52
02.10.007 | Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-915) com coluna, encapsulado, c/ sifão plástico, válvula plástica, engate PVC ou similares | un | 2 | 844.28 | 1688.56
02.10.008 | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 4 | 141.29 | 565.16
02.10.009 | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 4 | 95.64 | 382.56
02.10.010 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | un | 4 | 95.43 | 381.72
02.10.011 | Assento elevado para vaso sanitário, com arco e tampa, com 13 cm de altura, cor branca, Astra, ref. TAE13/T ou similar | un | 4 | 284.6 | 1138.4
02.10.012 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 | un | 2 | 369.95 | 739.9
02.10.013 | Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo) | un | 2 | 724.32 | 1448.64
02.11 | DIVERSOS |  |  |  | 1794.87
02.11.001 | BANCOS DE CONCRETO |  |  |  | 1059.35
02.11.001.001 | Apicoamento total de piso com ponteiras/talhadeiras | m2 | 0.36 | 5.41 | 1.95
02.11.001.002 | Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 | m2 | 1.87 | 115.28 | 215.57
02.11.001.003 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 0.22 | 2899.98 | 638
02.11.001.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 2.56 | 28.45 | 72.83
02.11.001.005 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa a óleo, lixamento e retoques | m2 | 2.56 | 21.42 | 54.84
02.11.001.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar - R1 | m2 | 2.56 | 29.75 | 76.16
02.11.002 | Limpeza geral | m2 | 261.75 | 2.81 | 735.52
03. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CABEAMENTO - ESTIMATIVA |  |  |  | 63799.45
03.01 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 48014.5
03.01.001 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 35 | 251.23 | 8793.05
03.01.002 | Luminaria especial em policarbonato antivandalismo, dim: 40x40cm, c/ chapa de aço chumbada na lage, conforme projeto inclusive lampada (obra: Delegacias, Presídio, etc.) | un | 4 | 1287.53 | 5150.12
03.01.003 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 2 | 117.58 | 235.16
03.01.004 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 17 | 45.38 | 771.46
03.01.005 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 15 | 24.64 | 369.6
03.01.006 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 17 | 24.67 | 419.39
03.01.007 | Interruptor 02 seções simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 3 | 44.4 | 133.2
03.01.008 | Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" | un | 2 | 20.92 | 41.84
03.01.009 | Placa 4"x2" com furo | un | 16 | 5.45 | 87.2
03.01.010 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 48 | 15.89 | 762.72
03.01.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 198 | 15.06 | 2981.88
03.01.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 90 | 19.51 | 1755.9
03.01.013 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 100 | 7.49 | 749
03.01.014 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 3 | 1.17 | 3.51
03.01.015 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | un | 10 | 1.67 | 16.7
03.01.016 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 51 | 7.36 | 375.36
03.01.017 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 252 | 2.57 | 647.64
03.01.018 | Luva de pressão para eletroduto flexível corrugado, diâm = 25mm (3/4") | un | 45 | 2.45 | 110.25
03.01.019 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 99 | 6.11 | 604.89
03.01.020 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 45 | 6.11 | 274.95
03.01.021 | Parafuso com bucha S-8 | un | 230 | 5.17 | 1189.1
03.01.022 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4" , sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01 | un | 60 | 21.01 | 1260.6
03.01.023 | Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar | un | 26 | 29.55 | 768.3
03.01.024 | Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2" | un | 86 | 7.69 | 661.34
03.01.025 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º | m | 1500 | 8.95 | 13425
03.01.026 | Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º | m | 100 | 10.12 | 1012
03.01.027 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2307.99 | 2307.99
03.01.028 | Disjuntor termomagnético tripolar 250 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1287.38 | 1287.38
03.01.029 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 16 | 91.49 | 1463.84
03.01.030 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 8 | 20.89 | 167.12
03.01.031 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B, corrente 5KA | un | 9 | 20.89 | 188.01
03.02 | CABEAMENTO |  |  |  | 15784.95
03.02.001 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 63 | 40.4 | 2545.2
03.02.002 | Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 22.26 | 66.78
03.02.003 | Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 26.01 | 26.01
03.02.004 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 53.51 | 53.51
03.02.005 | Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar) | un | 2 | 19.55 | 39.1
03.02.006 | Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 36 | 16.01 | 576.36
03.02.007 | Fornecimento e instalação de mão francesa simples 100 mm | un | 32 | 17.31 | 553.92
03.02.008 | Parafuso com bucha S-10 | un | 64 | 2.26 | 144.64
03.02.009 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 182 | 4.99 | 908.18
03.02.010 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 182 | 1.26 | 229.32
03.02.011 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 182 | 0.54 | 98.28
03.02.012 | Arruela de pressão 1/4" | un | 182 | 0.54 | 98.28
03.02.013 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 400 | 13.81 | 5524
03.02.014 | Cabo de fibra ótica de 04 vias 62,5/125, Auto sustentavel, Multimodo | m | 130 | 18.21 | 2367.3
03.02.015 | Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | un | 16 | 78.02 | 1248.32
03.02.016 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 16 | 6.66 | 106.56
03.02.017 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 60 | 15.06 | 903.6
03.02.018 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 20 | 7.36 | 147.2
03.02.019 | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 50 | 2.57 | 128.5
03.02.020 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4" | un | 17 | 1.17 | 19.89