## PLAN-CONTRATO-ORIGINAL-0006_202
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DIRETORIA TÉCNICA
GERÊNCIA DE OBRAS

Contrato

Nº Item	Descrição do Item	Unid	Qtd Contrato	Preço Unit	Valor Total
01.	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO				64014,31
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				40314,59
01.01.001	Equipe Dirigente	un	1	32375,58	32375,58
01.01.002	Manutenção do Canteiro	un	1	5446,42	5446,42
01.01.003	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1	2492,59	2492,59
01.02	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO				720,58
01.02.001	MOBILIZAÇÃO				360,29
01.02.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	493,55	0,73	360,29
01.02.002	DESMOBILIZAÇÃO				360,29
01.02.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	493,55	0,73	360,29
01.03	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO				20614,17
01.03.001	Tapume em chapa compensada esp = 10mm (1 uso)	m2	65,8	80,92	5324,54
01.03.002	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	30	224,4	6732
01.03.003	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12	343,86	4126,32
01.03.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm	UN	1	509,86	509,86
01.03.005	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 30 pessoas (v=2710 litros)	un	1	1057,87	1057,87
01.03.006	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	un	1	694,91	694,91
01.03.007	Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	un	2	322,79	645,58
01.03.008	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1523,09	1523,09
01.04	FRETE				1425,75
01.04.001	Frete dos Materiais Arenosos-São Cristóvão (13,8 KM)				828,28
01.04.001.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1.134,63	0,73	828,28
01.04.002	Frete dos Materiais Britosos-Itabaiana (48,4 KM)				597,47
01.04.002.001	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	818,45	0,73	597,47
01.05	SERVIÇOS GERAIS				939,22
01.05.001	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m	un	1	265,96	265,96
01.05.002	Marco inaugural - Rev. 01	un	1	673,26	673,26
02.	SERVIÇOS DE REFORMA				368676,61
02.01	DEMOLIÇÕES				10072,91
02.01.001	Remoção de lavatório	un	5	11,87	59,35
02.01.002	Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)	un	5	18,72	93,6
02.01.003	Remoção de vaso sanitário	un	5	11,87	59,35
02.01.004	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	13,03	21,85	284,71
02.01.005	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	20,37	8,47	172,53
02.01.006	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	m3	13,7	22,95	314,42
02.01.007	Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	185,61	1,72	319,25
02.01.008	Remoção de bancada de granito (ou marmore)	m2	0,41	19,4	7,95
02.01.009	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	191,16	12,84	2454,49
02.01.010	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m2	33,95	23,89	811,07
02.01.011	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	85,44	20,21	1726,74
02.01.012	Demolição de reboco	m2	144,29	8,12	1171,63
02.01.013	Carga manual de material de 1ª categoria	m3	40,24	9,71	390,73
02.01.014	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	60,37	27,8	1678,29
02.01.015	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	724,39	0,73	528,8
02.02	ELEVAÇÃO				16389,01
02.02.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	93,64	46,23	4328,98
02.02.002	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com colher. af_03/2016	m	250	5,25	1312,5
02.02.003	Aplicação de Tela Fix largura 15cm, em encontros de Alvenarias com Vigas	m	200	28,09	5618
02.02.004	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	70,7	40,79	2883,85
02.02.005	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	18,7	120,09	2245,68
02.03	COBERTURA				17416,91
02.03.001	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	m2	276,72	3,16	874,44
02.03.002	Remoção, lavagem, e recolocação de telhas cerâmicas, tipo colonial, de olaria, com fixação através de arame de cobre nº12	m2	113,78	51,39	5847,15
02.03.003	Retirada e reassentamento de madeiramento para telhas cerâmicas	m2	113,78	81,47	9269,66
02.03.004	Imunização de superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de Jimo Cupim Incolor ou similar	M2	113,78	12,53	1425,66
02.04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				78082,78
02.04.001	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	4	510,05	2040,2
02.04.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	85	12,4	1054
02.04.003	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	55	12,92	710,6
02.04.004	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	1	22,78	22,78
02.04.005	Caixa de proteção para medidor monofásico de embutir - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	92,58	92,58
02.04.006	Interruptor 03 seções simples	un	2	10,28	20,56
02.04.007	Interruptor 02 seções simples	un	1	11,64	11,64
02.04.008	Interruptor 01 seção simples	un	22	6,87	151,14
02.04.009	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	25	25,56	639
02.04.010	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	1	27,23	27,23
02.04.011	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v	un	1	44,49	44,49
02.04.012	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	10	35,73	357,3
02.04.013	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6	5,13	30,78
02.04.014	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	10	7	70
02.04.015	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	5	9,9	49,5
02.04.016	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	4	69,24	276,96
02.04.017	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	8	16,75	134
02.04.018	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	4	16,75	67
02.04.019	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	16	45,8	732,8
02.04.020	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	49,07	98,14
02.04.021	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	2	280,5	561
02.04.022	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	5	57,43	287,15
02.04.023	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	66,28	66,28
02.04.024	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN ( linha branca ), curva de disparo C, corrente de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	2	216,22	432,44
02.04.025	Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	2	348,96	697,92
02.04.026	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4	64,72	258,88
02.04.027	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	400	7,96	3184
02.04.028	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40	10,07	402,8
02.04.029	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	12	11,12	133,44
02.04.030	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	6	14,1	84,6
02.04.031	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	21	54,51	1144,71
02.04.032	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	30	15,99	479,7
02.04.033	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	40	20,77	830,8
02.04.034	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	280	6,21	1738,8
02.04.035	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	2.800,00	7,5	21000
02.04.036	Cabo cobre flexível, não hologenado, 4,0mm2 - 450/750V / 70º	m	200	8,78	1756
02.04.037	Cabo cobre flexível, não hologenado, 6,0mm2 - 450/750V / 70º	m	15	11,06	165,9
02.04.038	Cabo cobre flexível, não hologenado, 10,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	30	15,66	469,8
02.04.039	Cabo cobre flexível, não hologenado, 16,0mm2 - 0,6/1KV / 90º	m	90	21,11	1899,9
02.04.040	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C	m	30	61,6	1848
02.04.041	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C	m	90	106,75	9607,5
02.04.042	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	5	1,72	8,6
02.04.043	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7	2,72	19,04
02.04.044	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2	3,93	7,86
02.04.045	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")	un	8	31,76	254,08
02.04.046	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	752,96	752,96
02.04.047	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	547,33	547,33
02.04.048	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16A - 220v	un	15	44,49	667,35
02.04.049	Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação	un	6	8,43	50,58
02.04.050	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	3	9,8	29,4
02.04.051	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	17	95,19	1618,23
02.04.052	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	40	135,3	5412
02.04.053	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	17	35,9	610,3
02.04.054	Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	1	23,16	23,16
02.04.055	Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	3	20,72	62,16
02.04.056	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar)	m	10	20,98	209,8
02.04.057	Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	1	21,11	21,11
02.04.058	Box reto em alumínio de 1"	un	100	8,8	880
02.04.059	Box reto em alumínio de 3/4"	un	100	8,61	861
02.04.060	Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar)	un	100	20,3	2030
02.04.061	Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" (fornecimento)	un	300	2,94	882
02.04.062	Cantoneira "ZZ" para fixação de perfilado, ref. Mopa ou similar	un	100	6,54	654
02.04.063	Parafuso cabeça sextavada 1/4" x 1" (fornecimento e colocação)	un	200	0,35	70
02.04.064	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	200	4,04	808
02.04.065	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	50	21,05	1052,5
02.04.066	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	50	26,73	1336,5
02.04.067	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	30	29,2	876
02.04.068	Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"	un	25	25,38	634,5
02.04.069	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	30	26,6	798
02.04.070	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 32 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	30	37,1	1113
02.04.071	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	20	35,64	712,8
02.04.072	Condulete em alumínio tipo "ll" de 1"	un	20	30,27	605,4
02.04.073	Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	20	39,74	794,8
02.05	SONORIZAÇÃO				3772,6
02.05.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	2,72	5,44
02.05.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	1,51	1,51
02.05.003	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1	6,93	6,93
02.05.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	4	7	28
02.05.005	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	15	0,95	14,25
02.05.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	21	11,49	241,29
02.05.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3	5,13	15,39
02.05.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6	1,72	10,32
02.05.009	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	40	9,97	398,8
02.05.010	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	30	12,42	372,6
02.05.011	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	1	66,02	66,02
02.05.012	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	13	6,82	88,66
02.05.013	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	un	14	143,62	2010,68
02.05.014	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	pt	7	13,19	92,33
02.05.015	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	un	2	14,57	29,14
02.05.016	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	20	5,09	101,8
02.05.017	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	20	0,11	2,2
02.05.018	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	un	2	143,62	287,24
02.06	CABEAMENTO ESTRUTURADO				6676,37
02.06.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	11	13,6	149,6
02.06.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	22	12,4	272,8
02.06.003	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	40	1,16	46,4
02.06.004	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	40	4,04	161,6
02.06.005	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	6	7,93	47,58
02.06.006	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	6	6,1	36,6
02.06.007	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 1"	un	3	15,42	46,26
02.06.008	Curva de 90º de pvc rígido roscável, diâm = 3/4"	un	2	13,28	26,56
02.06.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30	14,49	434,7
02.06.010	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	36	11,49	413,64
02.06.011	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	19	58,6	1113,4
02.06.012	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	un	2	343,14	686,28
02.06.013	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	43	6,33	272,19
02.06.014	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	24	28,24	677,76
02.06.015	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	100	11,33	1133
02.06.016	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	40	3,47	138,8
02.06.017	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	13	78,4	1019,2
02.07	CFTV				10516,16
02.07.001	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	un	21	20,35	427,35
02.07.002	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	18	6,33	113,94
02.07.003	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	18	28,24	508,32
02.07.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	183	14,49	2651,67
02.07.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	174	11,49	1999,26
02.07.006	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1"	un	10	7,93	79,3
02.07.007	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	14	6,1	85,4
02.07.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6	7	42
02.07.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	12	5,13	61,56
02.07.010	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	2	19,59	39,18
02.07.011	Conector borne SAK 6,0mm	un	20	19,99	399,8
02.07.012	Conector borne SAK 6,0mm	un	20	19,99	399,8
02.07.013	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	4	15,75	63
02.07.014	Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	2	31,39	62,78
02.07.015	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	120	11,33	1359,6
02.07.016	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	4	13,6	54,4
02.07.017	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	16	12,4	198,4
02.07.018	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	47	3,47	163,09
02.07.019	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	un	35	6,54	228,9
02.07.020	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	70	0,06	4,2
02.07.021	Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6	un	70	0,11	7,7
02.07.022	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	3	5,11	15,33
02.07.023	Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	12	21,05	252,6
02.07.024	Condulete de pvc, tipo x, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016	un	6	26,73	160,38
02.07.025	Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. af_11/2016_p	un	9	29,2	262,8
02.07.026	Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"	un	10	25,38	253,8
02.07.027	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	100	1,16	116
02.07.028	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	100	4,04	404
02.07.029	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	5	20,32	101,6
02.08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				2522,31
02.08.001	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				1300,38
02.08.001.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	2	49,51	99,02
02.08.001.002	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	9	115,56	1040,04
02.08.001.003	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2	80,66	161,32
02.08.002	CONEXÕES				633,87
02.08.002.001	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	1	4,44	4,44
02.08.002.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	3	6,75	20,25
02.08.002.003	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	10	9,49	94,9
02.08.002.004	Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	3,53	7,06
02.08.002.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	20	7,89	157,8
02.08.002.006	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	16	8,02	128,32
02.08.002.007	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	12,98	25,96
02.08.002.008	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	9	10,48	94,32
02.08.002.009	Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	12	6,29	75,48
02.08.002.010	Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2"	un	1	16,43	16,43
02.08.002.011	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1	8,91	8,91
02.08.003	TUBOS				588,06
02.08.003.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	47,31	12,43	588,06
02.09	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				44215,59
02.09.001	DEMOLIÇÃO / ESCAVAÇÃO				2112,35
02.09.001.001	Demolição de concreto manualmente	m3	6,39	238,84	1526,19
02.09.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,39	48,74	311,45
02.09.001.003	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	3,68	21,35	78,57
02.09.001.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	3,52	0,93	3,27
02.09.001.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	5,28	27,8	146,78
02.09.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	63,14	0,73	46,09
02.09.002	CAIXAS E ACESSÓRIOS				35920
02.09.002.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	6	411,49	2468,94
02.09.002.002	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,60x0,60mx0,07m	un	6	56,51	339,06
02.09.002.003	Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	1	595,86	595,86
02.09.002.004	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, Akros ou similar	un	9	51,22	460,98
02.09.002.005	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	2	31,94	63,88
02.09.002.006	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5	12,54	62,7
02.09.002.007	Fossa séptica em concreto armado dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,80 m	un	1	15492,73	15492,73
02.09.002.008	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,30 x 1,30 x 1,80 m	un	1	13086,57	13086,57
02.09.002.009	*Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macicos esp 12cm, dim. int. 0,40x0,40x0,60m, sem tampa	un	3	176,22	528,66
02.09.002.010	Tampa de concreto para caixas de passagem 0,40x0,40mx0,07m	un	3	25,13	75,39
02.09.002.011	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.20 x 1.20 x 1,20m	un	1	2545,85	2545,85
02.09.002.012	Tampa de concreto armado, dimensões: 1,20x1,20mx0,07m com furos	un	1	199,38	199,38
02.09.003	CONEXÕES				2338,97
02.09.003.001	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	10	34,69	346,9
02.09.003.002	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	12	10,54	126,48
02.09.003.003	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	12	24,39	292,68
02.09.003.004	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	13	8,57	111,41
02.09.003.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	4	8,67	34,68
02.09.003.006	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	7	23,78	166,46
02.09.003.007	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	14	8,14	113,96
02.09.003.008	Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	10	8,76	87,6
02.09.003.009	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	8	38,68	309,44
02.09.003.010	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	2	42,53	85,06
02.09.003.011	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	1	12,18	12,18
02.09.003.012	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	22	14,84	326,48
02.09.003.013	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	1	36,7	36,7
02.09.003.014	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	10	14,08	140,8
02.09.003.015	Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	un	2	35,23	70,46
02.09.003.016	Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm	un	4	19,42	77,68
02.09.004	TUBOS				3844,27
02.09.004.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	67	34,65	2321,55
02.09.004.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	5,46	20,32	110,95
02.09.004.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	0,81	14,59	11,82
02.09.004.004	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	30,02	22,56	677,25
02.09.004.005	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	m	16,04	12,43	199,38
02.09.004.006	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	m	16	10,04	160,64
02.09.004.007	Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022	m	14,87	24,39	362,68
02.10	DRENAGEM PLUVIAL				9343,17
02.10.001	DEMOLIÇÕES / ESCAVAÇÕES				665,71
02.10.001.001	Demolição de concreto manualmente	m3	1,99	238,84	475,29
02.10.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	1,99	48,74	96,99
02.10.001.003	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	1	21,35	21,35
02.10.001.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	1,29	0,93	1,2
02.10.001.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	1,94	27,8	53,93
02.10.001.006	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	23,22	0,73	16,95
02.10.002	CAIXAS E ACESSÓRIOS				5769,63
02.10.002.001	Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af_12/2020	un	3	379,13	1137,39
02.10.002.002	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	4	41,62	166,48
02.10.002.003	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm	un	1	35,88	35,88
02.10.002.003.001	Limpeza de caixa de passagem ou de gordura com reassentamento da tampa	un	7	23,13	161,91
02.10.002.003.002	Documentação "as built" (obra:Sergipetec)	un	1	4267,97	4267,97
02.10.003	CONEXÕES				462,72
02.10.003.001	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	14	14,84	207,76
02.10.003.002	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	4	11,08	44,32
02.10.003.003	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	6	23,78	142,68
02.10.003.004	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	4	16,99	67,96
02.10.004	TUBOS				2445,11
02.10.004.001	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm	m	70	32,28	2259,6
02.10.004.002	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm	m	8,49	21,85	185,51
02.11	ESQUADRIAS				30260,99
02.11.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	6	617,21	3703,26
02.11.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	10	633,65	6336,5
02.11.003	Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens	un	1	1229,53	1229,53
02.11.004	Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019	m2	3,36	513,02	1723,75
02.11.005	Porta em ferro, tipo pantográfica	m2	3,15	302,4	952,56
02.11.006	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m2	3,24	298,41	966,85
02.11.007	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	4,2	428,13	1798,15
02.11.008	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	13,3	393,68	5235,94
02.11.009	Visor em aluminio com vidro temperado 10mm	m2	1,5	305,76	458,64
02.11.010	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	9	210,02	1890,18
02.11.011	Peitoril granito cinza polido, esp = 2 cm	m2	20,75	287,5	5965,63
02.12	REVESTIMENTO				24005,68
02.12.001	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	294,27	7,59	2233,51
02.12.002	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	1.184,47	3,97	4702,35
02.12.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	228,39	28,4	6486,28
02.12.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	56,93	30,24	1721,56
02.12.005	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	2,44	60,51	147,64
02.12.006	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	54,15	45,54	2465,99
02.12.007	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	112,34	55,62	6248,35
02.13	PAVIMENTAÇÃO				21694,4
02.13.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	4,39	25,35	111,29
02.13.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	289,97	24,63	7141,96
02.13.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	262,29	41,19	10803,73
02.13.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,7	57,83	1775,38
02.13.005	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	16,5	85,68	1413,72
02.13.006	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	19,2	23,35	448,32
02.14	CLIMATIZAÇÃO				9365,94
02.14.001	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	60	11,59	695,4
02.14.002	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	20	15,27	305,4
02.14.003	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	70	26,52	1856,4
02.14.004	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	70	45,13	3159,1
02.14.005	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h	un	1	400,22	400,22
02.14.006	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	5	337,47	1687,35
02.14.007	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	1	337,47	337,47
02.14.008	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	un	3	308,2	924,6
02.15	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS				16773,99
02.15.001	Chuveiro plástico sem registro	un	2	28,87	57,74
02.15.002	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	10	233,68	2336,8
02.15.003	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	10	686,15	6861,5
02.15.004	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	2	36,15	72,3
02.15.005	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	un	9	76,04	684,36
02.15.006	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	9	16,13	145,17
02.15.007	Dispenser para toalha interfolhada	un	10	49,49	494,9
02.15.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6	205,47	1232,82
02.15.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2	205,47	410,94
02.15.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	103,55	414,2
02.15.011	Guarda-corpo h = 1,10m e Corrimão em tubo ferro galvanizado, barras superiores alt=0,92m e 0,70m e barra inferior, diam= 1.1/2", barras verticais d=3/4" a cada 0,11m, curvas de aço carbono. Rev 02	m	5,28	169,34	894,12
02.15.012	Placa de indicativa em alumínio e ferro fundido com texto em braile em alto relevo, dim.: 15 x 23 cm	Un	17	186,42	3169,14
02.16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1803,14
02.16.001	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	5	212,4	1062
02.16.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	3	217,49	652,47
02.16.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	3	15,33	45,99
02.16.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm	un	1	13,6	13,6
02.16.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm	un	1	15,18	15,18
02.16.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 300 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14	un	1	13,9	13,9
02.17	PINTURAS E ACABAMENTOS				59765,09
02.17.001	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m2	458,86	42,5	19501,55
02.17.002	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	563,39	39,52	22265,17
02.17.003	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	294	39,52	11618,88
02.17.004	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	163,59	27,76	4541,26
02.17.005	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m2	17,27	19,51	336,94
02.17.006	Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. af_05/2021	m2	25,65	58,53	1501,29
02.18	PAISAGISMO				5999,57
02.18.001	Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio	un	103	11,19	1152,57
02.18.002	Planta - Abacaxi roxo (tradescantia spathacea) , fornecimento e plantio	un	64	20,75	1328
02.18.003	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio	un	11	25,36	278,96
02.18.004	Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio	un	45	48,3	2173,5
02.18.005	Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio	un	6	19,1	114,6
02.18.006	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	6	157,34	944,04
02.18.007	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins	l	8,49	0,93	7,9
03.	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO				485548,76
03.01	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				10986,78
03.01.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	112,87	48,74	5501,28
03.01.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m3	16,88	73,11	1234,1
03.01.003	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020	m2	75,7	5,6	423,92
03.01.004	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m3	98,87	21,35	2110,87
03.01.005	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m3	30,78	0,93	28,63
03.01.006	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	46,17	27,8	1283,53
03.01.007	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	554,04	0,73	404,45
03.02	ESTRUTURA				194525,23
03.02.001	SAPATAS				28065,48
03.02.001.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	12,69	534,89	6787,75
03.02.001.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	585,5	12,43	7277,77
03.02.001.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	10,6	11,6	122,96
03.02.001.004	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017	m2	34,78	36,3	1262,51
03.02.001.005	Solo-cimento compactado - Traço 1:20, inclusive cimento e arenoso comercial	m3	13,83	292,46	4044,72
03.02.001.006	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m2	42,27	46,39	1960,91
03.02.001.007	Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar	m2	114,36	57,79	6608,86
03.02.002	VIGAS BALDRAMES				9643,79
03.02.002.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	6,52	534,89	3487,48
03.02.002.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	239	12,43	2970,77
03.02.002.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	65,6	11,6	760,96
03.02.002.004	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	40,35	37,69	1520,79
03.02.002.005	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	34,99	25,83	903,79
03.02.003	PILARES				51513,88
03.02.003.001	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	257,82	33,38	8606,03
03.02.003.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	2.585,80	12,43	32141,49
03.02.003.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	315,3	11,6	3657,48
03.02.003.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	12,86	552,79	7108,88
03.02.004	VIGAS				60138,71
03.02.004.001	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	349,71	37,69	13180,57
03.02.004.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1.875,90	12,43	23317,44
03.02.004.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	491	11,6	5695,6
03.02.004.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	32,43	552,79	17926,98
03.02.004.005	Placa de isopor	m²	2	9,06	18,12
03.02.005	LAJES				45163,37
03.02.005.001	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento	m2	17,79	29,14	518,4
03.02.005.002	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	191,3	12,43	2377,86
03.02.005.003	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	557,9	11,6	6471,64
03.02.005.004	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m3	15,22	552,79	8413,46
03.02.005.005	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 42cm, h=16cm, el. enchimento em EPS h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	M2	184,49	148,42	27382,01
03.03	ELEVAÇÃO				32363,17
03.03.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m2	576,92	46,23	26671,01
03.03.002	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	73,6	40,79	3002,14
03.03.003	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	22,4	120,09	2690,02
03.04	COBERTURA				53820,69
03.04.001	Instalação de tesoura (inteira ou meia), biapoiada, em madeira não aparelhada, para vãos maiores ou iguais a 3,0 m e menores que 6,0 m, incluso içamento. af_07/2019	un	20	406,05	8121
03.04.002	Madeiramento em massaranduba para telhado, peça principal serrada 8 x18cm com abertura de encaixes	m	152,69	86,75	13245,86
03.04.003	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02	m2	233,38	46,74	10908,18
03.04.004	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m2	219,28	64,86	14222,5
03.04.005	Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm	m2	40,52	81,59	3306,03
03.04.006	Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm	m	72,66	35,85	2604,86
03.04.007	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	3,47	24,63	85,47
03.04.008	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m2	6,1	174,25	1062,93
03.04.009	Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5cm. af_06/2018	m2	3,47	76,04	263,86
03.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				29183,8
03.05.001	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2	735,77	1471,54
03.05.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	30	12,4	372
03.05.003	Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	39	12,92	503,88
03.05.004	Caixa de passagem em alumínio para piso 4" x 2" - Fornecimento e assentamento	un	1	22,78	22,78
03.05.005	Interruptor 02 seções simples	un	1	11,64	11,64
03.05.006	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2	46,91	93,82
03.05.007	Interruptor 01 seção simples	un	14	6,87	96,18
03.05.008	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	24	25,56	613,44
03.05.009	Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	2	27,23	54,46
03.05.010	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A	un	3	35,73	107,19
03.05.011	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	3	5,13	15,39
03.05.012	Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01	un	7	4,86	34,02
03.05.013	Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	6	45,8	274,8
03.05.014	Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	6	16,75	100,5
03.05.015	Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	1	16,75	16,75
03.05.016	Luminária tubular com lâmpada led de 2 x 18/20 w / bivolt	un	14	95,19	1332,66
03.05.017	Luminária de sobrepor, de alumínio, redonda com diam.20cm, para lâmpada flourescente ou LED de 9W, modelo PL Hiper 20 x 20 BR.	un	25	135,3	3382,5
03.05.018	Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	2	72,39	144,78
03.05.019	Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar	un	1	280,5	280,5
03.05.020	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40/20kA - 175v Classe II	un	4	64,72	258,88
03.05.021	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	20	10,07	201,4
03.05.022	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	100	7,96	796
03.05.023	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	45	11,16	502,2
03.05.024	Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 25 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af_11/2016	m	27	15,99	431,73
03.05.025	Cabo cobre flexível, não hologenado, 2,5mm2 - 450/750V / 70º	m	1.470,00	7,5	11025
03.05.026	Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c	m	200	6,21	1242
03.05.027	Junção interna tipo "L" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	5	12,66	63,3
03.05.028	Junção interna tipo "T" para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar)	un	1	17	17
03.05.029	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	5	2,72	13,6
03.05.030	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	5	1,72	8,6
03.05.031	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	547,33	547,33
03.05.032	Saída para perfilado 38x38mm (mopa ou similar)	un	8	13,06	104,48
03.05.033	Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 10mm², 1kv / 90º C	m	30	15,71	471,3
03.05.034	Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação	un	3	2,35	7,05
03.05.035	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un	2	2282,55	4565,1
03.06	SONORIZAÇÃO				1959,51
03.06.001	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	2,72	5,44
03.06.002	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1	1,51	1,51
03.06.003	Curva 45° para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1	6,93	6,93
03.06.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	7	14
03.06.005	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	5	0,95	4,75
03.06.006	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	12	11,49	137,88
03.06.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	1	5,13	5,13
03.06.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	2	1,72	3,44
03.06.009	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	m	60	9,97	598,2
03.06.010	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	20	12,42	248,4
03.06.011	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	1	66,02	66,02
03.06.012	Caixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto	un	8	6,82	54,56
03.06.013	Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - Rev. 01	un	5	143,62	718,1
03.06.014	Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m	pt	2	13,19	26,38
03.06.015	Tomada 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A	un	1	14,57	14,57
03.06.016	Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	10	5,09	50,9
03.06.017	Parafuso com bucha S-6 (fornecimento)	un	30	0,11	3,3
03.07	CABEAMENTO ESTRUTURADO				5780,93
03.07.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	4	13,6	54,4
03.07.002	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	1	12,4	12,4
03.07.003	Parafuso fenda em aço inox 1/4" X 3/4" - fornecimento e colocação	un	10	1,16	11,6
03.07.004	Fornecimento e instalação de bucha de nylon s-7 (fischer ou similar)	un	10	4,04	40,4
03.07.005	Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38 x 6000mm	un	9	78,4	705,6
03.07.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	6	2,72	16,32
03.07.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	6	1,72	10,32
03.07.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	7	14
03.07.009	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	36	11,49	413,64
03.07.010	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm	un	1	573,31	573,31
03.07.011	Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45	un	5	58,6	293
03.07.012	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02	un	2	343,14	686,28
03.07.013	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	5	6,33	31,65
03.07.014	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	24	28,24	677,76
03.07.015	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	100	11,33	1133
03.07.016	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	10	3,47	34,7
03.07.017	Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"	un	15	23,24	348,6
03.07.018	Condulete em alumínio tipo "x" de 3/4"	un	8	32,78	262,24
03.07.019	Condulete em alumínio tipo "C" de 3/4"	un	11	28,13	309,43
03.07.020	Condulete em alumínio tipo lr de 3/4"	un	6	25,38	152,28
03.08	CFTV				2955,72
03.08.001	Caixa de passagem pvc 4"x2", sistema "x", com tampa	un	7	20,35	142,45
03.08.002	Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6	un	10	6,33	63,3
03.08.003	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	10	28,24	282,4
03.08.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	27	14,49	391,23
03.08.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	6	11,49	68,94
03.08.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	9	2,72	24,48
03.08.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4	1,72	6,88
03.08.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2	7	14
03.08.009	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	4	5,13	20,52
03.08.010	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	2	19,59	39,18
03.08.011	Conector borne SAK 6,0mm	un	12	19,99	239,88
03.08.012	Conector borne SAK 6,0mm	un	12	19,99	239,88
03.08.013	Luva de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	3	15,75	47,25
03.08.014	Curva de 90º de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2"	un	1	31,39	31,39
03.08.015	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	80	11,33	906,4
03.08.016	Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto	un	2	13,6	27,2
03.08.017	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	9	12,4	111,6
03.08.018	Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fixações, p/tubo galvanizado	un	3	3,47	10,41
03.08.019	Abraçadeira de alumínio 1 " 25mm (DAISA BC-100) ou similar	un	13	6,54	85,02
03.08.020	Bucha de nylon nº06, ref:TEL-5306 - SPDA (fornecimento)	un	30	0,06	1,8
03.08.021	Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6	un	30	0,11	3,3
03.08.022	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/2"	un	3	5,11	15,33
03.08.023	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	9	20,32	182,88
03.09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				7122,31
03.09.001	METAIS E ACESSORIOS				5377,62
03.09.001.001	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	5	49,51	247,55
03.09.001.002	Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	2	82,33	164,66
03.09.001.003	Bomba centrífuga, trifásica, 1 cv ou 0,99 hp, hm 14 a 40 m, q 0,6 a 8,4 m3/h - fornecimento e instalação. af_12/2020	un	2	1766,2	3532,4
03.09.001.004	Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	un	1	400,16	400,16
03.09.001.005	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	15	7,89	118,35
03.09.001.006	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	16	8,78	140,48
03.09.001.007	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	6	115,56	693,36
03.09.001.008	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	1	80,66	80,66
03.09.002	CONEXÕES				452,22
03.09.002.001	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	21	4,44	93,24
03.09.002.002	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6	6,75	40,5
03.09.002.003	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	5	9,49	47,45
03.09.002.004	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	12,98	25,96
03.09.002.005	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	6	10,48	62,88
03.09.002.006	Joelho 45 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	2	5,02	10,04
03.09.002.007	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	7	8,91	62,37
03.09.002.008	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	4	11,07	44,28
03.09.002.009	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	3	13,85	41,55
03.09.002.010	Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"	un	1	8,65	8,65
03.09.002.011	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	3	5,1	15,3
03.09.003	TUBOS				1292,47
03.09.003.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	49,81	16,53	823,36
03.09.003.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	37,74	12,43	469,11
03.10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				4244,56
03.10.001	ACESSÓRIOS				325,98
03.10.001.001	Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	un	6	33,28	199,68
03.10.001.002	Ralo seco em pvc d = 100 mm, c/ saída soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco	un	1	31,94	31,94
03.10.001.003	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	6	12,54	75,24
03.10.001.004	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75mm	un	1	19,12	19,12
03.10.002	CONEXÕES				1473,49
03.10.002.001	Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm	un	7	19,58	137,06
03.10.002.002	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	5	34,69	173,45
03.10.002.003	Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	7	10,54	73,78
03.10.002.004	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	4	24,39	97,56
03.10.002.005	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022	un	6	8,57	51,42
03.10.002.006	Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	7	17,35	121,45
03.10.002.007	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	5	23,78	118,9
03.10.002.008	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	14	8,14	113,96
03.10.002.009	Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	6	14,16	84,96
03.10.002.010	Joelho 90º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm	un	1	17,26	17,26
03.10.002.011	Junção invertida em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	5	38,95	194,75
03.10.002.012	Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022	un	1	26,96	26,96
03.10.002.013	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	12	14,84	178,08
03.10.002.014	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	3	4,5	13,5
03.10.002.015	Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022	un	5	14,08	70,4
03.10.003	TUBOS				2445,09
03.10.003.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	14,56	34,65	504,5
03.10.003.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	9,54	14,59	139,19
03.10.003.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	78,1	20,32	1586,99
03.10.003.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	3,61	31,13	112,38
03.10.003.005	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 50mm	m	4,73	21,57	102,03
03.11	REVESTIMENTO				40114,55
03.11.001	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	254,69	7,12	1813,39
03.11.002	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm	m2	588,64	28,4	16717,38
03.11.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm	m2	458,86	30,24	13875,93
03.11.004	Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria chumbo mesh ou similar, pei - 2, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01	m2	5,16	60,51	312,23
03.11.005	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	76,55	45,54	3486,09
03.11.006	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive emboço	m2	70,29	55,62	3909,53
03.12	ESQUADRIAS				18013,98
03.12.001	Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	17,22	393,68	6779,17
03.12.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	9	633,65	5702,85
03.12.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4	617,21	2468,84
03.12.004	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m2	4,8	428,13	2055,02
03.12.005	Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021	m2	4,8	210,02	1008,1
03.13	IRRIGAÇÃO				7403,73
03.13.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	33,05	12,43	410,81
03.13.002	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af_08/2021	un	6	35,72	214,32
03.13.003	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	11	8,02	88,22
03.13.004	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5	8,91	44,55
03.13.005	Fornecimento e instalação de caixa de passagem em alumínio (15 x 15 x 10 cm)	un	5	82,66	413,3
03.13.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	1,8	16,53	29,75
03.13.007	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m2	0,6	15,53	9,32
03.13.008	Tubo gotejador XF-SDI 17mm, com escudo de cobre	m	265,6	20,41	5420,9
03.13.009	Tê 17mm Dripline	und	69	9,5	655,5
03.13.010	Curva 90º 17mm Dripline	und	6	9,54	57,24
03.13.011	Adaptador 17mm x 1/2" Dripline	und	6	9,97	59,82
03.14	REDE DE GÁS - GLP				5036,29
03.14.001	INSTALAÇÃO DE GÁS				2340,42
03.14.001.001	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1	429,13	429,13
03.14.001.002	Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás)	un	2	388,41	776,82
03.14.001.003	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	1	440,88	440,88
03.14.001.004	Valvula gaveta p/bloqueio d=1/2", classe 200, marca Mipel ou similar	un	1	66,08	66,08
03.14.001.005	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	1	13,31	13,31
03.14.001.006	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 1/4"	un	1	16,6	16,6
03.14.001.007	Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	un	7	18,26	127,82
03.14.001.008	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020	m	11,09	25,57	283,57
03.14.001.009	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	0,45	48,74	21,93
03.14.001.010	Canaleta em blocos de concreto tipo "u" (calha) 12x19x39, preenchidos com argamassa traço t5(1:2:8)	m	3,71	22,31	82,77
03.14.001.011	Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento	Un	1	11,67	11,67
03.14.001.012	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021	m3	0,17	410,82	69,84
03.14.002	CASA DE GÁS				2695,87
03.14.002.001	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm	m2	1,78	38,42	68,39
03.14.002.002	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	m2	1,78	33,64	59,88
03.14.002.003	Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), para paredes com área líquida menor que 6m², com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2014	m2	1,77	55,78	98,73
03.14.002.004	Cobogó de cimento, tipo "escama", dim: 50 x 50cm	m2	0,5	126,48	63,24
03.14.002.005	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	m2	3,54	7,12	25,2
03.14.002.006	Reboco interno de parede, espessura 0,5cm, com argamassa 1:2 cal e areia	m2	2,75	25,4	69,85
03.14.002.007	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	2,12	32,38	68,65
03.14.002.008	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	0,52	2254,53	1172,36
03.14.002.009	Impermeabilizaçao com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m2	0,27	11,34	3,06
03.14.002.010	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m2	0,95	139,43	132,46
03.14.002.011	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m2	5,5	26,93	148,12
03.14.002.012	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m2	5,5	12,17	66,94
03.14.002.013	Execuçaõ de rasgos em alvenaria para passagem de tubulação	m	3,42	2,43	8,31
03.14.002.014	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1"	m	3,42	4,61	15,77
03.14.002.015	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1	694,91	694,91
03.15	PAVIMENTAÇÃO				21056,26
03.15.001	Camada impermeabilizadora, espessura = 5,0cm, c/ concreto fck = 21mpa	m2	214,89	25,35	5447,46
03.15.002	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m2	214,89	24,63	5292,74
03.15.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, Eliane, linha cargo plus bone ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	31,91	57,83	1845,36
03.15.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha riviera, cor branca mate, ou similar, PEI-4, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	179,96	41,19	7412,55
03.15.005	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	12,35	85,68	1058,15
03.16	LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS				8514,07
03.16.001	Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020	un	2	36,15	72,3
03.16.002	Chuveiro plástico sem registro	un	1	28,87	28,87
03.16.003	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	un	6	233,68	1402,08
03.16.004	Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01	un	5	686,15	3430,75
03.16.005	Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 2,00x0,60m, com 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada	un	1	1120,24	1120,24
03.16.006	Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020	un	3	76,04	228,12
03.16.007	Papeleira de plástico, Akros ou similar	un	5	16,13	80,65
03.16.008	Dispenser para toalha interfolhada	un	6	49,49	296,94
03.16.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	4	205,47	821,88
03.16.010	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	2	205,47	410,94
03.16.011	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	6	103,55	621,3
03.17	PINTURAS E ACABAMENTOS				16688,15
03.17.001	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m2	407,52	39,52	16105,19
03.17.002	Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo	m2	21	27,76	582,96
03.18	CLIMATIZAÇÃO				9299,78
03.18.001	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	3	337,47	1012,41
03.18.002	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h	un	1	308,2	308,2
03.18.003	Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h	un	2	337,47	674,94
03.18.004	Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora central ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40	26,52	1060,8
03.18.005	Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? fornecimento e instalação. af_12/2015	m	40	45,13	1805,2
03.18.006	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	20	11,59	231,8
03.18.007	Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação	M	10	15,27	152,7
03.18.008	Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4")	m	40	5,82	232,8
03.18.009	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m	un	7	105,79	740,53
03.18.010	Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	50	16,16	808
03.18.011	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	172,1	12,43	2139,2
03.18.012	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022	un	30	4,44	133,2
03.19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				1620,96
03.19.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	217,49	434,98
03.19.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	5	212,4	1062
03.19.003	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5	un	2	15,33	30,66
03.19.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-E 120x240mm	un	1	13,6	13,6
03.19.005	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Saída de emergência" - S2-D 120x240mm	un	1	15,18	15,18
03.19.006	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 300 cm, em pvc , com logotipo "Saída de emergência"- Placa S14	un	1	13,9	13,9
03.19.007	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 240x120 cm, em pvc , com logotipo "Central de Gás"- Placa E36.	und	1	16,88	16,88
03.19.008	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO FUMAR 200 x 200 mm	und	1	16,88	16,88
03.19.009	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , PROIBIDO PRODUZIR CHAMAS	und	1	16,88	16,88
03.20	URBANIZAÇÃO				12970,89
03.20.001	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	2	211,14	422,28
03.20.002	Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021	m	50,61	5,86	296,57
03.20.003	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	11,14	144,76	1612,63
03.20.004	Poste em tubo de aço galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura útil=2,50m, altura total=3,20m	un	4	415,05	1660,2
03.20.005	Reassentamento de paralelepípedos, rejuntamento com pó de pedra, com reaproveitamento dos paralelepípedos - incluso retirada e colocação do material. af_12/2020	m2	88,21	56,61	4993,57
03.20.006	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos	m2	71,07	50,11	3561,32
03.20.007	Poste balizador para jardim, em alumínio preto, + LED 12 w branco frio St1301 ( Starlumen ou similar)	un	4	106,08	424,32
03.21	LIMPEZA DA OBRA				1887,4
03.21.001	Limpeza geral	m2	857,91	2,2	1887,4