## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
Empreendimento: 000520 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA EM LARANJEIRAS/SE
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 133922.57 | 9.75
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 41685.04 | 31.12
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 26143.97 | 26143.97 | 19.51
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 10041.51 | 10041.51 | 7.5
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 5499.56 | 5499.56 | 4.11
01.02 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 86395.37 | 64.51
01.02.001 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 23374.99 | 23374.99 | 17.45
01.02.002 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m2 com materiais novos | un | 1 | 19738.87 | 19738.87 | 14.74
01.02.003 | Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos | un | 1 | 15745.22 | 15745.22 | 11.76
01.02.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 738.68 | 738.68 | 0.55
01.02.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2166.11 | 2166.11 | 1.62
01.02.006 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 169.62 | 118.29 | 20064.35 | 14.98
01.02.007 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m2 | 6.75 | 472.41 | 3188.77 | 2.38
01.02.008 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 440.95 | 440.95 | 0.33
01.02.009 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 937.43 | 937.43 | 0.7
01.03 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1372.45 | 1.02
01.03.001 | Mobilização/Desmobilização | un | 1 | 1372.45 | 1372.45 | 1.02
01.04 | FRETE |  |  |  | 4469.71 | 3.35
01.04.001 | FRETE AREIAS (FINAS, MEDIA e GROSSE - RIACHUELO/SE DMT= 12,6 Km) |  |  |  | 3044.28 | 2.28
01.04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1025.01 | 2.97 | 3044.28 | 2.28
01.04.002 | FRETE DE BRITAS (N° 1,2,3, PÓ DE BRITA E PEDRISCO - ITABAIANA/SE DMT = 43,1 Km) |  |  |  | 1425.43 | 1.07
01.04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 409.5 | 2.97 | 1216.22 | 0.91
01.04.002.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 178.81 | 1.17 | 209.21 | 0.16
2 | AMPLIAÇÃO DO CISP DE LARANJEIRAS |  |  |  | 638890.41 | 46.51
02.01 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |  |  |  | 6002.38 | 0.94
02.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 1.56 | 39.05 | 60.92 | 0.02
02.01.002 | Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento | m3 | 1.87 | 50.62 | 94.66 | 0.01
02.01.003 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 0.65 | 218.11 | 141.77 | 0.02
02.01.004 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 7.55 | 18.21 | 137.49 | 0.02
02.01.005 | Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 | m2 | 41.38 | 33.85 | 1400.71 | 0.22
02.01.006 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 142.8 | 8.64 | 1233.79 | 0.19
02.01.007 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 4.2 | 25.86 | 108.61 | 0.02
02.01.008 | Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento | m2 | 73.85 | 15.6 | 1152.06 | 0.18
02.01.009 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 12.67 | 23.19 | 293.82 | 0.05
02.01.010 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 224.26 | 2.97 | 666.05 | 0.1
02.01.011 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 19 | 37.5 | 712.5 | 0.11
02.02 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 46563.81 | 7.29
02.02.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 445.81 | 66.78 | 29771.19 | 4.66
02.02.002 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 142.8 | 6.22 | 888.22 | 0.14
02.02.003 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 106 | 55.96 | 5931.76 | 0.93
02.02.004 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02 | m2 | 9.84 | 1013.48 | 9972.64 | 1.56
02.03 | ESTRUTURA |  |  |  | 122621.65 | 19.21
02.03.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 12816.96 | 2.01
02.03.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 37.64 | 69.54 | 2617.49 | 0.41
02.03.001.002 | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 1.21 | 514.63 | 622.7 | 0.1
02.03.001.003 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 07 usos | m2 | 21.9 | 94.29 | 2064.95 | 0.32
02.03.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 164.9 | 16.62 | 2740.64 | 0.43
02.03.001.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 3.5 | 15.47 | 54.15 | 0.01
02.03.001.006 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | m3 | 4.8 | 681.73 | 3272.3 | 0.51
02.03.001.007 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 31.17 | 46.35 | 1444.73 | 0.23
02.03.002 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 109804.69 | 17.2
02.03.002.001 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 | m2 | 318.4 | 80.04 | 25484.74 | 3.99
02.03.002.002 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 1205 | 16.62 | 20027.1 | 3.14
02.03.002.003 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 429.1 | 15.47 | 6638.18 | 1.04
02.03.002.004 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 2 utilizações. af_03/2022 | m2 | 6.86 | 136.06 | 933.37 | 0.15
02.03.002.005 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 144.96 | 202.15 | 29303.66 | 4.59
02.03.002.006 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 28.9 | 725.95 | 20979.96 | 3.28
02.03.002.006.001 | Junta de dilatação elástica (PVC) p/ concreto, tipo O-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar | m | 51.7 | 124.52 | 6437.68 | 1.01
02.04 | COBERTURA |  |  |  | 33102.41 | 5.19
02.04.001 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 145.9 | 66.87 | 9756.33 | 1.53
02.04.002 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m2 | 145.9 | 65.94 | 9620.65 | 1.51
02.04.003 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 65.31 | 94.77 | 6189.43 | 0.97
02.04.004 | Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01 | m2 | 3.97 | 350.88 | 1392.99 | 0.22
02.04.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 36.62 | 167.75 | 6143.01 | 0.96
02.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 41991.77 | 6.58
02.05.001 | Colchão de areia | m3 | 5.76 | 163.17 | 939.86 | 0.15
02.05.002 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 5.76 | 16.51 | 95.1 | 0.01
02.05.003 | Lona plástica preta | m2 | 182.7 | 6.9 | 1260.63 | 0.2
02.05.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 182.7 | 44.97 | 8216.02 | 1.29
02.05.005 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 172.82 | 33.48 | 5786.01 | 0.91
02.05.006 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 137.06 | 78.24 | 10723.57 | 1.68
02.05.007 | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 135.28 | 29.87 | 4040.81 | 0.63
02.05.008 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe | m2 | 35.76 | 151.88 | 5431.23 | 0.85
02.05.009 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 18.22 | 93.29 | 1699.74 | 0.27
02.05.010 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 75.9 | 50.05 | 3798.8 | 0.59
02.06 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 83212.25 | 13.03
02.06.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 241.05 | 123.18 | 29692.54 | 4.65
02.06.002 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 34.35 | 239.01 | 8209.99 | 1.28
02.06.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 891.62 | 8.42 | 7507.44 | 1.18
02.06.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 223.15 | 48.65 | 10856.25 | 1.7
02.06.005 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 668.47 | 40.31 | 26946.03 | 4.22
02.07 | ESQUADRIAS |  |  |  | 45944.52 | 7.2
02.07.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore | un | 4 | 1556.79 | 6227.16 | 0.97
02.07.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 4 | 889 | 3556 | 0.56
02.07.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 3 | 914.24 | 2742.72 | 0.43
02.07.004 | Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv.1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho | m2 | 4.2 | 480.15 | 2016.63 | 0.32
02.07.005 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m2 | 1.68 | 391.23 | 657.27 | 0.1
02.07.006 | Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 0.84 | 206.23 | 173.23 | 0.03
02.07.007 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 1 | 5760.65 | 5760.65 | 0.9
02.07.008 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 1.76 | 931.5 | 1639.44 | 0.26
02.07.009 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 19.56 | 826.37 | 16163.8 | 2.53
02.07.010 | Janela de alumínio de correr com 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 14.4 | 486.64 | 7007.62 | 1.1
02.08 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 14084.42 | 2.2
02.08.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 4 | 626.97 | 2507.88 | 0.39
02.08.002 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 4 | 146.5 | 586 | 0.09
02.08.003 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 2 | 1592.47 | 3184.94 | 0.5
02.08.004 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1,50x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 1 | 2593.58 | 2593.58 | 0.41
02.08.005 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m2 | 5 | 437.47 | 2187.35 | 0.34
02.08.006 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 662.07 | 662.07 | 0.1
02.08.007 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 4 | 590.65 | 2362.6 | 0.37
02.09 | PINTURA |  |  |  | 34181.85 | 5.35
02.09.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 223.15 | 57.86 | 12911.46 | 2.02
02.09.002 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 336.54 | 53.9 | 18139.51 | 2.84
02.09.003 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 41.4 | 68.64 | 2841.7 | 0.44
02.09.004 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 11.92 | 24.26 | 289.18 | 0.05
02.10 | FORRO |  |  |  | 14434.62 | 2.26
02.10.001 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 183.32 | 78.74 | 14434.62 | 2.26
02.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 11945.6 | 1.88
02.11.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 8 | 827.8 | 6622.4 | 1.04
02.11.002 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 5 | 68.97 | 344.85 | 0.05
02.11.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 4 | 56.56 | 226.24 | 0.04
02.11.004 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 33.28 | 133.12 | 0.02
02.11.005 | Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 9 | 12.06 | 108.54 | 0.02
02.11.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 7 | 34.27 | 239.89 | 0.04
02.11.007 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 4 | 15.01 | 60.04 | 0.01
02.11.008 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 7 | 12.32 | 86.24 | 0.01
02.11.009 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 5 | 12.41 | 62.05 | 0.01
02.11.010 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm | un | 3 | 59.25 | 177.75 | 0.03
02.11.011 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 3 | 69.62 | 208.86 | 0.03
02.11.012 | Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 1 | 15.72 | 15.72 | 0
02.11.013 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 33.9 | 33.9 | 0.01
02.11.014 | Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 7 | 45.33 | 317.31 | 0.05
02.11.015 | Luva em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 2 | 11.45 | 22.9 | 0
02.11.016 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 50.1 | 50.56 | 2533.06 | 0.4
02.11.017 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 14.4 | 30.14 | 434.02 | 0.07
02.11.018 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 14.9 | 21.39 | 318.71 | 0.05
02.12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 2481.55 | 0.4
02.12.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 5 | 131.74 | 658.7 | 0.1
02.12.002 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 4 | 107.3 | 429.2 | 0.07
02.12.003 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 14 | 7.11 | 99.54 | 0.02
02.12.004 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 16 | 10.87 | 173.92 | 0.03
02.12.005 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 7 | 18.92 | 132.44 | 0.02
02.12.006 | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 12 | 15.14 | 181.68 | 0.03
02.12.007 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 14 | 12.4 | 173.6 | 0.03
02.12.008 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 36.1 | 17.52 | 632.47 | 0.1
02.13 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 7256.61 | 1.13
02.13.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 3 | 688.97 | 2066.91 | 0.32
02.13.002 | *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) | un | 2 | 697.91 | 1395.82 | 0.22
02.13.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 33.28 | 133.12 | 0.02
02.13.004 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 26 | 50.56 | 1314.56 | 0.21
02.13.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm | m | 20 | 86.83 | 1736.6 | 0.27
02.13.006 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 4 | 53.08 | 212.32 | 0.03
02.13.007 | Bucha Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto, d=150x100mm | un | 4 | 99.32 | 397.28 | 0.06
02.14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 48075.03 | 7.48
02.14.001 | TOMADAS, CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  | 29521.99 | 4.61
02.14.001.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 57 | 17.59 | 1002.63 | 0.16
02.14.001.002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 1 | 19.65 | 19.65 | 0
02.14.001.003 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 4 | 13.17 | 52.68 | 0.01
02.14.001.004 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 805.8 | 5.65 | 4552.77 | 0.71
02.14.001.005 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 870.75 | 8.77 | 7636.48 | 1.2
02.14.001.006 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 122.8 | 12.3 | 1510.44 | 0.24
02.14.001.007 | Interruptor 01 seção simples | un | 12 | 9.39 | 112.68 | 0.02
02.14.001.008 | Interruptor 02 seções simples | un | 1 | 15.91 | 15.91 | 0
02.14.001.009 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 25 | 28.5 | 712.5 | 0.11
02.14.001.010 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 30.19 | 30.19 | 0
02.14.001.011 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 9 | 30.62 | 275.58 | 0.04
02.14.001.012 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 4 | 49.57 | 198.28 | 0.03
02.14.001.013 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 1 | 4 | 4 | 0
02.14.001.014 | Placa 4"x2" com furo | un | 13 | 6.44 | 83.72 | 0.01
02.14.001.015 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 10 | 7.2 | 72 | 0.01
02.14.001.016 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 63 | 6.92 | 435.96 | 0.07
02.14.001.017 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 37 | 287.06 | 10621.22 | 1.66
02.14.001.018 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 46.7 | 16.86 | 787.36 | 0.12
02.14.001.019 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 7.5 | 21.56 | 161.7 | 0.03
02.14.001.020 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 5.1 | 11.01 | 56.15 | 0.01
02.14.001.021 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 137.7 | 8.57 | 1180.09 | 0.18
02.14.002 | DIVERSOS |  |  |  | 10621.22 | 1.66
02.14.002.001 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 37 | 287.06 | 10621.22 | 1.66
02.14.003 | ELETROCALHA E PERFILADOS |  |  |  | 6372.71 | 0.98
02.14.003.001 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 15 | 6.96 | 104.4 | 0.02
02.14.003.002 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 29.7 | 29.7 | 0
02.14.003.003 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 25.1 | 51.26 | 1286.63 | 0.2
02.14.003.004 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 23 | 15.01 | 345.23 | 0.05
02.14.003.005 | Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m | un | 49 | 34.2 | 1675.8 | 0.26
02.14.003.006 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 4 | 6.51 | 26.04 | 0
02.14.003.007 | Parafuso com bucha S-10 | un | 23 | 2.49 | 57.27 | 0.01
02.14.003.008 | Parafuso com bucha S-8 | un | 15 | 5.46 | 81.9 | 0.01
02.14.003.009 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 81 | 0.15 | 12.15 | 0
02.14.003.010 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 22 | 1.05 | 23.1 | 0
02.14.003.011 | Arruela de pressão 1/4" | un | 26 | 0.59 | 15.34 | 0
02.14.003.012 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 227 | 0.59 | 133.93 | 0.02
02.14.003.013 | Arruela de lisa 5/16" | un | 23 | 0.71 | 16.33 | 0
02.14.003.014 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 128 | 5.39 | 689.92 | 0.11
02.14.003.015 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | un | 81 | 5.24 | 424.44 | 0.07
02.14.003.016 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 227 | 6.39 | 1450.53 | 0.23
02.14.004 | PERFILADOS |  |  |  | 1559.11 | 0.23
02.14.004.001 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 12 | 6.96 | 83.52 | 0.01
02.14.004.002 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 28.7 | 28.7 | 0
02.14.004.003 | Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 28 | 6.7 | 187.6 | 0.03
02.14.004.004 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 4 | 7.01 | 28.04 | 0
02.14.004.005 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 4 | 35.77 | 143.08 | 0.02
02.14.004.006 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | m | 19.5 | 37.87 | 738.47 | 0.12
02.14.004.007 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 26 | 13.45 | 349.7 | 0.05
02.15 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 71684.17 | 11.21
02.15.001 | ELETROCALHA E PERFILADOS |  |  |  | 2457.04 | 0.38
02.15.001.001 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 18 | 6.96 | 125.28 | 0.02
02.15.001.002 | Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 36 | 6.7 | 241.2 | 0.04
02.15.001.003 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 6 | 7.01 | 42.06 | 0.01
02.15.001.004 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 29.7 | 29.7 | 0
02.15.001.005 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 8 | 51.26 | 410.08 | 0.06
02.15.001.006 | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 19 | 15.01 | 285.19 | 0.04
02.15.001.007 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 38 | 6.51 | 247.38 | 0.04
02.15.001.008 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 3 | 7.01 | 21.03 | 0
02.15.001.009 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 32.63 | 32.63 | 0.01
02.15.001.010 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 21.5 | 28.79 | 618.99 | 0.1
02.15.001.011 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 30 | 13.45 | 403.5 | 0.06
02.15.002 | TOMADAS, CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  | 69227.13 | 10.83
02.15.002.001 | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 8 | 729.15 | 5833.2 | 0.91
02.15.002.002 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 5 | 4621.86 | 23109.3 | 3.62
02.15.002.003 | Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 | un | 4 | 806.2 | 3224.8 | 0.5
02.15.002.004 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 5 | 365.42 | 1827.1 | 0.29
02.15.002.005 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 256 | 50.23 | 12858.88 | 2.01
02.15.002.006 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios | un | 1 | 2007.4 | 2007.4 | 0.31
02.15.002.007 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 4 | 28.94 | 115.76 | 0.02
02.15.002.008 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 6.5 | 11.01 | 71.57 | 0.01
02.15.002.009 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 49.7 | 8.57 | 425.93 | 0.07
02.15.002.010 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 6 | 17.59 | 105.54 | 0.02
02.15.002.011 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 26.44 | 26.44 | 0
02.15.002.012 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 1 | 19.65 | 19.65 | 0
02.15.002.013 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 1 | 35.77 | 35.77 | 0.01
02.15.002.014 | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 33 | 31.75 | 1047.75 | 0.16
02.15.002.015 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 558.5 | 16.22 | 9058.87 | 1.42
02.15.002.016 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 1 | 4 | 4 | 0
02.15.002.017 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 1 | 4.69 | 4.69 | 0
02.15.002.018 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 24 | 92.01 | 2208.24 | 0.35
02.15.002.019 | Tomada para lógica, rj45, com placa | un | 5 | 44.07 | 220.35 | 0.03
02.15.002.020 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 28 | 6.92 | 193.76 | 0.03
02.15.002.021 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 7 | 7.2 | 50.4 | 0.01
02.15.002.022 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 16 | 7.55 | 120.8 | 0.02
02.15.002.023 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 6.1 | 21.56 | 131.52 | 0.02
02.15.002.024 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 20.5 | 16.86 | 345.63 | 0.05
02.15.002.025 | Arruela de pressão 1/4" | un | 30 | 0.59 | 17.7 | 0
02.15.002.026 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 390 | 0.59 | 230.1 | 0.04
02.15.002.027 | Arruela de lisa 5/16" | un | 19 | 0.71 | 13.49 | 0
02.15.002.028 | Parafuso com bucha S-10 | un | 19 | 2.49 | 47.31 | 0.01
02.15.002.029 | Parafuso com bucha S-8 | un | 18 | 5.46 | 98.28 | 0.02
02.15.002.030 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 7 | 0.15 | 1.05 | 0
02.15.002.031 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 7 | 1.05 | 7.35 | 0
02.15.002.032 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 296 | 5.39 | 1595.44 | 0.25
02.15.002.033 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | un | 49 | 5.24 | 256.76 | 0.04
02.15.002.034 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 350 | 6.39 | 2236.5 | 0.35
02.15.002.035 | Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m | un | 49 | 34.2 | 1675.8 | 0.26
02.16 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1359.23 | 0.21
02.16.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 287.28 | 574.56 | 0.09
02.16.002 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 2 | 31.06 | 62.12 | 0.01
02.16.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 3 | 29.85 | 89.55 | 0.01
02.16.004 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 3 | 211 | 633 | 0.1
02.17 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2663.28 | 0.42
02.17.001 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 11 | 172.85 | 1901.35 | 0.3
02.17.002 | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m2 | 3.92 | 194.37 | 761.93 | 0.12
02.18 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 50255.12 | 7.86
02.18.001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 24000 btu/h até 30000 btu/h | un | 11 | 563.01 | 6193.11 | 0.97
02.18.002 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 155.1 | 60.87 | 9440.94 | 1.48
02.18.003 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 155.1 | 95.17 | 14760.87 | 2.31
02.18.004 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 154.26 | 14.57 | 2247.57 | 0.35
02.18.005 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 116.18 | 19.42 | 2256.22 | 0.35
02.18.006 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 7 | 474.06 | 3318.42 | 0.52
02.18.007 | Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm, carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | un | 15 | 122.89 | 1843.35 | 0.29
02.18.008 | Suporte em polipropileno para condensadora split até 30.000 BTUS, 35 x 54 cm, carga máxima de 435kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | un | 3 | 198.01 | 594.03 | 0.09
02.18.009 | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 115.35 | 20.16 | 2325.46 | 0.36
02.18.010 | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | un | 32 | 8.57 | 274.24 | 0.04
02.18.011 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 61.84 | 77.53 | 4794.46 | 0.75
02.18.012 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 61.84 | 35.68 | 2206.45 | 0.35
02.19 | DIVERSOS |  |  |  | 1030.14 | 0.16
02.19.001 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 1.6 | 285.24 | 456.38 | 0.07
02.19.002 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 16 | 35.86 | 573.76 | 0.09
3 | REFORMA DO CISP DE LARANJEIRAS |  |  |  | 600975.81 | 43.74
03.01 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  | 13880.67 | 2.33
03.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida | m3 | 13.24 | 39.05 | 517.02 | 0.1
03.01.002 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 2.21 | 250.57 | 553.76 | 0.09
03.01.003 | Remoção de caixão de madeira (aduela) | un | 4 | 10.34 | 41.36 | 0.01
03.01.004 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 11.76 | 11.91 | 140.06 | 0.02
03.01.005 | Remoção de esquadria de alumínio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 6.3 | 22.99 | 144.84 | 0.02
03.01.006 | Remoção de vaso sanitário | un | 6 | 16.74 | 100.44 | 0.02
03.01.007 | Remoção de lavatório | un | 6 | 16.74 | 100.44 | 0.02
03.01.008 | Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.) | un | 4 | 25.91 | 103.64 | 0.02
03.01.009 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 296.4 | 8.64 | 2560.9 | 0.43
03.01.010 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | m2 | 174.38 | 26.02 | 4537.37 | 0.76
03.01.011 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 29.7 | 18.21 | 540.84 | 0.09
03.01.012 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 32 | 23.19 | 742.08 | 0.12
03.01.013 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 672.7 | 2.97 | 1997.92 | 0.33
03.01.014 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 48 | 37.5 | 1800 | 0.3
03.02 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 15633.23 | 2.6
03.02.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 66.71 | 66.78 | 4454.89 | 0.74
03.02.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 133.42 | 8.42 | 1123.4 | 0.19
03.02.003 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 133.42 | 40.31 | 5378.16 | 0.89
03.02.004 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1/2" a 1" | m | 296.4 | 6.22 | 1843.61 | 0.31
03.02.005 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 48.2 | 55.96 | 2697.27 | 0.45
03.02.006 | Execução de GRAPA com barra de aço CA-50 d=1/4", para amarração de alvenarias de tijolo em pilares de concreto armado | un | 10 | 13.59 | 135.9 | 0.02
03.03 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 32685.37 | 5.44
03.03.001 | Colchão de areia | m3 | 1.38 | 163.17 | 225.17 | 0.04
03.03.002 | Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.38 | 16.51 | 22.78 | 0
03.03.003 | Lona plástica preta | m2 | 13.81 | 6.9 | 95.29 | 0.02
03.03.004 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 13.81 | 44.97 | 621.04 | 0.1
03.03.005 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 29 | 78.24 | 2268.96 | 0.38
03.03.006 | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 12.4 | 29.87 | 370.39 | 0.06
03.03.007 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 49.06 | 33.48 | 1642.53 | 0.27
03.03.008 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m² e 10 m². af_02/2023_pe | m2 | 20.06 | 151.88 | 3046.71 | 0.51
03.03.009 | Polimento de piso de alta resistência (existente) | m2 | 237.13 | 37.97 | 9003.83 | 1.5
03.03.010 | Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem | m2 | 22.14 | 60.12 | 1331.06 | 0.22
03.03.011 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 590.83 | 590.83 | 0.1
03.03.012 | Limpeza de pavimentação em paralepípedo e execução de rejuntamento com argamassa cimento e areia 1:3 | m2 | 485.99 | 27.71 | 13466.78 | 2.24
03.04 | COBERTURA |  |  |  | 38214.69 | 6.35
03.04.001 | Demolição de rufo de concreto | m | 126.8 | 5.8 | 735.44 | 0.12
03.04.002 | Remoção de impermeabilização com manta asfaltica | m2 | 3.03 | 8.85 | 26.82 | 0
03.04.003 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 365.92 | 12.1 | 4427.63 | 0.74
03.04.004 | Retelhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, inclusive parafuso, exclusive telha - Rev 01 | m2 | 341.52 | 14.95 | 5105.72 | 0.85
03.04.005 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 24.4 | 66.87 | 1631.63 | 0.27
03.04.006 | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 126.8 | 94.77 | 12016.84 | 2
03.04.007 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 72.37 | 167.75 | 12140.07 | 2.02
03.04.008 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 8.47 | 251.54 | 2130.54 | 0.35
03.05 | ESQUADRIAS |  |  |  | 43689.78 | 7.28
03.05.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 6 | 914.24 | 5485.44 | 0.91
03.05.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 1032.72 | 1032.72 | 0.17
03.05.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m - fornwecimento | un | 5 | 278.74 | 1393.7 | 0.23
03.05.004 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m - fornecimento | un | 9 | 303.98 | 2735.82 | 0.46
03.05.005 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive batentes e ferragens | un | 2 | 396.09 | 792.18 | 0.13
03.05.006 | Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrão médio, com execução de furo - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 16 | 197.78 | 3164.48 | 0.53
03.05.007 | Dobradiça de latão cromado 3" x 2 1/2" com aneis e parafusos | un | 32 | 40.7 | 1302.4 | 0.22
03.05.008 | Reassentamento de portas de madeira | m2 | 26.25 | 88.16 | 2314.2 | 0.39
03.05.009 | Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclusive vidro | m2 | 4.62 | 391.23 | 1807.48 | 0.3
03.05.010 | Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 2 folhas de 90x210 cm, espessura dd 10mm, inclusive acessórios. af_01/2021 | un | 1 | 5760.65 | 5760.65 | 0.96
03.05.011 | Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1", l= 40cm, ref. 3008, da Vesfer ou similar | Un | 2 | 316.41 | 632.82 | 0.11
03.05.012 | Porta de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições. af_12/2019 | m2 | 4.2 | 870.87 | 3657.65 | 0.61
03.05.013 | Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos | m2 | 4.62 | 1658.09 | 7660.38 | 1.27
03.05.014 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 7.2 | 826.37 | 5949.86 | 0.99
03.06 | PINTURA |  |  |  | 64196.07 | 10.67
03.06.001 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 250 | 9.24 | 2310 | 0.38
03.06.002 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra. af_01/2020 | m2 | 116.16 | 11.54 | 1340.49 | 0.22
03.06.003 | Remoção de textura acrílica (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 305 | 9.24 | 2818.2 | 0.47
03.06.004 | Restauro - Lavagem de superfície com hidrojateamento a uma pressão mínima de 1200 lb | m² | 25 | 21.47 | 536.75 | 0.09
03.06.005 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 659.26 | 20.99 | 13837.87 | 2.3
03.06.006 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional | m2 | 196.97 | 23.55 | 4638.64 | 0.77
03.06.007 | Aplicação de 01 demão de textura acrílica | m2 | 346.59 | 19.02 | 6592.14 | 1.1
03.06.008 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 424.43 | 53.9 | 22876.78 | 3.81
03.06.009 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 115.29 | 36.52 | 4210.39 | 0.7
03.06.010 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1 | m2 | 59.22 | 24.75 | 1465.7 | 0.24
03.06.011 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta anti-corrosiva zarcão - R2 | m2 | 17.64 | 10.05 | 177.28 | 0.03
03.06.012 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 133.8 | 25.35 | 3391.83 | 0.56
03.07 | FORRO |  |  |  | 22914.13 | 3.81
03.07.001 | Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de estrutura para suporte, instalado | m2 | 291.01 | 78.74 | 22914.13 | 3.81
03.08 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES |  |  |  | 83016.71 | 13.82
03.08.001 | Apicoamento total de reboco com ponteiras/talhadeiras | m2 | 444.61 | 3.46 | 1538.35 | 0.26
03.08.002 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 486.51 | 123.18 | 59928.3 | 9.97
03.08.003 | Regularização de reboco interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 0,5 cm | m2 | 174.38 | 13.41 | 2338.44 | 0.39
03.08.004 | Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Lorca - B11421 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 80.38 | 239.01 | 19211.62 | 3.2
03.09 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 23541.29 | 3.91
03.09.001 | Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar | un | 7 | 626.97 | 4388.79 | 0.73
03.09.002 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 3 | 146.5 | 439.5 | 0.07
03.09.003 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 4 | 1592.47 | 6369.88 | 1.06
03.09.004 | Lavatório louça branca sem coluna *45,5 x 36 cm*, inclusive sifão, válvula e engate cromados - fornecimento e instalação | un | 3 | 448.96 | 1346.88 | 0.22
03.09.005 | Torneira cromada de mesa para lavatório temporizada bica baixa | un | 2 | 217.32 | 434.64 | 0.07
03.09.006 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m2 | 5 | 437.47 | 2187.35 | 0.36
03.09.007 | Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar | un | 4 | 590.65 | 2362.6 | 0.39
03.09.008 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 6 | 277.19 | 1663.14 | 0.28
03.09.009 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 4 | 223.33 | 893.32 | 0.15
03.09.010 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 170.95 | 512.85 | 0.09
03.09.011 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | un | 4 | 182.4 | 729.6 | 0.12
03.09.012 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 2212.74 | 2212.74 | 0.37
03.10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 611.9 | 0.1
03.10.001 | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | un | 2 | 147.41 | 294.82 | 0.05
03.10.002 | Revisão de ponto de água tipo 1 | un | 2 | 34.46 | 68.92 | 0.01
03.10.003 | Revisão de ponto de esgoto tipo 2 - Rev. 01 | un | 2 | 113.47 | 226.94 | 0.04
03.10.004 | Cap de pvc rígido soldavel p/ esgoto, diâm = 50mm | un | 2 | 10.61 | 21.22 | 0
03.11 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 148162.68 | 24.64
03.11.001 | REMOÇÕES |  |  |  | 3466.55 | 0.58
03.11.001.001 | Remoção de luminárias, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | un | 31 | 2.24 | 69.44 | 0.01
03.11.001.002 | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 3 | 51.77 | 155.31 | 0.03
03.11.001.003 | Remoção de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | un | 87 | 0.82 | 71.34 | 0.01
03.11.001.004 | Remoção de cabos elétricos, com seção maior que 2,5 mm² e menor que 10 mm², de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m | 1980 | 0.67 | 1326.6 | 0.22
03.11.001.005 | Remoção de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem reaproveitamento | un | 1 | 46.1 | 46.1 | 0.01
03.11.001.006 | Remoção e reinstalação de ar condicionado tipo Split | un | 8 | 224.72 | 1797.76 | 0.3
03.11.002 | ELETROCALHA E PERFILADOS |  |  |  | 10118.62 | 1.68
03.11.002.001 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 9 | 6.96 | 62.64 | 0.01
03.11.002.002 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 3.3 | 38.88 | 128.3 | 0.02
03.11.002.003 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 4 | 29.7 | 118.8 | 0.02
03.11.002.004 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 14 | 51.26 | 717.64 | 0.12
03.11.002.005 | Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 6 | 6.7 | 40.2 | 0.01
03.11.002.006 | Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 36.57 | 36.57 | 0.01
03.11.002.007 | Perfilado, pré-zincado a fogo, perfurado 38 x 38mm | m | 20.2 | 37.87 | 764.97 | 0.13
03.11.002.008 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 24 | 13.45 | 322.8 | 0.05
03.11.002.009 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 1 | 7.01 | 7.01 | 0
03.11.002.010 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 24 | 13.45 | 322.8 | 0.05
03.11.002.011 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 42 | 16.01 | 672.42 | 0.11
03.11.002.012 | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 15.95 | 31.9 | 0.01
03.11.002.013 | Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 3.01-25 ge valemam ou similar) | un | 2 | 7.01 | 14.02 | 0
03.11.002.014 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 52 | 6.51 | 338.52 | 0.06
03.11.002.015 | Barra roscada zincada d=1/4" x 2,00m | un | 66 | 34.2 | 2257.2 | 0.38
03.11.002.016 | Parafuso com bucha S-8 | un | 12 | 5.46 | 65.52 | 0.01
03.11.002.017 | Parafuso com bucha S-10 | un | 42 | 2.49 | 104.58 | 0.02
03.11.002.018 | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 167 | 0.15 | 25.05 | 0
03.11.002.019 | Parafuso auto-atarraxante em aço inox - 4,2 x 32mm - fornecimento e colocação | un | 14 | 1.05 | 14.7 | 0
03.11.002.020 | Arruela de pressão 1/4" | un | 32 | 0.59 | 18.88 | 0
03.11.002.021 | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 357 | 0.59 | 210.63 | 0.03
03.11.002.022 | Arruela de lisa 5/16" | un | 42 | 0.71 | 29.82 | 0
03.11.002.023 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça redonda de rosca soberba 6.1x50 (ref. vl 1.77 valemam ou similar) | un | 66 | 5.24 | 345.84 | 0.06
03.11.002.024 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) | un | 232 | 5.39 | 1250.48 | 0.21
03.11.002.025 | Porca sextavada 1/4", bicromatizada | un | 347 | 6.39 | 2217.33 | 0.37
03.11.003 | TOMADAS, CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  | 72986.84 | 12.14
03.11.003.001 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | m | 3.5 | 28.49 | 99.72 | 0.02
03.11.003.002 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1kv / 90º C | m | 50.3 | 79.28 | 3987.78 | 0.66
03.11.003.003 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível, 6,0mm², 1kv / 90º C | m | 61.2 | 14.87 | 910.04 | 0.15
03.11.003.004 | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 95mm², 1kv / 90º C | m | 78.9 | 145.34 | 11467.33 | 1.91
03.11.003.005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 1,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2.5 | 8.69 | 21.73 | 0
03.11.003.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1578.8 | 9.85 | 15551.18 | 2.59
03.11.003.007 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1353.4 | 11.91 | 16118.99 | 2.68
03.11.003.008 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 913.1 | 14.2 | 12966.02 | 2.16
03.11.003.009 | Interruptor 01 seção simples | un | 19 | 9.39 | 178.41 | 0.03
03.11.003.010 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 2 | 27.69 | 55.38 | 0.01
03.11.003.011 | Interruptor 03 seções simples | un | 1 | 20.95 | 20.95 | 0
03.11.003.012 | Placa 4"x2" com furo | un | 11 | 6.44 | 70.84 | 0.01
03.11.003.013 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | un | 2 | 41.7 | 83.4 | 0.01
03.11.003.014 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 26 | 28.5 | 741 | 0.12
03.11.003.015 | Tomada dupla, 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc | un | 1 | 30.62 | 30.62 | 0.01
03.11.003.016 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 18 | 49.57 | 892.26 | 0.15
03.11.003.017 | Placa 4"x2" com furo | un | 11 | 6.44 | 70.84 | 0.01
03.11.003.018 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 3 | 4 | 12 | 0
03.11.003.019 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 69.6 | 11.01 | 766.3 | 0.13
03.11.003.020 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 226.8 | 8.57 | 1943.68 | 0.32
03.11.003.021 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 106 | 12.39 | 1313.34 | 0.22
03.11.003.022 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 0.7 | 15.67 | 10.97 | 0
03.11.003.023 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 26.3 | 23.1 | 607.53 | 0.1
03.11.003.024 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 13 | 21.56 | 280.28 | 0.05
03.11.003.025 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 2 | 67.94 | 135.88 | 0.02
03.11.003.026 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 98.5 | 16.86 | 1660.71 | 0.28
03.11.003.027 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 14 | 7.2 | 100.8 | 0.02
03.11.003.028 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 125 | 6.92 | 865 | 0.14
03.11.003.029 | Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" | un | 70 | 20.57 | 1439.9 | 0.24
03.11.003.030 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 18 | 13.17 | 237.06 | 0.04
03.11.003.031 | Condulete em alumínio tipo lr de 3/4" | un | 4 | 33.07 | 132.28 | 0.02
03.11.003.032 | Condulete em alumínio tipo t de 3/4" | un | 6 | 35.77 | 214.62 | 0.04
03.11.004 | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 7831.27 | 1.31
03.11.004.001 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 1740.06 | 1740.06 | 0.29
03.11.004.002 | Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. af_07/2020 | un | 1 | 51.68 | 51.68 | 0.01
03.11.004.003 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020 | un | 1 | 53.47 | 53.47 | 0.01
03.11.004.004 | Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumíniode 2mm | un | 1 | 4074.84 | 4074.84 | 0.68
03.11.004.005 | Disjuntor termomagnético tripolar 200 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 718.47 | 718.47 | 0.12
03.11.004.006 | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 25 | 4.75 | 118.75 | 0.02
03.11.004.007 | Cabeçote de alumínio de 3" | un | 1 | 41.17 | 41.17 | 0.01
03.11.004.008 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 6 | 67.94 | 407.64 | 0.07
03.11.004.008.001 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento (2,27m/kg) | kg | 3.52 | 177.61 | 625.19 | 0.1
03.11.005 | DIVERSOS |  |  |  | 40396.88 | 6.72
03.11.005.001 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 16 | 45.31 | 724.96 | 0.12
03.11.005.002 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 62 | 287.06 | 17797.72 | 2.96
03.11.005.003 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 6 | 129.56 | 777.36 | 0.13
03.11.005.004 | Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w | un | 6 | 3357.69 | 20146.14 | 3.35
03.11.005.005 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 2 | 171.69 | 343.38 | 0.06
03.11.005.006 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.40m | un | 2 | 303.66 | 607.32 | 0.1
03.11.006 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 13362.52 | 2.21
03.11.006.001 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2949.28 | 2949.28 | 0.49
03.11.006.002 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 1520.99 | 1520.99 | 0.25
03.11.006.003 | Quadro de distribuição de embutir, em resina termoplástica, para até 03 disjuntores, sem barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 76.01 | 76.01 | 0.01
03.11.006.004 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 17 | 104.95 | 1784.15 | 0.3
03.11.006.005 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 8 | 63.52 | 508.16 | 0.08
03.11.006.006 | Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 10KA | un | 1 | 2040.55 | 2040.55 | 0.34
03.11.006.007 | Disjuntor termomagnetico tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 205.45 | 410.9 | 0.07
03.11.006.008 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 29 | 23 | 667 | 0.11
03.11.006.009 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 93.13 | 372.52 | 0.06
03.11.006.010 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 8 | 379.12 | 3032.96 | 0.5
03.12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 88023.96 | 14.64
03.12.001 | ELETROCALHA E PERFILADOS |  |  |  | 7035.27 | 1.17
03.12.001.001 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 22 | 6.96 | 153.12 | 0.03
03.12.001.002 | Curva horizontal 38 x 38 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 28.7 | 28.7 | 0
03.12.001.003 | Tala plana perfurada 38mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 28 | 6.7 | 187.6 | 0.03
03.12.001.004 | Terminal 38 x 38 mm para eletrocalha metalica | un | 4 | 7.01 | 28.04 | 0
03.12.001.005 | Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 31 | 29.7 | 920.7 | 0.15
03.12.001.006 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 75 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 2 | 126.65 | 253.3 | 0.04
03.12.001.007 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 11 | 51.26 | 563.86 | 0.09
03.12.001.008 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 75 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge 75/50 valemam ou similar) | un | 2 | 96.93 | 193.86 | 0.03
03.12.001.009 | Redução concêntrica 100 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 15.95 | 15.95 | 0
03.12.001.010 | Redução concêntrica 100 x 75mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 21.29 | 21.29 | 0
03.12.001.011 | Redução concêntrica 75 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. mopa ou similar) | un | 1 | 47.67 | 47.67 | 0.01
03.12.001.012 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 32 | 16.01 | 512.32 | 0.09
03.12.001.013 | Tê horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 186.55 | 186.55 | 0.03
03.12.001.014 | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 32.63 | 32.63 | 0.01
03.12.001.015 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 42 | 6.51 | 273.42 | 0.05
03.12.001.016 | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 6 | 7.62 | 45.72 | 0.01
03.12.001.017 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 8 | 7.2 | 57.6 | 0.01
03.12.001.018 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 45 | 6.92 | 311.4 | 0.05
03.12.001.019 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 21 | 7.55 | 158.55 | 0.03
03.12.001.020 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 6.8 | 21.56 | 146.61 | 0.02
03.12.001.021 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 37.9 | 16.86 | 638.99 | 0.11
03.12.001.022 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 38 x 38 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 47.2 | 28.79 | 1358.89 | 0.23
03.12.001.023 | Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) | un | 55 | 13.45 | 739.75 | 0.12
03.12.001.023.001 | Condulete em alumínio tipo ll de 3/4" | un | 5 | 31.75 | 158.75 | 0.03
03.12.002 | TOMADAS, CABOS E ELETRODUTOS |  |  |  | 45066.17 | 7.5
03.12.002.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 3 | 17.59 | 52.77 | 0.01
03.12.002.002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 3 | 19.65 | 58.95 | 0.01
03.12.002.003 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 2459.6 | 16.22 | 39894.71 | 6.64
03.12.002.004 | Placa cega para caixa de pvc 4" x 2", para tomadas e interruptores | un | 1 | 4 | 4 | 0
03.12.002.005 | Placa cega para caixa de pvc 4"x 4", p/eletroduto | un | 3 | 4.69 | 14.07 | 0
03.12.002.006 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 28 | 92.01 | 2576.28 | 0.43
03.12.002.007 | Tomada para lógica, rj45, com placa | un | 2 | 44.07 | 88.14 | 0.01
03.12.002.008 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 14.1 | 11.01 | 155.24 | 0.03
03.12.002.009 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 74.8 | 8.57 | 641.04 | 0.11
03.12.002.010 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. af_03/2023 | m | 7.2 | 12.39 | 89.21 | 0.01
03.12.002.011 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 6.8 | 21.56 | 146.61 | 0.02
03.12.002.012 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 37.9 | 16.86 | 638.99 | 0.11
03.12.002.013 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" | un | 46 | 6.92 | 318.32 | 0.05
03.12.002.014 | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 8 | 7.2 | 57.6 | 0.01
03.12.002.015 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 21 | 7.55 | 158.55 | 0.03
03.12.002.016 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | un | 1 | 171.69 | 171.69 | 0.03
03.12.003 | GABINETE E ACESSÓRIOS |  |  |  | 35922.52 | 5.97
03.12.003.001 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01 | un | 256 | 25.84 | 6615.04 | 1.1
03.12.003.002 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 | un | 4 | 555.37 | 2221.48 | 0.37
03.12.003.003 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 5 | 365.42 | 1827.1 | 0.3
03.12.003.004 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 5 | 4621.86 | 23109.3 | 3.85
03.12.003.005 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 26.44 | 26.44 | 0
03.12.003.006 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) inclusive acessórios | un | 1 | 2007.4 | 2007.4 | 0.33
03.12.003.007 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais fechado de corpo de aço sae 1020, prof=40mm | un | 4 | 28.94 | 115.76 | 0.02
03.13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1629.93 | 0.27
03.13.001 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 287.28 | 574.56 | 0.1
03.13.002 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 2 | 31.06 | 62.12 | 0.01
03.13.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 5 | 29.85 | 149.25 | 0.02
03.13.004 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 4 | 211 | 844 | 0.14
03.14 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 1267.81 | 0.22
03.14.001 | Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 2 | 286.36 | 572.72 | 0.1
03.14.002 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m | 50 | 5.6 | 280 | 0.05
03.14.003 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021 | m2 | 13 | 31.93 | 415.09 | 0.07
03.15 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 7157.61 | 1.2
03.15.001 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 34 | 172.85 | 5876.9 | 0.98
03.15.002 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 | m2 | 8.7 | 59.63 | 518.78 | 0.09
03.15.003 | Plotagem de adesivo vinil em letreiro (c/aplicação) | m2 | 3.92 | 194.37 | 761.93 | 0.13
03.16 | DIVERSOS |  |  |  | 16349.98 | 2.72
03.16.001 | Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima | m2 | 251.61 | 5.8 | 1459.34 | 0.24
03.16.002 | Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada | m3 | 12.58 | 285.24 | 3588.32 | 0.6
03.16.003 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m2 | 251.61 | 44.92 | 11302.32 | 1.88
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1373788.79 | 100