## Planilha1
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Praça Tobias, nº 20 CEP: 49.015-130 São José Aracaju-SE CNPJ : 34.841.214/0001-02
Empreendimento: 000536 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
1 | SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO |  |  |  | 78174.33 | 9.91
01.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 35336.97 | 45.21
01.01.001 | Equipe Dirigente | un | 1 | 20627.35 | 20627.35 | 26.4
01.01.002 | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 7984.01 | 7984.01 | 10.21
01.01.003 | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 6725.61 | 6725.61 | 8.6
01.02 | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 787.94 | 1.01
01.02.001 | Mobilização/desmobilização | un | 1 | 787.94 | 787.94 | 1.01
01.03 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO |  |  |  | 38337.82 | 49.04
01.03.001 | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 | m2 | 6.75 | 465.91 | 3144.89 | 4.02
01.03.002 | Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada - Rev 02 - 09/2021 | un | 1 | 924.52 | 924.52 | 1.18
01.03.003 | Placa de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada | un | 1 | 434.88 | 434.88 | 0.56
01.03.004 | Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022 | UN | 1 | 728.51 | 728.51 | 0.93
01.03.005 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un | 1 | 2136.31 | 2136.31 | 2.73
01.03.006 | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 67.85 | 116.66 | 7915.38 | 10.13
01.03.007 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | 23053.33 | 23053.33 | 29.49
01.04 | FRETE |  |  |  | 3711.6 | 4.74
01.04.001 | FRETE AREIAS (FINAS, MEDIA e GROSSE - RIACHUELO/SE DMT= 24,9 Km) |  |  |  | 72.96 | 0.09
01.04.001.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 24.9 | 2.93 | 72.96 | 0.09
01.04.002 | FRETE DE BRITAS (N° 1,2,3, PÓ DE BRITA E PEDRISCO - ITABAIANA DMT 80,3 Km) |  |  |  | 3638.64 | 4.65
01.04.002.001 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 746.4 | 2.93 | 2186.95 | 2.8
01.04.002.002 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 | m3xkm | 1251.46 | 1.16 | 1451.69 | 1.85
2 | AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS |  |  |  | 30219.97 | 3.83
02.01 | ESTRUTURA |  |  |  | 5598.52 | 18.54
02.01.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 1939.39 | 6.44
02.01.001.001 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 0.1 | 247.12 | 24.71 | 0.1
02.01.001.002 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 1.62 | 68.59 | 111.12 | 0.37
02.01.001.003 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 0.05 | 980.55 | 49.03 | 0.16
02.01.001.004 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 10.6 | 16.39 | 173.73 | 0.58
02.01.001.005 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 4.3 | 15.26 | 65.62 | 0.22
02.01.001.006 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | m2 | 3.98 | 137.45 | 547.05 | 1.81
02.01.001.007 | Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 | m3 | 0.24 | 658.18 | 157.96 | 0.52
02.01.001.008 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.3 | 45.71 | 59.42 | 0.2
02.01.001.009 | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água | m3 | 1.75 | 216.51 | 378.89 | 1.25
02.01.001.010 | Lona plástica preta | m2 | 7.27 | 6.8 | 49.44 | 0.16
02.01.001.011 | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 15mpa | m2 | 7.27 | 44.35 | 322.42 | 1.07
02.01.002 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 3659.13 | 12.1
02.01.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 34.5 | 16.39 | 565.46 | 1.87
02.01.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 14.1 | 15.26 | 215.17 | 0.71
02.01.002.003 | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 10.82 | 136.69 | 1478.99 | 4.89
02.01.002.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 7.02 | 199.36 | 1399.51 | 4.63
02.02 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 2914.74 | 9.64
02.02.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 37.05 | 65.86 | 2440.11 | 8.07
02.02.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 8.6 | 55.19 | 474.63 | 1.57
02.03 | COBERTURA |  |  |  | 1620.53 | 5.36
02.03.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm | m2 | 7.05 | 42.47 | 299.41 | 0.99
02.03.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 7.05 | 65.95 | 464.95 | 1.54
02.03.003 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 2 | 47.56 | 95.12 | 0.31
02.03.004 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 3.51 | 169.69 | 595.61 | 1.97
02.03.005 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 1 | 165.44 | 165.44 | 0.55
02.04 | REVESTIMENTO |  |  |  | 5473.52 | 18.11
02.04.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 10.99 | 160.82 | 1767.41 | 5.85
02.04.002 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 74.1 | 8.31 | 615.77 | 2.04
02.04.003 | Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 37.05 | 43.66 | 1617.6 | 5.35
02.04.004 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | m2 | 37.05 | 39.75 | 1472.74 | 4.87
02.05 | PAVIMENTO |  |  |  | 1107.12 | 3.67
02.05.001 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 10.51 | 33.02 | 347.04 | 1.15
02.05.002 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe | m2 | 10.51 | 72.32 | 760.08 | 2.52
02.06 | ESQUADRIAS |  |  |  | 1731.31 | 5.73
02.06.001 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 1 | 901.66 | 901.66 | 2.98
02.06.002 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 | m2 | 1.92 | 432.11 | 829.65 | 2.75
02.07 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 2189.33 | 7.23
02.07.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 6 | 17.34 | 104.04 | 0.34
02.07.002 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 1 | 12.99 | 12.99 | 0.04
02.07.003 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 84.1 | 9.71 | 816.61 | 2.7
02.07.004 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 20.5 | 8.46 | 173.43 | 0.57
02.07.005 | Interruptor 01 seção simples | un | 1 | 9.26 | 9.26 | 0.03
02.07.006 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 4 | 48.89 | 195.56 | 0.65
02.07.007 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 1 | 28.11 | 28.11 | 0.09
02.07.008 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 3 | 283.11 | 849.33 | 2.81
02.08 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 2203.18 | 7.29
02.08.001 | HIDRÁULICA |  |  |  | 307.91 | 1.02
02.08.001.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 1 | 129.93 | 129.93 | 0.43
02.08.001.002 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 2 | 10.92 | 21.84 | 0.07
02.08.001.003 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 2 | 10.72 | 21.44 | 0.07
02.08.001.004 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 1 | 12.23 | 12.23 | 0.04
02.08.001.005 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 4.68 | 17.28 | 80.87 | 0.27
02.08.001.006 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 2 | 20.8 | 41.6 | 0.14
02.08.002 | SANITÁRIO |  |  |  | 1895.27 | 6.27
02.08.002.001 | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento aluminio, marca Akros ou similar | un | 1 | 184.88 | 184.88 | 0.61
02.08.002.002 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 1 | 14.8 | 14.8 | 0.05
02.08.002.003 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 13.95 | 27.9 | 0.09
02.08.002.004 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | un | 1 | 29.68 | 29.68 | 0.1
02.08.002.005 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 7.05 | 29.72 | 209.53 | 0.69
02.08.002.006 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm | un | 3 | 14.24 | 42.72 | 0.14
02.08.002.007 | Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 14.64 | 29.28 | 0.1
02.08.002.008 | Caixa de gordura - "cg" - (50 x 50 x 65cm) | un | 1 | 540.08 | 540.08 | 1.79
02.08.002.009 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | 816.4 | 816.4 | 2.7
02.09 | PINTURA |  |  |  | 4424.49 | 14.65
02.09.001 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 37.05 | 53.15 | 1969.21 | 6.52
02.09.002 | Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte | m2 | 5.04 | 67.7 | 341.21 | 1.13
02.09.003 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 37.05 | 57.06 | 2114.07 | 7
02.10 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 2957.23 | 9.78
02.10.001 | Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada. | un | 1 | 1880.48 | 1880.48 | 6.22
02.10.002 | Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em metal cromado, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | 1 | 1076.75 | 1076.75 | 3.56
3 | REFORMA DA DELEGACIA DE CARMÓPOLIS |  |  |  | 680321.2 | 86.26
03.01 | REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES |  |  |  | 23031.9 | 3.41
03.01.001 | Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento | m3 | 17.64 | 32.1 | 566.24 | 0.1
03.01.002 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m3 | 4.94 | 247.12 | 1220.77 | 0.18
03.01.003 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m2 | 15.38 | 20.54 | 315.91 | 0.05
03.01.004 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 1.68 | 25.5 | 42.84 | 0.01
03.01.005 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m2 | 93.17 | 17.96 | 1673.33 | 0.25
03.01.006 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 224.87 | 33.39 | 7508.41 | 1.1
03.01.007 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 224.87 | 15.4 | 3463 | 0.51
03.01.008 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm | m2 | 18.53 | 17.96 | 332.8 | 0.05
03.01.009 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m2 | 35.53 | 11.93 | 423.87 | 0.06
03.01.010 | Remoção de vaso sanitário | un | 4 | 16.51 | 66.04 | 0.01
03.01.011 | Remoção de lavatório | un | 4 | 16.51 | 66.04 | 0.01
03.01.012 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | un | 3 | 22.67 | 68.01 | 0.01
03.01.013 | Remoção de ar condicionado tipo Split | un | 3 | 25.5 | 76.5 | 0.01
03.01.014 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023 | m2 | 119.83 | 2.38 | 285.2 | 0.04
03.01.015 | Coleta e carga manuais de entulho | m3 | 34.58 | 22.87 | 790.84 | 0.12
03.01.016 | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 1061.06 | 0.96 | 1018.62 | 0.15
03.01.017 | Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada | t | 70.74 | 36.98 | 2615.97 | 0.38
03.01.018 | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m2 | 17 | 10.9 | 185.3 | 0.03
03.01.019 | Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 25.44 | 25.5 | 648.72 | 0.1
03.01.020 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 182.6 | 9.11 | 1663.49 | 0.24
03.02 | ESTRUTURA |  |  |  | 73765.76 | 10.84
03.02.001 | FUNDAÇÃO |  |  |  | 26148.59 | 3.85
03.02.001.001 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 44.32 | 68.59 | 3039.91 | 0.45
03.02.001.002 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_01/2024 | m3 | 6.79 | 980.55 | 6657.93 | 0.98
03.02.001.003 | Aço CA - 25 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 322.7 | 15.94 | 5143.84 | 0.76
03.02.001.004 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 6.5 | 15.26 | 99.19 | 0.01
03.02.001.005 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos | m2 | 31.5 | 106.97 | 3369.55 | 0.5
03.02.001.006 | Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado | m3 | 8 | 773.79 | 6190.32 | 0.91
03.02.001.007 | Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação | m3 | 36.05 | 45.71 | 1647.85 | 0.24
03.02.002 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 47617.17 | 6.99
03.02.002.001 | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 105.2 | 16.39 | 1724.23 | 0.25
03.02.002.002 | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 576.8 | 15.26 | 8801.97 | 1.29
03.02.002.003 | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 14mm, 07 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m2 | 87.14 | 60.17 | 5243.21 | 0.77
03.02.002.004 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 159.75 | 199.36 | 31847.76 | 4.68
03.03 | ELEVAÇÕES |  |  |  | 24880.37 | 3.66
03.03.001 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m2 | 343 | 65.86 | 22589.98 | 3.32
03.03.002 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 41.5 | 55.19 | 2290.39 | 0.34
03.04 | COBERTURA |  |  |  | 41325.43 | 6.08
03.04.001 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eternit 5mm ou ondulada eternit 6mm | m2 | 213.7 | 42.47 | 9075.84 | 1.33
03.04.002 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso. Rev 02 | m2 | 213.7 | 65.95 | 14093.51 | 2.07
03.04.003 | Cumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm | m | 15 | 104.51 | 1567.65 | 0.23
03.04.004 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 42.28 | 47.56 | 2010.84 | 0.3
03.04.005 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm | m | 58.06 | 169.69 | 9852.2 | 1.45
03.04.006 | Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer | m2 | 16.82 | 165.44 | 2782.7 | 0.41
03.04.007 | Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm | m | 35.2 | 55.19 | 1942.69 | 0.29
03.05 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 76822.76 | 11.31
03.05.001 | Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado | m2 | 169.3 | 77.17 | 13064.88 | 1.92
03.05.002 | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 129 | 29.46 | 3800.34 | 0.56
03.05.003 | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 203.53 | 33.02 | 6720.56 | 0.99
03.05.004 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, c/ piso porcelanato urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 34.23 | 115.57 | 3955.96 | 0.58
03.05.005 | Colchão de areia | m3 | 22.67 | 160.93 | 3648.28 | 0.54
03.05.006 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 12.15 | 194.04 | 2357.59 | 0.35
03.05.007 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | m2 | 130.96 | 102.13 | 13374.94 | 1.97
03.05.008 | Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio | m2 | 36.35 | 35.37 | 1285.7 | 0.19
03.05.009 | Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. | un | 1 | 582.7 | 582.7 | 0.09
03.05.010 | Rampa de acessibilidade para acesso a edificações com inclinação de 8,33% em concreto moldado in loco, com largura de 1,20m, fck 25mpa, não armada, com junta a cada 2m com corte à seco. af_03/2024_pa | m | 17 | 1648.93 | 28031.81 | 4.12
03.06 | REVESTIMENTO |  |  |  | 120870.4 | 17.76
03.06.001 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, linha cetim bianco ou similar, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 382.56 | 160.82 | 61523.3 | 9.04
03.06.002 | Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, linha engenharia, ref. Una - SG8443 ou similar, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar) | m2 | 52.8 | 282.26 | 14903.33 | 2.19
03.06.003 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 | m2 | 686 | 8.31 | 5700.66 | 0.84
03.06.004 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm | m2 | 340.56 | 47.98 | 16340.07 | 2.4
03.06.005 | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 4,5cm | m2 | 57.95 | 95.04 | 5507.57 | 0.81
03.06.006 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm | m2 | 345.44 | 48.91 | 16895.47 | 2.48
03.07 | ESQUADRIAS |  |  |  | 83895.1 | 12.32
03.07.001 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 60x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_12/2019 | un | 1 | 550.26 | 550.26 | 0.08
03.07.002 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 7 | 876.77 | 6137.39 | 0.9
03.07.003 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens | un | 3 | 901.66 | 2704.98 | 0.4
03.07.004 | Porta em madeira de lei, almofadada, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens | un | 1 | 2479.38 | 2479.38 | 0.36
03.07.005 | Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro | m2 | 3.55 | 570.75 | 2026.16 | 0.3
03.07.006 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro | m2 | 8.48 | 626.22 | 5310.35 | 0.78
03.07.007 | Vidro liso fumê 4mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 12.03 | 271.18 | 3262.3 | 0.48
03.07.008 | Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2" | m | 5.92 | 112.55 | 666.3 | 0.1
03.07.009 | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 32.35 | 913.96 | 29566.61 | 4.35
03.07.010 | Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanziado 2" - Obra do Ceasa Itabaiana | m2 | 36.1 | 552.42 | 19942.36 | 2.93
03.07.011 | Portão em ferro, com barra quadrada de 5/8" na vertical, duas barras de quadrada de 1" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1" | m2 | 12.1 | 811.55 | 9819.75 | 1.44
03.07.012 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 3 | 273.38 | 820.14 | 0.12
03.07.013 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=60cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 2 | 220.26 | 440.52 | 0.06
03.07.014 | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=30cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 1 | 168.6 | 168.6 | 0.02
03.08 | PINTURA |  |  |  | 54259.24 | 7.98
03.08.001 | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03 | m2 | 198.03 | 57.06 | 11299.59 | 1.66
03.08.002 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais | m2 | 370.52 | 20.7 | 7669.76 | 1.13
03.08.003 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 | m2 | 557.74 | 20.7 | 11545.22 | 1.7
03.08.004 | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 363.55 | 53.15 | 19322.68 | 2.84
03.08.005 | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m2 | 7.3 | 26.26 | 191.7 | 0.03
03.08.006 | Pintura para superfícies de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo | m2 | 13.5 | 36.02 | 486.27 | 0.07
03.08.007 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1 | m2 | 12.1 | 25 | 302.5 | 0.04
03.08.008 | Aplicação de 01 demão de textura riscada em cores diversas | m2 | 54.95 | 62.63 | 3441.52 | 0.51
03.09 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1405.61 | 0.2
03.09.001 | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar | un | 3 | 129.93 | 389.79 | 0.06
03.09.002 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021 | un | 2 | 105.83 | 211.66 | 0.03
03.09.003 | Luva de pvc soldável e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4" | un | 2 | 11.96 | 23.92 | 0
03.09.004 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | un | 9 | 10.92 | 98.28 | 0.01
03.09.005 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 8 | 12.23 | 97.84 | 0.01
03.09.006 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4" | un | 2 | 20.8 | 41.6 | 0.01
03.09.007 | Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2" | un | 9 | 19 | 171 | 0.03
03.09.008 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 21.5 | 17.28 | 371.52 | 0.05
03.10 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 4211.71 | 0.6
03.10.001 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 816.4 | 2449.2 | 0.36
03.10.002 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | un | 3 | 44.93 | 134.79 | 0.02
03.10.003 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | un | 2 | 55.78 | 111.56 | 0.02
03.10.004 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 3 | 50.42 | 151.26 | 0.02
03.10.005 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 5 | 15.31 | 76.55 | 0.01
03.10.006 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 1 | 33.8 | 33.8 | 0
03.10.007 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 2 | 14.8 | 29.6 | 0
03.10.008 | Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 6 | 12.15 | 72.9 | 0.01
03.10.009 | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 3 | 12.24 | 36.72 | 0.01
03.10.010 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | un | 3 | 56.35 | 169.05 | 0.02
03.10.011 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 7 | 30.77 | 215.39 | 0.03
03.10.012 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 9.8 | 49.86 | 488.63 | 0.07
03.10.013 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm | m | 7.4 | 21.09 | 156.07 | 0.02
03.10.014 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm | m | 2.9 | 29.72 | 86.19 | 0.01
03.11 | DRENAGEM |  |  |  | 8341.11 | 1.22
03.11.001 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 8 | 679.49 | 5435.92 | 0.8
03.11.002 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 5 | 52.35 | 261.75 | 0.04
03.11.003 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 1 | 33.8 | 33.8 | 0
03.11.004 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm | un | 4 | 32.83 | 131.32 | 0.02
03.11.005 | Luva simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 1 | 30.77 | 30.77 | 0
03.11.006 | Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm | m | 47.9 | 49.86 | 2388.29 | 0.35
03.11.007 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | un | 1 | 59.26 | 59.26 | 0.01
03.12 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA VIGA DE AMARRAÇÃO DO MURO DO FUNDO |  |  |  | 6804.76 | 1.01
03.12.001 | Demolição de reboco | m2 | 8.98 | 11.4 | 102.37 | 0.02
03.12.002 | Preparo de substrato por escarificação mecânica (corte de concreto) para espessuras acima de 3,0cm e até 6,0cm | m² | 8.98 | 262.85 | 2360.39 | 0.35
03.12.003 | Passivação de armadura com primer à base de zinco | m² | 8.98 | 59.17 | 531.35 | 0.08
03.12.004 | Microconcreto fluido (autoadensável) c/ Grout até 50% de pó de pedra (pedrisco - brita 0) lançamento e cura | m³ | 0.27 | 4894.58 | 1321.54 | 0.19
03.12.005 | Pintura para proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demãos | m2 | 78.2 | 31.83 | 2489.11 | 0.37
03.13 | FORRO |  |  |  | 14255.11 | 2.1
03.13.001 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021 | m2 | 165.2 | 86.29 | 14255.11 | 2.1
03.14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 68596.72 | 10.08
03.14.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 76 | 17.34 | 1317.84 | 0.19
03.14.002 | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto | un | 1 | 19.38 | 19.38 | 0
03.14.003 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 28 | 12.99 | 363.72 | 0.05
03.14.004 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 1659.55 | 9.71 | 16114.23 | 2.37
03.14.005 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 91.55 | 11.75 | 1075.71 | 0.16
03.14.006 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 87.3 | 14 | 1222.2 | 0.18
03.14.007 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 49.5 | 56.03 | 2773.49 | 0.41
03.14.008 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 70mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 74.9 | 114.47 | 8573.8 | 1.26
03.14.009 | *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) | un | 1 | 400.8 | 400.8 | 0.06
03.14.010 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 8 | 129.99 | 1039.92 | 0.15
03.14.011 | Interruptor 01 seção simples | un | 16 | 9.26 | 148.16 | 0.02
03.14.012 | Interruptor 03 seções simples | un | 2 | 20.66 | 41.32 | 0.01
03.14.013 | Interruptor 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 27.3 | 27.3 | 0
03.14.014 | Interruptor 01 seção simples + 01 seção paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2" | un | 1 | 35.56 | 35.56 | 0.01
03.14.015 | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 14 | 28.11 | 393.54 | 0.06
03.14.016 | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 36 | 48.89 | 1760.04 | 0.26
03.14.017 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. af_08/2020 | un | 9 | 44.69 | 402.21 | 0.06
03.14.018 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | un | 12 | 22.68 | 272.16 | 0.04
03.14.019 | Disjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 7 | 103.51 | 724.57 | 0.11
03.14.020 | Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B | un | 2 | 62.65 | 125.3 | 0.02
03.14.021 | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 3 | 62.65 | 187.95 | 0.03
03.14.022 | Disjuntor termomagnético tripolar 150 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 674.07 | 1348.14 | 0.2
03.14.023 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v | un | 4 | 91.85 | 367.4 | 0.05
03.14.024 | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 3 | 373.9 | 1121.7 | 0.16
03.14.025 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 30.7 | 10.86 | 333.4 | 0.05
03.14.026 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 386.55 | 8.46 | 3270.21 | 0.48
03.14.027 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 33.3 | 22.78 | 758.57 | 0.11
03.14.028 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 1 | 41.42 | 41.42 | 0.01
03.14.029 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 2 | 67.01 | 134.02 | 0.02
03.14.030 | Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w | un | 32 | 283.11 | 9059.52 | 1.33
03.14.031 | Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar | un | 11 | 82.99 | 912.89 | 0.13
03.14.032 | Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | un | 6 | 127.78 | 766.68 | 0.11
03.14.033 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 70 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2908.69 | 2908.69 | 0.43
03.14.034 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 38,1 e 57,1 kw - Rev 01 | un | 1 | 10554.88 | 10554.88 | 1.55
03.15 | INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 33007.47 | 4.86
03.15.001 | Acessórios Cabeamento - Metálico |  |  |  | 14312.24 | 2.11
03.15.001.001 | Fornecimento e instalação de patch cords cat.5e, conector rj-45 macho, c/1,50m - Rev 01 | un | 96 | 25.48 | 2446.08 | 0.36
03.15.001.002 | Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.5e - Rev 02 | un | 2 | 547.73 | 1095.46 | 0.16
03.15.001.003 | Fornecimento e instalação de Switch 24 portas Gerenciável POE 10/100 /1000 + 4SFP | un | 2 | 4558.25 | 9116.5 | 1.34
03.15.001.004 | Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 | un | 2 | 360.39 | 720.78 | 0.11
03.15.001.005 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 5e (krone ou similar) | un | 47 | 19.86 | 933.42 | 0.14
03.15.002 | Acessórios Cabeamento - Rack |  |  |  | 4593.6 | 0.67
03.15.002.001 | Guia frontal para cabos | un | 2 | 36.67 | 73.34 | 0.01
03.15.002.002 | Régua (filtro de linha) com 8 tomadas | UN | 1 | 26.07 | 26.07 | 0
03.15.002.003 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete) | un | 1 | 898.59 | 898.59 | 0.13
03.15.002.004 | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 5 | 719.12 | 3595.6 | 0.53
03.15.003 | Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 95.28 | 0.01
03.15.003.001 | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01 | un | 1 | 17.34 | 17.34 | 0
03.15.003.002 | Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido | un | 6 | 12.99 | 77.94 | 0.01
03.15.004 | Cabeamento estruturado - Metálico |  |  |  | 9721.6 | 1.43
03.15.004.001 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 607.6 | 16 | 9721.6 | 1.43
03.15.005 | Dispositivo Lógica - sobrepor |  |  |  | 719.12 | 0.11
03.15.005.001 | Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar | un | 1 | 719.12 | 719.12 | 0.11
03.15.006 | Dispositivo de Cabeamento - embutir |  |  |  | 2093.37 | 0.31
03.15.006.001 | Placa 4"x2" com furo | un | 1 | 6.35 | 6.35 | 0
03.15.006.002 | Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar | un | 23 | 90.74 | 2087.02 | 0.31
03.15.007 | Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 1472.26 | 0.22
03.15.007.001 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1") | m | 43.8 | 10.86 | 475.67 | 0.07
03.15.007.002 | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 117.8 | 8.46 | 996.59 | 0.15
03.16 | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 20029.69 | 2.94
03.16.001 | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), de 12000 btu/h até 18000 btu/h | un | 7 | 467.54 | 3272.78 | 0.48
03.16.002 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em forro, para ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021 | m | 118.1 | 81 | 9566.1 | 1.41
03.16.003 | Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 118.1 | 35.19 | 4155.94 | 0.61
03.16.004 | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 1,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 118.1 | 14.37 | 1697.1 | 0.25
03.16.005 | Suporte em polipropileno para condensadora split até 18.000 BTUS, 30 x 49 cm, carga máxima de 325kg, inclusive parafusos, buchas e arruelas | un | 7 | 121.2 | 848.4 | 0.12
03.16.006 | Caixa de passagem polar para ar condicionado Split | un | 7 | 69.91 | 489.37 | 0.07
03.17 | PREVENCÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 1935.74 | 0.29
03.17.001 | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si | un | 5 | 208.09 | 1040.45 | 0.15
03.17.002 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | un | 2 | 337.37 | 674.74 | 0.1
03.17.003 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 4 | 29.44 | 117.76 | 0.02
03.17.004 | Placa indicativa de "SAÍDA" em pvc, dim.: 20 x 30 cm | un | 1 | 41.53 | 41.53 | 0.01
03.17.005 | Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm | Un | 2 | 30.63 | 61.26 | 0.01
03.18 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 16474.88 | 2.41
03.18.001 | Bacia sanitaria RAVENA c/caixa de descarga acoplada, DUAL, linha Aspen/Izy/Ravena/Fast/Flex, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico - Rev 01 | un | 5 | 927.42 | 4637.1 | 0.68
03.18.002 | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | un | 1 | 822.9 | 822.9 | 0.12
03.18.003 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.05x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada | un | 4 | 1570.56 | 6282.24 | 0.92
03.18.004 | Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) | un | 3 | 144.48 | 433.44 | 0.06
03.18.005 | Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em aluminío branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021 | m2 | 7.88 | 431.44 | 3399.75 | 0.5
03.18.006 | Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. af_01/2020 | un | 5 | 179.89 | 899.45 | 0.13
03.19 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 6407.44 | 0.93
03.19.001 | Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm | un | 23 | 169.32 | 3894.36 | 0.57
03.19.002 | Placa de sinalização para deficiente físico e idoso em chapa de aço nº 26, dimensão1,40x1,69m, com plotagem em adesivo digital e pé em madeira para sustentação | Un | 2 | 1240.6 | 2481.2 | 0.36
03.19.003 | Sinalização horizontal sobre piso cimentado, padrão p/deficientes,com tinta à base de resina acrilica | m2 | 1 | 31.88 | 31.88 | 0
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 788715.5 | 100